## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Урусовская | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Урусовская | [10 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Урусовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 2 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 3 ао RS | 10 Урусовская Т 1 ап RS | 10 Урусовская Т 2 ап RS | 10 Урусовская-Вага ао RS | 10 Урусовская-Вага ап RS | 10 Урусовская-им.Калинина ао RS | 10 Урусовская-Красносибирский ао RS | 10 Урусовская-Кулое ао RS | 10 Урусовская-Память Ленина ао RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 111.2 | 197.6 | 0 | 0 | 43.35 | 51.7 | 197.8 | 16.6
01 - 02 |  | 0 | 0 | 109.6 | 184.4 | 0 | 0 | 42.3 | 51.6 | 184.7 | 16.2
02 - 03 |  | 0 | 0 | 107 | 192.8 | 0 | 0 | 42 | 50.1 | 192.9 | 14.9
03 - 04 |  | 0 | 0 | 111 | 192.2 | 0 | 0 | 44.85 | 52.2 | 192.5 | 14.5
04 - 05 |  | 0 | 0 | 153.2 | 192 | 0 | 0 | 71.4 | 65.9 | 192.3 | 16.3
05 - 06 |  | 0 | 0 | 176.4 | 207.4 | 0 | 0 | 84 | 75 | 207.6 | 18.2
06 - 07 |  | 0 | 0 | 182.8 | 259 | 0 | 0 | 86.25 | 77.1 | 259.5 | 20
07 - 08 |  | 0 | 0 | 173.8 | 291.4 | 0 | 0 | 75.3 | 82.1 | 291.9 | 17
08 - 09 |  | 0 | 0 | 143 | 272.2 | 0 | 0 | 56.85 | 71 | 272.8 | 15.5
09 - 10 |  | 0 | 0 | 143.2 | 257.8 | 0 | 0 | 59.85 | 68 | 258.3 | 16.1
10 - 11 |  | 0 | 0 | 134.6 | 247.8 | 0 | 0 | 56.25 | 63.3 | 248.1 | 15.8
11 - 12 |  | 0 | 0 | 153.8 | 249.8 | 0 | 0 | 71.7 | 68.2 | 250.3 | 14.5
12 - 13 |  | 0 | 0 | 175 | 247 | 0 | 0 | 91.05 | 67.8 | 247.4 | 17.3
13 - 14 |  | 0 | 0 | 164 | 251.2 | 0 | 0 | 75.9 | 71.5 | 251.3 | 17.1
14 - 15 |  | 0 | 0 | 139.8 | 240.4 | 0 | 0 | 54.9 | 68.4 | 241 | 17.2
15 - 16 |  | 0 | 0 | 144.6 | 259.2 | 0 | 0 | 55.35 | 66.1 | 259.6 | 23.4
16 - 17 |  | 0 | 0 | 156.8 | 259.2 | 0 | 0 | 62.1 | 71.1 | 259.8 | 24.1
17 - 18 |  | 0 | 0 | 172 | 288 | 0 | 0 | 76.65 | 71.5 | 288.3 | 24.3
18 - 19 |  | 0 | 0 | 196.2 | 276.4 | 0 | 0 | 97.8 | 77 | 277 | 21.6
19 - 20 |  | 0 | 0 | 186.8 | 258.2 | 0 | 0 | 88.65 | 77.1 | 258.7 | 21.7
20 - 21 |  | 0 | 0 | 165.6 | 242.8 | 0 | 0 | 73.2 | 71.7 | 243.1 | 21.1
21 - 22 |  | 0 | 0 | 138.2 | 229.4 | 0 | 0 | 56.4 | 62.3 | 229.8 | 19.9
22 - 23 |  | 0 | 0 | 122 | 206.8 | 0 | 0 | 48.3 | 56.7 | 207 | 17.4
23 - 00 |  | 0 | 0 | 109.8 | 185 | 0 | 0 | 43.8 | 50.4 | 185.2 | 15.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3570.4 | 5688 | 0 | 0 | 1558.2 | 1587.8 | 5696.9 | 436.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Урусовская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч