## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 110/10 кВ У.Алексеево в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 117.84 | 118.66 | 10.325 | 10.25
1:00 | 118.39 | 118.94 | 10.3 | 10.35
2:00 | 117.56 | 117.15 | 10.275 | 10.225
3:00 | 117.01 | 118.94 | 10.325 | 10.2
4:00 | 118.66 | 118.39 | 10.288 | 10.238
5:00 | 120.18 | 121.14 | 10.462 | 10.375
6:00 | 120.86 | 121 | 10.5 | 10.475
7:00 | 118.53 | 119.9 | 10.35 | 10.262
8:00 | 115.09 | 114.68 | 10.075 | 10.113
9:00 | 110.82 | 112.2 | 10.175 | 10.363
10:00 | 111.65 | 112.75 | 10.25 | 10.462
11:00 | 111.24 | 112.06 | 10.113 | 10.288
12:00 | 113.99 | 116.05 | 10.538 | 10.738
13:00 | 115.64 | 115.64 | 10.45 | 10.35
14:00 | 111.79 | 113.99 | 10.075 | 10.113
15:00 | 113.85 | 114.81 | 10.238 | 10.363
16:00 | 111.24 | 112.34 | 10.05 | 10.087
17:00 | 112.47 | 114.54 | 10.225 | 10.4
18:00 | 116.46 | 118.66 | 10.175 | 10.462
19:00 | 118.25 | 120.72 | 10.288 | 10.413
20:00 | 119.49 | 120.72 | 10.45 | 10.475
21:00 | 118.8 | 120.04 | 10.375 | 10.35
22:00 | 117.97 | 118.8 | 10.4 | 10.087
23:00 | 117.15 | 117.7 | 10.137 | 10.075
24:00 | 117.7 | 118.39 | 10.262 | 10.212
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 110/10 кВ У.Алексеево в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 10 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 5785.0744 | - | 4178.328 | - |  | 792.9817 | - | 196.7224 | - |  | 5752.5285 | - | 4304.9825 | - |  | 365.6166 | - | 352.3759 | -
1:00 | 22.7518 | 5785.121 | 372.8 | 4178.3503 | 178.4 | 0.7163 | 792.9946 | 12.9 | 196.7241 | 1.7 | 28.8646 | 5752.5884 | 479.2 | 4305.0091 | 212.8 | 0.21179 | 365.62 | 3.4 | 352.3777 | 1.8
2:00 | 22.5171 | 5785.1672 | 369.6 | 4178.3722 | 175.2 | 0.78731 | 793.0088 | 14.2 | 196.7258 | 1.7 | 28.4935 | 5752.6476 | 473.6 | 4305.0352 | 208.8 | 0.20436 | 365.6233 | 3.3 | 352.3794 | 1.7
3:00 | 22.0611 | 5785.2123 | 360.8 | 4178.394 | 174.4 | 0.71084 | 793.0216 | 12.8 | 196.7275 | 1.7 | 27.926 | 5752.7057 | 464.8 | 4305.0606 | 203.2 | 0.20686 | 365.6267 | 3.4 | 352.381 | 1.6
4:00 | 21.9244 | 5785.2572 | 359.2 | 4178.4155 | 172 | 0.79761 | 793.036 | 14.4 | 196.7291 | 1.6 | 28.0296 | 5752.7641 | 467.2 | 4305.0859 | 202.4 | 0.2019 | 365.63 | 3.3 | 352.3826 | 1.6
5:00 | 23.1839 | 5785.3046 | 379.2 | 4178.4384 | 183.2 | 0.71704 | 793.0489 | 12.9 | 196.7309 | 1.8 | 28.8602 | 5752.8239 | 478.4 | 4305.1127 | 214.4 | 0.22 | 365.6334 | 3.4 | 352.3847 | 2.1
6:00 | 25.5089 | 5785.3568 | 417.6 | 4178.4635 | 200.8 | 0.79567 | 793.0632 | 14.3 | 196.733 | 2.1 | 31.129 | 5752.8879 | 512 | 4305.1427 | 240 | 0.24335 | 365.6369 | 3.5 | 352.3874 | 2.7
7:00 | 29.2059 | 5785.4181 | 490.4 | 4178.4888 | 202.4 | 0.72249 | 793.0762 | 13 | 196.7348 | 1.8 | 33.547 | 5752.9577 | 558.4 | 4305.1732 | 244 | 0.22911 | 365.6403 | 3.4 | 352.3898 | 2.4
8:00 | 30.2118 | 5785.4828 | 517.6 | 4178.5116 | 182.4 | 0.75932 | 793.0899 | 13.7 | 196.7364 | 1.6 | 37.5248 | 5753.036 | 626.4 | 4305.2068 | 268.8 | 0.20927 | 365.6437 | 3.4 | 352.3915 | 1.7
9:00 | 30.3658 | 5785.5478 | 520 | 4178.5346 | 184 | 0.73135 | 793.1031 | 13.2 | 196.7379 | 1.5 | 40.6914 | 5753.1188 | 662.4 | 4305.2478 | 328 | 0.42446 | 365.649 | 5.3 | 352.3971 | 5.6
10:00 | 28.8521 | 5785.6094 | 492.8 | 4178.5569 | 178.4 | 0.70338 | 793.1158 | 12.7 | 196.7393 | 1.4 | 41.5702 | 5753.2015 | 661.6 | 4305.2933 | 364 | 0.28632 | 365.6531 | 4.1 | 352.4003 | 3.2
11:00 | 28.7643 | 5785.6703 | 487.2 | 4178.5805 | 188.8 | 0.72106 | 793.1288 | 13 | 196.7409 | 1.6 | 39.1588 | 5753.2796 | 624.8 | 4305.3358 | 340 | 0.25107 | 365.6567 | 3.6 | 352.4031 | 2.8
12:00 | 27.9867 | 5785.7295 | 473.6 | 4178.6036 | 184.8 | 0.75932 | 793.1425 | 13.7 | 196.7425 | 1.6 | 40.811 | 5753.3601 | 644 | 4305.3817 | 367.2 | 0.25215 | 365.6604 | 3.7 | 352.4058 | 2.7
13:00 | 27.0521 | 5785.786 | 452 | 4178.6277 | 192.8 | 0.7334 | 793.1557 | 13.2 | 196.7443 | 1.8 | 32.0544 | 5753.4269 | 534.4 | 4305.4106 | 231.2 | 0.2588 | 365.6641 | 3.7 | 352.4087 | 2.9
14:00 | 25.751 | 5785.8398 | 430.4 | 4178.6506 | 183.2 | 0.76479 | 793.1695 | 13.8 | 196.7459 | 1.6 | 35.6578 | 5753.5001 | 585.6 | 4305.4452 | 276.8 | 0.22192 | 365.6676 | 3.5 | 352.4107 | 2
15:00 | 24.1561 | 5785.89 | 401.6 | 4178.6727 | 176.8 | 0.69244 | 793.182 | 12.5 | 196.7473 | 1.4 | 36.7142 | 5753.575 | 599.2 | 4305.4818 | 292.8 | 0.23226 | 365.6712 | 3.6 | 352.4129 | 2.2
16:00 | 27.6765 | 5785.9486 | 468.8 | 4178.6954 | 181.6 | 0.74717 | 793.1955 | 13.5 | 196.7487 | 1.4 | 38.905 | 5753.6547 | 637.6 | 4305.5199 | 304.8 | 0.23226 | 365.6748 | 3.6 | 352.4151 | 2.2
17:00 | 29.6654 | 5786.0115 | 503.2 | 4178.7195 | 192.8 | 0.6815 | 793.2078 | 12.3 | 196.7501 | 1.4 | 42.7213 | 5753.7411 | 691.2 | 4305.564 | 352.8 | 0.22944 | 365.6784 | 3.6 | 352.4172 | 2.1
18:00 | 29.6709 | 5786.0739 | 499.2 | 4178.7449 | 203.2 | 0.7587 | 793.2215 | 13.7 | 196.7516 | 1.5 | 35.5206 | 5753.8156 | 596 | 4305.5949 | 247.2 | 0.23363 | 365.6819 | 3.5 | 352.4196 | 2.4
19:00 | 29.4337 | 5786.1358 | 495.2 | 4178.7701 | 201.6 | 0.69921 | 793.2341 | 12.6 | 196.7532 | 1.6 | 34.6183 | 5753.8885 | 583.2 | 4305.6243 | 235.2 | 0.22294 | 365.6853 | 3.4 | 352.4218 | 2.2
20:00 | 28.7638 | 5786.1958 | 480 | 4178.7959 | 206.4 | 0.78252 | 793.2482 | 14.1 | 196.755 | 1.8 | 34.1486 | 5753.96 | 572 | 4305.6543 | 240 | 0.22911 | 365.6887 | 3.4 | 352.4242 | 2.4
21:00 | 27.176 | 5786.2519 | 448.8 | 4178.8216 | 205.6 | 0.7334 | 793.2614 | 13.2 | 196.7568 | 1.8 | 33.1937 | 5754.0294 | 555.2 | 4305.6837 | 235.2 | 0.22294 | 365.6921 | 3.4 | 352.4264 | 2.2
22:00 | 25.3796 | 5786.3042 | 418.4 | 4178.8458 | 193.6 | 0.75522 | 793.275 | 13.6 | 196.7586 | 1.8 | 31.2329 | 5754.0951 | 525.6 | 4305.7104 | 213.6 | 0.20694 | 365.6954 | 3.3 | 352.4282 | 1.8
23:00 | 23.5529 | 5786.3529 | 389.6 | 4178.8679 | 176.8 | 0.77573 | 793.289 | 14 | 196.7602 | 1.6 | 29.4988 | 5754.1572 | 496.8 | 4305.7355 | 200.8 | 0.19228 | 365.6986 | 3.2 | 352.4296 | 1.4
24:00 | 21.8677 | 5786.3978 | 359.2 | 4178.8891 | 169.6 | 0.69375 | 793.3015 | 12.5 | 196.7618 | 1.6 | 28.7524 | 5754.2173 | 480.8 | 4305.761 | 204 | 0.19955 | 365.7019 | 3.3 | 352.4311 | 1.5
Итого |  |  | 10587.2 |  | 4488.8 |  |  | 319.8 |  | 39.4 |  |  | 13510.4 |  | 6228 |  |  | 85.3 |  | 55.2
Максимум | 30.3658 |  |  |  |  | 0.79761 |  |  |  |  | 42.7213 |  |  |  |  | 0.42446
Минимум | 21.8677 |  |  |  |  | 0.6815 |  |  |  |  | 27.926 |  |  |  |  | 0.19228
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ У-Алексеево в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Загарье |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Варжа |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Теплогорье |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Село-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Село-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Якутино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Биричево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Заречная |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Гаврино
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 5573.9632 | - | 3567.4318 | - |  | 5440.1227 | - | 4050.7503 | - |  | 10512.1301 | - | 11025.3629 | - |  | 13842.0216 | - | 6134.313 | - |  | 8829.3623 | - | 5120.1797 | - |  | 19460.7744 | - | 12960.773 | - |  | 1469.4697 | - | 1624.1221 | - |  | 8708.5073 | - | 7237.8902 | - |  | 978.2836 | - | 1344.9327 | -
1:00 | 1.3337 | 5573.9854 | 22.2 | 3567.4415 | 9.7 | 3.2986 | 5440.1555 | 49.2 | 4050.7731 | 34.2 | 7.581 | 10512.2001 | 105 | 11025.4223 | 89.1 | 10.3919 | 13842.205 | 183.4 | 6134.3577 | 44.7 | 6.3717 | 8829.4719 | 109.6 | 5120.2169 | 37.2 | 11.3139 | 19460.9696 | 195.2 | 12960.8373 | 64.3 | 2.0958 | 1469.4901 | 30.6 | 1624.1372 | 22.65 | 8.5227 | 8708.5968 | 134.25 | 7237.9416 | 77.1 | 0.66703 | 978.2878 | 6.3 | 1344.9396 | 10.35
2:00 | 1.3091 | 5574.0072 | 21.8 | 3567.451 | 9.5 | 3.2513 | 5440.1876 | 48.15 | 4050.7959 | 34.2 | 7.3436 | 10512.2676 | 101.25 | 11025.4802 | 86.85 | 10.4456 | 13842.3895 | 184.5 | 6134.402 | 44.3 | 6.5718 | 8829.5853 | 113.4 | 5120.2542 | 37.3 | 10.8 | 19461.1567 | 187.1 | 12960.8963 | 59 | 2.005 | 1469.5095 | 29.1 | 1624.1518 | 21.9 | 8.6194 | 8708.6869 | 135.15 | 7237.9943 | 79.05 | 0.64863 | 978.2919 | 6.15 | 1344.9463 | 10.05
3:00 | 1.3005 | 5574.029 | 21.8 | 3567.4601 | 9.1 | 3.2735 | 5440.2201 | 48.75 | 4050.8186 | 34.05 | 7.2961 | 10512.3346 | 100.5 | 11025.5378 | 86.4 | 10.0112 | 13842.5659 | 176.4 | 6134.4462 | 44.2 | 6.3768 | 8829.6952 | 109.9 | 5120.2908 | 36.6 | 10.7044 | 19461.3422 | 185.5 | 12960.9546 | 58.3 | 2.0034 | 1469.5288 | 28.95 | 1624.1665 | 22.05 | 8.3373 | 8708.7745 | 131.4 | 7238.0445 | 75.3 | 0.65999 | 978.2961 | 6.3 | 1344.9531 | 10.2
4:00 | 1.3208 | 5574.0512 | 22.2 | 3567.4692 | 9.1 | 3.2756 | 5440.2527 | 48.9 | 4050.8412 | 33.9 | 7.263 | 10512.4015 | 100.35 | 11025.5949 | 85.65 | 9.8723 | 13842.7399 | 174 | 6134.4896 | 43.4 | 6.1644 | 8829.8015 | 106.3 | 5120.326 | 35.2 | 10.8066 | 19461.5298 | 187.6 | 12961.0124 | 57.8 | 2.0314 | 1469.5486 | 29.7 | 1624.1811 | 21.9 | 8.5053 | 8708.8641 | 134.4 | 7238.0953 | 76.2 | 0.64017 | 978.3 | 5.85 | 1344.9598 | 10.05
5:00 | 1.4169 | 5574.075 | 23.8 | 3567.479 | 9.8 | 3.4454 | 5440.2869 | 51.3 | 4050.8651 | 35.85 | 7.6237 | 10512.4708 | 103.95 | 11025.6559 | 91.5 | 10.5936 | 13842.9269 | 187 | 6134.535 | 45.4 | 6.5561 | 8829.9145 | 113 | 5120.3636 | 37.6 | 11.1207 | 19461.7217 | 191.9 | 12961.0755 | 63.1 | 2.1585 | 1469.5695 | 31.35 | 1624.1968 | 23.55 | 8.5445 | 8708.9535 | 134.1 | 7238.1474 | 78.15 | 0.67228 | 978.3038 | 5.7 | 1344.967 | 10.8
6:00 | 1.8395 | 5574.1052 | 30.2 | 3567.4933 | 14.3 | 3.9077 | 5440.3267 | 59.7 | 4050.8907 | 38.4 | 8.2109 | 10512.5457 | 112.35 | 11025.7213 | 98.1 | 11.3841 | 13843.1279 | 201 | 6134.5836 | 48.6 | 6.8382 | 8830.0322 | 117.7 | 5120.4033 | 39.7 | 12.1657 | 19461.9291 | 207.4 | 12961.1518 | 76.3 | 2.3452 | 1469.5921 | 33.9 | 1624.214 | 25.8 | 9.1686 | 8709.0492 | 143.55 | 7238.2037 | 84.45 | 0.73154 | 978.308 | 6.3 | 1344.9748 | 11.7
7:00 | 2.51 | 5574.1466 | 41.4 | 3567.5124 | 19.1 | 4.4966 | 5440.3746 | 71.85 | 4050.9166 | 38.85 | 8.457 | 10512.6266 | 121.35 | 11025.7841 | 94.2 | 13.638 | 13843.3707 | 242.8 | 6134.6328 | 49.2 | 7.2568 | 8830.1579 | 125.7 | 5120.443 | 39.7 | 12.7119 | 19462.1478 | 218.7 | 12961.2259 | 74.1 | 3.1331 | 1469.6222 | 45.15 | 1624.2371 | 34.65 | 9.8653 | 8709.1551 | 158.85 | 7238.259 | 82.95 | 0.73088 | 978.3127 | 7.05 | 1344.9823 | 11.25
8:00 | 2.4989 | 5574.1893 | 42.7 | 3567.5278 | 15.4 | 4.1511 | 5440.4198 | 67.8 | 4050.9386 | 33 | 9.1544 | 10512.7221 | 143.25 | 11025.8404 | 84.45 | 14.0668 | 13843.6215 | 250.8 | 6134.6817 | 48.9 | 7.6185 | 8830.291 | 133.1 | 5120.4809 | 37.9 | 13.4064 | 19462.3821 | 234.3 | 12961.2923 | 66.4 | 6.1899 | 1469.6745 | 78.45 | 1624.2908 | 80.55 | 10.2454 | 8709.269 | 170.85 | 7238.3082 | 73.8 | 0.61839 | 978.3169 | 6.3 | 1344.9885 | 9.3
9:00 | 1.8524 | 5574.2211 | 31.8 | 3567.5388 | 11 | 4.2743 | 5440.4645 | 67.05 | 4050.9647 | 39.15 | 9.4163 | 10512.8195 | 146.1 | 11025.8997 | 88.95 | 14.611 | 13843.8831 | 261.6 | 6134.7265 | 44.8 | 7.1875 | 8830.4174 | 126.4 | 5120.5136 | 32.7 | 14.6655 | 19462.6328 | 250.7 | 12961.3824 | 90.1 | 8.602 | 1469.7424 | 101.85 | 1624.3698 | 118.5 | 10.4351 | 8709.3851 | 174.15 | 7238.3581 | 74.85 | 0.50419 | 978.3201 | 4.8 | 1344.9937 | 7.8
10:00 | 1.7876 | 5574.2523 | 31.2 | 3567.5478 | 9 | 3.6627 | 5440.5029 | 57.6 | 4050.9869 | 33.3 | 8.9298 | 10512.9098 | 135.45 | 11025.9592 | 89.25 | 14.3124 | 13844.139 | 255.9 | 6134.7724 | 45.9 | 6.96 | 8830.5395 | 122.1 | 5120.5464 | 32.8 | 14.5099 | 19462.8749 | 242.1 | 12961.4866 | 104.2 | 10.0638 | 1469.8221 | 119.55 | 1624.462 | 138.3 | 10.3559 | 8709.4989 | 170.7 | 7238.4108 | 79.05 | 0.45798 | 978.3225 | 3.6 | 1344.9987 | 7.5
11:00 | 1.7966 | 5574.2832 | 30.9 | 3567.5583 | 10.5 | 3.7455 | 5440.5412 | 57.45 | 4051.0112 | 36.45 | 9.0495 | 10512.9994 | 134.4 | 11026.0223 | 94.65 | 14.0874 | 13844.3906 | 251.6 | 6134.8191 | 46.7 | 6.7988 | 8830.6582 | 118.7 | 5120.5805 | 34.1 | 13.4633 | 19463.1048 | 229.9 | 12961.57 | 83.4 | 9.2166 | 1469.8942 | 108.15 | 1624.5472 | 127.8 | 10.0292 | 8709.6062 | 160.95 | 7238.4677 | 85.35 | 0.50984 | 978.3251 | 3.9 | 1345.0043 | 8.4
12:00 | 1.7577 | 5574.3131 | 29.9 | 3567.5695 | 11.2 | 3.74 | 5440.5789 | 56.55 | 4051.0363 | 37.65 | 8.4225 | 10513.0826 | 124.8 | 11026.0813 | 88.5 | 13.9505 | 13844.6395 | 248.9 | 6134.8667 | 47.6 | 7.0797 | 8830.7822 | 124 | 5120.6146 | 34.1 | 14.5416 | 19463.345 | 240.2 | 12961.6799 | 109.9 | 10.097 | 1469.9724 | 117.3 | 1624.6412 | 141 | 9.3972 | 8709.7091 | 154.35 | 7238.5163 | 72.9 | 0.51734 | 978.3281 | 4.5 | 1345.0098 | 8.25
13:00 | 1.7862 | 5574.343 | 29.9 | 3567.5821 | 12.6 | 3.2067 | 5440.6115 | 48.9 | 4051.0574 | 31.65 | 8.5751 | 10513.1643 | 122.55 | 11026.1454 | 96.15 | 13.3747 | 13844.8768 | 237.3 | 6134.9188 | 52.1 | 6.9494 | 8830.9034 | 121.2 | 5120.6499 | 35.3 | 11.7639 | 19463.5469 | 201.9 | 12961.7499 | 70 | 3.7493 | 1470.007 | 51.9 | 1624.6706 | 44.1 | 9.2464 | 8709.8105 | 152.1 | 7238.5638 | 71.25 | 0.53579 | 978.3308 | 4.05 | 1345.0157 | 8.85
14:00 | 1.4623 | 5574.3674 | 24.4 | 3567.5926 | 10.5 | 3.8893 | 5440.6511 | 59.4 | 4051.0829 | 38.25 | 7.8553 | 10513.239 | 112.05 | 11026.2043 | 88.35 | 12.4225 | 13845.0978 | 221 | 6134.9644 | 45.6 | 6.9499 | 8831.0256 | 122.2 | 5120.6816 | 31.7 | 12.8616 | 19463.7651 | 218.2 | 12961.8334 | 83.5 | 6.3083 | 1470.0624 | 83.1 | 1624.7232 | 78.9 | 9.5036 | 8709.9144 | 155.85 | 7238.6133 | 74.25 | 0.43233 | 978.3333 | 3.75 | 1345.0203 | 6.9
15:00 | 1.5191 | 5574.393 | 25.6 | 3567.6029 | 10.3 | 3.9672 | 5440.6915 | 60.6 | 4051.1089 | 39 | 7.8892 | 10513.3143 | 112.95 | 11026.2631 | 88.2 | 10.6865 | 13845.2879 | 190.1 | 6135.0037 | 39.3 | 7.3144 | 8831.1542 | 128.6 | 5120.715 | 33.4 | 14.1906 | 19464.0014 | 236.3 | 12961.9364 | 103 | 5.4772 | 1470.1089 | 69.75 | 1624.7705 | 70.95 | 9.6239 | 8710.0189 | 156.75 | 7238.6649 | 77.4 | 0.48327 | 978.3365 | 4.8 | 1345.0252 | 7.35
16:00 | 1.712 | 5574.4222 | 29.2 | 3567.6136 | 10.7 | 4.417 | 5440.7396 | 72.15 | 4051.1323 | 35.1 | 8.9712 | 10513.4042 | 134.85 | 11026.3241 | 91.5 | 12.2863 | 13845.5067 | 218.8 | 6135.0477 | 44 | 7.4789 | 8831.2856 | 131.4 | 5120.7495 | 34.5 | 14.2962 | 19464.2454 | 244 | 12962.0253 | 88.9 | 7.1841 | 1470.1689 | 90 | 1624.8335 | 94.5 | 9.9027 | 8710.1272 | 162.45 | 7238.7164 | 77.25 | 0.5896 | 978.3408 | 6.45 | 1345.0309 | 8.55
17:00 | 1.8854 | 5574.4546 | 32.4 | 3567.6247 | 11.1 | 4.7812 | 5440.7922 | 78.9 | 4051.1565 | 36.3 | 10.1904 | 10513.5086 | 156.6 | 11026.3899 | 98.7 | 12.5424 | 13845.7298 | 223.1 | 6135.0939 | 46.2 | 7.8394 | 8831.4227 | 137.1 | 5120.788 | 38.5 | 16.2518 | 19464.5157 | 270.3 | 12962.144 | 118.7 | 7.8712 | 1470.2358 | 100.35 | 1624.9014 | 101.85 | 10.5074 | 8710.2418 | 171.9 | 7238.7717 | 82.95 | 0.69781 | 978.3462 | 8.1 | 1345.0374 | 9.75
18:00 | 2.324 | 5574.4935 | 38.9 | 3567.6411 | 16.4 | 4.2544 | 5440.8385 | 69.45 | 4051.1791 | 33.9 | 10.2766 | 10513.6117 | 154.65 | 11026.4596 | 104.55 | 12.5694 | 13845.953 | 223.2 | 6135.142 | 48.1 | 7.969 | 8831.5615 | 138.8 | 5120.8291 | 41.1 | 13.2809 | 19464.7428 | 227.1 | 12962.2254 | 81.4 | 2.8505 | 1470.2659 | 45.15 | 1624.9183 | 25.35 | 10.7022 | 8710.3579 | 174.15 | 7238.8293 | 86.4 | 0.75163 | 978.3515 | 7.95 | 1345.0448 | 11.1
19:00 | 2.4831 | 5574.5345 | 41 | 3567.6599 | 18.8 | 4.2433 | 5440.8843 | 68.7 | 4051.2024 | 34.95 | 9.7063 | 10513.7099 | 147.3 | 11026.5242 | 96.9 | 12.7035 | 13846.1783 | 225.3 | 6135.1919 | 49.9 | 7.3995 | 8831.6901 | 128.6 | 5120.8682 | 39.1 | 13.09 | 19464.969 | 226.2 | 12962.2987 | 73.3 | 2.9519 | 1470.2974 | 47.25 | 1624.9352 | 25.35 | 10.5285 | 8710.472 | 171.15 | 7238.8862 | 85.35 | 0.71456 | 978.3563 | 7.2 | 1345.052 | 10.8
20:00 | 1.7925 | 5574.565 | 30.5 | 3567.6713 | 11.4 | 4.3062 | 5440.9299 | 68.4 | 4051.2277 | 37.95 | 9.9817 | 10513.8088 | 148.35 | 11026.5937 | 104.25 | 12.3868 | 13846.397 | 218.7 | 6135.2448 | 52.9 | 7.3745 | 8831.8175 | 127.4 | 5120.9096 | 41.4 | 12.8772 | 19465.1907 | 221.7 | 12962.3733 | 74.6 | 2.874 | 1470.3276 | 45.3 | 1624.9525 | 25.95 | 10.2779 | 8710.5828 | 166.2 | 7238.9429 | 85.05 | 0.77661 | 978.3617 | 8.1 | 1345.0597 | 11.55
21:00 | 1.6636 | 5574.5933 | 28.3 | 3567.6819 | 10.6 | 3.9356 | 5440.9706 | 61.05 | 4051.2525 | 37.2 | 9.5673 | 10513.9002 | 137.1 | 11026.6649 | 106.8 | 11.8663 | 13846.6066 | 209.6 | 6135.2951 | 50.3 | 7.3892 | 8831.9455 | 128 | 5120.95 | 40.4 | 12.6596 | 19465.4088 | 218.1 | 12962.4462 | 72.9 | 2.7022 | 1470.3558 | 42.3 | 1624.9691 | 24.9 | 9.7728 | 8710.6869 | 156.15 | 7238.9992 | 84.45 | 0.74213 | 978.3668 | 7.65 | 1345.0671 | 11.1
22:00 | 1.5152 | 5574.6187 | 25.4 | 3567.6925 | 10.6 | 3.7083 | 5441.0083 | 56.55 | 4051.2769 | 36.6 | 8.5877 | 10513.9817 | 122.25 | 11026.7295 | 96.9 | 11.3665 | 13846.8071 | 200.5 | 6135.3444 | 49.3 | 6.8929 | 8832.0649 | 119.4 | 5120.9877 | 37.7 | 12.2555 | 19465.6211 | 212.3 | 12962.5132 | 67 | 2.3891 | 1470.3806 | 37.2 | 1624.984 | 22.35 | 9.1073 | 8710.785 | 147.15 | 7239.0496 | 75.6 | 0.65501 | 978.3712 | 6.6 | 1345.0737 | 9.9
23:00 | 1.364 | 5574.6415 | 22.8 | 3567.7022 | 9.7 | 3.5386 | 5441.0442 | 53.85 | 4051.3003 | 35.1 | 7.6414 | 10514.0534 | 107.55 | 11026.788 | 87.75 | 10.8248 | 13846.9987 | 191.6 | 6135.3886 | 44.2 | 6.2866 | 8832.1736 | 108.7 | 5121.0227 | 35 | 11.8013 | 19465.8264 | 205.3 | 12962.5749 | 61.7 | 2.1866 | 1470.4032 | 33.9 | 1624.9978 | 20.7 | 8.7277 | 8710.8787 | 140.55 | 7239.0985 | 73.35 | 0.60235 | 978.3752 | 6 | 1345.0798 | 9.15
24:00 | 1.3142 | 5574.6634 | 21.9 | 3567.7117 | 9.5 | 3.3324 | 5441.0779 | 50.55 | 4051.3225 | 33.3 | 7.0777 | 10514.1188 | 98.1 | 11026.8434 | 83.1 | 9.9806 | 13847.1748 | 176.1 | 6135.4317 | 43.1 | 6.3507 | 8832.2831 | 109.5 | 5121.059 | 36.3 | 11.5098 | 19466.0256 | 199.2 | 12962.6384 | 63.5 | 2.1305 | 1470.425 | 32.7 | 1625.0116 | 20.7 | 8.2202 | 8710.9658 | 130.65 | 7239.1467 | 72.3 | 0.62322 | 978.3792 | 6 | 1345.0862 | 9.6
Итого |  |  | 700.2 |  | 279.9 |  |  | 1432.8 |  | 858.3 |  |  | 2983.05 |  | 2220.75 |  |  | 5153.2 |  | 1118.7 |  |  | 2920.8 |  | 879.3 |  |  | 5251.2 |  | 1865.4 |  |  | 1432.95 |  | 1334.25 |  |  | 3687.75 |  | 1884.75 |  |  | 143.4 |  | 230.25
Максимум | 2.51 |  |  |  |  | 4.7812 |  |  |  |  | 10.2766 |  |  |  |  | 14.611 |  |  |  |  | 7.969 |  |  |  |  | 16.2518 |  |  |  |  | 10.097 |  |  |  |  | 10.7022 |  |  |  |  | 0.77661
Минимум | 1.3005 |  |  |  |  | 3.2067 |  |  |  |  | 7.0777 |  |  |  |  | 9.8723 |  |  |  |  | 6.1644 |  |  |  |  | 10.7044 |  |  |  |  | 2.0034 |  |  |  |  | 8.2202 |  |  |  |  | 0.43233
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22