## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [25 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ап | 10 Жерноково-Газопровод ап RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 | 4.544 | 4.544 | 0 | 0 | 667.2 | 667.2 | 114 | 113.8 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 18.4 | 18.2 | 0 | 62 | 62.2 | 66.6 | 66.3 | 0 | 186.4 | 186.6 | 214.8 | 214.6 | 3 | 3
01 - 02 | 5.824 | 5.824 | 0 | 0 | 662.4 | 661.2 | 114 | 114.2 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 18 | 18.2 | 0 | 60.4 | 60.4 | 65.4 | 65.7 | 0 | 182 | 181.8 | 214 | 214.2 | 3 | 3
02 - 03 | 1.408 | 1.4 | 0 | 0 | 660 | 660 | 115.6 | 115.6 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 18.8 | 18.6 | 0 | 60 | 60.2 | 66 | 66 | 0 | 178.8 | 178.6 | 214.8 | 214.6 | 3 | 3
03 - 04 | 5.776 | 5.784 | 0 | 0 | 664.8 | 666 | 117.6 | 117.6 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 0 | 60.8 | 60.6 | 66.6 | 66.3 | 0 | 186 | 186 | 210 | 210.4 | 3 | 3
04 - 05 | 1.392 | 1.384 | 0 | 0 | 712.8 | 714 | 114.8 | 115 | 12 | 12.1 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8 | 0 | 58.8 | 59 | 64.8 | 65.1 | 0 | 236 | 236 | 214.8 | 214.6 | 3 | 3
05 - 06 | 5.728 | 5.728 | 0 | 0 | 729.6 | 728.4 | 118 | 117.8 | 12.2 | 12.1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 65.2 | 65 | 66.6 | 66.3 | 0 | 243.2 | 243.6 | 212.8 | 212.6 | 3 | 2.9
06 - 07 | 3.104 | 3.104 | 0 | 0 | 816 | 816 | 113.6 | 113.6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 0 | 73.6 | 73.6 | 69.6 | 69.6 | 0 | 274.8 | 274.6 | 257.2 | 257.6 | 2.8 | 2.9
07 - 08 | 4.016 | 4.024 | 0 | 0 | 818.4 | 817.2 | 112.8 | 112.6 | 12 | 12.1 | 0 | 0 | 16 | 16.2 | 0 | 76.4 | 76.6 | 67.2 | 67.5 | 0 | 284.4 | 284.6 | 254 | 253.8 | 3 | 2.9
08 - 09 | 5.696 | 5.696 | 0 | 0 | 852 | 853.2 | 112.8 | 113 | 12 | 11.9 | 0 | 0 | 16.8 | 16.6 | 0 | 72 | 71.8 | 76.2 | 76.2 | 0 | 306.4 | 306.4 | 263.2 | 263.2 | 2.8 | 2.8
09 - 10 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 816 | 814.8 | 114.4 | 114.2 | 11.4 | 11.5 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 63.6 | 63.6 | 69 | 69.3 | 0 | 288.4 | 288.2 | 257.6 | 257.8 | 2.8 | 2.8
10 - 11 | 5.792 | 5.792 | 0 | 0 | 775.2 | 776.4 | 117.6 | 117.8 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8 | 0 | 60.8 | 60.8 | 67.8 | 67.2 | 0 | 242.8 | 242.8 | 262.8 | 262.8 | 3.8 | 3.8
11 - 12 | 2.768 | 2.768 | 0 | 0 | 751.2 | 750 | 116.8 | 116.6 | 11.6 | 11.5 | 0 | 0 | 16.4 | 16.2 | 0 | 60.8 | 60.6 | 66.6 | 66.9 | 0 | 222 | 222.2 | 260.4 | 260.2 | 3.2 | 3.3
12 - 13 | 4.384 | 4.384 | 0 | 0 | 720 | 721.2 | 115.6 | 115.6 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 62 | 62.2 | 67.8 | 67.5 | 0 | 197.6 | 197.4 | 253.6 | 253.6 | 3 | 2.9
13 - 14 | 5.664 | 5.656 | 0 | 0 | 700.8 | 700.8 | 113.6 | 113.6 | 11.4 | 11.5 | 0 | 0 | 16.8 | 17 | 0 | 64.8 | 64.6 | 65.4 | 65.4 | 0 | 190.8 | 191 | 243.2 | 243.2 | 2.8 | 2.9
14 - 15 | 1.328 | 1.336 | 0 | 0 | 756 | 756 | 114 | 114 | 11.2 | 11.1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 61.6 | 61.6 | 66 | 66 | 0 | 225.6 | 225.4 | 266 | 266 | 2.8 | 2.8
15 - 16 | 5.664 | 5.656 | 0 | 0 | 772.8 | 772.8 | 110.8 | 111 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 65.2 | 65.4 | 67.2 | 67.2 | 0 | 232.4 | 232.2 | 273.6 | 273.8 | 2.8 | 2.8
16 - 17 | 1.344 | 1.344 | 0 | 0 | 844.8 | 844.8 | 106.8 | 106.6 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.4 | 0 | 72.4 | 72.4 | 67.8 | 68.1 | 0 | 280.8 | 281 | 291.6 | 291.4 | 2.8 | 2.8
17 - 18 | 5.712 | 5.72 | 0 | 0 | 840 | 840 | 110.4 | 110.4 | 11.6 | 11.7 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 74 | 73.8 | 69.6 | 69.3 | 0 | 278.8 | 278.6 | 281.6 | 281.6 | 2.8 | 2.8
18 - 19 | 5.648 | 5.648 | 0 | 0 | 837.6 | 837.6 | 113.2 | 113.2 | 11.8 | 11.7 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 76 | 76 | 69 | 69.3 | 0 | 278 | 278.2 | 272.4 | 272.6 | 2.8 | 2.8
19 - 20 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 823.2 | 822 | 115.6 | 115.6 | 11.8 | 11.9 | 0 | 0 | 20.8 | 21.2 | 0 | 74.8 | 75 | 72 | 72 | 0 | 271.2 | 271.4 | 260.4 | 260.4 | 2.8 | 2.8
20 - 21 | 5.776 | 5.768 | 0 | 0 | 804 | 806.4 | 115.6 | 115.6 | 12 | 11.9 | 0 | 0 | 18.8 | 18.6 | 0 | 69.2 | 69 | 70.2 | 70.2 | 0 | 267.6 | 267.4 | 259.6 | 259.6 | 3 | 2.9
21 - 22 | 1.36 | 1.368 | 0 | 0 | 768 | 766.8 | 109.6 | 109.6 | 11.8 | 11.9 | 0 | 0 | 18 | 17.8 | 0 | 66.4 | 66.6 | 67.2 | 67.2 | 0 | 256 | 256.2 | 244 | 243.8 | 2.8 | 2.9
22 - 23 | 5.792 | 5.784 | 0 | 0 | 715.2 | 716.4 | 112 | 112 | 12 | 12 | 0 | 0 | 18.4 | 18.6 | 0 | 64 | 63.8 | 66.6 | 66.3 | 0 | 215.2 | 214.8 | 234 | 234.2 | 3 | 2.9
23 - 00 | 5.776 | 5.784 | 0 | 0 | 681.6 | 679.2 | 113.6 | 113.6 | 12 | 11.9 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 61.6 | 61.8 | 65.4 | 65.7 | 0 | 188.4 | 188.4 | 225.6 | 225.6 | 2.8 | 2.8
Сумма | 97.216 | 97.216 | 0 | 0 | 18189.6 | 18188.4 | 2732.8 | 2732.6 | 284 | 284 | 0 | 0 | 441.2 | 441.2 | 0 | 1586.4 | 1586.6 | 1626.6 | 1626.6 | 0 | 5713.6 | 5713.4 | 5942 | 5942.2 | 70.6 | 70.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч