## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 | 11.976 | 38.136 | 0 | 0 | 0 | 1720.987 | 0 | 1865.2315 | 4.4 | 13.1 | 514.4 | 425.1 | 181 | 106.6 | 627.2 | 0 | 86 | 598.8 | 0 | 1030.4 | 0 | 1734.6 | 0 | 1877.4 | 0 | 0 | 0 | 3609.9
01 - 02 | 11.712 | 36.672 | 0 | 0 | 0 | 1683.9045 | 0 | 1822.9027 | 4.3 | 12.6 | 495.6 | 423 | 182.4 | 97.6 | 601.6 | 0 | 84.2 | 580.8 | 0 | 1024 | 0 | 1696.8 | 0 | 1835.4 | 0 | 0 | 0 | 3530.1
02 - 03 | 11.88 | 36.672 | 0 | 0 | 0 | 1689.7003 | 0 | 1807.3 | 4.4 | 12.7 | 501.2 | 423.9 | 182.4 | 99.6 | 590.4 | 0 | 86.6 | 579 | 0 | 1016.8 | 0 | 1703.1 | 0 | 1820.7 | 0 | 0 | 0 | 3517.5
03 - 04 | 12.216 | 32.112 | 0 | 0 | 0 | 1683.1361 | 0 | 1744.9203 | 4.5 | 11.1 | 515.6 | 415.5 | 178.6 | 94.2 | 591.2 | 0 | 81.6 | 570.6 | 0 | 964.8 | 0 | 1696.8 | 0 | 1757.7 | 0 | 0 | 0 | 3450.3
04 - 05 | 11.976 | 33.816 | 0 | 0 | 0 | 1749.1981 | 0 | 1760.7314 | 4.4 | 11.7 | 541.2 | 414.3 | 180.8 | 95.4 | 583.2 | 0 | 85.6 | 610.2 | 0 | 982.4 | 0 | 1761.9 | 0 | 1772.4 | 0 | 0 | 0 | 3530.1
05 - 06 | 11.4 | 36.432 | 0 | 0 | 0 | 1930.3269 | 0 | 1858.0692 | 4.2 | 12.5 | 570.8 | 438.3 | 238.4 | 112.8 | 632.8 | 0 | 89.4 | 679.8 | 0 | 1008 | 0 | 1944.6 | 0 | 1871.1 | 0 | 0 | 0 | 3811.5
06 - 07 | 12.264 | 37.032 | 0 | 0 | 0 | 2078.7014 | 0 | 2120.0215 | 4.5 | 12.8 | 562.4 | 453.9 | 295.8 | 130.8 | 705.6 | 0 | 89.2 | 764.4 | 0 | 1179.2 | 0 | 2095.8 | 0 | 2135.7 | 0 | 0 | 0 | 4223.1
07 - 08 | 11.688 | 37.512 | 0 | 0 | 0 | 2269.0995 | 0 | 2215.0542 | 4.3 | 12.9 | 596.8 | 504.6 | 396.6 | 142.6 | 706.4 | 0 | 92 | 768.6 | 0 | 1258.4 | 0 | 2284.8 | 0 | 2228.1 | 0 | 0 | 0 | 4510.8
08 - 09 | 11.688 | 36.672 | 0 | 0 | 0 | 2964.8631 | 0 | 2900.9227 | 4.3 | 12.6 | 600 | 823.2 | 728.8 | 142.6 | 702.4 | 0 | 86.6 | 811.8 | 0 | 1952.8 | 0 | 2986.2 | 0 | 2921.1 | 0 | 0 | 0 | 5896.8
09 - 10 | 12.144 | 38.712 | 0 | 0 | 0 | 3000.2389 | 0 | 2954.7497 | 4.4 | 13.4 | 565.6 | 844.8 | 794 | 140.2 | 680 | 0 | 90.2 | 795 | 0 | 2027.2 | 0 | 3021.9 | 0 | 2973.6 | 0 | 0 | 0 | 5987.1
10 - 11 | 11.928 | 38.016 | 0 | 0 | 0 | 2751.0161 | 0 | 2846.6777 | 4.4 | 13.1 | 547.2 | 729.6 | 706.6 | 139 | 677.6 | 0 | 83.6 | 765.6 | 0 | 1928 | 0 | 2772 | 0 | 2864.4 | 0 | 0 | 0 | 5628
11 - 12 | 11.592 | 37.368 | 0 | 0 | 0 | 2636.2284 | 0 | 2900.4608 | 4.3 | 12.9 | 569.6 | 533.7 | 779.4 | 141.2 | 648 | 0 | 89.2 | 751.8 | 0 | 2006.4 | 0 | 2654.4 | 0 | 2921.1 | 0 | 0 | 0 | 5567.1
12 - 13 | 12.168 | 38.52 | 0 | 0 | 0 | 2701.6289 | 0 | 2405.8383 | 4.5 | 13.2 | 630 | 636.9 | 673.4 | 131 | 683.2 | 0 | 88.2 | 760.2 | 0 | 1486.4 | 0 | 2721.6 | 0 | 2421.3 | 0 | 0 | 0 | 5134.5
13 - 14 | 11.688 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 2909.1154 | 0 | 2868.8095 | 4.3 | 9.5 | 626.4 | 703.5 | 853.6 | 141.4 | 701.6 | 0 | 92.6 | 723.6 | 0 | 1919.2 | 0 | 2929.5 | 0 | 2887.5 | 0 | 0 | 0 | 5808.6
14 - 15 | 11.976 | 37.344 | 0 | 0 | 0 | 2758.0138 | 0 | 3129.1389 | 4.4 | 12.9 | 597.2 | 686.4 | 719.4 | 139.8 | 909.6 | 0 | 90.8 | 753.6 | 0 | 1972 | 0 | 2778.3 | 0 | 3147.9 | 0 | 0 | 0 | 5917.8
15 - 16 | 12.024 | 38.184 | 0 | 0 | 0 | 2728.6556 | 0 | 3427.0629 | 4.4 | 13.1 | 560.8 | 620.7 | 795.4 | 147.8 | 1256 | 0 | 89 | 750 | 0 | 1916 | 0 | 2748.9 | 0 | 3448.2 | 0 | 0 | 0 | 6188.7
16 - 17 | 12.216 | 36.672 | 0 | 0 | 0 | 2444.1108 | 0 | 3443.7836 | 4.5 | 12.7 | 555.6 | 462.6 | 622.2 | 166 | 1223.2 | 0 | 94.8 | 802.2 | 0 | 1943.2 | 0 | 2463.3 | 0 | 3467.1 | 0 | 0 | 0 | 5919.9
17 - 18 | 11.64 | 37.992 | 0 | 0 | 0 | 2310.6238 | 0 | 3202.7274 | 4.3 | 13.1 | 558.4 | 449.7 | 499 | 174.2 | 1261.6 | 0 | 93.4 | 802.2 | 0 | 1656.8 | 0 | 2326.8 | 0 | 3223.5 | 0 | 0 | 0 | 5541.9
18 - 19 | 12.384 | 38.136 | 0 | 0 | 0 | 2216.8195 | 0 | 3268.2778 | 4.5 | 13.1 | 630.8 | 440.4 | 301 | 167 | 1400 | 0 | 95.2 | 842.4 | 0 | 1588.8 | 0 | 2234.4 | 0 | 3288.6 | 0 | 0 | 0 | 5512.5
19 - 20 | 11.856 | 37.704 | 0 | 0 | 0 | 2064.3299 | 0 | 3009.1083 | 4.4 | 13 | 633.6 | 434.1 | 191.2 | 162.6 | 1405.6 | 0 | 96 | 802.8 | 0 | 1328.8 | 0 | 2079 | 0 | 3028.2 | 0 | 0 | 0 | 5100.9
20 - 21 | 12.072 | 38.064 | 0 | 0 | 0 | 1991.8456 | 0 | 2922.1187 | 4.4 | 13.1 | 592 | 426.9 | 181 | 157.2 | 1384.8 | 0 | 101.8 | 789.6 | 0 | 1263.2 | 0 | 2007.6 | 0 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 4939.2
21 - 22 | 12.336 | 38.352 | 0 | 0 | 0 | 1932.1796 | 0 | 2876.5082 | 4.6 | 13.2 | 579.2 | 423.9 | 179 | 143.4 | 1348.8 | 0 | 98.2 | 747.6 | 0 | 1269.6 | 0 | 1946.7 | 0 | 2893.8 | 0 | 0 | 0 | 4834.2
22 - 23 | 11.712 | 37.992 | 0 | 0 | 0 | 1824.5879 | 0 | 2677.5311 | 4.3 | 13.1 | 545.2 | 417.9 | 172.8 | 134.2 | 1304 | 0 | 92.2 | 685.8 | 0 | 1130.4 | 0 | 1839.6 | 0 | 2694.3 | 0 | 0 | 0 | 4525.5
23 - 00 | 12.6 | 38.568 | 0 | 0 | 0 | 1679.8187 | 0 | 2585.0168 | 4.6 | 13.3 | 502.4 | 415.8 | 160.4 | 118.2 | 1200 | 0 | 92 | 598.8 | 0 | 1159.2 | 0 | 1692.6 | 0 | 2601.9 | 0 | 0 | 0 | 4288.2
Сумма | 287.136 | 884.04 | 0 | 0 | 0 | 53719.1297 | 0 | 62612.9631 | 105.6 | 304.7 | 13592 | 12548.7 | 10193.2 | 3225.4 | 21824.8 | 0 | 2168.4 | 17335.2 | 0 | 35012 | 0 | 54121.2 | 0 | 63021 | 0 | 0 | 0 | 116974.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч