## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пяжелка | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 3.6835 | 207.9 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 54.5 | 0 | 126.2 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 3.693 | 209.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 58.6 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 3.7545 | 200.4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 53.8 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 3.7595 | 207.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 59.1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 3.747 | 201.3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 55.9 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 3.655 | 214.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 58.9 | 0 | 128.9 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 3.6475 | 235.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 62.2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 3.583 | 270 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 73 | 0 | 164.5 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 3.4025 | 290.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 78.2 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 3.3545 | 286.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 86.2 | 0 | 172.3 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 3.369 | 281.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 77.8 | 0 | 179.5 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 3.4565 | 267.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 75.8 | 0 | 170.4 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 3.521 | 247.2 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 70.8 | 0 | 154.3 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 3.382 | 295.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 72.3 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 3.4595 | 266.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 62.8 | 0 | 181.4 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 3.4495 | 283.5 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 61.4 | 0 | 196.7 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 3.392 | 322.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 77.7 | 0 | 207.4 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 3.4715 | 301.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 82.6 | 0 | 177.3 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 3.496 | 294.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 82.5 | 0 | 170.5 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 3.598 | 275.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 78.3 | 0 | 157.9 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 3.6405 | 266.7 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 71.4 | 0 | 157.1 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 3.6135 | 252.9 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 69.3 | 0 | 147.5 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 3.6785 | 233.4 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 64.3 | 0 | 138.2 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 3.6945 | 222 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 61.8 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 0
Сумма | 85.502 | 6134.1 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 543.9 | 0 | 1649.2 | 0 | 3769.6 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 |  | 117 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 53 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 117.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 53.3 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  | 123 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 56.4 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 123 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55.7 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 121.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 55.6 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  | 118.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 51.4 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  | 118.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 51.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  | 112.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 47.3 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  | 110.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8 | 0.1 | 43.2 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 92.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 2.6 | 38 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 102.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | 35.6 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 93 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 38.5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  | 78.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 36.9 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 103.5 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 35.4 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 96.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  | 100.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 38.1 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  | 113.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 41.2 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  | 107.4 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 46.3 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  | 108.6 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 47.3 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  | 112.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 48.8 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  | 115.5 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 49.7 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  | 112.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 48.8 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  | 117.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 51.9 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  | 119.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 53.1 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пяжелка |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч