## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чушевицы | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чушевицы | [47 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Чушевицы ТСН ао | 0,4 Чушевицы ТСН 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ап | 10 Чушевицы Т 1 ап RS | 10 Чушевицы Т 2 ао RS | 10 Чушевицы Т 2 ап | 10 Чушевицы Т 2 ап RS | 10 Чушевицы-Верховье ао | 10 Чушевицы-Верховье ао RS | 10 Чушевицы-Зерноток ао | 10 Чушевицы-Зерноток ао RS | 10 Чушевицы-Каменка ао | 10 Чушевицы-Каменка ао RS | 10 Чушевицы-Ковда ао | 10 Чушевицы-Ковда ао RS | 10 Чушевицы-Комплекс ао | 10 Чушевицы-Комплекс ао RS | 10 Чушевицы-Липки ао | 10 Чушевицы-Липки ао RS | 10 Чушевицы-Липки ап | 10 Чушевицы-Липки ап RS | 10 Чушевицы-Олюшино ао | 10 Чушевицы-Олюшино ао RS | 10 Чушевицы-Россия ао | 10 Чушевицы-Россия ао RS | 10 Чушевицы-Чушевицы ао | 10 Чушевицы-Чушевицы ао RS | 110 Чушевицы СМВ ао | 110 Чушевицы СМВ ао RS | 110 Чушевицы СМВ ап | 110 Чушевицы СМВ ап RS | 110 Чушевицы-Сямжа ао | 110 Чушевицы-Сямжа ао RS | 110 Чушевицы-Сямжа ап | 110 Чушевицы-Сямжа ап RS | 35 Чушевицы Т 1 ао RS | 35 Чушевицы Т 1 ап | 35 Чушевицы Т 1 ап RS | 35 Чушевицы Т 2 ао RS | 35 Чушевицы Т 2 ап | 35 Чушевицы Т 2 ап RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ао | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ао RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ап | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ап RS | 35 Чушевицы-Шелота ао | 35 Чушевицы-Шелота ао RS
00 - 01 | 9.184 | 9.2 | 0 | 156.8 | 156.8 | 0 | 1898.4 | 1899.6 | 46.8 | 47.4 | 208.8 | 208.8 | 1278 | 1278.3 | 8 | 8 | 23.6 | 23.4 | 100.8 | 100.8 | 0 | 0 | 86 | 85.8 | 132.8 | 132.8 | 175.8 | 175.5 | 7048.8 | 7048.8 | 0 | 0 | 6718.8 | 6725.4 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 143.85 | 0 | 352.8 | 352.8 | 352.8 | 351.75 | 0 | 0 | 143.64 | 143.64
01 - 02 | 10.016 | 10.008 | 0 | 147.2 | 145.6 | 0 | 1975.2 | 1975.2 | 46.8 | 46.5 | 323.2 | 323.2 | 1263 | 1263 | 7 | 7.1 | 22.4 | 22.6 | 96 | 96 | 0 | 0 | 76.8 | 76.8 | 118.4 | 118.4 | 172.2 | 172.8 | 7946.4 | 7959.6 | 0 | 0 | 7656 | 7662.6 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 135.45 | 0 | 336 | 336 | 333.9 | 336 | 0 | 0 | 135.66 | 135.45
02 - 03 | 15.584 | 15.592 | 0 | 153.6 | 153.6 | 0 | 1953.6 | 1952.4 | 49.8 | 49.5 | 296 | 295.2 | 1261.2 | 1261.2 | 8.2 | 8.1 | 23.2 | 23.2 | 104 | 104 | 0 | 0 | 81.2 | 81.2 | 121.6 | 121.4 | 166.8 | 166.5 | 7708.8 | 7682.4 | 0 | 0 | 7378.8 | 7365.6 | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 148.05 | 0 | 330.4 | 333.2 | 333.9 | 333.9 | 0 | 0 | 148.26 | 148.26
03 - 04 | 14.688 | 14.68 | 0 | 150.4 | 150.4 | 0 | 1975.2 | 1975.2 | 49.8 | 50.4 | 331.2 | 331.2 | 1240.2 | 1240.2 | 11.6 | 11.6 | 22.8 | 22.6 | 106.4 | 106.4 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 123.6 | 123.8 | 167.4 | 167.4 | 7629.6 | 7629.6 | 0 | 0 | 7312.8 | 7312.8 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 141.225 | 0 | 336 | 338.8 | 338.1 | 337.05 | 0 | 0 | 140.7 | 140.91
04 - 05 | 10.384 | 10.376 | 0 | 179.2 | 180.8 | 0 | 2013.6 | 2013.6 | 51 | 50.7 | 324.8 | 325.2 | 1236 | 1236 | 21.4 | 21.5 | 22.8 | 22.8 | 113.6 | 113.6 | 0 | 0 | 106 | 106 | 142 | 142 | 179.4 | 179.7 | 6151.2 | 6164.4 | 0 | 0 | 5834.4 | 5834.4 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 134.925 | 0 | 347.2 | 344.4 | 344.4 | 344.4 | 0 | 0 | 135.24 | 135.03
05 - 06 | 11.104 | 11.12 | 0 | 211.2 | 209.6 | 0 | 2071.2 | 2071.2 | 52.2 | 52.5 | 289.6 | 290 | 1270.2 | 1270.5 | 26.2 | 26.1 | 24.8 | 24.8 | 128.8 | 128.8 | 0 | 0 | 134.4 | 134.6 | 159.6 | 159.6 | 202.2 | 202.2 | 2560.8 | 2560.8 | 0 | 0 | 2191.2 | 2184.6 | 13.2 | 19.8 | 0 | 158.55 | 158.025 | 0 | 375.2 | 372.4 | 371.7 | 371.7 | 0 | 0 | 157.92 | 158.13
06 - 07 | 15.504 | 15.504 | 0 | 240 | 241.6 | 0 | 2251.2 | 2253.6 | 52.8 | 52.2 | 325.6 | 325.6 | 1315.2 | 1314.9 | 28.2 | 28.2 | 32 | 32 | 143.2 | 143.2 | 0 | 0 | 157.6 | 157.4 | 181.6 | 181.6 | 264 | 263.7 | 26.4 | 26.4 | 3405.6 | 3405.6 | 0 | 6.6 | 3828 | 3841.2 | 0 | 175.35 | 175.35 | 0 | 408.8 | 408.8 | 409.5 | 409.5 | 0 | 0 | 175.56 | 175.56
07 - 08 | 13.84 | 13.84 | 0 | 249.6 | 248 | 0 | 2769.6 | 2768.4 | 48 | 48.3 | 286.4 | 286 | 1772.4 | 1773 | 18.8 | 18.9 | 37.6 | 37.6 | 175.2 | 174.8 | 0 | 0 | 163.6 | 163.8 | 186.8 | 186.8 | 334.8 | 335.1 | 0 | 0 | 7392 | 7392 | 0 | 0 | 7840.8 | 7834.2 | 0 | 176.4 | 176.4 | 0 | 464.8 | 467.6 | 468.3 | 467.25 | 0 | 0 | 176.4 | 176.4
08 - 09 | 8.384 | 8.376 | 0 | 233.6 | 236.8 | 0 | 3000 | 3000 | 46.8 | 46.5 | 496.8 | 496.8 | 1819.8 | 1819.8 | 14.4 | 14.4 | 30.4 | 30.6 | 160 | 160.4 | 0 | 0 | 159.2 | 159.2 | 159.2 | 159 | 356.4 | 356.1 | 0 | 0 | 9160.8 | 9174 | 0 | 0 | 9675.6 | 9682.2 | 0 | 243.6 | 244.125 | 0 | 722.4 | 722.4 | 718.2 | 720.3 | 0 | 0 | 243.6 | 243.81
09 - 10 | 12.08 | 12.088 | 0 | 227.2 | 227.2 | 0 | 2973.6 | 2973.6 | 45.6 | 45.9 | 452 | 452 | 1876.2 | 1876.5 | 13.2 | 13.1 | 32.4 | 32.6 | 156.8 | 156.8 | 0 | 0 | 149.6 | 149.4 | 147.6 | 147.6 | 333 | 333.3 | 0 | 0 | 9583.2 | 9570 | 0 | 0 | 10084.8 | 10071.6 | 0 | 236.25 | 236.25 | 0 | 700 | 697.2 | 699.3 | 699.3 | 0 | 0 | 236.46 | 236.25
10 - 11 | 14.88 | 14.864 | 0 | 214.4 | 212.8 | 0 | 2803.2 | 2804.4 | 46.8 | 46.5 | 464 | 464.4 | 1697.4 | 1697.7 | 12.4 | 12.4 | 33.6 | 33.4 | 160.8 | 160.8 | 0 | 0 | 134.4 | 134.6 | 153.6 | 153.8 | 321 | 321.3 | 0 | 0 | 8632.8 | 8632.8 | 0 | 0 | 9081.6 | 9094.8 | 0 | 205.8 | 205.275 | 0 | 649.6 | 652.4 | 648.9 | 648.9 | 0 | 0 | 204.96 | 205.17
11 - 12 | 13.296 | 13.304 | 0 | 208 | 206.4 | 0 | 2805.6 | 2805.6 | 46.2 | 46.2 | 474.4 | 474 | 1647 | 1646.4 | 24.2 | 24.2 | 32.4 | 32.4 | 174.4 | 174.4 | 0 | 0 | 127.6 | 127.4 | 163.2 | 163.4 | 328.2 | 327.9 | 0 | 0 | 9213.6 | 9226.8 | 0 | 0 | 9675.6 | 9669 | 0 | 214.2 | 213.675 | 0 | 632.8 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 214.2 | 213.78
12 - 13 | 8.96 | 8.952 | 0 | 201.6 | 204.8 | 0 | 2412 | 2410.8 | 46.8 | 46.8 | 365.6 | 366 | 1400.4 | 1400.1 | 27.2 | 27.3 | 26.4 | 26.2 | 178.4 | 178.8 | 0 | 0 | 132 | 132 | 161.6 | 161.2 | 283.2 | 282.9 | 0 | 0 | 7524 | 7524 | 0 | 0 | 7933.2 | 7926.6 | 0 | 174.3 | 174.825 | 0 | 504 | 504 | 506.1 | 504 | 0 | 0 | 174.72 | 174.93
13 - 14 | 11.072 | 11.08 | 0 | 195.2 | 193.6 | 0 | 2772 | 2772 | 45 | 45 | 452.8 | 452.4 | 1689.6 | 1690.8 | 16 | 15.9 | 26.8 | 27 | 159.2 | 158.4 | 0 | 0 | 123.6 | 123.6 | 156.8 | 156.8 | 304.2 | 304.2 | 0 | 0 | 7788 | 7774.8 | 0 | 0 | 8223.6 | 8223.6 | 0 | 218.4 | 218.925 | 0 | 683.2 | 686 | 684.6 | 685.65 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4
14 - 15 | 15.296 | 15.304 | 0 | 185.6 | 187.2 | 0 | 2899.2 | 2899.2 | 46.2 | 46.2 | 474.4 | 474.8 | 1810.8 | 1810.2 | 13.4 | 13.5 | 27.6 | 27.6 | 136 | 136.8 | 0 | 0 | 112.4 | 112.6 | 154.8 | 154.8 | 313.2 | 314.1 | 0 | 0 | 7946.4 | 7946.4 | 0 | 0 | 8382 | 8388.6 | 0 | 224.7 | 224.175 | 0 | 660.8 | 660.8 | 659.4 | 659.4 | 0 | 0 | 224.28 | 224.28
15 - 16 | 14.816 | 14.808 | 0 | 195.2 | 193.6 | 0 | 2796 | 2797.2 | 49.8 | 49.8 | 416.8 | 416.8 | 1742.4 | 1743 | 15.2 | 15.2 | 28.4 | 28.2 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 116.4 | 116.4 | 156.8 | 157 | 335.4 | 335.1 | 0 | 0 | 9319.2 | 9332.4 | 0 | 0 | 9754.8 | 9754.8 | 0 | 197.4 | 196.875 | 0 | 722.4 | 719.6 | 718.2 | 719.25 | 0 | 0 | 196.98 | 196.98
16 - 17 | 11.568 | 11.56 | 0 | 224 | 222.4 | 0 | 2767.2 | 2764.8 | 52.2 | 52.5 | 442.4 | 442.4 | 1683 | 1681.8 | 22.4 | 22.4 | 38 | 38.2 | 157.6 | 156.8 | 0 | 0 | 132.4 | 132 | 172 | 172 | 295.2 | 294.6 | 0 | 0 | 9530.4 | 9504 | 0 | 0 | 10018.8 | 10012.2 | 0 | 250.95 | 250.95 | 0 | 627.2 | 630 | 630 | 628.95 | 0 | 0 | 250.74 | 250.74
17 - 18 | 9.648 | 9.656 | 0 | 243.2 | 243.2 | 0 | 2678.4 | 2680.8 | 51 | 50.7 | 384 | 383.6 | 1552.8 | 1553.4 | 31.6 | 31.6 | 38 | 38 | 191.2 | 192 | 0 | 0 | 155.2 | 155.2 | 180.4 | 180.2 | 343.8 | 343.8 | 0 | 0 | 7814.4 | 7827.6 | 0 | 0 | 8289.6 | 8289.6 | 0 | 197.4 | 197.925 | 0 | 504 | 501.2 | 499.8 | 499.8 | 0 | 0 | 198.24 | 198.03
18 - 19 | 14.928 | 14.912 | 0 | 249.6 | 249.6 | 0 | 2733.6 | 2728.8 | 51.6 | 51.9 | 475.2 | 474.8 | 1525.8 | 1523.4 | 31.4 | 31.4 | 36.4 | 36.4 | 190.4 | 189.6 | 0 | 0 | 161.6 | 161.8 | 188.4 | 188.2 | 328.8 | 328.5 | 0 | 0 | 6072 | 6058.8 | 0 | 0 | 6547.2 | 6547.2 | 0 | 202.65 | 202.65 | 0 | 498.4 | 498.4 | 499.8 | 499.8 | 0 | 0 | 202.44 | 202.44
19 - 20 | 15.056 | 15.048 | 0 | 246.4 | 246.4 | 0 | 2496 | 2498.4 | 48 | 47.7 | 398.4 | 398.4 | 1375.2 | 1375.5 | 20.2 | 20.1 | 35.6 | 35.4 | 192.8 | 193.2 | 0 | 0 | 164 | 164 | 199.6 | 199.6 | 315 | 315.6 | 0 | 0 | 4620 | 4633.2 | 0 | 0 | 5134.8 | 5128.2 | 0 | 217.35 | 216.825 | 0 | 492.8 | 495.6 | 493.5 | 493.5 | 0 | 0 | 217.14 | 216.93
20 - 21 | 11.872 | 11.888 | 0 | 217.6 | 217.6 | 0 | 2400 | 2397.6 | 44.4 | 44.4 | 362.4 | 362.8 | 1372.8 | 1372.2 | 18.8 | 18.9 | 34 | 34 | 178.4 | 178 | 0 | 0 | 140.4 | 140.2 | 182 | 182.2 | 289.2 | 288.9 | 0 | 0 | 2904 | 2890.8 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 168 | 168.525 | 0 | 464.8 | 462 | 464.1 | 463.05 | 0 | 0 | 168 | 168.21
21 - 22 | 11.52 | 11.504 | 0 | 188.8 | 188.8 | 0 | 2299.2 | 2301.6 | 40.2 | 40.5 | 364.8 | 364.4 | 1319.4 | 1320 | 15.8 | 15.8 | 32 | 32.2 | 149.6 | 149.6 | 0 | 0 | 116.8 | 116.8 | 159.6 | 159.6 | 297.6 | 297.3 | 1161.6 | 1148.4 | 316.8 | 330 | 884.4 | 884.4 | 435.6 | 435.6 | 0 | 165.9 | 165.9 | 0 | 436.8 | 436.8 | 434.7 | 435.75 | 0 | 0 | 165.9 | 165.9
22 - 23 | 14.896 | 14.904 | 0 | 169.6 | 171.2 | 0 | 2248.8 | 2247.6 | 34.8 | 34.8 | 296 | 296 | 1401 | 1400.7 | 9.4 | 9.4 | 28.4 | 28.4 | 125.6 | 126 | 0 | 0 | 108 | 108.2 | 152 | 152 | 268.8 | 269.1 | 3828 | 3814.8 | 0 | 0 | 3458.4 | 3458.4 | 0 | 0 | 0 | 156.45 | 155.925 | 0 | 392 | 392 | 392.7 | 392.7 | 0 | 0 | 156.24 | 156.03
23 - 00 | 14.72 | 14.72 | 0 | 163.2 | 163.2 | 0 | 2124 | 2124 | 34.8 | 34.5 | 306.4 | 306.4 | 1341.6 | 1341.9 | 8.4 | 8.3 | 26.8 | 26.8 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 102 | 102 | 132.4 | 132.6 | 234.6 | 234.6 | 5966.4 | 5966.4 | 0 | 0 | 5649.6 | 5643 | 0 | 0 | 0 | 137.55 | 137.55 | 0 | 369.6 | 369.6 | 369.6 | 368.55 | 0 | 0 | 137.76 | 137.97
Сумма | 303.296 | 303.288 | 0 | 4851.2 | 4851.2 | 0 | 59116.8 | 59115.6 | 1127.4 | 1127.4 | 9012 | 9011.2 | 35891.4 | 35890.5 | 423.4 | 423.4 | 716.4 | 716.4 | 3521.6 | 3521.6 | 0 | 0 | 3020.4 | 3020.2 | 3786.4 | 3786.4 | 6610.2 | 6610.2 | 50028 | 50001.6 | 111223.2 | 111223.2 | 47084.4 | 47077.8 | 118219.2 | 118219.2 | 0 | 4423.65 | 4423.65 | 0 | 12012 | 12012 | 12001.5 | 12000.45 | 0 | 0 | 4423.44 | 4423.23

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чушевицы |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч