## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Заднее | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Заднее | [10 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Заднее ТСН 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ап RS | 10 Заднее-Жуково ао RS | 10 Заднее-Жуково ап RS | 10 Заднее-Заднее ао RS | 10 Заднее-Заднее ап RS | 10 Заднее-Осилково ао RS | 10 Заднее-Осилково ап RS | 10 Заднее-Помазиха ао RS | 10 Заднее-Томаш ао RS
00 - 01 | 4.57 | 0 | 168.3 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 38.5 | 19
01 - 02 | 4.554 | 0 | 167.4 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 41.3 | 18.6
02 - 03 | 4.564 | 0 | 166.5 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 41.9 | 16.9
03 - 04 | 4.554 | 0 | 156.9 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 37.5 | 15.7
04 - 05 | 4.564 | 0 | 173.1 | 107.7 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 36 | 18.6
05 - 06 | 4.558 | 0 | 200.1 | 129.4 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 42.6 | 20.3
06 - 07 | 4.524 | 0 | 231.9 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 45.9 | 23.9
07 - 08 | 4.46 | 0 | 227.1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 43.6 | 27.1
08 - 09 | 4.324 | 0 | 211.5 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 46.1 | 22.8
09 - 10 | 4.3 | 0 | 211.5 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 44.7 | 22.8
10 - 11 | 4.95 | 0 | 208.8 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 41.8 | 23.1
11 - 12 | 5.534 | 0 | 201.6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 35.5 | 24.7
12 - 13 | 4.71 | 0 | 193.2 | 116.5 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 39.5 | 24.4
13 - 14 | 4.378 | 0 | 195.6 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 38.5 | 24.6
14 - 15 | 4.344 | 0 | 189.3 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 36.9 | 24.5
15 - 16 | 4.35 | 0 | 186.3 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 37.3 | 23.7
16 - 17 | 4.328 | 0 | 235.5 | 146.9 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 46.9 | 26.6
17 - 18 | 4.408 | 0 | 250.8 | 158.8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 55.4 | 27.4
18 - 19 | 4.422 | 0 | 264 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 56.6 | 30.2
19 - 20 | 4.492 | 0 | 241.5 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 49.8 | 27
20 - 21 | 4.504 | 0 | 231.3 | 146.1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 48 | 26
21 - 22 | 4.51 | 0 | 213.6 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 44.2 | 23.7
22 - 23 | 4.534 | 0 | 198.6 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48.8 | 22.4
23 - 00 | 4.522 | 0 | 183 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 44.8 | 21
Сумма | 108.958 | 0 | 4907.4 | 3020.5 | 0 | 0 | 0 | 284.1 | 0 | 1042.1 | 555

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Заднее |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч