## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [62 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДГК 1 ао | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 рп RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 рп RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS
00 - 01 | 6.144 | 6.144 | 22.656 | 22.656 | 0 | 4392 | 4386 | 0 | 6192 | 6192 | 25.8 | 0 | 222 | 87 | 0 | 0.6 | 26.4 | 20.4 | 12.2 | 1754.4 | 1755.6 | 3259.2 | 3260.4 | 403.8 | 27.4 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 369.6 | 231.6 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 178.4 | 104 | 104 | 1340.8 | 1341.6 | 57.6 | 0 | 1584 | 1584 | 591.6 | 592.2 | 0 | 232.8 | 0 | 44.8 | 0.3 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4368 | 4368 | 4376.4 | 4376.4
01 - 02 | 6.208 | 6.208 | 22.656 | 22.624 | 0 | 4140 | 4140 | 0 | 5856 | 5850 | 25.8 | 0 | 218.8 | 87.4 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 11.8 | 1651.2 | 1651.2 | 3021.6 | 3022.8 | 363.6 | 26.2 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 375.6 | 193.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 181 | 112 | 112 | 1296 | 1295.2 | 56.8 | 0 | 1468.8 | 1468.8 | 537.6 | 537.6 | 0 | 232.8 | 0 | 32.8 | 0 |  | 50.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090.8 | 4086.6 | 4099.2 | 4099.2
02 - 03 | 6.208 | 6.272 | 22.4 | 22.432 | 0 | 3864 | 3870 | 0 | 5664 | 5712 | 26.1 | 0 | 222.4 | 86.6 | 0 | 0 | 40.8 | 2.4 | 11 | 1593.6 | 1593.6 | 2911.2 | 2911.2 | 334.2 | 26.6 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 361.8 | 183.6 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 177 | 123.2 | 123.2 | 1284.8 | 1284.8 | 56 | 0 | 1284.8 | 1284.8 | 504 | 504 | 0 | 231.6 | 0 | 30.4 | 0.3 |  | 52.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973.2 | 3981.6 | 3990 | 3990
03 - 04 | 6.144 | 6.144 | 22.272 | 22.304 | 0 | 3816 | 3816 | 0 | 5592 | 5586 | 25.7 | 0 | 220 | 86.4 | 0 | 0 | 34.8 | 2.4 | 10.4 | 1564.8 | 1563.6 | 2846.4 | 2847.6 | 322.2 | 26.2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 358.2 | 175.2 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 179 | 121.6 | 120.8 | 1260.8 | 1261.6 | 56 | 0 | 1280 | 1280.8 | 526.8 | 526.2 | 0 | 232.8 | 0 | 29.6 | 0.3 |  | 56.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3922.8 | 3922.8 | 3931.2 | 3931.2
04 - 05 | 6.144 | 6.112 | 22.272 | 22.272 | 0 | 3972 | 3966 | 0 | 5700 | 5712 | 26 | 0 | 248.4 | 85.6 | 0 | 0.6 | 16.8 | 7.2 | 10.2 | 1562.4 | 1563.6 | 2942.4 | 2940 | 325.2 | 26.6 | 0 | 0 | 64 | 0 | 364.2 | 147.6 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 178.8 | 124.8 | 124.8 | 1262.4 | 1262.4 | 56.8 | 0 | 1424 | 1423.2 | 543.6 | 543.6 | 0 | 254.4 | 0 | 30.4 | 0 |  | 63.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948 | 3948 | 3956.4 | 3960.6
05 - 06 | 6.144 | 6.144 | 22.272 | 22.24 | 0 | 4128 | 4140 | 0 | 6144 | 6150 | 25.6 | 0 | 232.4 | 86.4 | 0 | 0 | 79.2 | 1.2 | 10.8 | 1730.4 | 1730.4 | 3218.4 | 3218.4 | 361.2 | 26.4 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 360 | 150 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 183.6 | 128 | 127.2 | 1313.6 | 1312.8 | 56 | 0 | 1395.2 | 1395.2 | 585.6 | 585.6 | 0 | 255.6 | 0 | 30.4 | 0.3 |  | 77.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275.6 | 4271.4 | 4284 | 4284
06 - 07 | 6.144 | 6.144 | 21.76 | 21.728 | 0 | 4980 | 4974 | 0 | 6972 | 6774 | 26.5 | 0 | 313.6 | 96.2 | 0 | 0 | 24 | 14.4 | 10.2 | 2174.4 | 2174.4 | 3717.6 | 3718.8 | 487.2 | 26.2 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 356.4 | 151.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 183.4 | 132.8 | 134.4 | 1464 | 1464.8 | 66.4 | 0 | 1649.6 | 1649.6 | 714 | 714.6 | 0 | 271.2 | 0 | 29.6 | 0.3 |  | 97.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956 | 4956 | 4972.8 | 4968.6
07 - 08 | 6.144 | 6.112 | 22.4 | 22.432 | 0 | 5640 | 5634 | 0 | 8448 | 8088 | 26.5 | 0 | 459.6 | 121.6 | 0 | 0.6 | 207.6 | 2.4 | 11.8 | 2548.8 | 2548.8 | 4344 | 4344 | 541.2 | 23.8 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 395.4 | 177.6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 224.6 | 156.8 | 156.8 | 1584 | 1583.2 | 178.4 | 0 | 1667.2 | 1668 | 759.6 | 759.6 | 0 | 301.2 | 0 | 38.4 | 0 |  | 344.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5762.4 | 5762.4 | 5779.2 | 5779.2
08 - 09 | 5.952 | 5.984 | 23.744 | 23.712 | 0 | 6192 | 6198 | 0 | 10272 | 10116 | 26.4 | 0 | 795.2 | 178.4 | 0 | 0 | 519.6 | 0 | 17.2 | 2791.2 | 2792.4 | 4771.2 | 4771.2 | 545.4 | 17.4 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 439.2 | 186 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 399 | 190.4 | 189.6 | 1907.2 | 1908 | 224 | 0 | 1748.8 | 1749.6 | 769.2 | 769.8 | 0 | 392.4 | 0 | 152.8 | 0.3 |  | 366.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6686.4 | 6686.4 | 6703.2 | 6707.4
09 - 10 | 5.952 | 5.952 | 21.888 | 21.888 | 0 | 6408 | 6402 | 0 | 10272 | 10422 | 31 | 0 | 835.6 | 210 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 19.6 | 2932.8 | 2932.8 | 4905.6 | 4905.6 | 546.6 | 19.8 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 477 | 181.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 389 | 225.6 | 225.6 | 1976 | 1975.2 | 218.4 | 0 | 1697.6 | 1696.8 | 808.8 | 808.8 | 0 | 416.4 | 0 | 159.2 | 0.3 |  | 278.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6896.4 | 6900.6 | 6913.2 | 6917.4
10 - 11 | 5.952 | 5.92 | 20.928 | 20.96 | 0 | 6504 | 6504 | 0 | 10356 | 10362 | 31.8 | 0 | 651.2 | 181.4 | 0 | 0 | 433.2 | 0 | 23.2 | 3036 | 3034.8 | 4956 | 4957.2 | 556.8 | 26.4 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 474.6 | 181.2 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 362.2 | 236.8 | 236.8 | 1995.2 | 1996.8 | 229.6 | 0 | 1710.4 | 1711.2 | 823.2 | 822.6 | 0 | 434.4 | 0 | 148 | 0 |  | 357.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7156.8 | 7156.8 | 7182 | 7182
11 - 12 | 6.016 | 6.016 | 22.848 | 22.816 | 0 | 6504 | 6510 | 0 | 9948 | 10374 | 32 | 0 | 372.8 | 195 | 0 | 0 | 402 | 0 | 21 | 3024 | 3025.2 | 4797.6 | 4797.6 | 562.8 | 34.2 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 461.4 | 182.4 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 358.6 | 257.6 | 258.4 | 2064 | 2063.2 | 239.2 | 0 | 1675.2 | 1674.4 | 813.6 | 813 | 0 | 417.6 | 0 | 161.6 | 0.3 |  | 349.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7106.4 | 7106.4 | 7131.6 | 7127.4
12 - 13 | 6.016 | 6.048 | 24.768 | 24.8 | 0 | 6348 | 6342 | 0 | 9684 | 9840 | 32.8 | 0 | 580 | 136.8 | 0 | 0.6 | 254.4 | 0 | 21.2 | 3086.4 | 3086.4 | 4960.8 | 4960.8 | 580.2 | 36.8 | 0 | 0 | 88 | 0 | 450.6 | 174 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 274.2 | 217.6 | 217.6 | 1875.2 | 1874.4 | 176 | 0 | 1646.4 | 1645.6 | 772.8 | 773.4 | 0 | 415.2 | 0 | 60.8 | 0.3 |  | 288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7089.6 | 7089.6 | 7106.4 | 7106.4
13 - 14 | 5.888 | 5.92 | 20.352 | 20.352 | 0 | 6468 | 6474 | 0 | 10476 | 10476 | 32.1 | 0 | 697.6 | 173 | 0 | 0 | 366 | 0 | 16.8 | 3079.2 | 3078 | 4975.2 | 4975.2 | 576 | 34.6 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 457.8 | 157.2 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 348.2 | 196.8 | 196 | 2134.4 | 2136 | 224.8 | 0 | 1675.2 | 1676 | 782.4 | 782.4 | 0 | 448.8 | 0 | 172.8 | 0 |  | 362.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988.8 | 6988.8 | 7014 | 7014
14 - 15 | 5.888 | 5.856 | 19.648 | 19.648 | 0 | 5880 | 5880 | 0 | 10404 | 10398 | 31.5 | 0 | 515.6 | 161.2 | 0 | 0 | 693.6 | 0 | 18.8 | 3069.6 | 3069.6 | 4826.4 | 4825.2 | 577.8 | 41 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 450.6 | 162 | 0 | 0 | 105.8 | 0 | 0 | 337.2 | 185.6 | 186.4 | 2089.6 | 2089.6 | 214.4 | 0 | 1116.8 | 1116 | 781.2 | 781.2 | 0 | 424.8 | 0 | 202.4 | 0.3 |  | 337.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6972 | 6972 | 6988.8 | 6993
15 - 16 | 5.952 | 5.92 | 20.416 | 20.384 | 0 | 5928 | 5928 | 0 | 10152 | 10272 | 31.2 | 0 | 321.6 | 167 | 0 | 0 | 609.6 | 0 | 18.8 | 3072 | 3072 | 5032.8 | 5032.8 | 611.4 | 41.2 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 463.2 | 175.2 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 308.6 | 171.2 | 171.2 | 2033.6 | 2032 | 183.2 | 0 | 1184 | 1184 | 808.8 | 809.4 | 0 | 412.8 | 0 | 156.8 | 0 |  | 270.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140 | 7135.8 | 7165.2 | 7156.8
16 - 17 | 6.016 | 6.048 | 22.656 | 22.656 | 0 | 6096 | 6096 | 0 | 10200 | 10392 | 27.3 | 0 | 286.8 | 187.8 | 0 | 0.6 | 303.6 | 0 | 19.4 | 3153.6 | 3153.6 | 5210.4 | 5211.6 | 682.8 | 39.4 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 451.2 | 176.4 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 329.8 | 168 | 168 | 2073.6 | 2073.6 | 127.2 | 0 | 1281.6 | 1283.2 | 878.4 | 877.8 | 0 | 404.4 | 0 | 155.2 | 0.3 |  | 358.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7291.2 | 7291.2 | 7308 | 7316.4
17 - 18 | 6.016 | 6.016 | 24.704 | 24.768 | 0 | 5988 | 5982 | 0 | 9708 | 9840 | 28.5 | 0 | 285.6 | 158 | 0 | 0 | 97.2 | 6 | 21.6 | 3182.4 | 3182.4 | 5248.8 | 5247.6 | 742.8 | 32.2 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 429.6 | 172.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 298.4 | 148.8 | 148.8 | 1892.8 | 1893.6 | 102.4 | 0 | 1192 | 1192 | 921.6 | 922.2 | 0 | 399.6 | 0 | 113.6 | 0.3 |  | 284.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7056 | 7060.2 | 7089.6 | 7085.4
18 - 19 | 6.016 | 5.984 | 25.984 | 25.984 | 0 | 6276 | 6276 | 0 | 9900 | 9798 | 28 | 0 | 259.6 | 123.8 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 23.4 | 3264 | 3264 | 5356.8 | 5358 | 842.4 | 32 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 431.4 | 157.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 291 | 137.6 | 136.8 | 1923.2 | 1923.2 | 124 | 0 | 1334.4 | 1333.6 | 1016.4 | 1015.8 | 0 | 339.6 | 0 | 92 | 0 |  | 348.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6871.2 | 6871.2 | 6888 | 6892.2
19 - 20 | 6.016 | 6.08 | 26.688 | 26.656 | 0 | 6252 | 6258 | 0 | 9504 | 9594 | 25.1 | 0 | 242.8 | 106 | 0 | 0 | 49.2 | 6 | 24.8 | 3208.8 | 3208.8 | 5284.8 | 5283.6 | 834.6 | 28.6 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 424.2 | 130.8 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 253.8 | 128 | 128 | 1792 | 1792.8 | 136.8 | 0 | 1395.2 | 1395.2 | 1060.8 | 1060.8 | 0 | 301.2 | 0 | 55.2 | 0.3 |  | 345.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6652.8 | 6657 | 6678 | 6678
20 - 21 | 6.208 | 6.144 | 23.104 | 23.104 | 0 | 6024 | 6024 | 0 | 8880 | 9054 | 23.2 | 0 | 234.8 | 99 | 0 | 0.6 | 36 | 7.2 | 21.4 | 3028.8 | 3030 | 4980 | 4981.2 | 819.6 | 29.6 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 445.8 | 176.4 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 191.4 | 121.6 | 121.6 | 1686.4 | 1686.4 | 128 | 0 | 1360 | 1360.8 | 1018.8 | 1019.4 | 0 | 276 | 0 | 62.4 | 0.3 |  | 228.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6442.8 | 6442.8 | 6468 | 6463.8
21 - 22 | 6.08 | 6.112 | 22.72 | 22.72 | 0 | 5592 | 5586 | 0 | 8580 | 8622 | 22.1 | 0 | 234 | 98.6 | 0 | 0 | 61.2 | 2.4 | 18.2 | 2716.8 | 2715.6 | 4701.6 | 4700.4 | 757.2 | 27.8 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 422.4 | 235.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 193.2 | 118.4 | 119.2 | 1585.6 | 1585.6 | 132 | 0 | 1321.6 | 1320.8 | 938.4 | 938.4 | 0 | 248.4 | 0 | 42.4 | 0 |  | 347.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5997.6 | 5989.2 | 6006 | 6010.2
22 - 23 | 6.08 | 6.08 | 22.976 | 22.976 | 0 | 5004 | 5010 | 0 | 7848 | 8208 | 22.4 | 0 | 233.2 | 97.2 | 0 | 0 | 64.8 | 2.4 | 12.2 | 2380.8 | 2382 | 4288.8 | 4288.8 | 628.2 | 24.6 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 423 | 158.4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 181 | 112 | 112 | 1470.4 | 1470.4 | 113.6 | 0 | 1232 | 1232 | 795.6 | 794.4 | 0 | 247.2 | 0 | 48.8 | 0.3 |  | 354.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5384.4 | 5388.6 | 5409.6 | 5405.4
23 - 00 | 6.08 | 6.08 | 22.976 | 22.976 | 0 | 4296 | 4290 | 0 | 6984 | 7188 | 22 | 0 | 230 | 96.2 | 0 | 0 | 52.8 | 10.8 | 10.4 | 1975.2 | 1974 | 3688.8 | 3688.8 | 500.4 | 23.2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 401.4 | 254.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 173.8 | 104 | 103.2 | 1374.4 | 1373.6 | 88.8 | 0 | 1105.6 | 1105.6 | 649.2 | 649.2 | 0 | 241.2 | 0 | 41.6 | 0.3 |  | 282.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779.6 | 4779.6 | 4796.4 | 4796.4
Сумма | 145.408 | 145.44 | 545.088 | 545.088 | 0 | 130692 | 130686 | 0 | 203736 | 205020 | 655.4 | 0 | 8913.6 | 3106.6 | 0 | 3.6 | 4875.6 | 85.2 | 396.4 | 61581.6 | 61582.8 | 104246.4 | 104248.8 | 13503.6 | 698.2 | 0 | 0 | 1844.8 | 0 | 10044.6 | 4270.8 | 0 | 0 | 1187.6 | 0 | 0 | 6175.2 | 3723.2 | 3722.4 | 40680 | 40680.8 | 3246.4 | 0 | 34430.4 | 34431.2 | 18402 | 18402 | 0 | 7832.4 | 0 | 2092 | 4.8 | 0 | 5970.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141808.8 | 141813 | 142237.2 | 142241.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч