## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [23 empty] | за 16.12.2020 |  | ПС 35 кВ Новинковская | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Новинковская | [29 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 35 Новинковская СВ ао RS | 35 Новинковская СВ ап RS | 35 Новинковская Т 1 ао RS | 35 Новинковская Т 1 ап RS | 35 Новинковская Т 2 ао RS | 35 Новинковская Т 2 ап RS | 6 Новинковская Т 1 ао RS | 6 Новинковская Т 1 ап RS | 6 Новинковская Т 2 ао RS | 6 Новинковская Т 2 ап RS | 6 Новинковская-Марково ао RS | 6 Новинковская-Марково рп RS | 6 Новинковская-Новинки ао RS | 6 Новинковская-Новинки рп RS | 6 Новинковская-Птичник ао RS | 6 Новинковская-Птичник ап RS | 6 Новинковская-Резерв ао RS | 6 Новинковская-Резерв рп RS | 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 рп RS | 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 рп RS | 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 6 Новинковская-Шлюз 5-1 рп RS | 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 6 Новинковская-Шлюз 5-2 рп RS | 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 6 Новинковская-Ялосарь ап RS
00:00 - 00:30 | 19.84 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 283.5 | 0 | 107.52 | 0 | 278.4 | 7.38 |  | 0.48 |  | 53.52 | 0 | 0 | 0 | 65.52 |  | 118.56 |  | 0 |  | 93.96 |  | 20.34 | 0
00:30 - 01:00 | 19.52 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 300.3 | 0 | 107.52 | 0 | 297.6 | 7.02 |  | 0.72 |  | 72.48 | 0 | 0 | 0 | 67.44 |  | 118.8 |  | 0 |  | 94.32 |  | 21.6 | 0
01:00 - 01:30 | 19.72 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 273 | 0 | 109.44 | 0 | 270.72 | 7.02 |  | 0.48 |  | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 67.92 |  | 121.44 |  | 0 |  | 92.88 |  | 20.88 | 0
01:30 - 02:00 | 19.28 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 266.7 | 0 | 105.6 | 0 | 261.12 | 7.02 |  | 0.72 |  | 36.48 | 0 | 0 | 0 | 65.52 |  | 121.92 |  | 0.36 |  | 91.44 |  | 19.98 | 0
02:00 - 02:30 | 19.76 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 266.7 | 0 | 105.6 | 0 | 261.12 | 7.02 |  | 0.48 |  | 35.28 | 0 | 0 | 0 | 64.8 |  | 122.64 |  | 0 |  | 92.16 |  | 19.98 | 0
02:30 - 03:00 | 19.56 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 262.5 | 0 | 107.52 | 0 | 259.2 | 7.02 |  | 0.72 |  | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 67.2 |  | 121.44 |  | 0 |  | 94.32 |  | 20.16 | 0
03:00 - 03:30 | 19.64 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 266.7 | 0 | 107.52 | 0 | 264.96 | 7.02 |  | 0.48 |  | 38.64 | 0 | 0 | 0 | 67.44 |  | 119.76 |  | 0 |  | 94.32 |  | 20.16 | 0
03:30 - 04:00 | 19.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 264.6 | 0 | 107.52 | 0 | 259.2 | 7.02 |  | 0.72 |  | 35.28 | 0 | 0 | 0 | 66.48 |  | 120.48 |  | 0.36 |  | 92.16 |  | 19.8 | 0
04:00 - 04:30 | 19.6 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 264.6 | 0 | 105.6 | 0 | 263.04 | 7.02 |  | 0.48 |  | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 65.04 |  | 122.64 |  | 0 |  | 91.08 |  | 21.42 | 0
04:30 - 05:00 | 19.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 266.7 | 0 | 109.44 | 0 | 263.04 | 6.84 |  | 0.48 |  | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 66.72 |  | 122.64 |  | 0 |  | 93.96 |  | 21.78 | 0
05:00 - 05:30 | 19.56 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 268.8 | 0 | 111.36 | 0 | 263.04 | 7.02 |  | 0.72 |  | 35.76 | 0 | 0 | 0 | 67.68 |  | 122.64 |  | 0 |  | 93.6 |  | 23.22 | 0
06:30 - 06:00 | 19.76 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 270.9 | 0 | 109.44 | 0 | 266.88 | 10.62 |  | 0.48 |  | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 66.72 |  | 120.48 |  | 0.36 |  | 93.24 |  | 22.86 | 0
06:00 - 06:30 | 19.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 273 | 0 | 111.36 | 0 | 268.8 | 12.6 |  | 0.48 |  | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 64.32 |  | 120.24 |  | 0 |  | 91.44 |  | 27.54 | 0
06:30 - 07:00 | 19.56 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 273 | 0 | 113.28 | 0 | 268.8 | 11.16 |  | 0.48 |  | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 65.52 |  | 121.2 |  | 0 |  | 90.36 |  | 27.54 | 0
07:00 - 07:30 | 19.72 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 270.9 | 0 | 111.36 | 0 | 268.8 | 9.9 |  | 1.2 |  | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 67.2 |  | 121.2 |  | 0 |  | 91.44 |  | 23.04 | 0
07:30 - 08:00 | 19.36 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 315 | 0 | 113.28 | 0 | 311.04 | 6.12 |  | 0.96 |  | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 69.36 |  | 122.64 |  | 0.36 |  | 137.16 |  | 23.58 | 0
08:00 - 08:30 | 19.64 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 338.1 | 0 | 111.36 | 0 | 334.08 | 7.02 |  | 1.44 |  | 58.56 | 0 | 0 | 0 | 67.44 |  | 130.08 |  | 0 |  | 132.84 |  | 23.4 | 0
08:30 - 09:00 | 19.12 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 422.1 | 0 | 111.36 | 0 | 418.56 | 6.66 |  | 1.44 |  | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 71.04 |  | 184.8 |  | 0 |  | 116.28 |  | 21.24 | 0
09:00 - 09:30 | 19.56 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 394.8 | 0 | 115.2 | 0 | 389.76 | 8.1 |  | 0.72 |  | 115.44 | 0 | 0 | 0 | 73.68 |  | 135.12 |  | 0 |  | 127.44 |  | 21.06 | 0
9:30 - 10:00 | 19.32 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 390.6 | 0 | 111.36 | 0 | 385.92 | 6.48 |  | 1.2 |  | 103.44 | 0 | 0 | 0 | 70.8 |  | 145.92 |  | 0 |  | 124.56 |  | 21.06 | 0
10:00 - 10:30 | 19.44 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 321.3 | 0 | 109.44 | 0 | 316.8 | 4.86 |  | 0.48 |  | 50.88 | 0 | 0 | 0 | 68.16 |  | 138.24 |  | 0.36 |  | 118.8 |  | 21.06 | 0
10:30 - 11:00 | 19.44 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 403.2 | 0 | 115.2 | 0 | 401.28 | 4.32 |  | 1.2 |  | 108.48 | 0 | 0 | 0 | 69.36 |  | 138.72 |  | 0 |  | 142.92 |  | 25.92 | 0
11:00 - 11:30 | 19.88 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 405.3 | 0 | 117.12 | 0 | 399.36 | 5.22 |  | 0.72 |  | 117.84 | 0 | 0 | 0 | 73.44 |  | 148.08 |  | 0 |  | 123.84 |  | 22.68 | 0
11:30 - 12:00 | 19.48 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 325.5 | 0 | 113.28 | 0 | 320.64 | 5.22 |  | 0.48 |  | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 72.48 |  | 120.48 |  | 0 |  | 111.6 |  | 21.24 | 0
12:00 - 12:30 | 20.16 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 327.6 | 0 | 109.44 | 0 | 324.48 | 5.04 |  | 0.72 |  | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 70.08 |  | 137.76 |  | 0.36 |  | 124.92 |  | 18.72 | 0
12:30 - 13:00 | 19.28 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 294 | 0 | 109.44 | 0 | 289.92 | 4.14 |  | 0.48 |  | 52.32 | 0 | 0 | 0 | 68.64 |  | 119.04 |  | 0 |  | 108.72 |  | 20.16 | 0
13:00 - 13:30 | 19.48 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 382.2 | 0 | 111.36 | 0 | 378.24 | 2.34 |  | 0.72 |  | 92.88 | 0 | 0 | 0 | 69.6 |  | 143.04 |  | 0 |  | 135.36 |  | 21.6 | 0
13:30 - 14:00 | 19.64 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 399 | 0 | 120.96 | 0 | 395.52 | 3.06 |  | 0.48 |  | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 80.16 |  | 144.72 |  | 0 |  | 127.08 |  | 20.7 | 0
14:00 - 14:30 | 19.48 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 394.8 | 0 | 167.04 | 0 | 389.76 | 4.5 |  | 0.72 |  | 107.04 | 0 | 0 | 0 | 124.32 |  | 141.12 |  | 0.36 |  | 133.2 |  | 22.86 | 0
14:30 - 15:00 | 19.52 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 354.9 | 0 | 130.56 | 0 | 351.36 | 4.5 |  | 0.72 |  | 99.36 | 0 | 0 | 0 | 86.16 |  | 123.36 |  | 0 |  | 118.44 |  | 24.84 | 0
15:00 - 15:30 | 19.56 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 344.4 | 0 | 124.8 | 0 | 339.84 | 4.5 |  | 1.2 |  | 58.32 | 0 | 0 | 0 | 81.12 |  | 146.64 |  | 0 |  | 124.92 |  | 23.04 | 0
15:30 - 16:00 | 19.36 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 396.9 | 0 | 124.8 | 0 | 391.68 | 5.94 |  | 0.96 |  | 106.32 | 0 | 0 | 0 | 80.4 |  | 138.24 |  | 0 |  | 137.88 |  | 24.48 | 0
16:00 - 16:30 | 19.68 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 325.5 | 0 | 122.88 | 0 | 322.56 | 10.08 |  | 1.2 |  | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 78.96 |  | 131.04 |  | 0 |  | 98.64 |  | 24.48 | 0
16:30 - 17:00 | 19.4 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 300.3 | 0 | 111.36 | 0 | 295.68 | 14.94 |  | 0.72 |  | 56.64 | 0 | 0 | 0 | 63.36 |  | 122.64 |  | 0.36 |  | 96.84 |  | 28.08 | 0
17:00 - 17:30 | 19.88 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 306.6 | 0 | 111.36 | 0 | 303.36 | 13.5 |  | 0.72 |  | 68.16 | 0 | 0 | 0 | 65.76 |  | 118.56 |  | 0 |  | 97.56 |  | 24.3 | 0
17:30 - 18:00 | 19.36 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 329.7 | 0 | 111.36 | 0 | 324.48 | 12.06 |  | 0.72 |  | 92.16 | 0 | 0 | 0 | 66.48 |  | 118.08 |  | 0 |  | 97.2 |  | 24.48 | 0
18:00 - 18:30 | 19.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 325.5 | 0 | 109.44 | 0 | 322.56 | 8.64 |  | 0.96 |  | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 64.56 |  | 118.8 |  | 0 |  | 96.48 |  | 25.2 | 0
18:30 - 19:00 | 19.56 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 306.6 | 0 | 107.52 | 0 | 303.36 | 10.08 |  | 0.72 |  | 72.48 | 0 | 0 | 0 | 63.84 |  | 120.96 |  | 0.36 |  | 95.4 |  | 23.76 | 0
19:00 - 19:30 | 19.6 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 296.1 | 0 | 109.44 | 0 | 291.84 | 9.54 |  | 0.72 |  | 60.96 | 0 | 0 | 0 | 64.56 |  | 121.44 |  | 0 |  | 95.04 |  | 24.12 | 0
19:30 - 20:00 | 20.12 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 327.6 | 0 | 113.28 | 0 | 322.56 | 9.72 |  | 0.48 |  | 92.16 | 0 | 0 | 0 | 66.24 |  | 118.8 |  | 0 |  | 96.48 |  | 27 | 0
20:00 - 20:30 | 19 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 317.1 | 0 | 115.2 | 0 | 312.96 | 9.72 |  | 0.72 |  | 89.04 | 0 | 0 | 0 | 65.76 |  | 116.4 |  | 0 |  | 94.32 |  | 30.06 | 0
20:30 - 21:00 | 20.08 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 300.3 | 0 | 113.28 | 0 | 297.6 | 9.54 |  | 1.2 |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 64.08 |  | 116.16 |  | 0.36 |  | 93.24 |  | 27.72 | 0
21:00 - 21:30 | 19.12 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 275.1 | 0 | 103.68 | 0 | 270.72 | 8.46 |  | 0.96 |  | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 64.08 |  | 117.36 |  | 0 |  | 90.72 |  | 20.7 | 0
21:30 - 22:00 | 19.68 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 281.4 | 0 | 107.52 | 0 | 278.4 | 9.18 |  | 0.48 |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 66.48 |  | 118.32 |  | 0 |  | 91.8 |  | 19.44 | 0
22:00 - 22:30 | 19.2 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 323.4 | 0 | 105.6 | 0 | 318.72 | 8.64 |  | 0.72 |  | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 65.52 |  | 119.04 |  | 0 |  | 94.32 |  | 20.34 | 0
22:30 - 23:00 | 19.84 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 312.9 | 0 | 103.68 | 0 | 307.2 | 9 |  | 0.96 |  | 82.32 | 0 | 0 | 0 | 63.6 |  | 118.32 |  | 0 |  | 92.88 |  | 19.98 | 0
23:00 - 23:30 | 19.24 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 294 | 0 | 101.76 | 0 | 291.84 | 7.74 |  | 0.72 |  | 70.32 | 0 | 0 | 0 | 63.84 |  | 117.36 |  | 0.36 |  | 91.8 |  | 17.64 | 0
23:30 - 00:00 | 19.8 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 279.3 | 0 | 101.76 | 0 | 274.56 | 7.56 |  | 0.96 |  | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 66.48 |  | 117.84 |  | 0 |  | 90.72 |  | 16.56 | 0
Сумма | 939.68 | 188.2 | 0 | 0 | 0 | 5560.8 | 0 | 15183 | 0 | 5395.2 | 0 | 14991.36 | 368.1 | 0 | 36.72 | 0 | 3248.4 | 0 | 0 | 0 | 3345.36 | 0 | 6085.2 | 0 | 3.96 | 0 | 5050.08 | 0 | 1081.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Новинковская |  |  |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч