## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS
00 - 01 | 7.135 | 2.541 | 0 | 162.9 | 0 | 533.1 | 22.8 | 1 | 152.2 | 0 | 114.15 | 379.6 | 0 | 25.5
01 - 02 | 7.158 | 2.548 | 0 | 157.8 | 0 | 526.5 | 21.9 | 1 | 148.6 | 0 | 111.75 | 376.2 | 0 | 23.9
02 - 03 | 7.101 | 2.5425 | 0 | 156 | 0 | 513.3 | 21.75 | 1.1 | 150.8 | 0 | 109.8 | 361.2 | 0 | 23.8
03 - 04 | 7.056 | 2.536 | 0 | 157.5 | 0 | 514.5 | 22.05 | 0.9 | 145.6 | 0 | 111.15 | 368 | 0 | 23.8
04 - 05 | 7.052 | 2.529 | 0 | 166.8 | 0 | 502.2 | 22.95 | 1 | 144.4 | 0 | 109.35 | 356.2 | 0 | 33.9
05 - 06 | 7.033 | 2.519 | 0 | 168.9 | 0 | 519.6 | 24.3 | 1 | 155.8 | 0 | 120.75 | 362.4 | 0 | 23.4
06 - 07 | 7.031 | 2.507 | 0 | 204.3 | 0 | 546.9 | 29.1 | 1 | 164.8 | 0 | 150.45 | 380.6 | 0 | 24.4
07 - 08 | 7.001 | 2.484 | 0 | 208.5 | 0 | 605.4 | 26.25 | 1.1 | 189.8 | 0 | 153 | 414 | 0 | 28.4
08 - 09 | 6.945 | 2.448 | 0 | 216.9 | 0 | 606 | 25.95 | 0.9 | 192.4 | 0 | 161.85 | 412.4 | 0 | 28.8
09 - 10 | 6.88 | 2.427 | 0 | 222.9 | 0 | 717 | 28.35 | 1 | 191.4 | 0 | 164.85 | 524 | 0 | 29.2
10 - 11 | 6.819 | 2.4145 | 0 | 219.9 | 0 | 812.7 | 30.6 | 0.9 | 197.2 | 0 | 158.7 | 613.8 | 0 | 30.1
11 - 12 | 6.866 | 2.4245 | 0 | 207.9 | 0 | 816.6 | 30 | 1 | 199.8 | 0 | 153 | 615.4 | 0 | 24.3
12 - 13 | 6.97 | 2.455 | 0 | 214.2 | 0 | 804.3 | 30.75 | 1 | 194.6 | 0 | 159 | 607.8 | 0 | 23.9
13 - 14 | 6.868 | 2.415 | 0 | 207.6 | 0 | 817.2 | 29.7 | 1 | 189.4 | 0 | 152.85 | 626.2 | 0 | 24.5
14 - 15 | 6.735 | 2.3975 | 0 | 193.5 | 0 | 819.9 | 24.75 | 1 | 180.2 | 0 | 144.45 | 637.6 | 0 | 23.9
15 - 16 | 6.782 | 2.405 | 0 | 205.2 | 0 | 831.3 | 24.15 | 0.9 | 187.2 | 0 | 147.15 | 642.6 | 0 | 33.2
16 - 17 | 6.827 | 2.4005 | 0 | 210.6 | 0 | 900.3 | 28.35 | 1 | 225.2 | 0 | 152.4 | 673.2 | 0 | 29.4
17 - 18 | 6.818 | 2.4285 | 0 | 214.2 | 0 | 840.6 | 33 | 1.1 | 210 | 0 | 151.8 | 628.8 | 0 | 29
18 - 19 | 6.81 | 2.4325 | 0 | 213.3 | 0 | 811.8 | 31.65 | 1.4 | 206.2 | 0 | 154.05 | 604 | 0 | 26.3
19 - 20 | 6.951 | 2.4675 | 0 | 213.3 | 0 | 790.5 | 30.15 | 1.7 | 201 | 0 | 153.9 | 587.6 | 0 | 28.3
20 - 21 | 7.04 | 2.4915 | 0 | 217.2 | 0 | 736.8 | 28.5 | 1.1 | 190.2 | 0 | 150.15 | 545.2 | 0 | 37.9
21 - 22 | 6.976 | 2.526 | 0 | 196.5 | 0 | 594 | 28.95 | 1 | 185.4 | 0 | 139.2 | 407.4 | 0 | 27.7
22 - 23 | 7.049 | 2.5155 | 0 | 181.2 | 0 | 581.7 | 27.75 | 1.3 | 173.6 | 0 | 126.3 | 406.2 | 0 | 26.3
23 - 00 | 7.014 | 2.514 | 0 | 170.4 | 0 | 547.8 | 25.8 | 1.1 | 168.6 | 0 | 118.95 | 378 | 0 | 25
Сумма | 166.917 | 59.369 | 0 | 4687.5 | 0 | 16290 | 649.5 | 25.5 | 4344.4 | 0 | 3369 | 11908.4 | 0 | 654.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч