## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 1 | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 1 | [16 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Тотьма 1 ТСН ао | 0,4 Тотьма 1-Хоз.нужды ао | 10 Тотьма 1 Т 1 ап | 10 Тотьма 1 Т 2 ап | 10 Тотьма 1-База МК Лесхоза ао | 10 Тотьма 1-ДОЗ ао | 10 Тотьма 1-к.з. Ленина ао | 10 Тотьма 1-к.з. 1 Мая ао | 10 Тотьма 1-Нефтебаза ао | 10 Тотьма 1-Пятовка 1 ао | 10 Тотьма 1-РРС Мосеево ао | 10 Тотьма 1-с.х. Тотемский ао | 10 Тотьма 1-Тотьма ао | 35 Тотьма 1 Т 1 ап | 35 Тотьма 1 Т 2 ап | 35 Тотьма 1-Мосеево 1 ао | 35 Тотьма 1-Мосеево 2 ао
00 - 01 | 9.985 | 0 | 736 | 1929.6 | 0 | 176 | 0 | 312 | 262 | 246.4 | 81.2 | 344.8 | 1249.6 | 0 | 0 | 143.85 | 0
01 - 02 | 9.86 | 0 | 713.6 | 1878.4 | 0 | 176.4 | 0 | 297.6 | 251.6 | 247.6 | 80.8 | 336.8 | 1206.4 | 0 | 0 | 145.95 | 0
02 - 03 | 9.925 | 0 | 713.6 | 1843.2 | 0 | 181.6 | 0 | 305.6 | 245.6 | 240 | 81.2 | 330.4 | 1177.6 | 0 | 0 | 149.1 | 0
03 - 04 | 9.805 | 0 | 713.6 | 1856 | 0 | 174 | 0 | 304.4 | 255.6 | 240.8 | 82.4 | 326.4 | 1190.4 | 0 | 0 | 145.95 | 0
04 - 05 | 10.035 | 0 | 739.2 | 1897.6 | 0 | 181.2 | 0 | 306.8 | 264.4 | 243.6 | 83.2 | 354.4 | 1211.2 | 0 | 0 | 151.2 | 0
05 - 06 | 10.095 | 0 | 787.2 | 2003.2 | 0 | 124.8 | 0 | 318 | 274.4 | 247.2 | 84 | 384.8 | 1361.6 | 0 | 0 | 189 | 0
06 - 07 | 10.175 | 0 | 832 | 2268.8 | 0 | 113.2 | 0 | 323.2 | 312.8 | 293.6 | 84 | 429.6 | 1552 | 0 | 0 | 221.55 | 0
07 - 08 | 10.575 | 0 | 867.2 | 2588.8 | 0 | 128 | 0 | 350 | 330.8 | 342.8 | 83.2 | 437.6 | 1793.6 | 0 | 0 | 226.8 | 0
08 - 09 | 10.05 | 0 | 950.4 | 2886.4 | 0 | 158 | 0 | 386.8 | 310.8 | 356.4 | 86 | 480.8 | 2068.8 | 0 | 0 | 208.95 | 0
09 - 10 | 9.635 | 0 | 960 | 3040 | 0 | 184 | 0 | 390 | 325.6 | 364.4 | 85.2 | 485.6 | 2172.8 | 0 | 0 | 224.7 | 0
10 - 11 | 9.795 | 0 | 947.2 | 3088 | 0 | 176.8 | 0 | 352.8 | 305.2 | 330 | 84.4 | 515.2 | 2283.2 | 0 | 0 | 220.5 | 0
11 - 12 | 9.77 | 0 | 937.6 | 2976 | 0 | 197.2 | 0 | 372 | 294.8 | 347.2 | 84 | 485.6 | 2144 | 0 | 0 | 187.95 | 0
12 - 13 | 9.95 | 0 | 841.6 | 2784 | 0 | 109.6 | 0 | 314.4 | 267.2 | 343.6 | 85.6 | 441.6 | 2067.2 | 0 | 0 | 204.75 | 0
13 - 14 | 9.535 | 0 | 883.2 | 2713.6 | 0 | 187.6 | 0 | 365.6 | 281.2 | 317.2 | 82.4 | 437.6 | 1936 | 0 | 0 | 204.75 | 0
14 - 15 | 9.46 | 0 | 924.8 | 2742.4 | 0 | 154.4 | 0 | 386 | 304 | 332.8 | 82.8 | 461.6 | 1955.2 | 0 | 0 | 203.7 | 0
15 - 16 | 9.425 | 0 | 953.6 | 2864 | 0 | 158.8 | 0 | 367.2 | 317.2 | 338 | 82.8 | 507.2 | 2056 | 0 | 0 | 210 | 0
16 - 17 | 9.535 | 0 | 969.6 | 3081.6 | 0 | 201.6 | 0 | 384.4 | 335.6 | 366.4 | 82 | 505.6 | 2187.2 | 0 | 0 | 228.9 | 0
17 - 18 | 9.905 | 0 | 931.2 | 3046.4 | 0 | 162 | 0 | 347.6 | 368.4 | 359.2 | 81.2 | 506.4 | 2161.6 | 0 | 0 | 228.9 | 0
18 - 19 | 10 | 0 | 924.8 | 2928 | 0 | 122.8 | 0 | 355.6 | 370.4 | 372 | 81.2 | 489.6 | 2068.8 | 0 | 0 | 214.2 | 0
19 - 20 | 10.17 | 0 | 934.4 | 2819.2 | 0 | 116 | 0 | 361.6 | 353.6 | 371.2 | 81.6 | 494.4 | 1984 | 0 | 0 | 205.8 | 0
20 - 21 | 9.81 | 0 | 864 | 2694.4 | 0 | 116.4 | 0 | 341.2 | 330 | 348 | 81.2 | 444.8 | 1904 | 0 | 0 | 192.15 | 0
21 - 22 | 9.72 | 0 | 841.6 | 2515.2 | 0 | 104 | 0 | 332 | 324.8 | 330.4 | 82.4 | 429.6 | 1763.2 | 0 | 0 | 197.4 | 0
22 - 23 | 9.625 | 0 | 787.2 | 2240 | 0 | 106.8 | 0 | 314.8 | 295.2 | 291.2 | 81.6 | 392.8 | 1548.8 | 0 | 0 | 201.6 | 0
23 - 00 | 9.495 | 0 | 745.6 | 2022.4 | 0 | 105.2 | 0 | 296 | 275.6 | 276.4 | 81.6 | 371.2 | 1368 | 0 | 0 | 187.95 | 0
Сумма | 236.335 | 0 | 20499.2 | 60707.2 | 0 | 3616.4 | 0 | 8185.6 | 7256.8 | 7546.4 | 1986 | 10394.4 | 42411.2 | 0 | 0 | 4695.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 1 |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч