## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андога | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 92.1 | 33.2 | 0 | 12.4 | 0 | 32.4 | 0 | 14.55 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 83.1 | 29 | 0 | 11.6 | 0 | 29.55 | 0 | 13.05 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 81 | 27.4 | 0 | 11 | 0 | 29.7 | 0 | 13.2 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 76.8 | 27 | 0 | 11.2 | 0 | 26.1 | 0 | 12.9 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 80.4 | 28 | 0 | 12 | 0 | 26.25 | 0 | 14.25 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 91.8 | 30.6 | 0 | 12.6 | 0 | 29.55 | 0 | 19.5 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 108.3 | 34.4 | 0 | 16 | 0 | 33.15 | 0 | 24.75 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 129.9 | 35.2 | 0 | 23.8 | 0 | 40.05 | 0 | 31.2 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 147 | 39.2 | 0 | 25.2 | 0 | 53.4 | 0 | 29.7 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 156.6 | 46.6 | 0 | 22 | 0 | 52.95 | 0 | 35.25 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 150.3 | 44.4 | 0 | 25.8 | 0 | 49.65 | 0 | 30.45 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 148.5 | 44.4 | 0 | 21.6 | 0 | 51.75 | 0 | 31.35 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 144.6 | 46 | 0 | 18.8 | 0 | 44.4 | 0 | 35.4 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 153 | 48.6 | 0 | 19 | 0 | 50.85 | 0 | 34.8 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 142.5 | 47 | 0 | 20.6 | 0 | 48.45 | 0 | 27.15 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 153.9 | 48.2 | 0 | 25 | 0 | 49.35 | 0 | 31.2 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 148.8 | 45.4 | 0 | 19.6 | 0 | 55.35 | 0 | 28.95 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 157.2 | 46.2 | 0 | 22.4 | 0 | 54.15 | 0 | 34.65 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 170.7 | 46.8 | 0 | 27.4 | 0 | 57.6 | 0 | 39.15 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 173.4 | 48.6 | 0 | 27 | 0 | 61.2 | 0 | 36.75 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 167.7 | 48.2 | 0 | 24.2 | 0 | 60.45 | 0 | 35.25 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 164.1 | 47.4 | 0 | 25.6 | 0 | 56.55 | 0 | 34.95 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 143.7 | 45.6 | 0 | 21.6 | 0 | 50.25 | 0 | 26.4 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 117.6 | 37.2 | 0 | 17.8 | 0 | 42.15 | 0 | 20.55 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 3183 | 974.6 | 0 | 474.2 | 0 | 1085.25 | 0 | 655.35 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 72.3 | 27.8 | 0 | 11 | 0 | 16.65 | 0 | 15.9 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 72 | 27.2 | 0 | 10.4 | 0 | 17.1 | 0 | 16.05 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 69.9 | 26.4 | 0 | 10 | 0 | 16.8 | 0 | 15.6 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 69 | 25.8 | 0 | 9.8 | 0 | 17.55 | 0 | 15.3 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 68.7 | 26.2 | 0 | 10 | 0 | 17.25 | 0 | 15.15 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 67.8 | 26.4 | 0 | 9.8 | 0 | 15.75 | 0 | 14.85 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 71.4 | 27.8 | 0 | 11 | 0 | 15.45 | 0 | 15.75 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 74.7 | 27 | 0 | 11.6 | 0 | 17.4 | 0 | 17.1 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 78 | 27 | 0 | 11.6 | 0 | 19.5 | 0 | 18.45 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 84.3 | 30.8 | 0 | 12.6 | 0 | 19.95 | 0 | 19.95 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 87 | 31.2 | 0 | 14.6 | 0 | 20.4 | 0 | 19.5 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 84 | 30.4 | 0 | 12.6 | 0 | 20.85 | 0 | 18.3 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 79.2 | 28.8 | 0 | 10.6 | 0 | 19.05 | 0 | 19.5 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 77.7 | 27.2 | 0 | 11.6 | 0 | 19.5 | 0 | 18.3 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 82.8 | 29.6 | 0 | 12.6 | 0 | 21.15 | 0 | 18.15 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 85.2 | 30.8 | 0 | 13.6 | 0 | 20.1 | 0 | 19.05 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 84.6 | 30.4 | 0 | 13.4 | 0 | 21 | 0 | 18.75 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 80.4 | 29.4 | 0 | 12.2 | 0 | 19.2 | 0 | 17.7 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 78.9 | 28.2 | 0 | 12.2 | 0 | 19.65 | 0 | 17.7 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 79.8 | 28.2 | 0 | 12.4 | 0 | 19.5 | 0 | 18.15 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 77.4 | 28.2 | 0 | 11.6 | 0 | 19.35 | 0 | 17.1 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 76.2 | 26.8 | 0 | 11.2 | 0 | 18.9 | 0 | 17.25 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 73.5 | 26.6 | 0 | 10.6 | 0 | 18.15 | 0 | 16.5 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 70.5 | 26.2 | 0 | 10.4 | 0 | 16.5 | 0 | 15.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андога |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч