## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Ершово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Ершово | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Ершово ТСН 1 ао RS | 0,4 Ершово ТСН 2 ао RS | 10 Ершово-Аристово ао RS | 10 Ершово-Аристово ап RS | 10 Ершово-Воркопь ао RS | 10 Ершово-Горка ао RS | 10 Ершово-Горка ап RS | 10 Ершово-Ершово ао RS | 10 Ершово-Ершово ап RS | 10 Ершово-Киргоды ао RS | 10 Ершово-Школа ао RS
00 - 01 | 1.032 | 0 | 0 | 215.8 | 25.6 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 16
01 - 02 | 1.036 | 0 | 0 | 200.4 | 19.8 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 131.4 | 15.5
02 - 03 | 1.044 | 0 | 0 | 190.2 | 20.2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 124 | 14.6
03 - 04 | 1.044 | 0 | 0 | 183.2 | 18.8 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 14.2
04 - 05 | 1.044 | 0 | 0 | 188.2 | 17.4 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 125.3 | 15.1
05 - 06 | 1.048 | 0 | 0 | 193.2 | 17.6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 17.1
06 - 07 | 1.04 | 0 | 0 | 220.2 | 18.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 152.6 | 16.6
07 - 08 | 1.024 | 0 | 0 | 271 | 28.2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 181.1 | 17.5
08 - 09 | 1.008 | 0 | 0 | 327.2 | 29.1 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 20.4
09 - 10 | 1.004 | 0 | 0 | 332.6 | 31.2 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 224 | 21.7
10 - 11 | 1.008 | 0 | 0 | 350.6 | 36.3 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 22.3
11 - 12 | 1.024 | 0 | 0 | 372 | 41.3 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 255.5 | 20.1
12 - 13 | 1.04 | 0 | 0 | 353.8 | 42.2 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 246 | 16.4
13 - 14 | 1.024 | 0 | 0 | 366.2 | 42.5 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 246.3 | 18.2
14 - 15 | 1.028 | 0 | 0 | 355 | 41.5 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 228.1 | 20.2
15 - 16 | 1.048 | 0 | 0 | 331.2 | 36.4 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 20.6
16 - 17 | 1.064 | 0 | 0 | 325.4 | 40.3 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 211.7 | 21.6
17 - 18 | 1.06 | 0 | 0 | 352.2 | 38.8 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 235 | 22.5
18 - 19 | 1.06 | 0 | 0 | 337.6 | 35.3 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 223.1 | 22.3
19 - 20 | 1.064 | 0 | 0 | 345 | 41.8 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 21.1
20 - 21 | 1.064 | 0 | 0 | 366 | 46 | 64 | 0 | 0 | 0 | 234 | 21.7
21 - 22 | 1.052 | 0 | 0 | 362.2 | 44.2 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 22
22 - 23 | 1.06 | 0 | 0 | 330.2 | 39 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 18.1
23 - 00 | 1.076 | 0 | 0 | 279.4 | 29.7 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 184.6 | 18
Сумма | 24.996 | 0 | 0 | 7148.8 | 782 | 1177.6 | 0 | 0 | 0 | 4727.2 | 453.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Ершово | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Ершово ТСН 1 ао RS | 0,4 Ершово ТСН 2 ао RS | 10 Ершово-Аристово ао RS | 10 Ершово-Аристово ап RS | 10 Ершово-Воркопь ао RS | 10 Ершово-Горка ао RS | 10 Ершово-Горка ап RS | 10 Ершово-Ершово ао RS | 10 Ершово-Ершово ап RS | 10 Ершово-Киргоды ао RS | 10 Ершово-Школа ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 226.4 | 25.2 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 142.3 | 19.2
01 - 02 |  |  | 0 | 220.8 | 24.6 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 18.7
02 - 03 |  |  | 0 | 224.2 | 25.2 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 141.5 | 19.4
03 - 04 |  |  | 0 | 221 | 24.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 140.5 | 18.5
04 - 05 |  |  | 0 | 215.2 | 23.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 136.7 | 18.8
05 - 06 |  |  | 0 | 215.2 | 23.1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 137.3 | 17.8
06 - 07 |  |  | 0 | 207.4 | 22.8 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 18.4
07 - 08 |  |  | 0 | 201.2 | 22.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 18.1
08 - 09 |  |  | 0 | 190 | 19.9 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 119 | 18.5
09 - 10 |  |  | 0 | 188.8 | 20.2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 118 | 18.1
10 - 11 |  |  | 0 | 191 | 19.8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 17.9
11 - 12 |  |  | 0 | 189.2 | 21.2 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 17.5
12 - 13 |  |  | 0 | 192.6 | 22 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 17
13 - 14 |  |  | 0 | 186.4 | 20.6 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 117.7 | 16.8
14 - 15 |  |  | 0 | 194 | 22 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 17.6
15 - 16 |  |  | 0 | 207.6 | 23.2 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 131 | 18.6
16 - 17 |  |  | 0 | 223.2 | 25.2 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 141.2 | 19.7
17 - 18 |  |  | 0 | 222.6 | 25.9 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 20
18 - 19 |  |  | 0 | 220.8 | 25.5 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 139.6 | 19.5
19 - 20 |  |  | 0 | 221.4 | 25.7 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 139.4 | 19.2
20 - 21 |  |  | 0 | 215.6 | 24.7 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 18
21 - 22 |  |  | 0 | 211 | 23.8 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 19.2
22 - 23 |  |  | 0 | 207.6 | 23.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 130 | 18.8
23 - 00 |  |  | 0 | 213 | 24.3 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 134.3 | 18.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Ершово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч