## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 0.448 | 0.448 | 0.54 | 0.55 | 0 | 0 | 148 | 148.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 27.36 | 16.4 | 73.2 | 135.6 | 1.4 | 1.05 | 0 | 0
01 - 02 | 0.448 | 0.44 | 0.56 | 0.55 | 0 | 0 | 132.8 | 132 | 0 | 0 | 84.8 | 84.8 | 21.6 | 16 | 63.6 | 119.7 | 0.7 | 1.05 | 0 | 0
02 - 03 | 0.448 | 0.456 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 123.2 | 123.6 | 0 | 0 | 80 | 80 | 21.72 | 13.6 | 58.4 | 113.4 | 1.4 | 1.05 | 0 | 0
03 - 04 | 0.448 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 84 | 84 | 23.04 | 14 | 61.6 | 109.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
04 - 05 | 0.448 | 0.448 | 0.54 | 0.55 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 80 | 80.4 | 23.04 | 12.4 | 58 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.432 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 133.6 | 133.2 | 0 | 0 | 84 | 84 | 23.52 | 14.4 | 60.8 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0.35
06 - 07 | 0.448 | 0.44 | 0.56 | 0.55 | 0 | 0 | 160 | 160.4 | 0 | 0 | 101.6 | 101.2 | 28.44 | 17.2 | 72.8 | 147 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
07 - 08 | 0.432 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 130.4 | 130.8 | 42.12 | 19.6 | 88.8 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35
08 - 09 | 0.432 | 0.432 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 236.8 | 236.8 | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 45.24 | 26 | 106.4 | 216 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
09 - 10 | 0.432 | 0.432 | 0.52 | 0.53 | 0 | 0 | 241.6 | 241.2 | 0 | 0 | 157.6 | 157.6 | 47.04 | 24 | 110.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
10 - 11 | 0.432 | 0.424 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 140.8 | 140.4 | 42.72 | 24.4 | 98.4 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0.35
11 - 12 | 0.432 | 0.432 | 0.54 | 0.53 | 0 | 0 | 241.6 | 240.8 | 0 | 0 | 144 | 144 | 42.12 | 26.8 | 101.6 | 219.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
12 - 13 | 0.432 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 255.2 | 255.6 | 0 | 0 | 152.8 | 153.2 | 46.56 | 27.6 | 107.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.432 | 0.432 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 244 | 243.6 | 0 | 0 | 148 | 148 | 46.92 | 27.2 | 101.6 | 222.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
14 - 15 | 0.448 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 241.6 | 242 | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 45.84 | 27.6 | 105.6 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.448 | 0.456 | 0.56 | 0.57 | 0 | 0 | 235.2 | 234.8 | 0 | 0 | 155.2 | 155.2 | 51.72 | 24 | 104.4 | 217.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
16 - 17 | 0.464 | 0.464 | 0.58 | 0.57 | 0 | 0 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 155.2 | 155.2 | 48.96 | 25.6 | 106.8 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0.35
17 - 18 | 0.464 | 0.464 | 0.56 | 0.57 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 167.2 | 167.2 | 50.28 | 26.4 | 117.2 | 215.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
18 - 19 | 0.48 | 0.472 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 260 | 260.4 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 51.36 | 34.8 | 114.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35
19 - 20 | 0.464 | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 168 | 167.6 | 55.32 | 31.2 | 112.8 | 231 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
20 - 21 | 0.464 | 0.472 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 268.8 | 268.8 | 0 | 0 | 160 | 160.4 | 50.76 | 32 | 110 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0.35
21 - 22 | 0.48 | 0.472 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 264.8 | 264.4 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 50.16 | 28 | 108.8 | 242.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
22 - 23 | 0.464 | 0.472 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 147.2 | 146.8 | 42.72 | 23.6 | 104.8 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.59 | 0 | 0 | 181.6 | 181.2 | 0 | 0 | 121.6 | 121.6 | 35.4 | 18 | 86.8 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 0.35
Сумма | 10.8 | 10.8 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 4986.4 | 4986 | 0 | 0 | 3188.8 | 3188.8 | 963.96 | 550.8 | 2235.2 | 4554.9 | 4.9 | 4.55 | 5.6 | 5.95
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 144.8 | 144.8 | 0 | 0 | 89.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.95
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 141.6 | 142 | 0 | 0 | 88 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 116.9
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 143.2 | 142.8 | 0 | 0 | 85.6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 132.8 | 133.2 | 0 | 0 | 85.6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 117.25
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 128 | 127.6 | 0 | 0 | 82.4 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 115.5
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 128 | 128.4 | 0 | 0 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 115.5
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 131.2 | 130.8 | 0 | 0 | 87.2 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 114.45
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 88.8 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 114.45
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 136 | 136.4 | 0 | 0 | 96.8 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 113.05
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 138.4 | 138.4 | 0 | 0 | 99.2 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 112.35
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 140.8 | 140.8 | 0 | 0 | 99.2 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 112.7
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 143.2 | 143.2 | 0 | 0 | 99.2 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 113.05
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 114.45
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 94.4 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 113.75
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 97.6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 114.8
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 152.8 | 152.8 | 0 | 0 | 112 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 167.2 | 167.2 | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 122.15
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 114.4 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 122.85
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 168 | 167.6 | 0 | 0 | 116 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 122.5
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 165.6 | 166.4 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 166.4 | 166 | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 123.9
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 169.6 | 169.2 | 0 | 0 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 124.95
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 168.8 | 169.2 | 0 | 0 | 108.8 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3 | 124.6
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 171.2 | 171.2 | 0 | 0 | 108.8 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3 | 125.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч