## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 586.8 | 150 | 79.2 | 265.6 | 0 | 66.6 | 1.2 | 461.6 | 32.8
01 - 02 |  |  | 0 | 600 | 123.6 | 78 | 265.6 | 0 | 64.8 | 0 | 478.4 | 36.8
02 - 03 |  |  | 0 | 585.6 | 151.2 | 69.6 | 278.4 | 0 | 66 | 6 | 471.2 | 32
03 - 04 |  |  | 0 | 553.2 | 237.6 | 68.8 | 285.6 | 0 | 63.6 | 10.2 | 440.8 | 35.2
04 - 05 |  |  | 0 | 482.4 | 127.2 | 50 | 286.4 | 0 | 36 | 0 | 424.8 | 32
05 - 06 |  |  | 0 | 405.6 | 162 | 72.8 | 258.4 | 0 | 0 | 0 | 385.6 | 30.4
06 - 07 |  |  | 0 | 414 | 180 | 102 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 360 | 36
07 - 08 |  |  | 0 | 568.8 | 232.8 | 142 | 265.6 | 0 | 0 | 2.4 | 476 | 36
08 - 09 |  |  | 0 | 709.2 | 362.4 | 170.4 | 272 | 0 | 6 | 34.2 | 568.8 | 67.2
09 - 10 |  |  | 0 | 884.4 | 316.8 | 210.4 | 307.2 | 0 | 7.8 | 3.6 | 685.6 | 76
10 - 11 |  |  | 0 | 813.6 | 349.2 | 213.2 | 300.8 | 0 | 7.2 | 15.6 | 625.6 | 80.8
11 - 12 |  |  | 0 | 885.6 | 408 | 223.2 | 314.4 | 0 | 11.4 | 33.6 | 669.6 | 76
12 - 13 |  |  | 0 | 835.2 | 262.8 | 214.4 | 339.2 | 0 | 8.4 | 0.6 | 635.2 | 60.8
13 - 14 |  |  | 0 | 855.6 | 424.8 | 203.2 | 334.4 | 0 | 40.2 | 46.8 | 633.6 | 60.8
14 - 15 |  |  | 0 | 873.6 | 346.8 | 255.6 | 316 | 0 | 13.2 | 17.4 | 628 | 65.6
15 - 16 |  |  | 0 | 873.6 | 406.8 | 193.2 | 312.8 | 0 | 2.4 | 46.2 | 704 | 69.6
16 - 17 |  |  | 0 | 840 | 357.6 | 132 | 308.8 | 0 | 14.4 | 33.6 | 716 | 64
17 - 18 |  |  | 0 | 846 | 291.6 | 143.2 | 322.4 | 0 | 0.6 | 5.4 | 752 | 59.2
18 - 19 |  |  | 0 | 753.6 | 295.2 | 110.4 | 324.8 | 0 | 0 | 1.8 | 696 | 56.8
19 - 20 |  |  | 0 | 639.6 | 325.2 | 102.8 | 304 | 0 | 0 | 7.2 | 592.8 | 57.6
20 - 21 |  |  | 0 | 591.6 | 295.2 | 89.6 | 292.8 | 0 | 0 | 7.8 | 558.4 | 44.8
21 - 22 |  |  | 0 | 544.8 | 308.4 | 84.4 | 300.8 | 0 | 0 | 12 | 519.2 | 41.6
22 - 23 |  |  | 0 | 550.8 | 223.2 | 92.4 | 292 | 0 | 0 | 6 | 521.6 | 41.6
23 - 00 |  |  | 0 | 530.4 | 254.4 | 89.2 | 268.8 | 0 | 0 | 17.4 | 499.2 | 41.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 16224 | 6592.8 | 3190 | 7068 | 0 | 408.6 | 309 | 13504 | 1235.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч