## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао RS | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао RS | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS
00 - 01 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.516 | 0 | 1512 | 1512 | 0 | 1774.8 | 1774.8 | 0 | 0 | 53.28 | 53.28 | 856.8 | 856.08 | 876.96 | 876.96 | 159.84 | 159.84 | 409.92 | 409.92 | 344.64 | 344.64 | 31.68 | 31.68 | 47.52 | 47.52 | 68.04 | 68.4 | 93.6 | 92.88 | 167.04 | 167.04 | 180.48 | 180.48 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.064 | 0.072 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1410 | 1407 | 0 | 1699.2 | 1699.2 | 0 | 0 | 52.56 | 52.74 | 787.68 | 787.68 | 802.08 | 802.8 | 149.04 | 149.04 | 378.24 | 378.72 | 317.76 | 318.24 | 26.64 | 27 | 46.08 | 46.2 | 67.32 | 66.96 | 126.72 | 126.72 | 163.2 | 162.96 | 184.32 | 184.32 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.516 | 0 | 1272 | 1275 | 0 | 1591.2 | 1591.2 | 0 | 0 | 47.16 | 46.98 | 712.8 | 713.52 | 753.12 | 753.12 | 141.12 | 140.76 | 332.16 | 331.68 | 292.8 | 292.32 | 23.04 | 23.04 | 43.68 | 43.56 | 66.96 | 66.96 | 119.52 | 120.24 | 162.72 | 162.72 | 169.92 | 169.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.08 | 0.072 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1206 | 1203 | 0 | 1504.8 | 1506.6 | 0 | 0 | 45 | 45.18 | 686.88 | 686.16 | 688.32 | 687.6 | 140.4 | 140.4 | 309.12 | 309.12 | 285.12 | 285.6 | 22.32 | 21.96 | 41.04 | 41.16 | 67.32 | 67.5 | 118.08 | 118.08 | 144 | 144 | 163.2 | 162.72 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1200 | 1203 | 0 | 1501.2 | 1501.2 | 0 | 0 | 50.04 | 50.04 | 689.76 | 689.76 | 685.44 | 685.44 | 139.68 | 140.04 | 303.36 | 303.36 | 290.88 | 290.88 | 19.44 | 19.8 | 40.32 | 40.32 | 65.88 | 65.88 | 119.52 | 118.8 | 145.44 | 145.68 | 150.72 | 151.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.064 | 0.072 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1266 | 1263 | 0 | 1616.4 | 1616.4 | 0 | 0 | 51.84 | 51.66 | 730.08 | 730.08 | 754.56 | 756 | 147.6 | 147.24 | 315.84 | 315.84 | 323.52 | 323.52 | 22.32 | 21.96 | 40.56 | 40.56 | 66.24 | 66.06 | 123.84 | 124.56 | 153.12 | 153.12 | 147.84 | 147.36 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.516 | 0 | 1476 | 1476 | 0 | 1767.6 | 1765.8 | 0 | 0 | 64.08 | 64.26 | 839.52 | 840.24 | 776.16 | 775.44 | 169.92 | 170.28 | 360 | 360.48 | 363.84 | 364.32 | 25.2 | 25.2 | 41.52 | 41.52 | 68.76 | 68.76 | 151.2 | 150.48 | 205.92 | 205.68 | 172.8 | 173.28 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.08 | 0.072 | 0.528 | 0.552 | 0 | 1914 | 1914 | 0 | 2365.2 | 2367 | 0 | 0 | 115.92 | 115.92 | 1098.72 | 1098 | 1031.04 | 1031.04 | 196.56 | 196.56 | 474.24 | 473.76 | 533.76 | 532.8 | 31.68 | 31.68 | 42 | 41.88 | 73.08 | 73.26 | 220.32 | 220.32 | 266.4 | 266.4 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.064 | 0.072 | 0.504 | 0.48 | 0 | 2682 | 2682 | 0 | 3254.4 | 3254.4 | 0 | 0 | 264.24 | 264.06 | 1546.56 | 1546.56 | 1339.2 | 1338.48 | 231.12 | 230.76 | 686.4 | 686.4 | 742.08 | 742.56 | 31.68 | 32.04 | 47.04 | 47.04 | 74.88 | 74.7 | 345.6 | 345.6 | 366.24 | 366.24 | 263.04 | 263.04 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0 | 3114 | 3114 | 0 | 3801.6 | 3803.4 | 0 | 0 | 331.92 | 331.92 | 1765.44 | 1766.16 | 1565.28 | 1566 | 270 | 270 | 827.52 | 827.52 | 906.24 | 905.76 | 34.56 | 34.56 | 55.44 | 55.56 | 76.32 | 76.5 | 375.84 | 375.84 | 430.56 | 430.56 | 285.12 | 284.64 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.08 | 0.072 | 0.48 | 0.492 | 0 | 3222 | 3222 | 0 | 3999.6 | 3997.8 | 0 | 0 | 285.48 | 285.66 | 1812.96 | 1812.96 | 1700.64 | 1700.64 | 293.76 | 294.12 | 879.36 | 879.36 | 949.44 | 949.92 | 52.56 | 52.2 | 57.36 | 57.24 | 77.4 | 77.58 | 385.92 | 385.92 | 416.64 | 416.88 | 312.96 | 313.44 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.492 | 0 | 3258 | 3258 | 0 | 3974.4 | 3970.8 | 0 | 0 | 267.12 | 267.12 | 1817.28 | 1817.28 | 1703.52 | 1702.8 | 286.56 | 286.56 | 911.04 | 911.04 | 937.92 | 937.92 | 51.12 | 51.12 | 58.08 | 58.2 | 75.96 | 75.96 | 383.04 | 383.04 | 419.04 | 419.04 | 328.32 | 327.84 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.54 | 0 | 3210 | 3210 | 0 | 4014 | 4017.6 | 0 | 0 | 270.36 | 270.18 | 1794.24 | 1793.52 | 1729.44 | 1729.44 | 295.2 | 294.84 | 877.44 | 877.92 | 962.88 | 963.36 | 52.56 | 52.56 | 57.36 | 57.24 | 75.96 | 75.6 | 375.84 | 376.56 | 428.16 | 427.92 | 312.96 | 313.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.064 | 0.072 | 0.552 | 0.54 | 0 | 3204 | 3201 | 0 | 3942 | 3940.2 | 0 | 0 | 285.48 | 285.48 | 1800 | 1801.44 | 1700.64 | 1701.36 | 286.56 | 286.92 | 871.68 | 871.68 | 919.68 | 918.24 | 50.4 | 50.4 | 58.32 | 58.32 | 75.96 | 75.96 | 365.76 | 365.76 | 418.56 | 418.56 | 316.8 | 316.32 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.516 | 0 | 3216 | 3219 | 0 | 3927.6 | 3927.6 | 0 | 0 | 335.88 | 335.88 | 1814.4 | 1812.96 | 1638.72 | 1637.28 | 287.28 | 286.92 | 874.56 | 874.08 | 916.8 | 917.28 | 51.12 | 51.48 | 54.96 | 55.08 | 77.04 | 77.04 | 375.84 | 375.84 | 421.92 | 421.92 | 305.28 | 305.28 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.08 | 0.072 | 0.504 | 0.504 | 0 | 3144 | 3144 | 0 | 3848.4 | 3848.4 | 0 | 0 | 313.56 | 313.74 | 1778.4 | 1779.12 | 1625.76 | 1626.48 | 273.6 | 273.96 | 858.24 | 858.24 | 899.52 | 900 | 50.4 | 50.04 | 50.4 | 50.28 | 76.68 | 76.68 | 368.64 | 368.64 | 403.2 | 403.44 | 298.56 | 298.56 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.516 | 0 | 3030 | 3027 | 0 | 3736.8 | 3738.6 | 0 | 0 | 286.92 | 286.74 | 1745.28 | 1745.28 | 1578.24 | 1578.24 | 274.32 | 273.96 | 792 | 792.48 | 889.92 | 889.44 | 59.76 | 60.12 | 48.96 | 48.96 | 76.68 | 76.68 | 345.6 | 344.88 | 381.6 | 381.36 | 296.64 | 296.64 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.516 | 0 | 2616 | 2616 | 0 | 3229.2 | 3229.2 | 0 | 0 | 223.92 | 224.1 | 1522.08 | 1522.08 | 1405.44 | 1405.44 | 237.6 | 237.96 | 680.64 | 680.16 | 762.24 | 762.24 | 58.32 | 58.32 | 44.88 | 45 | 73.08 | 73.26 | 260.64 | 261.36 | 308.16 | 308.4 | 269.76 | 270.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.528 | 0 | 2298 | 2301 | 0 | 2793.6 | 2793.6 | 0 | 0 | 186.84 | 186.84 | 1316.16 | 1315.44 | 1231.2 | 1231.2 | 216.72 | 216.72 | 624 | 624.48 | 632.64 | 632.64 | 56.16 | 55.8 | 42.24 | 42.24 | 73.44 | 73.44 | 204.48 | 204.48 | 261.6 | 261.36 | 252.48 | 252 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.516 | 0 | 2076 | 2076 | 0 | 2430 | 2430 | 0 | 0 | 146.52 | 146.52 | 1167.84 | 1167.84 | 1111.68 | 1112.4 | 203.76 | 203.76 | 582.72 | 582.24 | 483.84 | 484.32 | 59.76 | 60.12 | 41.04 | 41.04 | 73.08 | 73.08 | 169.92 | 169.2 | 222.24 | 222.24 | 243.84 | 243.36 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.516 | 0 | 1884 | 1887 | 0 | 2145.6 | 2145.6 | 0 | 0 | 107.28 | 107.28 | 1091.52 | 1091.52 | 972 | 970.56 | 201.6 | 201.24 | 504.96 | 504.96 | 424.32 | 424.32 | 61.2 | 60.84 | 40.8 | 40.68 | 72.36 | 72.18 | 149.76 | 150.48 | 185.76 | 185.76 | 220.8 | 221.28 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.064 | 0.072 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1758 | 1758 | 0 | 2030.4 | 2028.6 | 0 | 0 | 136.8 | 136.62 | 1020.96 | 1020.96 | 907.2 | 908.64 | 190.8 | 190.8 | 471.36 | 471.84 | 374.4 | 373.92 | 54.72 | 54.72 | 41.28 | 41.4 | 71.64 | 71.64 | 135.36 | 134.64 | 167.52 | 167.76 | 214.08 | 214.56 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.516 | 0 | 1692 | 1689 | 0 | 1990.8 | 1990.8 | 0 | 0 | 114.84 | 114.84 | 970.56 | 970.56 | 908.64 | 908.64 | 195.84 | 196.2 | 454.08 | 453.6 | 358.08 | 358.56 | 49.68 | 49.68 | 45.12 | 45 | 71.64 | 72 | 126.72 | 127.44 | 167.04 | 167.04 | 216 | 215.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1614 | 1614 | 0 | 2304 | 2304 | 0 | 0 | 113.76 | 113.94 | 912.96 | 913.68 | 881.28 | 881.28 | 181.44 | 181.44 | 441.6 | 441.6 | 339.84 | 339.36 | 43.92 | 44.28 | 45.36 | 45.48 | 70.92 | 70.74 | 128.16 | 128.16 | 167.52 | 167.28 | 216.96 | 217.44 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 372.96 | 373.68
Сумма | 1.84 | 1.848 | 12.288 | 12.276 | 0 | 53274 | 53271 | 0 | 65242.8 | 65242.8 | 0 | 0 | 4150.8 | 4150.98 | 30278.88 | 30278.88 | 28366.56 | 28367.28 | 5170.32 | 5170.32 | 14220.48 | 14220.48 | 14252.16 | 14252.16 | 1020.24 | 1020.6 | 1131.36 | 1131.48 | 1736.64 | 1736.82 | 5569.92 | 5569.92 | 6573.6 | 6573.36 | 5724.48 | 5724.48 | 4.8 | 4.56 | 0 | 0 | 372.96 | 373.68

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч