## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао | 10 Кумзеро Т 1 ап | 10 Кумзеро Т 2 ап | 10 Кумзеро-Котельная ао | 10 Кумзеро-Назариха ао | 10 Кумзеро-Ферма ао | 10 Кумзеро-Центр ао | 10 Кумзеро-Шабзеро ао
00 - 01 | 0.15 | 0 | 38.4 | 0 | 11.8 | 14.2 | 0.8 | 5.4 | 6.6
01 - 02 | 0.15 | 0 | 36.4 | 0 | 10.8 | 13.4 | 0.6 | 5.2 | 6
02 - 03 | 0.165 | 0 | 36.4 | 0 | 10.8 | 13.4 | 0.6 | 5.2 | 6
03 - 04 | 0.15 | 0 | 36.8 | 0 | 11.6 | 14.2 | 0.6 | 5.2 | 5.2
04 - 05 | 0.15 | 0 | 40.4 | 0 | 13.2 | 14.4 | 0.8 | 5.6 | 6
05 - 06 | 0.165 | 0 | 41.6 | 0 | 12 | 16.4 | 0.6 | 6.4 | 5.8
06 - 07 | 0.15 | 0 | 54.8 | 0 | 15.2 | 20.8 | 0.6 | 9.2 | 8.8
07 - 08 | 0.15 | 0 | 68 | 0 | 18.2 | 28.2 | 0.6 | 8.6 | 11.4
08 - 09 | 0.165 | 0 | 70 | 0 | 18 | 28.6 | 0.6 | 9.2 | 12.8
09 - 10 | 0.15 | 0 | 69.6 | 0 | 18.4 | 26.4 | 0.6 | 9.4 | 14.8
10 - 11 | 0.15 | 0 | 65.2 | 0 | 18.4 | 24 | 0.6 | 8.6 | 12.6
11 - 12 | 0.15 | 0 | 68.8 | 0 | 21.2 | 25.8 | 0.6 | 7.4 | 13.4
12 - 13 | 0.165 | 0 | 68 | 0 | 19.8 | 23.8 | 0.6 | 8.2 | 14.8
13 - 14 | 0.15 | 0 | 72.4 | 0 | 21.4 | 28.4 | 0.8 | 8.4 | 13.2
14 - 15 | 0.15 | 0 | 64.4 | 0 | 18.6 | 24 | 0.6 | 8.2 | 12.8
15 - 16 | 0.165 | 0 | 66.4 | 0 | 18.2 | 24.6 | 0.6 | 7.4 | 15.2
16 - 17 | 0.15 | 0 | 64.4 | 0 | 19.4 | 24 | 0.6 | 8.8 | 11.2
17 - 18 | 0.165 | 0 | 67.2 | 0 | 20.4 | 24.2 | 0.8 | 9.8 | 11.8
18 - 19 | 0.15 | 0 | 74.8 | 0 | 20.4 | 28 | 0.6 | 10.6 | 14.8
19 - 20 | 0.15 | 0 | 74.8 | 0 | 23 | 30.4 | 0.6 | 8.2 | 12.4
20 - 21 | 0.165 | 0 | 73.2 | 0 | 21.6 | 28.6 | 0.6 | 8 | 13.6
21 - 22 | 0.15 | 0 | 64.8 | 0 | 20.2 | 22.6 | 0.8 | 8 | 13.2
22 - 23 | 0.165 | 0 | 60 | 0 | 17.2 | 23.2 | 0.6 | 7.4 | 10.8
23 - 00 | 0.15 | 0 | 45.2 | 0 | 12 | 17.8 | 0.6 | 5.8 | 8.6
Сумма | 3.72 | 0 | 1422 | 0 | 411.8 | 539.4 | 15.4 | 184.2 | 261.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч