## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мякса | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 0.501 | 0.007 | 198.4 | 220 | 25.95 | 0 | 100.5 | 71 | 115.7 | 102.8 | 0 | 308 | 0
01 - 02 | 0.492 | 0.008 | 174.4 | 213.6 | 22.95 | 0 | 87.45 | 62.9 | 118.4 | 93.8 | 0 | 273 | 0
02 - 03 | 0.515 | 0.007 | 160 | 208.4 | 20.85 | 0 | 78.45 | 59.9 | 108.9 | 98 | 0 | 257.6 | 0
03 - 04 | 0.55 | 0.008 | 148.4 | 223.6 | 20.1 | 0 | 70.5 | 56.4 | 99.6 | 122.8 | 0 | 256.2 | 0
04 - 05 | 0.509 | 0.007 | 146.8 | 304.8 | 19.8 | 0 | 71.25 | 54.8 | 93.4 | 209.6 | 0 | 249.2 | 0
05 - 06 | 0.509 | 0.008 | 156.8 | 332 | 20.1 | 0 | 77.7 | 57.9 | 100.2 | 230.4 | 0 | 267.4 | 0
06 - 07 | 0.505 | 0.007 | 236.8 | 327.2 | 25.2 | 0 | 110.85 | 100 | 107.9 | 218 | 0 | 317.8 | 0
07 - 08 | 0.502 | 0.007 | 283.2 | 320.8 | 35.7 | 0 | 123.15 | 123.3 | 123.6 | 195.6 | 0 | 399 | 0
08 - 09 | 0.48 | 0.007 | 314.8 | 302.8 | 41.55 | 0 | 157.95 | 114.4 | 147.5 | 153.8 | 0 | 457.1 | 0
09 - 10 | 0.488 | 0.007 | 348.4 | 304.4 | 46.95 | 0 | 160.2 | 140.5 | 153.2 | 149.8 | 0 | 471.8 | 0
10 - 11 | 0.495 | 0.007 | 342 | 300.8 | 42.6 | 0 | 159.6 | 138.8 | 152.9 | 146.4 | 0 | 439.6 | 0
11 - 12 | 0.496 | 0.007 | 334.8 | 358.4 | 43.8 | 0 | 162 | 127.8 | 154.9 | 201.2 | 0 | 457.1 | 0
12 - 13 | 0.504 | 0.008 | 360 | 388 | 52.05 | 0 | 176.1 | 131 | 155.1 | 231.4 | 0 | 483.7 | 0
13 - 14 | 0.502 | 0.007 | 302 | 358.8 | 46.05 | 0 | 149.4 | 105.5 | 165 | 192 | 0 | 463.4 | 0
14 - 15 | 0.504 | 0.007 | 305.6 | 281.2 | 44.1 | 0 | 159 | 101.4 | 156.1 | 123.8 | 0 | 465.5 | 0
15 - 16 | 0.513 | 0.008 | 286.4 | 282.4 | 41.85 | 0 | 150.75 | 93.1 | 151 | 130 | 0 | 470.4 | 0
16 - 17 | 0.519 | 0.008 | 286.8 | 347.6 | 42.75 | 0 | 150 | 93 | 153.9 | 192 | 0 | 469 | 0
17 - 18 | 0.52 | 0.008 | 292.8 | 371.6 | 41.85 | 0 | 158.55 | 91.4 | 146.6 | 223 | 0 | 486.5 | 0
18 - 19 | 0.52 | 0.008 | 321.2 | 358 | 48.15 | 0 | 174.3 | 97.2 | 146.5 | 209.8 | 0 | 511.7 | 0
19 - 20 | 0.52 | 0.008 | 317.2 | 313.6 | 45 | 0 | 168 | 103.5 | 147 | 165 | 0 | 508.2 | 0
20 - 21 | 0.521 | 0.008 | 324.8 | 275.6 | 48.15 | 0 | 170.25 | 105.1 | 140.3 | 133.4 | 0 | 514.5 | 0
21 - 22 | 0.526 | 0.008 | 329.6 | 286.8 | 47.7 | 0 | 178.35 | 102.5 | 152.4 | 133 | 0 | 508.2 | 0
22 - 23 | 0.563 | 0.008 | 312 | 264.4 | 44.4 | 0 | 164.7 | 101.8 | 153.5 | 109.2 | 0 | 450.1 | 0
23 - 00 | 0.675 | 0.009 | 253.2 | 264 | 36.3 | 0 | 127.95 | 87.9 | 136.2 | 126.4 | 0 | 377.3 | 0
Сумма | 12.429 | 0.182 | 6536.4 | 7208.8 | 903.9 | 0 | 3286.95 | 2321.1 | 3279.8 | 3891.2 | 0 | 9862.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 |  |  | 147.6 | 187.2 | 19.95 | 0 | 70.8 | 58.8 | 100.2 | 88.8 | 0 | 79.1 | 0
01 - 02 |  |  | 147.6 | 186.4 | 19.8 | 0 | 70.8 | 58.7 | 98.1 | 90 | 0 | 77 | 0
02 - 03 |  |  | 144.4 | 192.4 | 19.2 | 0 | 69.15 | 58 | 100.7 | 92.8 | 0 | 77 | 0
03 - 04 |  |  | 142.4 | 190 | 18.9 | 0 | 67.8 | 57.5 | 92 | 100 | 0 | 68.6 | 0
04 - 05 |  |  | 135.6 | 220 | 18.45 | 0 | 64.5 | 54.5 | 89.6 | 132 | 0 | 60.9 | 0
05 - 06 |  |  | 137.6 | 234.8 | 18.15 | 0 | 65.55 | 55.7 | 90.3 | 146.6 | 0 | 60.9 | 0
06 - 07 |  |  | 158.4 | 221.2 | 18.15 | 0 | 64.05 | 78.4 | 89.9 | 133 | 0 | 60.9 | 0
07 - 08 |  |  | 163.6 | 190.4 | 19.2 | 0 | 68.85 | 77.9 | 90.2 | 102.4 | 0 | 50.4 | 0
08 - 09 |  |  | 155.6 | 163.6 | 19.65 | 0 | 70.8 | 68 | 97.2 | 67.8 | 0 | 56 | 0
09 - 10 |  |  | 166.4 | 151.6 | 19.05 | 0 | 72.15 | 78.2 | 101.4 | 52 | 0 | 65.1 | 0
10 - 11 |  |  | 174.4 | 154.4 | 20.85 | 0 | 71.4 | 84.5 | 99.7 | 56.4 | 0 | 73.5 | 0
11 - 12 |  |  | 171.6 | 188.4 | 21.3 | 0 | 71.7 | 81.3 | 97.5 | 92.6 | 0 | 72.8 | 0
12 - 13 |  |  | 174 | 208.4 | 21 | 0 | 72.45 | 83.2 | 97.3 | 112.8 | 0 | 67.9 | 0
13 - 14 |  |  | 148.8 | 202 | 19.8 | 0 | 69.6 | 61.9 | 98.6 | 105.2 | 0 | 56.7 | 0
14 - 15 |  |  | 140.8 | 146.8 | 18.9 | 0 | 69.3 | 55 | 98.4 | 50.2 | 0 | 64.4 | 0
15 - 16 |  |  | 154.8 | 157.6 | 20.4 | 0 | 77.25 | 59.1 | 110.2 | 49.6 | 0 | 92.4 | 0
16 - 17 |  |  | 162.8 | 207.2 | 21.9 | 0 | 81.15 | 62.2 | 115.9 | 93.4 | 0 | 105.7 | 0
17 - 18 |  |  | 165.6 | 238.4 | 20.85 | 0 | 82.65 | 64.2 | 113.3 | 127 | 0 | 105 | 0
18 - 19 |  |  | 165.6 | 219.2 | 22.95 | 0 | 82.2 | 62.7 | 114.2 | 107 | 0 | 101.5 | 0
19 - 20 |  |  | 166.4 | 182.4 | 23.55 | 0 | 81.45 | 64 | 112 | 72.2 | 0 | 97.3 | 0
20 - 21 |  |  | 168.8 | 183.6 | 22.65 | 0 | 82.5 | 66.3 | 115.4 | 70 | 0 | 96.6 | 0
21 - 22 |  |  | 164.8 | 202.8 | 22.5 | 0 | 81.3 | 63.6 | 117.8 | 86.8 | 0 | 100.1 | 0
22 - 23 |  |  | 160.4 | 207.2 | 21.75 | 0 | 78.6 | 62.8 | 119.5 | 89.4 | 0 | 101.5 | 0
23 - 00 |  |  | 163.2 | 210.4 | 21 | 0 | 78.75 | 65.4 | 117.3 | 95.2 | 0 | 109.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мякса |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч