## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шокша | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шокша | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Шокша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шокша ТСН 2 ао RS | 10 Шокша Т 1 ао RS | 10 Шокша Т 1 ап RS | 10 Шокша Т 2 ао RS | 10 Шокша Т 2 ап RS | 10 Шокша-Нива ао RS | 10 Шокша-Шокша ао RS
00 - 01 | 0.267 | 0.003 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 17.9 | 21.5
01 - 02 | 0.273 | 0.003 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16.2 | 16.9
02 - 03 | 0.277 | 0.003 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 15.3 | 16.6
03 - 04 | 0.274 | 0.003 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15.4 | 15.8
04 - 05 | 0.272 | 0.003 | 0 | 33 | 0 | 0 | 15.8 | 16.3
05 - 06 | 0.271 | 0.003 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 16.7 | 18.4
06 - 07 | 0.267 | 0.002 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 20.8 | 23.1
07 - 08 | 0.268 | 0.003 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 24.5 | 29.5
08 - 09 | 0.265 | 0.003 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 27 | 30.9
09 - 10 | 0.263 | 0.003 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 26.3 | 42.8
10 - 11 | 0.265 | 0.002 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 26.8 | 40
11 - 12 | 0.368 | 0.003 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 26.5 | 46.4
12 - 13 | 0.268 | 0.003 | 0 | 70 | 0 | 0 | 28.4 | 41.1
13 - 14 | 0.264 | 0.003 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 25 | 29.7
14 - 15 | 0.268 | 0.002 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 23.9 | 42.1
15 - 16 | 0.266 | 0.003 | 0 | 65 | 0 | 0 | 28.6 | 35.7
16 - 17 | 0.264 | 0.003 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 26.6 | 28.5
17 - 18 | 0.266 | 0.003 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 27.5 | 31.2
18 - 19 | 0.266 | 0.002 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 28.3 | 31.8
19 - 20 | 0.266 | 0.003 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 26.9 | 29.7
20 - 21 | 0.266 | 0.003 | 0 | 60 | 0 | 0 | 28.3 | 31.3
21 - 22 | 0.268 | 0.003 | 0 | 60 | 0 | 0 | 28.2 | 31.3
22 - 23 | 0.269 | 0.003 | 0 | 54 | 0 | 0 | 24.8 | 28.6
23 - 00 | 0.27 | 0.003 | 0 | 43 | 0 | 0 | 19.2 | 23.2
Сумма | 6.531 | 0.068 | 0 | 1281.6 | 0 | 0 | 564.9 | 702.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шокша |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч