## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [56 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 1 ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 2 ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 |  |  | 556.8 | 151.2 | 556.8 | 153.6 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 33.6 | 136.8 | 136.8 | 376.8 | 375.6 | 242.4 | 241.2 | 103.2 | 102 | 60.8 | 60.8 | 26.4 | 26.8 | 24 | 24 | 162.4 | 162 | 88.4 | 7.2 | 206 | 0 | 0 | 202.2 | 32.2 | 21.6 | 22 | 0 | 0 | 50.8 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.2 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 798 | 0 | 720.3 | 0
01 - 02 |  |  | 538.8 | 140.4 | 538.4 | 141.6 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 33.2 | 141.6 | 140.4 | 372 | 372 | 204 | 204 | 96 | 98.4 | 76.8 | 76.8 | 39.2 | 38.8 | 21.6 | 21.6 | 152 | 152.6 | 77.6 | 7.2 | 202.8 | 0 | 0 | 190.4 | 31.6 | 22.4 | 22 | 0 | 0 | 47.6 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 804.3 | 0 | 687.75 | 0
02 - 03 |  |  | 548.4 | 145.2 | 547.2 | 148 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 146 | 32.8 | 122.4 | 123.6 | 338.4 | 338.4 | 180 | 180 | 91.2 | 91.2 | 60 | 60 | 39.2 | 39.6 | 26.8 | 26.8 | 142.4 | 141.4 | 82.8 | 7.2 | 201.6 | 0 | 0 | 201.8 | 33.2 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 808.5 | 0 | 703.5 | 0
03 - 04 |  |  | 525.6 | 153.6 | 525.6 | 154.4 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6 | 31.2 | 117.6 | 118.8 | 316.8 | 318 | 151.2 | 150 | 86.4 | 85.2 | 27.2 | 26.8 | 28 | 27.2 | 28.8 | 29.2 | 94.8 | 95.4 | 91.6 | 7.6 | 200 | 0 | 0 | 185.6 | 31.8 | 20.8 | 21.2 | 0 | 0 | 43.2 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.2 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 783.3 | 0 | 716.1 | 0
04 - 05 |  |  | 504 | 144 | 504 | 145.6 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 29.2 | 115.2 | 112.8 | 295.2 | 294 | 134.4 | 135.6 | 88.8 | 87.6 | 24.8 | 24.8 | 23.2 | 23.6 | 26 | 25.6 | 100.4 | 100 | 87.6 | 6.8 | 212.4 | 0 | 0 | 155.2 | 29.2 | 20 | 19.6 | 0 | 0 | 25.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 775.6 | 0 | 746.55 | 0
05 - 06 |  |  | 532.8 | 141.6 | 532.8 | 141.6 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 28 | 117.6 | 118.8 | 307.2 | 307.2 | 141.6 | 140.4 | 86.4 | 87.6 | 24 | 24.4 | 24 | 24 | 26.8 | 26.8 | 101.6 | 102 | 84.8 | 6.8 | 224 | 0 | 0 | 178.6 | 29 | 19.2 | 19.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 748.3 | 0 | 747.6 | 0
06 - 07 |  |  | 519.6 | 132 | 520.8 | 135.2 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 135.2 | 28.4 | 120 | 120 | 295.2 | 296.4 | 139.2 | 141.6 | 93.6 | 93.6 | 33.6 | 33.2 | 19.2 | 19.2 | 26.4 | 26.6 | 105.2 | 105.2 | 78 | 6.8 | 213.6 | 0 | 0 | 173.8 | 28.8 | 20.8 | 20.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 21 | 746.2 | 0 | 746.55 | 0
07 - 08 |  |  | 502.8 | 133.2 | 504 | 136.8 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 156.8 | 26.8 | 148.8 | 148.8 | 324 | 322.8 | 168 | 168 | 98.4 | 98.4 | 20.8 | 21.2 | 19.2 | 19.6 | 29.6 | 29.6 | 101.6 | 101.8 | 73.6 | 6.4 | 207.2 | 0 | 0 | 138 | 35.8 | 100.8 | 100.8 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.8 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 725.2 | 0 | 754.95 | 0
08 - 09 |  |  | 567.6 | 164.4 | 568 | 168 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 166.8 | 28.8 | 196.8 | 198 | 412.8 | 414 | 223.2 | 226.8 | 81.6 | 81.6 | 31.2 | 31.2 | 8.8 | 8.4 | 40.4 | 40.8 | 71.2 | 71.2 | 89.6 | 6.8 | 247.6 | 0 | 0 | 153.8 | 49.6 | 142.4 | 142.4 | 0 | 0 | 163.2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.4 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 254.8 | 0 | 745.5 | 0
09 - 10 |  |  | 633.6 | 194.4 | 635.2 | 200.8 | 0 | 2616 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 186.4 | 33.6 | 254.4 | 254.4 | 504 | 502.8 | 288 | 284.4 | 108 | 108 | 71.2 | 70.8 | 32.8 | 32.8 | 65.6 | 65.2 | 124 | 124 | 123.2 | 8.8 | 260.4 | 0 | 0 | 187 | 42.8 | 144.8 | 145.2 | 0 | 0 | 190.4 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 145.6 | 0 | 813.75 | 0
10 - 11 |  |  | 630 | 210 | 629.6 | 214.4 | 0 | 2586 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 190.4 | 36 | 256.8 | 255.6 | 523.2 | 523.2 | 266.4 | 268.8 | 103.2 | 104.4 | 49.6 | 49.6 | 42.4 | 42.4 | 48.4 | 48.4 | 132.8 | 133 | 126 | 8 | 262.8 | 0 | 0.4 | 175 | 51.8 | 166.4 | 166.4 | 0 | 0 | 153.6 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.4 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 944.3 | 0 | 787.5 | 0
11 - 12 |  |  | 670.8 | 199.2 | 670.4 | 205.6 | 0 | 2586 | 0 | 0 | 4 | 4 | 191.6 | 39.2 | 252 | 250.8 | 494.4 | 494.4 | 283.2 | 283.2 | 132 | 130.8 | 48.8 | 49.2 | 30.4 | 30.4 | 37.6 | 37.4 | 123.2 | 122.8 | 131.6 | 8 | 287.2 | 0 | 0 | 187 | 33.4 | 132 | 132 | 0 | 0 | 181.6 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 886.9 | 0 | 790.65 | 0
12 - 13 |  |  | 622.8 | 226.8 | 623.2 | 229.6 | 0 | 2412 | 0 | 0 | 2 | 2 | 196.8 | 41.2 | 232.8 | 232.8 | 520.8 | 520.8 | 280.8 | 282 | 139.2 | 139.2 | 68.8 | 68.8 | 26.4 | 26.4 | 23.6 | 23.8 | 119.6 | 120.2 | 138 | 8.8 | 246.8 | 0 | 0 | 177.6 | 50.6 | 104.8 | 105.2 | 0 | 0 | 47.2 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 898.1 | 0 | 822.15 | 0
13 - 14 |  |  | 656.4 | 177.6 | 656 | 182.4 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 179.6 | 36 | 249.6 | 252 | 499.2 | 500.4 | 297.6 | 294 | 117.6 | 118.8 | 50.4 | 50 | 26.4 | 26.4 | 38.4 | 38.6 | 116.4 | 116.2 | 105.6 | 8 | 292 | 0 | 0 | 182.2 | 39.2 | 160 | 159.2 | 0 | 0 | 187.6 | 188.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.2 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 862.4 | 0 | 822.15 | 0
14 - 15 |  |  | 694.8 | 195.6 | 698.4 | 199.2 | 0 | 2598 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 188.4 | 40.8 | 268.8 | 268.8 | 463.2 | 463.2 | 292.8 | 295.2 | 91.2 | 91.2 | 56 | 56.4 | 26.4 | 26.4 | 41.6 | 41.4 | 123.6 | 123.8 | 119.6 | 9.2 | 314 | 0 | 0 | 191.6 | 38 | 142.4 | 142.4 | 0 | 0 | 191.6 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755.6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 902.3 | 0 | 837.9 | 0
15 - 16 |  |  | 662.4 | 207.6 | 670.4 | 212 | 0 | 2472 | 0 | 0 | 4.4 | 4.2 | 183.6 | 41.2 | 242.4 | 241.2 | 458.4 | 457.2 | 300 | 300 | 136.8 | 135.6 | 32 | 32 | 42.4 | 42.4 | 31.2 | 31 | 125.6 | 126 | 128 | 8.8 | 281.6 | 0 | 0 | 203.2 | 42.6 | 77.6 | 78 | 0 | 0 | 152.8 | 152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 925.4 | 0 | 828.45 | 0
16 - 17 |  |  | 618 | 220.8 | 627.2 | 224.8 | 0 | 2526 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 195.6 | 46.4 | 247.2 | 247.2 | 477.6 | 477.6 | 319.2 | 316.8 | 132 | 132 | 32.8 | 32.4 | 41.6 | 41.6 | 27.6 | 28 | 131.2 | 130.2 | 142 | 10.4 | 246 | 0 | 0 | 184.8 | 35 | 80 | 80 | 0 | 0 | 183.2 | 182.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 965.3 | 0 | 804.3 | 0
17 - 18 |  |  | 634.8 | 190.8 | 645.6 | 195.2 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 205.6 | 46 | 242.4 | 242.4 | 504 | 504 | 336 | 338.4 | 170.4 | 172.8 | 41.6 | 42 | 26.4 | 26.4 | 31.6 | 31.2 | 132.8 | 133.2 | 112.8 | 9.6 | 235.2 | 0 | 0 | 203.6 | 36.2 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 38.8 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 875.7 | 0 | 792.75 | 0
18 - 19 |  |  | 640.8 | 171.6 | 650.4 | 174.4 | 0 | 2370 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 178.4 | 38 | 232.8 | 232.8 | 496.8 | 498 | 343.2 | 343.2 | 177.6 | 176.4 | 34.4 | 34.4 | 23.2 | 23.6 | 27.6 | 27.6 | 132.4 | 131.8 | 98.8 | 7.2 | 264.8 | 0 | 0.4 | 208 | 37.2 | 41.6 | 41.2 | 0 | 0 | 40.8 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.2 | 0 | 0 | 2.1 | 6.3 | 856.1 | 0 | 823.2 | 0
19 - 20 |  |  | 643.2 | 172.8 | 653.6 | 176.8 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 178.8 | 37.2 | 218.4 | 218.4 | 504 | 502.8 | 355.2 | 355.2 | 182.4 | 182.4 | 44.8 | 44.4 | 20.8 | 20.8 | 26 | 26 | 129.2 | 129.8 | 100.8 | 7.6 | 276 | 0 | 0.4 | 194.4 | 38.2 | 25.6 | 26 | 0 | 0 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.8 | 0 | 0 | 2.1 | 4.2 | 860.3 | 0 | 867.3 | 0
20 - 21 |  |  | 588 | 165.6 | 596 | 170.4 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 2 | 2 | 168 | 36 | 199.2 | 199.2 | 448.8 | 448.8 | 288 | 286.8 | 139.2 | 139.2 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24.4 | 24.2 | 124 | 123.4 | 96 | 7.2 | 252 | 0 | 0.4 | 178.2 | 37.4 | 24 | 23.6 | 0 | 0 | 36.8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.8 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 875.7 | 0 | 823.2 | 0
21 - 22 |  |  | 567.6 | 147.6 | 576.8 | 150.4 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 162 | 32 | 180 | 180 | 398.4 | 398.4 | 228 | 228 | 115.2 | 114 | 48 | 48.4 | 23.2 | 22.8 | 19.6 | 20 | 118 | 118.8 | 85.2 | 6.4 | 232.8 | 0 | 0 | 187.2 | 32.8 | 20 | 20.4 | 0 | 0 | 50.8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 823.9 | 0 | 754.95 | 0
22 - 23 |  |  | 576 | 139.2 | 584.8 | 143.2 | 0 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 34 | 194.4 | 194.4 | 381.6 | 381.6 | 223.2 | 222 | 76.8 | 76.8 | 72 | 71.6 | 32 | 32 | 20.4 | 20.4 | 156.4 | 156.2 | 80.4 | 6.8 | 221.6 | 0 | 0 | 209.8 | 29.6 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 59.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 795.9 | 0 | 702.45 | 0
23 - 00 |  |  | 554.4 | 144 | 556.8 | 147.2 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 33.6 | 300 | 298.8 | 364.8 | 364.8 | 220.8 | 223.2 | 0 | 0 | 69.6 | 69.6 | 31.2 | 31.6 | 16.8 | 16.8 | 168 | 168.6 | 83.2 | 6.8 | 210.4 | 0 | 0 | 203.8 | 31.4 | 20.8 | 20.4 | 0 | 0 | 58.8 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 802.9 | 0 | 693 | 0
Сумма | 0 | 0 | 14190 | 4069.2 | 14272 | 4151.2 | 0 | 50586 | 0 | 0 | 42.8 | 43 | 4026 | 843.2 | 4788 | 4786.8 | 10077.6 | 10076.4 | 5906.4 | 5908.8 | 2647.2 | 2647.2 | 1111.2 | 1110.8 | 676.8 | 677.2 | 730.8 | 731 | 2988.8 | 2989.6 | 2425.2 | 184.4 | 5798.8 | 0 | 1.6 | 4452.8 | 877.4 | 1599.2 | 1599.2 | 0 | 0 | 2032.4 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37632 | 0 | 0 | 4.2 | 392.7 | 18865 | 0 | 18532.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч