## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [24 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ резерв яч. 11 ао RS | 6 ГДЗ резерв яч. 21 ао RS | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 26 | 0 | 0.72 | 0 | 842.4 | 840.6 | 86.4 | 86.4 | 39.12 | 249.6 | 249.12 | 87.36 | 87.36 | 108 | 107.28 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 288 | 13.68
01 - 02 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0.72 | 0 | 694.8 | 694.8 | 7.2 | 7.2 | 38.64 | 223.68 | 224.64 | 85.44 | 85.44 | 106.56 | 107.28 | 0 | 0 | 97.44 | 0 | 214.56 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0.72 | 0 | 615.6 | 615.6 | 3.6 | 1.8 | 38.64 | 208.32 | 208.32 | 79.68 | 79.68 | 106.56 | 105.84 | 0 | 0 | 83.52 | 0 | 213.12 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 24 | 0 | 0.48 | 0 | 590.4 | 590.4 | 0 | 0 | 36.72 | 186.24 | 185.28 | 74.88 | 75.36 | 103.68 | 102.96 | 0 | 0 | 88.32 | 0 | 212.4 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 23 | 0 | 0.72 | 0 | 586.8 | 588.6 | 0 | 0 | 35.28 | 189.12 | 189.12 | 71.04 | 70.56 | 97.92 | 99.36 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 209.52 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 22 | 0 | 0.48 | 0 | 601.2 | 599.4 | 0 | 0 | 34.56 | 198.72 | 199.68 | 71.04 | 71.04 | 102.24 | 101.52 | 0 | 0 | 65.28 | 0 | 210.24 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0.48 | 0 | 594 | 594 | 0 | 0 | 33.84 | 191.04 | 190.08 | 72 | 72 | 96.48 | 96.48 | 0 | 0 | 61.44 | 0 | 209.52 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0.48 | 0 | 615.6 | 615.6 | 10.8 | 12.6 | 33.12 | 199.68 | 200.16 | 83.52 | 83.52 | 103.68 | 103.68 | 0 | 0 | 85.92 | 0 | 228.24 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 1238.4 | 1238.4 | 172.8 | 172.8 | 32.16 | 395.52 | 395.04 | 86.4 | 85.92 | 164.16 | 164.16 | 0 | 0 | 359.52 | 0 | 324 | 66.24
09 - 10 |  |  |  |  | 27 | 0 | 0.96 | 0 | 1418.4 | 1418.4 | 252 | 252 | 41.28 | 476.16 | 476.64 | 120 | 120.48 | 194.4 | 194.4 | 0 | 0 | 380.64 | 0 | 370.08 | 100.08
10 - 11 |  |  |  |  | 29 | 0 | 0.48 | 0 | 1339.2 | 1337.4 | 244.8 | 243 | 43.92 | 422.4 | 421.92 | 133.44 | 133.44 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 370.56 | 0 | 361.44 | 84.96
11 - 12 |  |  |  |  | 34 | 0 | 0.48 | 0 | 1504.8 | 1504.8 | 291.6 | 293.4 | 49.92 | 471.36 | 471.36 | 134.4 | 133.92 | 213.12 | 213.84 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 394.56 | 120.24
12 - 13 |  |  |  |  | 27 | 0 | 0.48 | 0 | 1008 | 1009.8 | 147.6 | 147.6 | 41.04 | 321.6 | 321.12 | 112.32 | 112.8 | 131.04 | 130.32 | 0 | 0 | 254.4 | 0 | 307.44 | 36.72
13 - 14 |  |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 1236.6 | 190.8 | 189 | 34.32 | 408.96 | 410.4 | 96 | 96.48 | 155.52 | 155.52 | 0 | 0 | 353.28 | 0 | 322.56 | 68.4
14 - 15 |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 1188 | 190.8 | 190.8 | 36 | 355.2 | 354.72 | 96.96 | 96.48 | 156.96 | 157.68 | 0 | 0 | 349.92 | 0 | 330.48 | 66.96
15 - 16 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0.24 | 0 | 1155.6 | 1155.6 | 190.8 | 194.4 | 37.44 | 336 | 336.48 | 92.16 | 92.64 | 154.08 | 154.08 | 0 | 0 | 320.16 | 0 | 350.64 | 72.72
16 - 17 |  |  |  |  | 22 | 0 | 0.24 | 0 | 1087.2 | 1089 | 158.4 | 156.6 | 35.28 | 340.8 | 340.32 | 93.12 | 93.12 | 164.16 | 163.44 | 0 | 0 | 269.28 | 0 | 321.84 | 40.32
17 - 18 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0.48 | 0 | 1040.4 | 1040.4 | 172.8 | 172.8 | 37.44 | 264 | 263.52 | 98.88 | 98.4 | 145.44 | 145.44 | 0 | 0 | 291.36 | 0 | 344.88 | 47.52
18 - 19 |  |  |  |  | 24 | 0 | 0.48 | 0 | 990 | 990 | 129.6 | 127.8 | 37.92 | 274.56 | 275.52 | 92.16 | 92.64 | 151.2 | 151.92 | 0 | 0 | 258.24 | 0 | 308.88 | 20.16
19 - 20 |  |  |  |  | 26 | 0 | 0.48 | 0 | 1011.6 | 1011.6 | 162 | 163.8 | 39.12 | 239.04 | 239.04 | 105.6 | 105.12 | 149.76 | 149.04 | 0 | 0 | 288.96 | 0 | 339.12 | 31.68
20 - 21 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0.48 | 0 | 968.4 | 966.6 | 165.6 | 165.6 | 38.88 | 212.16 | 211.68 | 100.8 | 100.8 | 123.84 | 124.56 | 0 | 0 | 287.52 | 0 | 347.76 | 39.6
21 - 22 |  |  |  |  | 26 | 0 | 0.48 | 0 | 864 | 865.8 | 108 | 108 | 40.08 | 209.28 | 209.28 | 100.8 | 101.28 | 123.84 | 123.84 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 293.76 | 12.96
22 - 23 |  |  |  |  | 24 | 0 | 0.48 | 0 | 961.2 | 959.4 | 151.2 | 149.4 | 38.64 | 207.36 | 207.36 | 97.92 | 97.44 | 122.4 | 122.4 | 0 | 0 | 300 | 0 | 334.8 | 25.2
23 - 00 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0.72 | 0 | 990 | 991.8 | 158.4 | 160.2 | 37.92 | 233.28 | 233.28 | 93.12 | 93.12 | 123.84 | 123.84 | 0 | 0 | 289.44 | 0 | 349.2 | 38.88
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 11.28 | 0 | 23140.8 | 23142.6 | 2995.2 | 2995.2 | 911.28 | 6814.08 | 6814.08 | 2279.04 | 2279.04 | 3286.08 | 3286.08 | 0 | 0 | 5805.6 | 0 | 7187.04 | 886.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч