## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS
00 - 01 | 0.13 | 0 |  | 1488 |  | 1587 |  | 2586 |  | 2388 | 4 | 1.6 | 92.4 | 0 | 1136.4 | 593.6 | 637.6 | 0 | 0 | 0.8 | 815.2 | 803.2 | 701.6 | 704 | 0 | 0 | 120.8 | 20.8 | 0 | 74.4 | 740 | 360.8 | 0 | 176.8 | 274.4 | 0 | 17.6 | 0 | 21.6 | 277.6 | 478.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4109.6 |  | 4012.8
01 - 02 | 0.126 | 0 |  | 1368 |  | 1443 |  | 2214 |  | 2163 | 4 | 0.8 | 70.8 | 1.2 | 892.8 | 546.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 725.6 | 732 | 632 | 645.6 | 0 | 0 | 118.4 | 22.4 | 0 | 62.4 | 672.8 | 367.2 | 0.8 | 142.4 | 253.6 | 0 | 17.6 | 0 | 4.8 | 244.8 | 433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3616.8 |  | 3634.4
02 - 03 | 0.125 | 0 |  | 1281 |  | 1479 |  | 2079 |  | 1986 | 4 | 1.6 | 33.6 | 0 | 877.2 | 508 | 556 | 0 | 0 | 0 | 668 | 664 | 594.4 | 600 | 0 | 0 | 116.8 | 18.4 | 0 | 54.4 | 753.6 | 333.6 | 0 | 124 | 229.6 | 0 | 15.2 | 0 | 5.6 | 255.2 | 410.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3388 |  | 3502.4
03 - 04 | 0.09 | 0 |  | 1212 |  | 1374 |  | 2007 |  | 1863 | 3.2 | 0.8 | 44.4 | 1.2 | 861.6 | 494.4 | 529.6 | 0 | 0 | 0.8 | 628 | 620.8 | 555.2 | 540.8 | 0 | 0 | 112 | 16.8 | 0 | 48 | 714.4 | 303.2 | 0 | 114.4 | 205.6 | 0 | 12.8 | 0 | 4.8 | 248 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3256 |  | 3264.8
04 - 05 | 0.075 | 0 |  | 1206 |  | 1350 |  | 1983 |  | 1887 | 2.4 | 1.6 | 25.2 | 0 | 872.4 | 496.8 | 520.8 | 0 | 0 | 0 | 636 | 627.2 | 547.2 | 535.2 | 0 | 0 | 112 | 16.8 | 0 | 53.6 | 696.8 | 297.6 | 0 | 112.8 | 204.8 | 0 | 12.8 | 0 | 4.8 | 241.6 | 405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3220.8 |  | 3273.6
05 - 06 | 0.302 | 0 |  | 1230 |  | 1482 |  | 2208 |  | 2046 | 2.4 | 0.8 | 63.6 | 0 | 975.6 | 518.4 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 677.6 | 704.8 | 599.2 | 581.6 | 0 | 0 | 114.4 | 20 | 0 | 51.2 | 737.6 | 297.6 | 0 | 122.4 | 203.2 | 0 | 13.6 | 0 | 48 | 236.8 | 447.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3476 |  | 3564
06 - 07 | 0.096 | 0 |  | 1491 |  | 1791 |  | 2430 |  | 2268 | 2.4 | 1.6 | 346.8 | 1.2 | 792 | 566.4 | 608.8 | 0 | 0 | 0.8 | 776 | 780 | 656 | 660 | 0 | 0 | 138.4 | 28 | 0 | 60 | 854.4 | 454.4 | 0 | 154.4 | 220.8 | 0 | 13.6 | 0 | 136.8 | 252 | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3951.2 |  | 4092
07 - 08 | 0.312 | 0 |  | 1788 |  | 2163 |  | 2403 |  | 2619 | 2.4 | 1.6 | 339.6 | 0 | 358.8 | 608 | 788 | 0 | 0 | 0 | 885.6 | 880.8 | 744.8 | 736.8 | 0 | 0 | 396.8 | 173.6 | 0 | 67.2 | 832.8 | 624 | 0.8 | 187.2 | 269.6 | 0 | 16 | 0 | 195.2 | 296 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4224 |  | 4813.6
08 - 09 | 0.102 | 0 |  | 2100 |  | 2682 |  | 2466 |  | 3156 | 2.4 | 0.8 | 338.4 | 1.2 | 278.4 | 679.2 | 868 | 0 | 0 | 0 | 1026.4 | 1068 | 815.2 | 854.4 | 0 | 0 | 591.2 | 168 | 0 | 89.6 | 1051.2 | 756.8 | 0 | 203.2 | 341.6 | 0 | 13.6 | 0 | 190.4 | 369.6 | 706.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4602.4 |  | 5878.4
09 - 10 | 0.099 | 0 |  | 2355 |  | 2916 |  | 2658 |  | 3567 | 2.4 | 1.6 | 336 | 0 | 267.6 | 736 | 955.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1084.8 | 1152 | 915.2 | 917.6 | 0 | 0 | 618.4 | 187.2 | 0 | 129.6 | 1216 | 828 | 0 | 210.4 | 416.8 | 0 | 14.4 | 0 | 166.4 | 446.4 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5042.4 |  | 6520.8
10 - 11 | 0.082 | 0 |  | 2502 |  | 2952 |  | 2562 |  | 4398 | 2.4 | 0.8 | 337.2 | 0 | 102 | 771.2 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1209.6 | 922.4 | 958.4 | 0 | 0 | 617.6 | 165.6 | 0 | 168.8 | 1248 | 844 | 0 | 214.4 | 463.2 | 0 | 16 | 0 | 133.6 | 500.8 | 1563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5095.2 |  | 7392
11 - 12 | 0.11 | 0 |  | 2514 |  | 3006 |  | 2376 |  | 4539 | 2.4 | 1.6 | 375.6 | 1.2 | 0 | 765.6 | 1057.6 | 0 | 0 | 0 | 1173.6 | 1193.6 | 931.2 | 982.4 | 0 | 0 | 570.4 | 106.4 | 0 | 212.8 | 1362.4 | 800 | 0 | 223.2 | 472.8 | 0 | 20 | 0 | 94.4 | 508 | 1683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4919.2 |  | 7585.6
12 - 13 | 0.133 | 0 |  | 2484 |  | 2979 |  | 2226 |  | 4590 | 3.2 | 2.4 | 374.4 | 0 | 0 | 773.6 | 1034.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1166.4 | 1205.6 | 958.4 | 1028 | 0 | 0 | 576.8 | 180 | 0 | 192 | 1279.2 | 788 | 0 | 227.2 | 472.8 | 0 | 14.4 | 0 | 96 | 496.8 | 1738.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 4734.4 |  | 7612
13 - 14 | 0.103 | 0 |  | 2586 |  | 3114 |  | 282 |  | 6414 | 2.4 | 2.4 | 355.2 | 0 | 0 | 794.4 | 1053.6 | 0 | 0 | 0 | 1148.8 | 1237.6 | 970.4 | 1012.8 | 0 | 0 | 640 | 176 | 0 | 180 | 1355.2 | 840.8 | 0.8 | 240.8 | 475.2 | 0 | 12.8 | 0 | 108 | 529.6 | 1762.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2912.8 |  | 9583.2
14 - 15 | 0.078 | 0 |  | 2574 |  | 3450 |  | 0 |  | 6603 | 2.4 | 2.4 | 345.6 | 1.2 | 0 | 760.8 | 1026.4 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1239.2 | 980.8 | 995.2 | 0 | 0 | 580 | 164 | 0 | 189.6 | 1736 | 856 | 0 | 228.8 | 458.4 | 0 | 12.8 | 0 | 140.8 | 532 | 1747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2604.8 |  | 10102.4
15 - 16 | 0.089 | 0 |  | 2460 |  | 3255 |  | 768 |  | 6186 | 2.4 | 4 | 345.6 | 0 | 99.6 | 745.6 | 988.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1086.4 | 1228 | 963.2 | 959.2 | 0 | 0 | 634.4 | 163.2 | 0 | 156 | 1478.4 | 800 | 0 | 213.6 | 454.4 | 0 | 12.8 | 0 | 183.2 | 541.6 | 1754.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3264.8 |  | 9495.2
16 - 17 | 0.09 | 0 |  | 2403 |  | 2763 |  | 7146 |  | 0 | 2.4 | 4 | 345.6 | 0 | 181.2 | 750.4 | 952 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 1232 | 967.2 | 974.4 | 0 | 0 | 358.4 | 172.8 | 0 | 167.2 | 1249.6 | 742.4 | 0 | 203.2 | 451.2 | 0 | 12.8 | 0 | 180 | 536.8 | 1736.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9583.2 |  | 2798.4
17 - 18 | 0.087 | 0 |  | 2280 |  | 2739 |  | 5490 |  | 1521 | 2.4 | 2.4 | 381.6 | 1.2 | 211.2 | 765.6 | 932 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1216.8 | 976 | 977.6 | 0 | 0 | 496.8 | 147.2 | 0 | 187.2 | 1060 | 631.2 | 0 | 222.4 | 417.6 | 0.8 | 12.8 | 0 | 204 | 468 | 1599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7814.4 |  | 4294.4
18 - 19 | 0.267 | 0 |  | 2097 |  | 2502 |  | 2673 |  | 4335 | 2.4 | 0.8 | 337.2 | 0 | 290.4 | 764 | 936.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1122.4 | 1222.4 | 968 | 982.4 | 0 | 0 | 440.8 | 141.6 | 0 | 168 | 891.2 | 512.8 | 0 | 221.6 | 393.6 | 0 | 12.8 | 0 | 190.4 | 428 | 1586.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4804.8 |  | 6881.6
19 - 20 | 0.242 | 0 |  | 2028 |  | 2490 |  | 2655 |  | 4248 | 2.4 | 1.6 | 331.2 | 1.2 | 350.4 | 741.6 | 897.6 | 0 | 0 | 0 | 1119.2 | 1234.4 | 960 | 970.4 | 0 | 0 | 502.4 | 120 | 0 | 171.2 | 857.6 | 518.4 | 0.8 | 212 | 360.8 | 0 | 12.8 | 0 | 162.4 | 381.6 | 1525.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4716.8 |  | 6776
20 - 21 | 0.109 | 0 |  | 1953 |  | 2478 |  | 2586 |  | 4059 | 2.4 | 0.8 | 318 | 0 | 259.2 | 761.6 | 872.8 | 0 | 0 | 0 | 1102.4 | 1147.2 | 993.6 | 1008 | 0 | 0 | 497.6 | 144 | 0 | 149.6 | 835.2 | 460.8 | 0 | 216.8 | 315.2 | 0 | 12 | 0 | 139.2 | 358.4 | 1483.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4567.2 |  | 6582.4
21 - 22 | 0.094 | 0 |  | 1854 |  | 2334 |  | 2553 |  | 3900 | 2.4 | 1.6 | 312 | 0 | 372 | 750.4 | 833.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1100 | 1088.8 | 1012 | 993.6 | 0 | 0 | 382.4 | 24 | 0 | 142.4 | 851.2 | 418.4 | 0 | 237.6 | 293.6 | 0 | 14.4 | 0 | 108 | 301.6 | 1408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4435.2 |  | 6274.4
22 - 23 | 0.168 | 0 |  | 1830 |  | 2100 |  | 3276 |  | 3816 | 4 | 0.8 | 358.8 | 1.2 | 1132.8 | 738.4 | 825.6 | 0 | 0 | 0 | 1055.2 | 1060 | 942.4 | 970.4 | 0 | 0 | 150.4 | 17.6 | 0 | 145.6 | 884 | 420.8 | 0 | 240 | 310.4 | 0 | 16.8 | 0 | 94.4 | 282.4 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5148 |  | 5957.6
23 - 00 | 0.201 | 0 |  | 1662 |  | 1857 |  | 2952 |  | 3555 | 4 | 1.6 | 372 | 0 | 992.4 | 664 | 737.6 | 0 | 0 | 0 | 918.4 | 956 | 832 | 844.8 | 0 | 0 | 131.2 | 20 | 0 | 164 | 807.2 | 332 | 0 | 216 | 308.8 | 0 | 18.4 | 0 | 69.6 | 278.4 | 1354.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 4646.4 |  | 5447.2
Сумма | 3.31 | 0 | 0 | 46746 | 0 | 56286 | 0 | 60579 | 0 | 82107 | 67.2 | 40 | 6580.8 | 10.8 | 11304 | 16294.4 | 19809.6 | 0 | 0 | 6.4 | 23412 | 24504 | 20138.4 | 20433.6 | 0 | 0 | 9018.4 | 2414.4 | 0 | 3084.8 | 24164.8 | 13588.8 | 3.2 | 4665.6 | 8268 | 0.8 | 348.8 | 0 | 2682.4 | 9012 | 27562.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 108134.4 | 0 | 139339.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS
00 - 01 | 0.224 | 0 | 0 | 369 | 0 | 441 | 0 | 1389 | 0 | 798 | 4 | 1.6 | 226.8 | 0 | 781.2 | 200.8 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 244.8 | 300 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 50.4 | 208 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0.8 | 80 | 249.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1663.2 | 0 | 1126.4
01 - 02 | 0.217 | 0 | 0 | 318 | 0 | 432 | 0 | 1209 | 0 | 714 | 4 | 1.6 | 210 | 0 | 636 | 186.4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 376 | 224 | 284.8 | 320.8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 48.8 | 212 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 52.8 | 219.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1443.2 | 0 | 1038.4
02 - 03 | 0.218 | 0 | 0 | 309 | 0 | 459 | 0 | 1173 | 0 | 675 | 4 | 2.4 | 194.4 | 0 | 632.4 | 177.6 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 363.2 | 205.6 | 281.6 | 303.2 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 49.6 | 262.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 64 | 208.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1399.2 | 0 | 1029.6
03 - 04 | 0.148 | 0 | 0 | 267 | 0 | 417 | 0 | 1137 | 0 | 621 | 4 | 0.8 | 195.6 | 0 | 621.6 | 171.2 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 341.6 | 187.2 | 268.8 | 284 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 41.6 | 243.2 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 57.6 | 199.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1320 | 0 | 950.4
04 - 05 | 0.119 | 0 | 0 | 261 | 0 | 408 | 0 | 1107 | 0 | 618 | 4 | 2.4 | 183.6 | 0 | 622.8 | 168 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 184 | 258.4 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 48 | 234.4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 53.6 | 200.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1276 | 0 | 924
05 - 06 | 0.142 | 0 | 0 | 273 | 0 | 393 | 0 | 1182 | 0 | 654 | 4 | 1.6 | 195.6 | 0 | 657.6 | 174.4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 349.6 | 198.4 | 272 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | 202.4 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 5.6 | 54.4 | 219.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1355.2 | 0 | 941.6
06 - 07 | 0.145 | 0 | 0 | 327 | 0 | 468 | 0 | 1266 | 0 | 708 | 4 | 0.8 | 259.2 | 0 | 644.4 | 180 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 218.4 | 283.2 | 305.6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 49.6 | 235.2 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 29.6 | 59.2 | 223.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1478.4 | 0 | 1038.4
07 - 08 | 0.132 | 0 | 0 | 408 | 0 | 624 | 0 | 1623 | 0 | 819 | 4 | 1.6 | 250.8 | 0 | 702 | 192.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 409.6 | 259.2 | 307.2 | 328.8 | 0 | 0 | 127.2 | 289.6 | 0 | 44 | 188.8 | 185.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 9.6 | 0 | 46.4 | 68 | 240 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1936 | 0 | 1320
08 - 09 | 0.13 | 0 | 0 | 516 | 0 | 939 | 0 | 1644 | 0 | 948 | 4 | 1.6 | 247.2 | 0 | 708 | 204 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 456 | 298.4 | 328 | 370.4 | 0 | 0 | 240.8 | 273.6 | 0 | 52 | 348 | 275.2 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 10.4 | 0 | 43.2 | 72 | 252 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2085.6 | 0 | 1760
09 - 10 | 0.112 | 0 | 0 | 582 | 0 | 1086 | 0 | 1701 | 0 | 1053 | 3.2 | 1.6 | 243.6 | 0 | 693.6 | 216 | 264.8 | 0 | 0 | 0 | 476 | 319.2 | 363.2 | 383.2 | 0 | 0 | 304.8 | 300.8 | 0 | 63.2 | 420.8 | 295.2 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 13.6 | 0 | 35.2 | 85.6 | 291.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2191.2 | 0 | 2024
10 - 11 | 0.117 | 0 | 0 | 621 | 0 | 1143 | 0 | 1623 | 0 | 1257 | 4 | 1.6 | 246 | 0 | 624 | 231.2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 488 | 334.4 | 369.6 | 401.6 | 0 | 0 | 310.4 | 273.6 | 0 | 65.6 | 459.2 | 294.4 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 12.8 | 0 | 25.6 | 105.6 | 439.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2156 | 0 | 2270.4
11 - 12 | 0.135 | 0 | 0 | 645 | 0 | 1116 | 0 | 1482 | 0 | 1305 | 4 | 0.8 | 271.2 | 0 | 552 | 234.4 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 483.2 | 333.6 | 372.8 | 383.2 | 0 | 0 | 275.2 | 160.8 | 0 | 70.4 | 488.8 | 304 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 14.4 | 0 | 14.4 | 111.2 | 475.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2041.6 | 0 | 2296.8
12 - 13 | 0.182 | 0 | 0 | 603 | 0 | 1011 | 0 | 1560 | 0 | 1317 | 3.2 | 1.6 | 273.6 | 0 | 513.6 | 226.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 483.2 | 344 | 368.8 | 404.8 | 0 | 0 | 250.4 | 306.4 | 0 | 79.2 | 387.2 | 271.2 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 11.2 | 0 | 15.2 | 101.6 | 486 | 0 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0 | 2068 | 0 | 2182.4
13 - 14 | 0.162 | 0 | 0 | 615 | 0 | 1158 | 0 | 198 | 0 | 2388 | 4 | 1.6 | 248.4 | 0 | 457.2 | 219.2 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 440 | 327.2 | 336.8 | 382.4 | 0 | 0 | 319.2 | 277.6 | 0 | 72.8 | 485.6 | 306.4 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 8.8 | 0 | 17.6 | 108.8 | 489.6 | 0 | 1.6 | 0 | 3.2 | 0 | 765.6 | 0 | 3546.4
14 - 15 | 0.12 | 0 | 0 | 618 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 4 | 0.8 | 241.2 | 0 | 456 | 211.2 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 431.2 | 341.6 | 340.8 | 377.6 | 0 | 0 | 217.6 | 256 | 0 | 72.8 | 646.4 | 312.8 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 6.4 | 0 | 27.2 | 109.6 | 498 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 563.2 | 0 | 3766.4
15 - 16 | 0.104 | 0 | 0 | 609 | 0 | 1284 | 0 | 360 | 0 | 2367 | 4 | 3.2 | 243.6 | 0 | 609.6 | 208.8 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 356 | 353.6 | 396 | 0 | 0 | 379.2 | 264.8 | 0 | 66.4 | 527.2 | 301.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8.8 | 0 | 41.6 | 121.6 | 484.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 924 | 0 | 3678.4
16 - 17 | 0.096 | 0 | 0 | 627 | 0 | 945 | 0 | 2886 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 244.8 | 0 | 675.6 | 214.4 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 368 | 359.2 | 405.6 | 0 | 0 | 163.2 | 278.4 | 0 | 81.6 | 394.4 | 294.4 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 7.2 | 0 | 41.6 | 123.2 | 488.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 3449.6 | 0 | 932.8
17 - 18 | 0.104 | 0 | 0 | 567 | 0 | 936 | 0 | 2463 | 0 | 459 | 4 | 1.6 | 279.6 | 0 | 691.2 | 236 | 264 | 0 | 0 | 0 | 468.8 | 372.8 | 372.8 | 381.6 | 0 | 0 | 270.4 | 244.8 | 0 | 83.2 | 303.2 | 224 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8.8 | 0 | 50.4 | 108.8 | 464.4 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2956.8 | 0 | 1328.8
18 - 19 | 0.149 | 0 | 0 | 510 | 0 | 768 | 0 | 1719 | 0 | 1281 | 4 | 2.4 | 256.8 | 0 | 747.6 | 240 | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 478.4 | 378.4 | 379.2 | 390.4 | 0 | 0 | 160.8 | 237.6 | 0 | 68.8 | 239.2 | 172.8 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 14.4 | 0 | 45.6 | 104 | 478.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 2129.6 | 0 | 1892
19 - 20 | 0.16 | 0 | 0 | 495 | 0 | 765 | 0 | 1710 | 0 | 1293 | 4.8 | 1.6 | 256.8 | 0 | 780 | 233.6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 395.2 | 380 | 388 | 0 | 0 | 176.8 | 192.8 | 0 | 72 | 226.4 | 184 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 14.4 | 0 | 36 | 84.8 | 472.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2103.2 | 0 | 1900.8
20 - 21 | 0.145 | 0 | 0 | 471 | 0 | 729 | 0 | 1725 | 0 | 1212 | 4 | 1.6 | 253.2 | 0 | 752.4 | 242.4 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 348.8 | 388.8 | 388.8 | 0 | 0 | 165.6 | 236.8 | 0 | 64 | 208 | 167.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 29.6 | 75.2 | 470.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2094.4 | 0 | 1777.6
21 - 22 | 0.108 | 0 | 0 | 432 | 0 | 615 | 0 | 1506 | 0 | 1134 | 4 | 2.4 | 254.4 | 0 | 753.6 | 232.8 | 255.2 | 0 | 0 | 0 | 458.4 | 316 | 381.6 | 365.6 | 0 | 0 | 71.2 | 20.8 | 0 | 62.4 | 220 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 20 | 64 | 454.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1830.4 | 0 | 1575.2
22 - 23 | 0.193 | 0 | 0 | 429 | 0 | 501 | 0 | 1497 | 0 | 1083 | 4 | 1.6 | 273.6 | 0 | 750 | 231.2 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 300.8 | 339.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 58.4 | 216 | 159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 64 | 442.8 | 0 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1795.2 | 0 | 1390.4
23 - 00 | 0.205 | 0 | 0 | 405 | 0 | 453 | 0 | 1434 | 0 | 1035 | 4 | 2.4 | 280.8 | 0 | 729.6 | 220.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 401.6 | 287.2 | 318.4 | 342.4 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 54.4 | 201.6 | 145.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.4 | 65.6 | 451.2 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1724.8 | 0 | 1311.2
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 ПС Заягорба
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 3219 | 5013 | 4407 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 3237 | 6483 | 6234 | 6.456 | 11.496 | 10.641
| Q н, квар | 1404 | 2283 | 1938 |  |  | Q н, квар | 1038 | 2139 | 1749 | 2.442 | 4.422 | 3.687
| S н, кВА | 3511.8623 | 5508.3807 | 4814.3009 |  |  | S н, кВА | 3399.3548 | 6826.7569 | 6474.7013
Коэффициент загрузки | К з | 0.087797 | 0.13771 | 0.12036 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.084984 | 0.17067 | 0.16187
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.3618 | 38.3504 | 37.5592 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.276 | 40.146 | 39.6289
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 583.1413 | 628.6142 | 610.5232 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 581.4668 | 670.8418 | 658.9005

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч