## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великое | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 | 0.075 | 0.034 | 38.6 | 5.6 | 12.1 | 0 | 1.1 | 17.9
01 - 02 | 0.07 | 0.034 | 35.8 | 5.2 | 11.1 | 0 | 1.1 | 16.8
02 - 03 | 0.075 | 0.034 | 33.6 | 4.6 | 10.7 | 0 | 1.1 | 15.8
03 - 04 | 0.07 | 0.034 | 32 | 4.6 | 10.2 | 0 | 1.1 | 14.5
04 - 05 | 0.07 | 0.034 | 31.8 | 4.7 | 9.3 | 0 | 1.2 | 15.4
05 - 06 | 0.075 | 0.034 | 35.8 | 5.2 | 11.1 | 0 | 1.3 | 16.5
06 - 07 | 0.07 | 0.034 | 43.8 | 5.5 | 15.1 | 0 | 1.9 | 19
07 - 08 | 0.07 | 0.034 | 48.8 | 6.8 | 17.9 | 0 | 1.6 | 20.9
08 - 09 | 0.075 | 0.034 | 60.8 | 6.4 | 19.5 | 0 | 2.2 | 29.8
09 - 10 | 0.07 | 0.034 | 58.8 | 6.1 | 18.8 | 0 | 2.4 | 28.4
10 - 11 | 0.085 | 0.034 | 59 | 5.9 | 18.7 | 0 | 2 | 30.2
11 - 12 | 0.08 | 0.034 | 62.6 | 7.1 | 19.2 | 0 | 3.2 | 30.1
12 - 13 | 0.07 | 0.034 | 63.2 | 8.1 | 18.6 | 0 | 2.9 | 30.5
13 - 14 | 0.07 | 0.034 | 63.2 | 7.4 | 19.6 | 0 | 2.5 | 31.7
14 - 15 | 0.07 | 0.034 | 60.8 | 7 | 18.1 | 0 | 2.2 | 31.4
15 - 16 | 0.075 | 0.036 | 56.6 | 6.4 | 17.9 | 0 | 1.9 | 28.2
16 - 17 | 0.07 | 0.034 | 59 | 6.9 | 20.6 | 0 | 1.6 | 27.5
17 - 18 | 0.07 | 0.034 | 59.8 | 6.9 | 19.4 | 0 | 1.7 | 30.1
18 - 19 | 0.07 | 0.032 | 57.6 | 6.9 | 18.7 | 0 | 2.2 | 27.1
19 - 20 | 0.07 | 0.034 | 62 | 6.5 | 22.2 | 0 | 1.9 | 29.7
20 - 21 | 0.07 | 0.034 | 59.6 | 6.2 | 19.3 | 0 | 2.4 | 29.4
21 - 22 | 0.075 | 0.034 | 59.4 | 5.6 | 20.5 | 0 | 1.9 | 29.3
22 - 23 | 0.07 | 0.032 | 51.8 | 6.2 | 16.7 | 0 | 2.1 | 24.9
23 - 00 | 0.07 | 0.034 | 42.8 | 6 | 14 | 0 | 1.6 | 19.7
Сумма | 1.735 | 0.814 | 1237.2 | 147.8 | 399.3 | 0 | 45.1 | 594.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 |  |  | 42.8 | 7.4 | 15.2 | 0 | 3.8 | 18
01 - 02 |  |  | 42.4 | 7.5 | 14.9 | 0 | 3.8 | 18
02 - 03 |  |  | 42 | 7 | 15 | 0 | 3.6 | 17.9
03 - 04 |  |  | 40.2 | 6.5 | 14.7 | 0 | 3.5 | 17.1
04 - 05 |  |  | 41.6 | 7.3 | 14.3 | 0 | 3.6 | 18
05 - 06 |  |  | 40.8 | 7.1 | 14.2 | 0 | 3.8 | 17.4
06 - 07 |  |  | 42.2 | 7.3 | 15.3 | 0 | 4.8 | 17.4
07 - 08 |  |  | 41.8 | 7.1 | 15.3 | 0 | 4 | 17.3
08 - 09 |  |  | 45 | 7.5 | 15.7 | 0 | 5.5 | 19.2
09 - 10 |  |  | 47.6 | 8 | 17.1 | 0 | 6.1 | 19.8
10 - 11 |  |  | 48.2 | 7.1 | 17.6 | 0 | 5.1 | 20.9
11 - 12 |  |  | 44.8 | 6.7 | 16.4 | 0 | 5.9 | 19.1
12 - 13 |  |  | 46.6 | 7.7 | 16.5 | 0 | 6.2 | 20.2
13 - 14 |  |  | 44.6 | 6.9 | 15.7 | 0 | 4.7 | 20
14 - 15 |  |  | 47.4 | 7.4 | 17.4 | 0 | 5 | 20.6
15 - 16 |  |  | 46.8 | 7.5 | 16.7 | 0 | 4.9 | 20.1
16 - 17 |  |  | 47.4 | 7.3 | 17.9 | 0 | 4.8 | 19.7
17 - 18 |  |  | 44.2 | 7.1 | 15.5 | 0 | 4.2 | 19.3
18 - 19 |  |  | 42.2 | 7.3 | 15 | 0 | 5.1 | 17.8
19 - 20 |  |  | 43 | 6.8 | 15.7 | 0 | 4.2 | 18.3
20 - 21 |  |  | 41.6 | 6.5 | 15.1 | 0 | 4.9 | 17.9
21 - 22 |  |  | 42.4 | 6.7 | 15.2 | 0 | 4.6 | 18.2
22 - 23 |  |  | 40.8 | 6.8 | 14.4 | 0 | 4.5 | 17.5
23 - 00 |  |  | 41.8 | 7.2 | 14.5 | 0 | 3.7 | 18.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великое |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч