## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Бережное | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Бережное | [16 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Бережное ТСН 1 ао RS | 0,4 Бережное ТСН 2 ао RS | 10 Бережное Т 1 ао RS | 10 Бережное Т 1 ап RS | 10 Бережное Т 2 ао RS | 10 Бережное Т 2 ап RS | 10 Бережное-Бережное ао RS | 10 Бережное-Васюткино ао RS | 10 Бережное-Герой ао RS | 10 Бережное-Горки ао RS | 10 Бережное-Горки ап RS | 10 Бережное-Залесье ао RS | 10 Бережное-Лесные поляны ао RS | 10 Бережное-Никольское ао RS | 10 Бережное-Никольское ап RS | 10 Бережное-Уфтюгский ао RS | 10 Бережное-Уфтюгский ап RS
00 - 01 | 0.406 | 0.002 | 0 | 351.6 | 0 | 0 | 52.4 | 93.3 | 19.6 | 8 | 0 | 40.9 | 38 | 45 | 0 | 53.6 | 0
01 - 02 | 0.406 | 0.004 | 0 | 307.8 | 0 | 0 | 50.4 | 81.5 | 14.8 | 7 | 0 | 38.3 | 33.2 | 31.2 | 0 | 51.6 | 0
02 - 03 | 0.406 | 0.002 | 0 | 313.8 | 0 | 0 | 46.1 | 94.1 | 14.4 | 6.6 | 0 | 37.1 | 32.4 | 34.6 | 0 | 48.4 | 0
03 - 04 | 0.406 | 0.004 | 0 | 282 | 0 | 0 | 44.8 | 71.6 | 14.1 | 6.6 | 0 | 36.8 | 31.6 | 27.8 | 0 | 48.6 | 0
04 - 05 | 0.406 | 0.002 | 0 | 307.8 | 0 | 0 | 44.3 | 74.6 | 14.6 | 6.8 | 0 | 39.1 | 32 | 47.4 | 0 | 49 | 0
05 - 06 | 0.408 | 0.002 | 0 | 334.2 | 0 | 0 | 48 | 75.8 | 17 | 7 | 0 | 39.3 | 38.8 | 44.2 | 0 | 63.4 | 0
06 - 07 | 0.406 | 0.004 | 0 | 438.6 | 0 | 0 | 63.2 | 85.8 | 21.6 | 10 | 0 | 54 | 48.2 | 58.2 | 0 | 97 | 0
07 - 08 | 0.404 | 0.002 | 0 | 492.6 | 0 | 0 | 76.5 | 95 | 23.6 | 10.8 | 0 | 63.3 | 57.2 | 49.2 | 0 | 116.6 | 0
08 - 09 | 0.404 | 0.004 | 0 | 591.6 | 0 | 0 | 87.8 | 158 | 25.5 | 12.4 | 0 | 69 | 61 | 54 | 0 | 123 | 0
09 - 10 | 0.404 | 0.002 | 0 | 655.2 | 0 | 0 | 98 | 193.5 | 26 | 11.6 | 0 | 65.7 | 73.2 | 58 | 0 | 128.2 | 0
10 - 11 | 0.406 | 0.002 | 0 | 622.2 | 0 | 0 | 99.1 | 198.9 | 26.1 | 10.8 | 0 | 59.5 | 67.4 | 47.6 | 0 | 111 | 0
11 - 12 | 0.404 | 0.004 | 0 | 630.6 | 0 | 0 | 106.2 | 212.5 | 23.5 | 11 | 0 | 69.8 | 60.2 | 48.4 | 0 | 98 | 0
12 - 13 | 0.404 | 0.002 | 0 | 524.4 | 0 | 0 | 100.5 | 130.7 | 23.9 | 10.8 | 0 | 71.7 | 59.4 | 39.8 | 0 | 87.6 | 0
13 - 14 | 0.4 | 0.004 | 0 | 547.2 | 0 | 0 | 93.4 | 163.5 | 26.3 | 14.2 | 0 | 64.1 | 59.6 | 38 | 0 | 87.8 | 0
14 - 15 | 0.4 | 0.002 | 0 | 568.2 | 0 | 0 | 92.2 | 186.6 | 28.2 | 11 | 0 | 60.1 | 53.2 | 48.6 | 0 | 88 | 0
15 - 16 | 0.4 | 0.002 | 0 | 593.4 | 0 | 0 | 92 | 215.1 | 21.2 | 11 | 0 | 58.1 | 60.8 | 44.4 | 0 | 91 | 0
16 - 17 | 0.4 | 0.002 | 0 | 569.4 | 0 | 0 | 96.7 | 163.9 | 20.8 | 13 | 0 | 60.2 | 53.8 | 55.2 | 0 | 105 | 0
17 - 18 | 0.4 | 0.004 | 0 | 571.8 | 0 | 0 | 102.7 | 149 | 24.7 | 10.4 | 0 | 65.4 | 56 | 51.2 | 0 | 112.2 | 0
18 - 19 | 0.402 | 0.002 | 0 | 596.4 | 0 | 0 | 98.5 | 153.1 | 32.7 | 10.6 | 0 | 67 | 62 | 55 | 0 | 117.6 | 0
19 - 20 | 0.402 | 0.002 | 0 | 568.8 | 0 | 0 | 94 | 114 | 30.3 | 11.2 | 0 | 73.8 | 64.8 | 62.4 | 0 | 117.6 | 0
20 - 21 | 0.404 | 0.004 | 0 | 548.4 | 0 | 0 | 93.9 | 108.5 | 29.1 | 13 | 0 | 72.3 | 60.4 | 60.8 | 0 | 110.6 | 0
21 - 22 | 0.404 | 0.002 | 0 | 519.6 | 0 | 0 | 89.6 | 105.1 | 30.1 | 14.4 | 0 | 70.4 | 62.8 | 46.4 | 0 | 100 | 0
22 - 23 | 0.404 | 0.004 | 0 | 476.4 | 0 | 0 | 72.9 | 102.9 | 25 | 13.4 | 0 | 63.5 | 61.4 | 44.2 | 0 | 92.2 | 0
23 - 00 | 0.406 | 0.002 | 0 | 424.8 | 0 | 0 | 62.2 | 112.3 | 23.1 | 11 | 0 | 52.9 | 45 | 46.2 | 0 | 72.2 | 0
Сумма | 9.692 | 0.066 | 0 | 11836.8 | 0 | 0 | 1905.4 | 3139.3 | 556.2 | 252.6 | 0 | 1392.3 | 1272.4 | 1137.8 | 0 | 2170.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Бережное |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч