## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифантово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [20 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 | 0.936 | 0.024 | 2444 | 1884 | 257.4 | 31.8 | 149.6 | 50.4 | 229.2 | 0.4 | 1.6 | 1404 | 404 | 189.2 | 473.2 | 2.8 | 298.8 | 539.2 | 44.6 | 178 | 106.8
01 - 02 | 0.924 | 0.024 | 2226 | 1802 | 236.6 | 29.1 | 127 | 47.2 | 207.3 | 0.6 | 1.2 | 1190.4 | 408.8 | 172.8 | 487.6 | 3.2 | 295.8 | 542.4 | 44.8 | 176.2 | 85.2
02 - 03 | 0.972 | 0.024 | 2380 | 1756 | 223.8 | 28.8 | 113.8 | 40.8 | 194.7 | 0.6 | 1.6 | 1375.2 | 416.8 | 163.2 | 478.8 | 3.2 | 292.2 | 540 | 45 | 177.8 | 70.5
03 - 04 | 0.96 | 0.024 | 2556 | 1766 | 215.8 | 26.7 | 96 | 30 | 188.4 | 0.6 | 1.2 | 1574.4 | 473.6 | 157.6 | 471.2 | 3.2 | 297 | 527.6 | 44.8 | 174.4 | 70.2
04 - 05 | 0.972 | 0.024 | 2364 | 1708 | 221.8 | 27.3 | 96.4 | 28 | 194.7 | 0.8 | 1.2 | 1388.4 | 396.8 | 157.2 | 456.4 | 3.2 | 303.6 | 532.8 | 45.8 | 175.4 | 70.2
05 - 06 | 0.936 | 0.024 | 2534 | 1772 | 229.2 | 29.7 | 106.4 | 95.6 | 201.3 | 0.4 | 0.8 | 1468.8 | 407.2 | 163.4 | 466 | 2.8 | 304.8 | 525.6 | 44.6 | 193 | 83.4
06 - 07 | 0.972 | 0.024 | 2812 | 2056 | 266.2 | 38.7 | 131.4 | 161.2 | 254.1 | 0.2 | 0.8 | 1569.6 | 382.4 | 200.6 | 470.4 | 3.2 | 378 | 626 | 50.4 | 255 | 105.9
07 - 08 | 0.924 | 0.024 | 2896 | 2324 | 326.8 | 46.2 | 152 | 139.2 | 312.6 | 0.4 | 1.2 | 1618.8 | 405.6 | 253.8 | 435.6 | 3.2 | 412.8 | 660.4 | 56 | 311.2 | 116.1
08 - 09 | 0.924 | 0.024 | 2858 | 2612 | 390.2 | 51.6 | 175.4 | 172 | 396.3 | 0 | 0.8 | 1524 | 386.4 | 265.4 | 410.8 | 2.8 | 427.8 | 712 | 68.6 | 380.8 | 122.7
09 - 10 | 0.924 | 0.024 | 3098 | 2638 | 399 | 55.5 | 179.8 | 194.4 | 395.7 | 0.2 | 1.2 | 1771.2 | 435.2 | 262.6 | 392 | 3.2 | 433.2 | 677.2 | 66 | 370.8 | 132.9
10 - 11 | 0.876 | 0.024 | 2734 | 2554 | 417.6 | 53.4 | 194.6 | 154.4 | 390.9 | 0.2 | 1.2 | 1456.8 | 367.2 | 261.2 | 382 | 2.8 | 442.2 | 664.4 | 51.6 | 337.6 | 136.8
11 - 12 | 0.924 | 0.024 | 2674 | 2566 | 441.6 | 52.2 | 198.6 | 134.4 | 410.1 | 0.2 | 0.8 | 1390.8 | 374.4 | 264.2 | 391.2 | 3.2 | 445.8 | 640.8 | 63 | 319.6 | 135.9
12 - 13 | 0.924 | 0.024 | 2238 | 2472 | 423.6 | 51.3 | 213.2 | 142 | 414 | 0.6 | 0.8 | 949.2 | 304.8 | 258 | 384.4 | 3.2 | 450.6 | 590 | 63.2 | 332.4 | 150.6
13 - 14 | 0.948 | 0.024 | 2320 | 2706 | 440.8 | 65.7 | 228.8 | 190.4 | 412.5 | 1.2 | 1.2 | 924 | 324.8 | 258.6 | 447.6 | 3.6 | 447.6 | 737.2 | 65.2 | 360 | 146.4
14 - 15 | 0.948 | 0.036 | 1954 | 2602 | 427.2 | 57 | 218.8 | 144.4 | 404.4 | 1 | 0.4 | 620.4 | 312.8 | 260.4 | 434.4 | 3.2 | 441 | 692.8 | 64 | 356.6 | 141
15 - 16 | 0.96 | 0.024 | 1804 | 2416 | 397.2 | 53.4 | 202.6 | 123.2 | 388.5 | 0.6 | 0.4 | 525.6 | 234.4 | 264 | 421.2 | 3.6 | 423.6 | 639.6 | 58.8 | 366.6 | 141.9
16 - 17 | 0.96 | 0.036 | 2038 | 2304 | 388 | 48.3 | 187.2 | 116 | 372.3 | 0.4 | 0.8 | 813.6 | 303.2 | 261.8 | 419.6 | 3.2 | 392.4 | 565.2 | 48.8 | 295.6 | 153.9
17 - 18 | 0.948 | 0.024 | 2308 | 2330 | 420.8 | 51.6 | 194 | 118 | 394.5 | 0.2 | 0.8 | 1136.4 | 397.6 | 266 | 407.2 | 3.2 | 329.4 | 474.4 | 58.4 | 248.4 | 155.4
18 - 19 | 0.9 | 0.024 | 1858 | 2300 | 406.6 | 61.8 | 205.2 | 153.2 | 407.7 | 0.2 | 0.8 | 620.4 | 330.4 | 274.8 | 455.2 | 3.2 | 310.8 | 488.4 | 56.6 | 242 | 160.5
19 - 20 | 0.924 | 0.024 | 2228 | 2324 | 416.8 | 67.8 | 207.4 | 121.6 | 424.2 | 0.2 | 0.8 | 1005.6 | 363.2 | 266.2 | 500.4 | 3.2 | 307.2 | 486 | 42.8 | 208.8 | 159.3
20 - 21 | 0.936 | 0.024 | 2466 | 2358 | 443 | 66 | 227.2 | 138.8 | 405 | 0.6 | 1.2 | 1226.4 | 379.2 | 271.2 | 484.8 | 4 | 310.2 | 491.2 | 43.6 | 194.2 | 160.5
21 - 22 | 0.96 | 0.024 | 2186 | 2320 | 435 | 58.8 | 232.4 | 117.6 | 406.8 | 0.4 | 1.2 | 999.6 | 363.2 | 267 | 478.8 | 3.2 | 303.6 | 481.2 | 39.8 | 178.6 | 171.9
22 - 23 | 0.948 | 0.024 | 2794 | 2274 | 393.6 | 51.3 | 214.4 | 95.6 | 324.6 | 0.6 | 1.2 | 1654.8 | 473.6 | 254.6 | 472.4 | 3.2 | 297 | 490.4 | 35.4 | 178.4 | 164.1
23 - 00 | 0.972 | 0.036 | 2532 | 2034 | 326.4 | 39.9 | 172.8 | 78.8 | 278.7 | 0.6 | 1.6 | 1437.6 | 428 | 213.6 | 476.8 | 3.6 | 301.8 | 490.4 | 40 | 179.8 | 132
Сумма | 22.572 | 0.612 | 58302 | 53878 | 8545 | 1143.9 | 4225 | 2787.2 | 8008.5 | 11.2 | 24.8 | 29646 | 9073.6 | 5627.4 | 10698 | 77.2 | 8647.2 | 13815.2 | 1241.8 | 6191.2 | 3074.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [20 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 |  |  | 2384 | 1796 | 254.4 | 14.1 | 110.4 | 53.2 | 238.8 | 0 | 0 | 1370.4 | 291.2 | 130.8 | 497.2 | 14.4 | 331.2 | 620.8 | 35.8 | 230.4 | 57
01 - 02 |  |  | 2190 | 1762 | 246 | 13.8 | 106.4 | 56.8 | 231.3 | 0 | 0 | 1172.4 | 291.2 | 124.8 | 502 | 14 | 329.4 | 614.4 | 35.8 | 228 | 55.2
02 - 03 |  |  | 2384 | 1782 | 248.6 | 13.2 | 107.4 | 54.4 | 229.5 | 0 | 0 | 1384.8 | 300 | 122.4 | 494.8 | 14.4 | 328.2 | 626.8 | 35 | 229.4 | 52.2
03 - 04 |  |  | 2456 | 1758 | 244.8 | 13.2 | 104.4 | 55.2 | 227.7 | 0 | 0 | 1480.8 | 308.8 | 120 | 481.2 | 14 | 322.2 | 617.2 | 34.4 | 219.4 | 51.9
04 - 05 |  |  | 2340 | 1728 | 238.6 | 10.5 | 101.4 | 48.4 | 221.7 | 0 | 0 | 1388.4 | 288.8 | 119.2 | 466.8 | 13.6 | 318.6 | 622 | 35.2 | 217.6 | 50.4
05 - 06 |  |  | 2418 | 1732 | 238 | 10.5 | 102.2 | 107.6 | 221.7 | 0 | 0 | 1398 | 287.2 | 115 | 480.8 | 13.6 | 315.6 | 612.8 | 34.4 | 231.6 | 52.8
06 - 07 |  |  | 2646 | 1806 | 232.2 | 11.1 | 103.8 | 146 | 224.7 | 0 | 0 | 1542 | 275.2 | 120.2 | 488.4 | 14 | 354 | 659.2 | 35.6 | 268.4 | 54.9
07 - 08 |  |  | 2520 | 1852 | 227.2 | 12.9 | 103.6 | 127.2 | 228.3 | 0 | 0 | 1420.8 | 278.4 | 128.2 | 467.6 | 13.2 | 375.6 | 675.6 | 41 | 290.4 | 55.2
08 - 09 |  |  | 2530 | 1854 | 217.2 | 12 | 103.2 | 144.4 | 238.5 | 0 | 0 | 1447.2 | 265.6 | 125 | 434 | 12.4 | 373.2 | 668.4 | 42.6 | 311.2 | 57.3
09 - 10 |  |  | 2578 | 1874 | 217.6 | 14.1 | 106.8 | 142.8 | 245.1 | 0 | 0 | 1500 | 280.8 | 130.2 | 428.4 | 12.4 | 379.8 | 649.2 | 40 | 319.6 | 63
10 - 11 |  |  | 2450 | 1878 | 219 | 13.5 | 107.2 | 120 | 251.1 | 0 | 0 | 1366.8 | 262.4 | 136.2 | 438 | 12.8 | 396.6 | 646 | 34.8 | 327.2 | 66
11 - 12 |  |  | 2410 | 1866 | 219.2 | 14.7 | 104 | 97.2 | 258 | 0 | 0 | 1334.4 | 281.6 | 138 | 443.2 | 13.2 | 395.4 | 638.4 | 43 | 300.8 | 64.5
12 - 13 |  |  | 2042 | 1876 | 222.6 | 23.1 | 106.2 | 86 | 252.9 | 0 | 0 | 903.6 | 270.4 | 146.8 | 469.2 | 14 | 418.2 | 627.2 | 45.6 | 319.2 | 66.6
13 - 14 |  |  | 2066 | 1886 | 214.8 | 19.8 | 104 | 133.6 | 242.7 | 0 | 0 | 894 | 246.4 | 138.6 | 480 | 12.8 | 404.4 | 696.4 | 45.8 | 313 | 62.4
14 - 15 |  |  | 1774 | 1850 | 222.6 | 18 | 102.2 | 116 | 250.5 | 0 | 0 | 606 | 248 | 145.6 | 472 | 13.2 | 412.8 | 635.6 | 46.2 | 321.2 | 63.3
15 - 16 |  |  | 1668 | 1768 | 237.6 | 19.8 | 107.6 | 88.8 | 249.3 | 0 | 0 | 523.2 | 208 | 152.4 | 482 | 14.4 | 405.6 | 572.8 | 44.6 | 322.6 | 64.2
16 - 17 |  |  | 1928 | 1832 | 255.2 | 16.2 | 113.8 | 64.8 | 259.8 | 0 | 0 | 802.8 | 268 | 158 | 492.8 | 15.6 | 404.4 | 561.2 | 40.6 | 303.4 | 68.4
17 - 18 |  |  | 2172 | 1804 | 254.6 | 18 | 116.8 | 66 | 268.5 | 0 | 0 | 1125.6 | 312 | 151.8 | 473.2 | 15.6 | 351 | 528.8 | 42.4 | 254.6 | 69.3
18 - 19 |  |  | 1826 | 1776 | 254 | 17.7 | 117.8 | 108.8 | 250.2 | 0 | 0 | 704.4 | 301.6 | 165 | 484.4 | 15.6 | 357.6 | 530.4 | 43.6 | 249.2 | 70.2
19 - 20 |  |  | 2150 | 1802 | 255.4 | 22.2 | 118.2 | 110.4 | 245.7 | 0 | 0 | 1021.2 | 314.4 | 159.2 | 520.4 | 15.6 | 345 | 551.6 | 36.2 | 238.4 | 71.7
20 - 21 |  |  | 2338 | 1792 | 250.2 | 22.5 | 118.8 | 107.2 | 249 | 0 | 0 | 1232.4 | 309.6 | 149.6 | 517.6 | 15.6 | 334.8 | 558 | 34.6 | 228.6 | 69
21 - 22 |  |  | 2146 | 1750 | 243.4 | 20.4 | 114 | 78 | 237.3 | 0 | 0 | 1076.4 | 307.2 | 147 | 511.6 | 15.2 | 339.6 | 540.8 | 33.6 | 235.4 | 67.2
22 - 23 |  |  | 2548 | 1726 | 236.2 | 19.2 | 109.4 | 58.8 | 224.4 | 0 | 0 | 1549.2 | 318.4 | 131.4 | 492.4 | 14.8 | 326.4 | 546.4 | 28.6 | 229.8 | 61.5
23 - 00 |  |  | 2358 | 1724 | 239.8 | 17.7 | 107 | 54.4 | 236.1 | 0 | 0 | 1354.8 | 313.6 | 128.4 | 492.8 | 14.8 | 330 | 538.8 | 31.8 | 232.6 | 57.6
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 г. г. по ПС Нифантово
| Т-1 | [5 empty] | Т-2
| Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
| Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
| Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20 | 20 | 20
| Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 70.18 | 70.18 | 70.18 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.51 | 71.51 | 71.51
|  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0
|  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0
| Ток холостого хода | I x.х, % | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.64 | 0.64 | 0.64
| Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.23 | 16.23 | 16.23 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.5 | 16.5 | 16.5
|  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0
|  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  | P | Q
| Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2556 | 3098 | 2186 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1766 | 2638 | 2320 | 4 | 4.322 | 4.214
|  | Q н нн, квар | 2456 | 2578 | 2146 |  |  | Q н нн, квар | 1758 | 1874 | 1750 | 10 | 5.736 | 4.452
|  | S н нн, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S н нн, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888 | 22 | 4.506 | 3.896
|  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
|  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
|  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
|  | S нагр, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S нагр, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888
| Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
|  | К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
|  | К з | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  |  | К з | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
| Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.7383 | 28.6086 | 27.1488 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.4359 | 25.9496 | 25.5206
| Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 278.4296 | 298.5548 | 264.7964 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 212.5 | 201.28 | 191.38
| Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
|  | U к с, % | -8.115 | -8.115 | -8.115 |  |  | U к с, % | -8.25 | -8.25 | -8.25
|  | U к н, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  |  | U к н, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
| Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755
|  | ΔP кз с, кВт | -35.09 | -35.09 | -35.09 |  |  | ΔP кз с, кВт | -35.755 | -35.755 | -35.755
|  | ΔP кз н, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  |  | ΔP кз н, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифантово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч