## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Расторопово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Расторопово | [6 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Расторопово ТСН 1,2 ао RS | 10 Расторопово-Кривцово ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ап RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ао RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ап RS | 10 Расторопово-Усадьба ао RS
00 - 01 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 18.8
01 - 02 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17.7
02 - 03 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 17.9
03 - 04 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 17.2
04 - 05 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 17.3
05 - 06 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 16.8
06 - 07 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 18.2
07 - 08 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 20.3
08 - 09 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 24.9
09 - 10 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24.6
10 - 11 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 21.6
11 - 12 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15.9
12 - 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 17
13 - 14 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 19
14 - 15 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 24.8
15 - 16 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 23.1
16 - 17 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 21.2
17 - 18 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 21.9
18 - 19 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 24.4
19 - 20 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 23.1
20 - 21 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 21.2
21 - 22 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 22.2
22 - 23 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 23.5
23 - 00 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 19.8
Сумма | 0 | 350.4 | 0 | 0 | 0 | 840 | 492.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Расторопово | [6 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Расторопово ТСН 1,2 ао RS | 10 Расторопово-Кривцово ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ап RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ао RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ап RS | 10 Расторопово-Усадьба ао RS
00 - 01 |  | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 44.5
01 - 02 |  | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 43
02 - 03 |  | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 43.6
03 - 04 |  | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 42.6
04 - 05 |  | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 41.4
05 - 06 |  | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 41.6
06 - 07 |  | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 39.4
07 - 08 |  | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 39.7
08 - 09 |  | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 41.4
09 - 10 |  | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 40.6
10 - 11 |  | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 42.1
11 - 12 |  | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 37.6
12 - 13 |  | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 39.2
13 - 14 |  | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 37.9
14 - 15 |  | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 41
15 - 16 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 40.7
16 - 17 |  | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 44.2
17 - 18 |  | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 45.1
18 - 19 |  | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 44.9
19 - 20 |  | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 44.4
20 - 21 |  | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 44.4
21 - 22 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 45.3
22 - 23 |  | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 44.4
23 - 00 |  | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 45.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Расторопово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч