## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [22 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ап RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS
00 - 01 | 0.472 | 0.476 | 0 | 0 | 3754.08 | 3755.52 | 65.28 | 65.28 | 1568.16 | 0 | 312.48 | 312.48 | 67.2 | 67.2 | 766.26 | 0 | 881.28 | 881.28 | 0 | 95.04 | 95.04 | 0 | 0
01 - 02 | 0.48 | 0.476 | 0 | 0 | 3591.36 | 3589.2 | 62.88 | 62.88 | 1585.92 | 0 | 271.44 | 271.44 | 61.44 | 61.68 | 637.92 | 0 | 875.52 | 875.52 | 0 | 97.2 | 96.84 | 0 | 0
02 - 03 | 0.472 | 0.476 | 0 | 0 | 3535.2 | 3535.2 | 56.64 | 56.64 | 1562.4 | 0 | 221.04 | 220.68 | 58.08 | 58.32 | 681.48 | 0 | 885.12 | 884.64 | 0 | 72.72 | 73.08 | 0 | 0
03 - 04 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 3556.8 | 3556.8 | 55.68 | 55.68 | 1631.04 | 0 | 197.28 | 197.28 | 55.68 | 55.44 | 685.26 | 0 | 874.56 | 874.56 | 0 | 59.76 | 59.76 | 0 | 0
04 - 05 | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 3536.64 | 3536.64 | 106.56 | 106.56 | 1616.16 | 0 | 196.56 | 196.56 | 58.08 | 58.08 | 684.36 | 0 | 822.72 | 823.2 | 0 | 56.16 | 55.8 | 0 | 0
05 - 06 | 0.448 | 0.444 | 0 | 0 | 3579.84 | 3581.28 | 124.32 | 124.08 | 1643.52 | 0 | 226.08 | 226.44 | 57.12 | 57.12 | 604.8 | 0 | 865.92 | 866.4 | 0 | 60.48 | 60.84 | 0 | 0
06 - 07 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 3480.48 | 3480.48 | 43.68 | 43.92 | 1548 | 0 | 286.56 | 286.56 | 66.24 | 66.24 | 634.86 | 0 | 840 | 839.52 | 0 | 64.08 | 64.08 | 0 | 0
07 - 08 | 0.472 | 0.476 | 0 | 0 | 3919.68 | 3918.96 | 47.04 | 46.8 | 1791.84 | 0 | 356.4 | 356.04 | 72.96 | 72.72 | 754.74 | 0 | 767.04 | 766.56 | 0 | 133.2 | 132.84 | 0 | 0
08 - 09 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 4376.16 | 4377.6 | 237.12 | 237.12 | 1699.68 | 0 | 434.88 | 435.24 | 82.08 | 82.32 | 907.02 | 0 | 735.36 | 735.36 | 0 | 281.52 | 281.88 | 0 | 0
09 - 10 | 0.512 | 0.512 | 0 | 0 | 4451.04 | 4451.04 | 73.44 | 73.68 | 1784.64 | 0 | 439.92 | 439.56 | 92.16 | 91.92 | 945.36 | 0 | 780.48 | 780.48 | 0 | 336.24 | 336.6 | 0 | 0
10 - 11 | 0.488 | 0.484 | 0 | 0 | 4446.72 | 4444.56 | 62.4 | 62.4 | 1760.64 | 0 | 466.56 | 466.56 | 98.88 | 98.88 | 985.86 | 0 | 758.4 | 758.4 | 0 | 313.2 | 312.84 | 0 | 0
11 - 12 | 0.496 | 0.504 | 0 | 0 | 4730.4 | 4731.12 | 236.16 | 236.4 | 1818.72 | 0 | 465.12 | 465.48 | 91.68 | 91.68 | 1046.52 | 0 | 711.36 | 711.36 | 0 | 360 | 360.36 | 0 | 0
12 - 13 | 0.512 | 0.504 | 0 | 0 | 4644 | 4645.44 | 198.72 | 198.72 | 1837.44 | 0 | 436.32 | 436.32 | 86.88 | 86.88 | 995.58 | 0 | 744 | 744.96 | 0 | 343.44 | 343.08 | 0 | 0
13 - 14 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 4852.8 | 4850.64 | 288 | 287.76 | 1836 | 0 | 481.68 | 481.32 | 88.32 | 88.08 | 981.72 | 0 | 763.2 | 762.72 | 0 | 409.68 | 409.68 | 0 | 0
14 - 15 | 0.52 | 0.524 | 0 | 0 | 4743.36 | 4743.36 | 89.28 | 89.28 | 1858.08 | 0 | 501.12 | 501.12 | 91.68 | 91.92 | 997.38 | 0 | 772.8 | 773.28 | 0 | 431.28 | 430.56 | 0 | 0
15 - 16 | 0.528 | 0.524 | 0 | 0 | 4507.2 | 4507.2 | 60.96 | 60.96 | 1853.76 | 0 | 476.64 | 477 | 86.88 | 87.12 | 955.8 | 0 | 745.92 | 745.44 | 0 | 326.16 | 326.88 | 0 | 0
16 - 17 | 0.528 | 0.528 | 0 | 0 | 4446.72 | 4447.44 | 74.4 | 74.4 | 1896.96 | 0 | 448.56 | 448.56 | 88.32 | 88.32 | 887.4 | 0 | 786.24 | 786.24 | 0 | 264.24 | 263.88 | 0 | 0
17 - 18 | 0.544 | 0.548 | 0 | 0 | 4502.88 | 4502.16 | 256.32 | 256.32 | 1892.64 | 0 | 407.52 | 407.16 | 94.56 | 94.32 | 896.4 | 0 | 758.4 | 758.88 | 0 | 193.68 | 193.68 | 0 | 0
18 - 19 | 0.544 | 0.54 | 0 | 0 | 4432.32 | 4433.04 | 286.08 | 286.08 | 1854.72 | 0 | 352.8 | 353.16 | 99.36 | 99.36 | 914.22 | 0 | 788.16 | 787.68 | 0 | 135.36 | 135.72 | 0 | 0
19 - 20 | 0.552 | 0.552 | 0 | 0 | 4384.8 | 4384.8 | 102.72 | 102.48 | 1874.4 | 0 | 352.8 | 353.16 | 103.68 | 103.92 | 876.06 | 0 | 893.76 | 893.28 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0
20 - 21 | 0.528 | 0.528 | 0 | 0 | 4003.2 | 4002.48 | 77.76 | 78.24 | 1675.68 | 0 | 347.76 | 347.4 | 109.44 | 109.2 | 830.34 | 0 | 776.64 | 777.6 | 0 | 184.32 | 183.96 | 0 | 0
21 - 22 | 0.472 | 0.476 | 0 | 0 | 4230.72 | 4230.72 | 284.16 | 283.68 | 1617.12 | 0 | 339.12 | 338.76 | 98.88 | 99.12 | 849.42 | 0 | 866.88 | 866.88 | 0 | 174.96 | 174.96 | 0 | 0
22 - 23 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 4106.88 | 4106.88 | 71.52 | 72 | 1684.32 | 0 | 353.52 | 353.88 | 96 | 95.76 | 816.84 | 0 | 902.4 | 901.92 | 0 | 184.32 | 184.32 | 0 | 0
23 - 00 | 0.48 | 0.476 | 0 | 0 | 4150.08 | 4149.36 | 199.68 | 199.68 | 1617.12 | 0 | 384.48 | 384.12 | 79.2 | 79.2 | 815.4 | 0 | 892.8 | 892.8 | 0 | 162.72 | 162.72 | 0 | 0
Сумма | 11.944 | 11.944 | 0 | 0 | 99963.36 | 99961.92 | 3160.8 | 3161.04 | 41508.96 | 0 | 8756.64 | 8756.28 | 1984.8 | 1984.8 | 20151 | 0 | 19488.96 | 19488.96 | 0 | 4919.76 | 4919.4 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч