## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Домозерово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.784 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 752.4 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 127.4 | 0 | 51.6 | 0 | 370.6 | 0 | 457 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 756 | 0 | 420 | 0 | 756
01 - 02 | 0.84 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 661.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 8.4 | 0 | 29 | 0 | 120.4 | 0 | 43.4 | 0 | 347.6 | 0 | 399 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 390.6 | 0 | 667.8
02 - 03 | 0.736 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 603.6 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 8.8 | 0 | 27.6 | 0 | 113.2 | 0 | 37.4 | 0 | 333.4 | 0 | 361.6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 606.9 | 0 | 373.8 | 0 | 607.6
03 - 04 | 0.776 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 246 | 0 | 562.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 7.6 | 0 | 26.2 | 0 | 103.4 | 0 | 36.4 | 0 | 332.6 | 0 | 334.6 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 569.1 | 0 | 372.4 | 0 | 568.4
04 - 05 | 0.792 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 546 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 9.6 | 0 | 26.4 | 0 | 107.6 | 0 | 35.6 | 0 | 326.8 | 0 | 315.2 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 550.2 | 0 | 366.8 | 0 | 550.2
05 - 06 | 0.896 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 597.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 10.4 | 0 | 28.8 | 0 | 108.8 | 0 | 39.8 | 0 | 343 | 0 | 347.8 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 602.7 | 0 | 387.8 | 0 | 602
06 - 07 | 0.904 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 706.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 12.4 | 0 | 32.6 | 0 | 122.6 | 0 | 51.8 | 0 | 369 | 0 | 418.4 | 0 | 116 | 0 | 0 | 711.9 | 0 | 418.6 | 0 | 712.6
07 - 08 | 0.992 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 296.4 | 0 | 855.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 11.2 | 0 | 36.2 | 0 | 140 | 0 | 71.2 | 0 | 394.4 | 0 | 492.2 | 0 | 154 | 0 | 0 | 858.9 | 0 | 446.6 | 0 | 859.6
08 - 09 | 1.016 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 994.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 13.6 | 0 | 37.2 | 0 | 168.6 | 0 | 66 | 0 | 426.2 | 0 | 586.6 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 997.5 | 0 | 483 | 0 | 999.6
09 - 10 | 1.048 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 1095.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 16.4 | 0 | 44.4 | 0 | 205.2 | 0 | 73.2 | 0 | 449.6 | 0 | 638.8 | 0 | 179.2 | 0 | 0 | 1100.4 | 0 | 515.2 | 0 | 1100.4
10 - 11 | 1.104 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 334.8 | 0 | 1068 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 13.2 | 0 | 42.8 | 0 | 185.6 | 0 | 90.2 | 0 | 443 | 0 | 612 | 0 | 180.8 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 504 | 0 | 1072.4
11 - 12 | 1.104 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 1017.6 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 14.4 | 0 | 41.6 | 0 | 181 | 0 | 70.6 | 0 | 417.4 | 0 | 604.6 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 478.8 | 0 | 1023.4
12 - 13 | 1.088 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 330 | 0 | 1075.2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 42.2 | 0 | 184 | 0 | 79.6 | 0 | 438 | 0 | 642.2 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1083.6 | 0 | 502.6 | 0 | 1082.2
13 - 14 | 1.696 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 788.4 | 0 | 373.2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0 | 18.4 | 0 | 37 | 0 | 186.8 | 0 | 85 | 0 | 429.4 | 0 | 623 | 0 | 183.6 | 0 | 0 | 373.8 | 0 | 1198.4 | 0 | 373.8
14 - 15 | 1.312 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 408 | 0 | 972 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 0 | 40.6 | 0 | 197.6 | 0 | 82.8 | 0 | 441.8 | 0 | 618.4 | 0 | 191.6 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 624.4 | 0 | 977.2
15 - 16 | 0.952 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 1011.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 16 | 0 | 46.2 | 0 | 181.6 | 0 | 67.8 | 0 | 434.4 | 0 | 574 | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 501.2 | 0 | 1017.8
16 - 17 | 0.952 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 1005.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 13.6 | 0 | 43.8 | 0 | 196 | 0 | 67.6 | 0 | 427.4 | 0 | 559.2 | 0 | 183.6 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 490 | 0 | 1010.8
17 - 18 | 0.952 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 1072.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 13.6 | 0 | 42 | 0 | 198.6 | 0 | 86.2 | 0 | 441.4 | 0 | 595 | 0 | 194.8 | 0 | 0 | 1079.4 | 0 | 502.6 | 0 | 1078
18 - 19 | 0.824 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 1093.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 16 | 0 | 42.6 | 0 | 191.6 | 0 | 90 | 0 | 476.6 | 0 | 622.4 | 0 | 190.4 | 0 | 0 | 1096.2 | 0 | 540.4 | 0 | 1099
19 - 20 | 0.952 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 372 | 0 | 1132.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 42.6 | 0 | 203.8 | 0 | 87.2 | 0 | 489 | 0 | 641.6 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 1138.2 | 0 | 558.6 | 0 | 1138.2
20 - 21 | 0.96 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 349.2 | 0 | 1131.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 16.8 | 0 | 45.2 | 0 | 189.8 | 0 | 89.8 | 0 | 458.4 | 0 | 646 | 0 | 207.6 | 0 | 0 | 1138.2 | 0 | 525 | 0 | 1136.8
21 - 22 | 0.736 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 1130.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 16.8 | 0 | 46.4 | 0 | 176 | 0 | 88.2 | 0 | 480 | 0 | 676 | 0 | 192.4 | 0 | 0 | 1136.1 | 0 | 548.8 | 0 | 1136.8
22 - 23 | 0.784 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 1090.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 12.8 | 0 | 46.8 | 0 | 169.8 | 0 | 78.8 | 0 | 456.8 | 0 | 654.4 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 1094.1 | 0 | 520.8 | 0 | 1096.2
23 - 00 | 0.752 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 312 | 0 | 921.6 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 11.2 | 0 | 38.4 | 0 | 150 | 0 | 63 | 0 | 414.6 | 0 | 559.2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 928.2 | 0 | 470.4 | 0 | 928.2
Сумма | 22.952 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 8028 | 0 | 21472.8 | 29.4 | 0 | 8.1 | 0 | 329.2 | 0 | 920.6 | 0 | 3909.4 | 0 | 1633.2 | 0 | 9941.4 | 0 | 12979.2 | 0 | 3807.2 | 0 | 0 | 21585.9 | 0 | 12140.8 | 0 | 21595
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.272 | 0.032 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 410.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 7.6 | 0 | 25.4 | 0 | 89.6 | 0 | 34.2 | 0 | 104.6 | 0 | 212.2 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 137.2 | 0 | 415.8
01 - 02 | 0 | 0.28 | 0.024 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 405.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 7.2 | 0 | 25.2 | 0 | 87 | 0 | 32.6 | 0 | 100 | 0 | 214.6 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 131.6 | 0 | 410.2
02 - 03 | 0 | 0.264 | 0.032 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 400.8 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 7.6 | 0 | 24.8 | 0 | 88.8 | 0 | 31.4 | 0 | 100.6 | 0 | 209.8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 401.1 | 0 | 133 | 0 | 404.6
03 - 04 | 0 | 0.272 | 0.032 | 0 | 0 | 84 | 0 | 380.4 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 22.2 | 0 | 85.8 | 0 | 29.4 | 0 | 93.8 | 0 | 198.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 378 | 0 | 121.8 | 0 | 383.6
04 - 05 | 0 | 0.272 | 0.024 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 363.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 84.6 | 0 | 26.6 | 0 | 88.2 | 0 | 189 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 363.3 | 0 | 114.8 | 0 | 366.8
05 - 06 | 0 | 0.288 | 0.032 | 0 | 0 | 84 | 0 | 363.6 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 6.8 | 0 | 21.8 | 0 | 84.2 | 0 | 27.6 | 0 | 89.4 | 0 | 188.4 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 363.3 | 0 | 117.6 | 0 | 366.8
06 - 07 | 0 | 0.296 | 0.024 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 369.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 88.2 | 0 | 27.6 | 0 | 89.6 | 0 | 189.2 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 117.6 | 0 | 375.2
07 - 08 | 0 | 0.312 | 0.032 | 0 | 0 | 84 | 0 | 387.6 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 21.8 | 0 | 96 | 0 | 30 | 0 | 92.2 | 0 | 193.8 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 392.7 | 0 | 119 | 0 | 394.8
08 - 09 | 0 | 0.328 | 0.016 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 450 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 22.2 | 0 | 108.6 | 0 | 35.6 | 0 | 93 | 0 | 230.4 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 455.7 | 0 | 121.8 | 0 | 462
09 - 10 | 0 | 0.344 | 0.016 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 482.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 8.8 | 0 | 25.2 | 0 | 119.4 | 0 | 40.8 | 0 | 112.2 | 0 | 242.4 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 489.3 | 0 | 145.6 | 0 | 495.6
10 - 11 | 0.032 | 0.312 | 0.016 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 511.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 8.4 | 0 | 26.2 | 0 | 122.8 | 0 | 55.4 | 0 | 117.4 | 0 | 246.6 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 518.7 | 0 | 152.6 | 0 | 525
11 - 12 | 0.016 | 0.328 | 0.016 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 498 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 26.2 | 0 | 117.6 | 0 | 38.8 | 0 | 119.4 | 0 | 256.2 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 506.1 | 0 | 155.4 | 0 | 511
12 - 13 | 0 | 0.304 | 0.016 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 495.6 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 7.6 | 0 | 22.2 | 0 | 114.2 | 0 | 38.4 | 0 | 100.8 | 0 | 261.4 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 501.9 | 0 | 128.8 | 0 | 509.6
13 - 14 | 0.032 | 0.68 | 0.016 | 0 | 1.2 | 307.2 | 0 | 174 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 7.6 | 0 | 21 | 0 | 115.6 | 0 | 38.4 | 0 | 96.8 | 0 | 252 | 0 | 77.2 | 0 | 2.1 | 172.2 | 2.8 | 457.8 | 0 | 179.2
14 - 15 | 0 | 0.744 | 0.016 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 429.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 7.6 | 0 | 24.8 | 0 | 116 | 0 | 34.6 | 0 | 108 | 0 | 252.6 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 438.9 | 0 | 196 | 0 | 443.8
15 - 16 | 0 | 0.296 | 0.016 | 0 | 0 | 90 | 0 | 484.8 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 7.6 | 0 | 22.6 | 0 | 117.6 | 0 | 38.2 | 0 | 99.2 | 0 | 247.2 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 130.2 | 0 | 497
16 - 17 | 0 | 0.304 | 0.032 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 463.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 6.8 | 0 | 23.6 | 0 | 113.8 | 0 | 33.4 | 0 | 97.2 | 0 | 237.2 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 127.4 | 0 | 474.6
17 - 18 | 0 | 0.304 | 0.032 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 442.8 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 7.2 | 0 | 23 | 0 | 105.2 | 0 | 32.2 | 0 | 100.4 | 0 | 226.8 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 131.6 | 0 | 456.4
18 - 19 | 0 | 0.28 | 0.024 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 444 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 7.6 | 0 | 22.6 | 0 | 108 | 0 | 33.2 | 0 | 101.2 | 0 | 226 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 455.7 | 0 | 131.6 | 0 | 459.2
19 - 20 | 0 | 0.296 | 0.032 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 450 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 7.6 | 0 | 22.6 | 0 | 109.6 | 0 | 34.2 | 0 | 102.2 | 0 | 228.4 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 462 | 0 | 133 | 0 | 464.8
20 - 21 | 0 | 0.304 | 0.032 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 435.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 7.6 | 0 | 24.2 | 0 | 99.6 | 0 | 34.8 | 0 | 102.2 | 0 | 224.6 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 447.3 | 0 | 134.4 | 0 | 452.2
21 - 22 | 0 | 0.264 | 0.024 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 439.2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 7.6 | 0 | 22.8 | 0 | 101.4 | 0 | 34.6 | 0 | 102.6 | 0 | 226.6 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 451.5 | 0 | 134.4 | 0 | 453.6
22 - 23 | 0 | 0.272 | 0.032 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 436.8 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 7.6 | 0 | 23.2 | 0 | 103.8 | 0 | 33.2 | 0 | 97.2 | 0 | 226 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 447.3 | 0 | 128.8 | 0 | 452.2
23 - 00 | 0 | 0.264 | 0.024 | 0 | 0 | 90 | 0 | 434.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 7.6 | 0 | 26 | 0 | 100.8 | 0 | 34.8 | 0 | 100.8 | 0 | 225.8 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 441 | 0 | 134.4 | 0 | 443.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Домозерово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч