## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Полдарса" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | II сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 121.28 | 121 | 10.288 | 10.337
1:00 | 120.86 | 121 | 10.288 | 10.35
2:00 | 120.72 | 120.45 | 10.238 | 10.325
3:00 | 120.86 | 120.18 | 10.212 | 10.325
4:00 | 119.9 | 119.63 | 10.125 | 10.25
5:00 | 119.35 | 119.63 | 10.113 | 10.188
6:00 | 117.29 | 117.01 | 9.938 | 10.012
7:00 | 115.91 | 116.19 | 10.3 | 10.363
8:00 | 115.5 | 115.64 | 10.212 | 10.313
9:00 | 110.82 | 110.14 | 10.163 | 10.225
10:00 | 115.78 | 115.09 | 10.6 | 10.725
11:00 | 115.91 | 115.78 | 10.637 | 10.75
12:00 | 121.28 | 121 | 10.675 | 10.775
13:00 | 117.29 | 117.43 | 10.425 | 10.538
14:00 | 113.57 | 113.03 | 10.25 | 10.288
15:00 | 115.64 | 115.36 | 10.488 | 10.538
16:00 | 114.95 | 114.81 | 10.512 | 10.525
17:00 | 117.97 | 117.7 | 10.663 | 10.75
18:00 | 118.94 | 118.66 | 10.587 | 10.6
19:00 | 118.8 | 118.25 | 10.525 | 10.563
20:00 | 120.45 | 119.76 | 10.425 | 10.475
21:00 | 120.31 | 119.76 | 10.438 | 10.475
22:00 | 120.72 | 121 | 10.125 | 10.137
23:00 | 121.69 | 121.41 | 10.137 | 10.175
24:00 | 121.82 | 121.55 | 10.113 | 10.212
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС "Полдарса" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 343.3317 | - | 176.0552 | - |  | 21.965 | - | 48.4933 | - |  | 2667.3733 | - | 1127.0918 | - |  | 34.2112 | - | 18.7315 | - |  | 462748.505 | - | 12627.921 | -
1:00 | 0.94299 | 343.3353 | 118.8 | 176.0596 | 145.2 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 8.0269 | 2667.4002 | 107.6 | 1127.1164 | 98.4 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.0799 | 462749.943 | 1.438 | 12627.9818 | 0.06083
2:00 | 0.90243 | 343.3385 | 105.6 | 176.064 | 145.2 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 7.6768 | 2667.4251 | 99.6 | 1127.1408 | 97.6 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.4553 | 462751.641 | 1.698 | 12628.0427 | 0.06083
3:00 | 0.86269 | 343.3417 | 105.6 | 176.0681 | 135.3 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 7.3047 | 2667.4491 | 96 | 1127.1637 | 91.6 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.2358 | 462753.187 | 1.546 | 12628.1035 | 0.06083
4:00 | 0.86013 | 343.345 | 108.9 | 176.0721 | 132 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 7.3263 | 2667.4737 | 98.4 | 1127.1861 | 89.6 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.1203 | 462754.653 | 1.466 | 12628.1643 | 0.06083
5:00 | 0.83679 | 343.3482 | 105.6 | 176.076 | 128.7 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 7.2442 | 2667.4986 | 99.6 | 1127.2076 | 86 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 1.963 | 462756.01 | 1.357 | 12628.2252 | 0.06083
6:00 | 0.87974 | 343.352 | 125.4 | 176.0797 | 122.1 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 7.7844 | 2667.5274 | 115.2 | 1127.2281 | 82 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 1.9081 | 462757.329 | 1.319 | 12628.286 | 0.06083
7:00 | 1.0586 | 343.3572 | 171.6 | 176.0834 | 122.1 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 10.367 | 2667.5687 | 165.2 | 1127.2507 | 90.4 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.2199 | 462758.864 | 1.535 | 12628.3468 | 0.06083
8:00 | 1.2468 | 343.3635 | 207.9 | 176.0875 | 135.3 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 12.4674 | 2667.6194 | 202.8 | 1127.2759 | 100.8 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.3499 | 462760.489 | 1.625 | 12628.4076 | 0.06083
9:00 | 1.2888 | 343.3701 | 217.8 | 176.0916 | 135.3 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 13.1468 | 2667.6728 | 213.6 | 1127.3026 | 106.8 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.6474 | 462762.32 | 1.831 | 12628.4685 | 0.06083
10:00 | 1.2939 | 343.3764 | 207.9 | 176.0962 | 151.8 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 13.0516 | 2667.7235 | 202.8 | 1127.3333 | 122.8 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.2936 | 462763.906 | 1.586 | 12628.5293 | 0.06083
11:00 | 1.3445 | 343.3827 | 207.9 | 176.1013 | 168.3 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 13.3088 | 2667.7734 | 199.6 | 1127.3674 | 136.4 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.2907 | 462765.49 | 1.584 | 12628.5901 | 0.06083
12:00 | 1.317 | 343.3887 | 198 | 176.1065 | 171.6 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 12.9508 | 2667.8216 | 192.8 | 1127.4011 | 134.8 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.594 | 462767.284 | 1.794 | 12628.651 | 0.06083
13:00 | 1.317 | 343.3947 | 198 | 176.1117 | 171.6 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 12.5873 | 2667.8691 | 190 | 1127.4329 | 127.2 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.9291 | 462769.31 | 2.026 | 12628.7118 | 0.06083
14:00 | 1.128 | 343.4002 | 181.5 | 176.1157 | 132 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 11.2206 | 2667.9131 | 176 | 1127.4586 | 102.8 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.1968 | 462770.829 | 1.519 | 12628.7726 | 0.06083
15:00 | 1.1479 | 343.4057 | 181.5 | 176.1199 | 138.6 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 11.3908 | 2667.9571 | 176 | 1127.4858 | 108.8 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 1.7132 | 462772.013 | 1.184 | 12628.8335 | 0.06083
16:00 | 1.1813 | 343.4113 | 184.8 | 176.1243 | 145.2 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 11.6854 | 2668.0018 | 178.8 | 1127.5144 | 114.4 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 1.5588 | 462773.09 | 1.077 | 12628.8943 | 0.06083
17:00 | 1.2127 | 343.4169 | 184.8 | 176.129 | 155.1 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 11.891 | 2668.0467 | 179.6 | 1127.5444 | 120 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 1.3713 | 462774.037 | 0.947 | 12628.9551 | 0.06083
18:00 | 1.236 | 343.4226 | 188.1 | 176.1338 | 158.4 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 12.0132 | 2668.0922 | 182 | 1127.5745 | 120.4 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 1.1998 | 462774.865 | 0.828 | 12629.0159 | 0.06083
19:00 | 1.2594 | 343.4284 | 191.4 | 176.1387 | 161.7 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 12.203 | 2668.1386 | 185.6 | 1127.6048 | 121.2 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 1.5083 | 462775.907 | 1.042 | 12629.0768 | 0.06083
20:00 | 1.2468 | 343.4341 | 188.1 | 176.1436 | 161.7 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 11.928 | 2668.1839 | 181.2 | 1127.6345 | 118.8 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 1.3915 | 462776.868 | 0.961 | 12629.1376 | 0.06083
21:00 | 1.2021 | 343.4397 | 184.8 | 176.1482 | 151.8 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 11.5296 | 2668.2287 | 179.2 | 1127.6616 | 108.4 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 1.5055 | 462777.908 | 1.04 | 12629.1984 | 0.06083
22:00 | 1.1683 | 343.4452 | 181.5 | 176.1526 | 145.2 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 11.0481 | 2668.2722 | 174 | 1127.6866 | 100 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 1.8157 | 462779.163 | 1.255 | 12629.2593 | 0.06083
23:00 | 1.0237 | 343.4499 | 155.1 | 176.1566 | 132 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 9.21 | 2668.3086 | 145.6 | 1127.7072 | 82.4 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.2416 | 462780.713 | 1.55 | 12629.3201 | 0.06083
24:00 | 0.95011 | 343.454 | 135.3 | 176.1606 | 132 | 0 | 21.965 | 0 | 48.4933 | 0 | 8.3619 | 2668.3405 | 127.6 | 1127.7278 | 82.4 | 0 | 34.2112 | 0 | 18.7315 | 0 | 2.3282 | 462782.323 | 1.61 | 12629.3809 | 0.06083
Итого |  |  | 4035.9 |  | 3478.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3868.8 |  | 2544 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 33.818 |  | 1.4599
Максимум | 1.3445 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.3088 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.9291
Минимум | 0.83679 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.2442 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1998
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ Полдарса в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Кичуга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Братское |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Школа |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Леспромхоз
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | -
1:00 | 1.6483 | 0.0118 | 17.7 | 0.0161 | 24.15 | 0.52875 | 0.005 | 7.5 | 0.004 | 6 | 1.269 | 0.0081 | 16.2 | 0.0082 | 16.4 | 4.4915 | 0.0311 | 62.2 | 0.0264 | 52.8
2:00 | 1.655 | 0.0236 | 17.7 | 0.0323 | 24.3 | 0.53016 | 0.0101 | 7.65 | 0.0079 | 5.85 | 1.1918 | 0.0155 | 14.8 | 0.0161 | 15.8 | 4.2607 | 0.0593 | 56.4 | 0.0529 | 53
3:00 | 1.5554 | 0.0355 | 17.85 | 0.0469 | 21.9 | 0.48888 | 0.0148 | 7.05 | 0.0115 | 5.4 | 1.1384 | 0.0224 | 13.8 | 0.0238 | 15.4 | 4.0209 | 0.0862 | 53.8 | 0.0776 | 49.4
4:00 | 1.6304 | 0.0489 | 20.1 | 0.0614 | 21.75 | 0.45917 | 0.0192 | 6.6 | 0.0149 | 5.1 | 1.1228 | 0.0292 | 13.6 | 0.0314 | 15.2 | 4.0232 | 0.1134 | 54.4 | 0.102 | 48.8
5:00 | 1.5946 | 0.0629 | 21 | 0.0747 | 19.95 | 0.46427 | 0.0236 | 6.6 | 0.0184 | 5.25 | 1.114 | 0.0361 | 13.8 | 0.0388 | 14.8 | 3.9744 | 0.1408 | 54.8 | 0.1255 | 47
6:00 | 1.7673 | 0.0802 | 25.95 | 0.0873 | 18.9 | 0.58074 | 0.0297 | 9.15 | 0.0219 | 5.25 | 1.0277 | 0.0427 | 13.2 | 0.0454 | 13.2 | 4.3607 | 0.1729 | 64.2 | 0.1487 | 46.4
7:00 | 1.9564 | 0.0996 | 29.1 | 0.1009 | 20.4 | 1.409 | 0.0464 | 25.05 | 0.0254 | 5.25 | 1.3413 | 0.0526 | 19.8 | 0.0525 | 14.2 | 5.6025 | 0.2164 | 87 | 0.1751 | 52.8
8:00 | 2.3747 | 0.1217 | 33.15 | 0.1193 | 27.6 | 1.8934 | 0.0688 | 33.6 | 0.0303 | 7.35 | 1.724 | 0.066 | 26.8 | 0.0606 | 16.2 | 6.4355 | 0.2687 | 104.6 | 0.2012 | 52.2
9:00 | 2.5065 | 0.1439 | 33.3 | 0.14 | 31.05 | 1.923 | 0.0915 | 34.05 | 0.0355 | 7.8 | 1.8374 | 0.0807 | 29.4 | 0.0685 | 15.8 | 6.8939 | 0.325 | 112.6 | 0.2286 | 54.8
10:00 | 2.6573 | 0.1662 | 33.45 | 0.1632 | 34.8 | 1.647 | 0.1107 | 28.8 | 0.0409 | 8.1 | 1.6652 | 0.093 | 24.6 | 0.0773 | 17.6 | 7.0536 | 0.3805 | 111 | 0.2606 | 64
11:00 | 2.6309 | 0.1862 | 30 | 0.188 | 37.2 | 1.7774 | 0.1314 | 31.05 | 0.0468 | 8.85 | 1.8244 | 0.1059 | 25.8 | 0.0877 | 20.8 | 7.1395 | 0.4345 | 108 | 0.2965 | 71.8
12:00 | 2.7894 | 0.2065 | 30.45 | 0.215 | 40.5 | 1.3659 | 0.147 | 23.4 | 0.0523 | 8.25 | 1.7574 | 0.1188 | 25.8 | 0.0971 | 18.8 | 7.0765 | 0.4886 | 108.2 | 0.3312 | 69.4
13:00 | 2.6709 | 0.2275 | 31.5 | 0.2396 | 36.9 | 0.98235 | 0.1576 | 15.9 | 0.0577 | 8.1 | 1.7663 | 0.1318 | 26 | 0.1065 | 18.8 | 7.1455 | 0.5446 | 112 | 0.364 | 65.6
14:00 | 2.0601 | 0.2463 | 28.2 | 0.256 | 24.6 | 0.85705 | 0.167 | 14.1 | 0.0621 | 6.6 | 1.5605 | 0.1435 | 23.4 | 0.1145 | 16 | 6.6703 | 0.5979 | 106.6 | 0.3928 | 57.6
15:00 | 2.1853 | 0.2657 | 29.1 | 0.274 | 27 | 1.0019 | 0.1781 | 16.65 | 0.067 | 7.35 | 1.6644 | 0.1562 | 25.4 | 0.1227 | 16.4 | 6.4428 | 0.6479 | 100 | 0.4232 | 60.8
16:00 | 2.1458 | 0.2831 | 26.1 | 0.2933 | 28.95 | 1.2561 | 0.1925 | 21.6 | 0.0719 | 7.35 | 1.6705 | 0.1687 | 25 | 0.1313 | 17.2 | 6.5941 | 0.6989 | 102 | 0.4546 | 62.8
17:00 | 2.2987 | 0.3016 | 27.75 | 0.3141 | 31.2 | 1.0082 | 0.2034 | 16.35 | 0.0774 | 8.25 | 1.8017 | 0.1823 | 27.2 | 0.1404 | 18.2 | 6.7399 | 0.7509 | 104 | 0.4869 | 64.6
18:00 | 2.4 | 0.3219 | 30.45 | 0.3349 | 31.2 | 1.0095 | 0.2146 | 16.8 | 0.0823 | 7.35 | 1.8781 | 0.1966 | 28.6 | 0.1497 | 18.6 | 6.6637 | 0.8017 | 101.6 | 0.5198 | 65.8
19:00 | 2.381 | 0.341 | 28.65 | 0.3565 | 32.4 | 1.0641 | 0.2263 | 17.55 | 0.0877 | 8.1 | 1.9071 | 0.2114 | 29.6 | 0.1587 | 18 | 6.8193 | 0.8543 | 105.2 | 0.5525 | 65.4
20:00 | 2.3193 | 0.3602 | 28.8 | 0.377 | 30.75 | 0.91585 | 0.2362 | 14.85 | 0.0927 | 7.5 | 1.926 | 0.2264 | 30 | 0.1677 | 18 | 6.7236 | 0.906 | 103.4 | 0.585 | 65
21:00 | 2.1083 | 0.3786 | 27.6 | 0.3947 | 26.55 | 0.94459 | 0.2468 | 15.9 | 0.097 | 6.45 | 1.7009 | 0.2393 | 25.8 | 0.1762 | 17 | 6.6835 | 0.9586 | 105.2 | 0.6153 | 60.6
22:00 | 2.0514 | 0.3969 | 27.45 | 0.4115 | 25.2 | 0.87098 | 0.2566 | 14.7 | 0.1009 | 5.85 | 1.8533 | 0.254 | 29.4 | 0.1844 | 16.4 | 6.2058 | 1.0078 | 98.4 | 0.6428 | 55
23:00 | 1.6456 | 0.4125 | 23.4 | 0.4239 | 18.6 | 0.77437 | 0.2653 | 13.05 | 0.1044 | 5.25 | 1.5637 | 0.2663 | 24.6 | 0.1915 | 14.2 | 5.1499 | 1.0483 | 81 | 0.6662 | 46.8
24:00 | 1.5971 | 0.427 | 21.75 | 0.4367 | 19.2 | 0.82543 | 0.2747 | 14.1 | 0.1078 | 5.1 | 1.4578 | 0.2776 | 22.6 | 0.1984 | 13.8 | 4.3981 | 1.0811 | 65.6 | 0.689 | 45.6
Итого |  |  | 640.5 |  | 655.05 |  |  | 412.05 |  | 161.7 |  |  | 555.2 |  | 396.8 |  |  | 2162.2 |  | 1378
Максимум | 2.7894 |  |  |  |  | 1.923 |  |  |  |  | 1.926 |  |  |  |  | 7.1455
Минимум | 1.5554 |  |  |  |  | 0.45917 |  |  |  |  | 1.0277 |  |  |  |  | 3.9744
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22