## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новленское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новленское | [20 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Новленское ТСН 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ап RS | 10 Новленское Т 2 ао RS | 10 Новленское Т 2 ап RS | 10 Новленское-Бережок ао RS | 10 Новленское-Бережок ап RS | 10 Новленское-Березники ао RS | 10 Новленское-Гридинское ао RS | 10 Новленское-КЗС ао RS | 10 Новленское-Коробово ао RS | 10 Новленское-Омогаево ао RS | 10 Новленское-Омогаево ап RS | 10 Новленское-Острецово ао RS | 10 Новленское-Севостьяново ао RS | 10 Новленское-с/х Клубова ао RS | 10 Новленское-Филютино ао RS | 10 Новленское-Школа ао RS | 10 Новленское-Шолохово ао RS | 110 Новленское СМВ ао RS | 110 Новленское СМВ ап RS
00 - 01 | 1.536 | 0 | 430 | 0 | 130 | 79.2 | 0 | 129.6 | 34.8 | 3.2 | 87.2 | 16.8 | 0 | 33.8 | 28.2 | 38.4 | 18 | 53.2 | 35.8 | 3438.6 | 0
01 - 02 | 1.344 | 0 | 388 | 0 | 128 | 70.8 | 0 | 118 | 34 | 3.6 | 76 | 17.2 | 0 | 29 | 26 | 36.2 | 15.2 | 48.8 | 35.8 | 4389 | 0
02 - 03 | 1.44 | 0 | 358 | 0 | 124 | 63.6 | 0 | 109.2 | 36.4 | 3.2 | 72.4 | 15.2 | 0 | 26.4 | 24.2 | 33.8 | 15.2 | 45.2 | 34 | 5583.6 | 0
03 - 04 | 1.152 | 0 | 356 | 0 | 130 | 60 | 0 | 111.2 | 41.8 | 2.8 | 69.6 | 14 | 0 | 24.8 | 25.2 | 34.8 | 20.8 | 41.6 | 34.8 | 6362.4 | 0
04 - 05 | 1.248 | 0 | 398 | 0 | 158 | 61.2 | 0 | 126.8 | 52.8 | 2.8 | 82.2 | 13.8 | 0 | 24 | 26 | 34.8 | 34.8 | 40.8 | 51 | 8223.6 | 0
05 - 06 | 1.248 | 0 | 448 | 0 | 172 | 62 | 0 | 134.8 | 67.8 | 3.2 | 113.8 | 15.6 | 0 | 26.2 | 26.6 | 36.4 | 34 | 46.8 | 48 | 8804.4 | 0
06 - 07 | 1.2 | 0 | 540 | 0 | 200 | 71.6 | 0 | 170.8 | 73.2 | 3.2 | 132.6 | 20.4 | 0 | 32 | 31.4 | 48 | 40.4 | 59.2 | 53 | 9299.4 | 0
07 - 08 | 1.704 | 0 | 668 | 0 | 202 | 88.8 | 0 | 210.4 | 69.2 | 4 | 144.6 | 20.2 | 0 | 51.6 | 45 | 50.2 | 42.4 | 82.8 | 57 | 9213.6 | 0
08 - 09 | 2.376 | 0 | 718 | 0 | 234 | 100.4 | 0 | 211.2 | 92.2 | 4 | 172.4 | 25.2 | 0 | 54.4 | 47.4 | 51.8 | 38.8 | 90.8 | 58.6 | 6204 | 0
09 - 10 | 2.04 | 0 | 770 | 0 | 244 | 101.2 | 0 | 242 | 87.2 | 5.6 | 197.6 | 23.6 | 0 | 48.6 | 49.2 | 59.4 | 39.6 | 91.2 | 66 | 3306.6 | 0
10 - 11 | 1.632 | 0 | 752 | 0 | 244 | 109.2 | 0 | 217.6 | 84 | 6.4 | 199.6 | 24.2 | 0 | 52.8 | 51.2 | 63.8 | 34 | 84.4 | 63.6 | 3055.8 | 0
11 - 12 | 1.344 | 0 | 716 | 0 | 242 | 108 | 0 | 212 | 78.2 | 5.6 | 165 | 24.6 | 0 | 49.8 | 50.2 | 61 | 38 | 90 | 70.2 | 2006.4 | 0
12 - 13 | 1.656 | 0 | 764 | 0 | 246 | 115.6 | 0 | 221.2 | 79 | 6 | 184.4 | 26.4 | 0 | 57.8 | 48.6 | 58.4 | 42.4 | 91.6 | 73.4 | 1709.4 | 0
13 - 14 | 1.584 | 0 | 740 | 0 | 242 | 118.8 | 0 | 199.6 | 85 | 3.6 | 189.6 | 23.6 | 0 | 51.6 | 42.6 | 68.2 | 42.8 | 91.6 | 59.2 | 2686.2 | 0
14 - 15 | 1.176 | 0 | 724 | 0 | 252 | 108.4 | 0 | 203.2 | 95.2 | 5.2 | 197.6 | 24 | 0 | 48 | 44 | 63.2 | 33.6 | 86.4 | 62 | 2547.6 | 0
15 - 16 | 1.536 | 0 | 684 | 0 | 230 | 110 | 0 | 206 | 89.2 | 3.2 | 170 | 23.2 | 0 | 43.6 | 44.6 | 58.2 | 30 | 76.4 | 55.6 | 3438.6 | 0
16 - 17 | 2.232 | 0 | 672 | 0 | 212 | 113.2 | 0 | 196.4 | 65.8 | 3.6 | 160.4 | 21.8 | 0 | 43.8 | 45 | 55 | 22 | 89.2 | 64.6 | 1993.2 | 0
17 - 18 | 2.112 | 0 | 674 | 0 | 204 | 110 | 0 | 192 | 50 | 3.2 | 154.2 | 23 | 0 | 45.6 | 52 | 61.6 | 31.2 | 86.4 | 63.6 | 2323.2 | 0
18 - 19 | 1.896 | 0 | 710 | 0 | 216 | 106.4 | 0 | 212.4 | 57.6 | 4 | 169.2 | 23.8 | 0 | 41.2 | 52.4 | 62 | 42 | 83.2 | 67.2 | 4012.8 | 0
19 - 20 | 1.896 | 0 | 732 | 0 | 232 | 105.6 | 0 | 222 | 68.8 | 3.6 | 169 | 25 | 0 | 49.4 | 47.8 | 63.2 | 48.8 | 86.4 | 68 | 4837.8 | 0
20 - 21 | 2.112 | 0 | 776 | 0 | 218 | 122.4 | 0 | 240.8 | 67.4 | 3.2 | 182.2 | 23.4 | 0 | 51.2 | 44.4 | 62.4 | 43.6 | 90 | 60.6 | 4653 | 0
21 - 22 | 1.68 | 0 | 732 | 0 | 196 | 108.8 | 0 | 223.2 | 52.2 | 2.8 | 170 | 26 | 0 | 63.2 | 41 | 60.2 | 30 | 92.8 | 53 | 4316.4 | 0
22 - 23 | 1.608 | 0 | 618 | 0 | 186 | 94.8 | 0 | 189.6 | 53.6 | 3.2 | 130.6 | 25.2 | 0 | 57.6 | 42.2 | 52.2 | 23.2 | 75.6 | 51 | 5920.2 | 0
23 - 00 | 1.704 | 0 | 524 | 0 | 160 | 90.8 | 0 | 156.4 | 45.6 | 2.8 | 114 | 21.8 | 0 | 43 | 36.8 | 45.8 | 20 | 62 | 41.6 | 6586.8 | 0
Сумма | 39.456 | 0 | 14892 | 0 | 4802 | 2280.8 | 0 | 4456.4 | 1561 | 92 | 3504.2 | 518 | 0 | 1049.4 | 972 | 1259 | 780.8 | 1786.4 | 1327.6 | 114912.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новленское |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч