## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 | 0.3424 | 0.008 | 177.6 | 139.8 | 86.25 | 56 | 36.8 | 0 | 107 | 33.4 | 0
01 - 02 | 0.3424 | 0.016 | 154.8 | 124.8 | 78 | 44.4 | 34 | 0 | 94 | 31.7 | 0
02 - 03 | 0.3392 | 0.008 | 170.4 | 115.2 | 84 | 54.8 | 33 | 0 | 88 | 27.7 | 0
03 - 04 | 0.3392 | 0.016 | 186 | 114.6 | 113.25 | 42.8 | 31.4 | 0 | 88.4 | 27 | 0
04 - 05 | 0.3392 | 0.008 | 204 | 117.9 | 118.5 | 56 | 30.4 | 0 | 90.8 | 27.4 | 0
05 - 06 | 0.3392 | 0.016 | 270.4 | 125.1 | 134.4 | 103.2 | 34.4 | 0 | 95.4 | 30.6 | 0
06 - 07 | 0.3424 | 0.008 | 305.6 | 148.5 | 156.75 | 108.8 | 41.6 | 0 | 118.2 | 31 | 0
07 - 08 | 0.3392 | 0.016 | 308.8 | 184.5 | 150.3 | 111.2 | 48.4 | 0 | 147.4 | 38.1 | 0
08 - 09 | 0.3392 | 0.008 | 288.8 | 230.4 | 140.25 | 94.4 | 54.8 | 0 | 181.8 | 49.9 | 0
09 - 10 | 0.3456 | 0.016 | 246.8 | 246.9 | 137.55 | 51.2 | 58.4 | 0 | 196.8 | 51.7 | 0
10 - 11 | 0.384 | 0.008 | 228.4 | 245.1 | 140.4 | 34.8 | 54.4 | 0 | 197.8 | 48.8 | 0
11 - 12 | 0.3104 | 0.016 | 271.6 | 243 | 160.65 | 53.8 | 57.4 | 0 | 190.8 | 53.4 | 0
12 - 13 | 0.3136 | 0.008 | 234.4 | 215.1 | 125.1 | 61.2 | 49.2 | 0 | 166.8 | 49.6 | 0
13 - 14 | 0.3392 | 0.016 | 234.4 | 232.8 | 129.9 | 50 | 55 | 0 | 184.4 | 49.7 | 0
14 - 15 | 0.3328 | 0.008 | 240.8 | 232.2 | 138.75 | 50.6 | 52.2 | 0 | 184.6 | 48.8 | 0
15 - 16 | 0.3104 | 0.016 | 266.8 | 210.9 | 172.8 | 47.2 | 47.8 | 0 | 174.2 | 37.8 | 0
16 - 17 | 0.3104 | 0.016 | 260 | 207.6 | 175.8 | 34 | 51 | 0 | 164.2 | 44.4 | 0
17 - 18 | 0.3072 | 0.008 | 325.2 | 195.6 | 180.6 | 93 | 52.8 | 0 | 148.4 | 48.4 | 0
18 - 19 | 0.304 | 0.016 | 339.2 | 203.4 | 184.95 | 93.4 | 61.6 | 0 | 155.6 | 48.9 | 0
19 - 20 | 0.3072 | 0.008 | 322.8 | 216.3 | 167.25 | 97 | 59.4 | 0 | 171.8 | 45.7 | 0
20 - 21 | 0.304 | 0.016 | 283.2 | 225.3 | 133.2 | 87 | 63.6 | 0 | 179.6 | 47.2 | 0
21 - 22 | 0.3072 | 0.008 | 235.2 | 212.7 | 122.7 | 53.8 | 59.4 | 0 | 166.8 | 47 | 0
22 - 23 | 0.304 | 0.016 | 234 | 201 | 116.55 | 64.2 | 54.6 | 0 | 153 | 49.1 | 0
23 - 00 | 0.3072 | 0.008 | 196.4 | 169.5 | 96.3 | 53.2 | 47.6 | 0 | 133 | 37.6 | 0
Сумма | 7.8496 | 0.288 | 5985.6 | 4558.2 | 3244.2 | 1596 | 1169.2 | 0 | 3578.8 | 1004.9 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  |  | 178.8 | 120.9 | 93.9 | 46.4 | 36 | 0 | 95.8 | 26.1 | 0
01 - 02 |  |  | 179.2 | 121.2 | 93.9 | 47 | 36 | 0 | 96.2 | 26 | 0
02 - 03 |  |  | 175.6 | 115.8 | 90.9 | 46 | 36.2 | 0 | 91.6 | 25.2 | 0
03 - 04 |  |  | 185.2 | 114.3 | 107.85 | 40.4 | 34.6 | 0 | 90.6 | 24.6 | 0
04 - 05 |  |  | 194.4 | 118.2 | 117 | 40 | 34.8 | 0 | 94 | 25.2 | 0
05 - 06 |  |  | 222.4 | 116.7 | 114.45 | 70.8 | 34 | 0 | 91.8 | 25.7 | 0
06 - 07 |  |  | 227.6 | 114.6 | 114.9 | 74 | 35 | 0 | 91.6 | 24.1 | 0
07 - 08 |  |  | 221.6 | 120.6 | 112.95 | 68.2 | 36.8 | 0 | 97.4 | 24.1 | 0
08 - 09 |  |  | 208.8 | 155.1 | 112.05 | 54.8 | 38.4 | 0 | 128.6 | 27.8 | 0
09 - 10 |  |  | 180.8 | 156 | 110.4 | 27.4 | 40.4 | 0 | 127.6 | 29.3 | 0
10 - 11 |  |  | 180.4 | 162.9 | 111.75 | 24 | 42.2 | 0 | 134.6 | 29.6 | 0
11 - 12 |  |  | 175.6 | 150.9 | 102.75 | 29.6 | 40 | 0 | 123.4 | 28.7 | 0
12 - 13 |  |  | 173.6 | 121.5 | 98.55 | 35 | 37.2 | 0 | 95.8 | 26.6 | 0
13 - 14 |  |  | 174.4 | 142.5 | 99.75 | 32.8 | 38.6 | 0 | 117 | 26.4 | 0
14 - 15 |  |  | 191.6 | 143.4 | 106.5 | 41.2 | 41.4 | 0 | 119.4 | 25.4 | 0
15 - 16 |  |  | 206.8 | 138.9 | 119.7 | 43.8 | 40.2 | 0 | 115.2 | 24.7 | 0
16 - 17 |  |  | 202.8 | 144.6 | 123.15 | 36 | 41.2 | 0 | 116.8 | 28.8 | 0
17 - 18 |  |  | 223.6 | 120.9 | 121.95 | 59.2 | 38.8 | 0 | 94.8 | 27.3 | 0
18 - 19 |  |  | 220 | 113.4 | 117.3 | 62.6 | 36.6 | 0 | 90.4 | 24 | 0
19 - 20 |  |  | 212 | 113.7 | 108.9 | 62 | 38.2 | 0 | 93 | 21.7 | 0
20 - 21 |  |  | 184.4 | 112.8 | 97.8 | 45.4 | 38.2 | 0 | 92 | 22 | 0
21 - 22 |  |  | 174.8 | 113.1 | 94.05 | 40.8 | 37 | 0 | 90 | 23.9 | 0
22 - 23 |  |  | 178 | 115.2 | 92.7 | 46.4 | 36 | 0 | 89.2 | 27.1 | 0
23 - 00 |  |  | 176 | 116.7 | 91.05 | 47.6 | 35.2 | 0 | 91.2 | 26.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч