## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поповка | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 0.178 | 0 | 193.6 | 65.4 | 0 | 18.96 | 57.44 | 52.3 | 0.7
01 - 02 | 0.178 | 0 | 177.6 | 60 | 0 | 17.04 | 51.44 | 49.1 | 0.7
02 - 03 | 0.178 | 0 | 166 | 55.8 | 0 | 15.18 | 49.84 | 45.4 | 0.6
03 - 04 | 0.177 | 0 | 156.4 | 57.2 | 0 | 12.9 | 44.72 | 41.8 | 0.7
04 - 05 | 0.177 | 0 | 155.6 | 55.2 | 0 | 13.02 | 45.28 | 42.3 | 0.7
05 - 06 | 0.178 | 0 | 170.8 | 60 | 0 | 14.7 | 50.4 | 45.8 | 0.7
06 - 07 | 0.177 | 0 | 206 | 75.8 | 0 | 17.82 | 55.28 | 57.2 | 0.7
07 - 08 | 0.176 | 0 | 250.8 | 89.4 | 0 | 21.78 | 72.32 | 67.4 | 0.7
08 - 09 | 0.173 | 0 | 296.4 | 102.4 | 0 | 28.26 | 87.76 | 77.7 | 0.7
09 - 10 | 0.175 | 0 | 311.2 | 116.8 | 0 | 30.6 | 87.6 | 75.8 | 0.7
10 - 11 | 0.174 | 0 | 298.4 | 116.6 | 0 | 27.54 | 83.68 | 70.3 | 0.8
11 - 12 | 0.174 | 0 | 310 | 126.6 | 0 | 25.8 | 83.28 | 74.5 | 0.9
12 - 13 | 0.175 | 0 | 329.2 | 132.8 | 0 | 29.58 | 87.44 | 79 | 0.8
13 - 14 | 0.175 | 0 | 344.8 | 135.2 | 0 | 30.54 | 93.52 | 85.3 | 0.9
14 - 15 | 0.174 | 0 | 316.4 | 119.4 | 0 | 31.02 | 85.68 | 79.7 | 0.9
15 - 16 | 0.175 | 0 | 308.4 | 119.4 | 0 | 27.78 | 85.52 | 75.5 | 0.8
16 - 17 | 0.175 | 0 | 296 | 112.6 | 0 | 27.54 | 76.88 | 78.9 | 0.7
17 - 18 | 0.176 | 0 | 308.4 | 123.6 | 0 | 28.62 | 72.88 | 83.4 | 0.7
18 - 19 | 0.177 | 0 | 330.8 | 130.6 | 0 | 28.68 | 84.32 | 86.9 | 0.8
19 - 20 | 0.177 | 0 | 337.2 | 128 | 0 | 30.36 | 92.64 | 85.8 | 0.7
20 - 21 | 0.177 | 0 | 333.2 | 124 | 0 | 26.46 | 96.96 | 85.8 | 0.8
21 - 22 | 0.177 | 0 | 314.4 | 116 | 0 | 24.06 | 90.08 | 84 | 0.7
22 - 23 | 0.178 | 0 | 284 | 102.8 | 0 | 21.84 | 79.68 | 79.3 | 0.8
23 - 00 | 0.178 | 0 | 238.4 | 86.4 | 0 | 22.56 | 62.24 | 67.5 | 0.8
Сумма | 4.229 | 0 | 6434 | 2412 | 0 | 572.64 | 1776.88 | 1670.7 | 18
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 |  |  | 269.6 | 86.6 | 0 | 29.64 | 88.96 | 65.2 | 0
01 - 02 |  |  | 262.4 | 85.2 | 0 | 28.62 | 85.12 | 64.6 | 0
02 - 03 |  |  | 259.6 | 84.6 | 0 | 28.2 | 84.56 | 63.6 | 0
03 - 04 |  |  | 248.8 | 83.8 | 0 | 25.68 | 81.12 | 59.5 | 0
04 - 05 |  |  | 243.2 | 81 | 0 | 24.96 | 79.76 | 58.4 | 0
05 - 06 |  |  | 245.2 | 81.6 | 0 | 25.26 | 80.8 | 59.1 | 0
06 - 07 |  |  | 245.2 | 80.4 | 0 | 25.14 | 81.52 | 59 | 0
07 - 08 |  |  | 242.8 | 79.8 | 0 | 25.2 | 80.88 | 58.3 | 0
08 - 09 |  |  | 244.8 | 79.2 | 0 | 24.9 | 82.72 | 58.5 | 0
09 - 10 |  |  | 250.8 | 79.4 | 0 | 26.16 | 85.76 | 60.1 | 0
10 - 11 |  |  | 252.8 | 79.4 | 0 | 26.1 | 88 | 59.8 | 0
11 - 12 |  |  | 258.4 | 96.8 | 0 | 24.06 | 82.48 | 56.9 | 0
12 - 13 |  |  | 248 | 89 | 0 | 24.36 | 79.84 | 56.1 | 0.1
13 - 14 |  |  | 239.2 | 78.6 | 0 | 24 | 82.4 | 55.2 | 0
14 - 15 |  |  | 246.4 | 79.8 | 0 | 25.26 | 84.4 | 57.4 | 0
15 - 16 |  |  | 265.2 | 99.6 | 0 | 25.02 | 84.56 | 57.8 | 0
16 - 17 |  |  | 271.6 | 101.6 | 0 | 26.22 | 84.96 | 60.4 | 0
17 - 18 |  |  | 278 | 106.2 | 0 | 27 | 82.96 | 63.5 | 0
18 - 19 |  |  | 274.8 | 99 | 0 | 27.36 | 86.24 | 63.2 | 0
19 - 20 |  |  | 264 | 84.6 | 0 | 27.42 | 87.52 | 65.6 | 0
20 - 21 |  |  | 266.8 | 84.4 | 0 | 25.62 | 93.68 | 64 | 0
21 - 22 |  |  | 260.8 | 82.6 | 0 | 26.34 | 88.8 | 64.2 | 0
22 - 23 |  |  | 256.4 | 81.6 | 0 | 26.7 | 85.2 | 63.7 | 0
23 - 00 |  |  | 262.4 | 81.8 | 0 | 28.92 | 85.52 | 67.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поповка |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч