## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 | 0.72 | 316.8 | 0 | 141.6 | 41.4 | 32.7 | 28.4 | 60.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 1406.3 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 487.9 | 0
01 - 02 | 0.728 | 280.8 | 0 | 126.6 | 37.5 | 31.5 | 24.8 | 51.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 1308.3 | 0 | 0 | 685.65 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 450.1 | 0
02 - 03 | 0.728 | 256.8 | 0 | 113.4 | 32.1 | 29.1 | 25.6 | 48.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 1239.7 | 0 | 0 | 652.05 | 0 | 0 | 0 | 122.85 | 0 | 430.5 | 0
03 - 04 | 0.72 | 249.6 | 0 | 105.9 | 35.4 | 29.7 | 28.4 | 42.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 1205.4 | 0 | 0 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 112.35 | 0 | 446.6 | 0
04 - 05 | 0.72 | 264 | 0 | 106.8 | 36.3 | 37.7 | 28.8 | 45.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 1378.3 | 0 | 0 | 711.9 | 0 | 0 | 0 | 112.35 | 0 | 523.6 | 0
05 - 06 | 0.712 | 336 | 0 | 120 | 41.4 | 52.7 | 58.8 | 53.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1534.4 | 0 | 0 | 814.8 | 0 | 0 | 0 | 118.65 | 0 | 567.7 | 0
06 - 07 | 0.712 | 409.2 | 0 | 149.7 | 67.8 | 53.7 | 62.4 | 63.3 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 1765.4 | 0 | 0 | 925.05 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 609 | 0
07 - 08 | 0.712 | 448.8 | 0 | 174.9 | 65.4 | 62.4 | 59.6 | 77.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1999.2 | 0 | 0 | 1044.75 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 676.2 | 0
08 - 09 | 0.728 | 525.6 | 0 | 223.8 | 75.6 | 52.2 | 60.4 | 99 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 2173.5 | 0 | 0 | 1149.75 | 0 | 0 | 0 | 237.3 | 0 | 714 | 0
09 - 10 | 0.704 | 519.6 | 0 | 235.5 | 66.3 | 45.2 | 52.8 | 106.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2226.7 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 726.6 | 0
10 - 11 | 0.704 | 495.6 | 0 | 232.5 | 60.9 | 50.9 | 36 | 99.3 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 2126.6 | 0 | 0 | 1096.2 | 0 | 0 | 0 | 258.3 | 0 | 690.9 | 0
11 - 12 | 0.704 | 476.4 | 0 | 223.8 | 54.9 | 44.3 | 39.2 | 100.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2168.6 | 0 | 0 | 1068.9 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 765.8 | 0
12 - 13 | 0.712 | 474 | 0 | 221.7 | 62.7 | 48.4 | 32.4 | 93 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 1866.9 | 0 | 0 | 697.2 | 10.5 | 0 | 0 | 271.95 | 0 | 821.1 | 0
13 - 14 | 0.704 | 496.8 | 0 | 243.3 | 52.2 | 47.5 | 34.4 | 102.9 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 1934.1 | 0 | 0 | 858.9 | 0 | 0 | 0 | 228.9 | 0 | 774.2 | 0
14 - 15 | 0.712 | 488.4 | 0 | 236.4 | 49.8 | 46.9 | 34.8 | 105.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1859.9 | 0 | 0 | 858.9 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 696.5 | 0
15 - 16 | 0.76 | 202.8 | 270 | 225 | 54.6 | 48.8 | 32.4 | 97.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 674.1 | 0 | 1182.3 | 875.7 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 0 | 698.6 | 0
16 - 17 | 0.744 | 106.8 | 374.4 | 212.1 | 56.1 | 58.4 | 37.2 | 102.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 1648.5 | 894.6 | 0 | 0 | 0 | 217.35 | 0 | 760.2 | 0
17 - 18 | 0.744 | 135.6 | 378 | 231.9 | 72 | 56.3 | 49.2 | 87.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 296.1 | 0 | 1663.9 | 870.45 | 0 | 0 | 0 | 221.55 | 0 | 801.5 | 0
18 - 19 | 0.744 | 163.2 | 420 | 249.3 | 81.9 | 67.1 | 66.4 | 102 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 324.1 | 0 | 1731.1 | 926.1 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 811.3 | 0
19 - 20 | 0.752 | 168 | 433.2 | 258.3 | 74.1 | 68.8 | 78 | 105.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 1726.2 | 968.1 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 764.4 | 0
20 - 21 | 0.744 | 152.4 | 429.6 | 258.3 | 64.8 | 63.4 | 73.2 | 106.2 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 1652.7 | 928.2 | 0 | 0 | 0 | 246.75 | 0 | 732.2 | 0
21 - 22 | 0.76 | 136.8 | 432 | 268.5 | 65.1 | 59.6 | 58.8 | 102.3 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 333.2 | 0 | 1604.4 | 874.65 | 0 | 0 | 0 | 248.85 | 0 | 737.1 | 0
22 - 23 | 0.76 | 105.6 | 373.2 | 233.1 | 52.5 | 46.8 | 40 | 92.4 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 315.7 | 0 | 1451.8 | 800.1 | 0 | 0 | 0 | 237.3 | 0 | 660.1 | 0
23 - 00 | 0.752 | 102 | 295.2 | 184.8 | 51.6 | 36.8 | 40.4 | 72 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 256.2 | 0 | 1255.1 | 672 | 0 | 0 | 0 | 192.15 | 0 | 590.8 | 0
Сумма | 17.48 | 7311.6 | 3405.6 | 4777.2 | 1352.4 | 1170.9 | 1082.4 | 2018.4 | 0 | 274.2 | 0 | 0 | 29331.4 | 0 | 13916 | 20864.55 | 10.5 | 0 | 0 | 4950.75 | 0 | 15936.9 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 |  | 342 | 0 | 121.2 | 34.2 | 65.4 | 44 | 66.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 898.1 | 0 | 0 | 576.45 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 0 | 242.9 | 0
01 - 02 |  | 337.2 | 0 | 120.9 | 34.5 | 64.6 | 42.8 | 64.2 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 559.65 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 237.3 | 0
02 - 03 |  | 332.4 | 0 | 118.8 | 30.3 | 64.3 | 44.4 | 63.6 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 553.35 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 239.4 | 0
03 - 04 |  | 316.8 | 0 | 111.3 | 30.9 | 62.2 | 43.6 | 58.5 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 822.5 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 229.6 | 0
04 - 05 |  | 320.4 | 0 | 108 | 37.5 | 65.3 | 45.6 | 56.1 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 860.3 | 0 | 0 | 544.95 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 252.7 | 0
05 - 06 |  | 337.2 | 0 | 108.3 | 39.9 | 69.3 | 56 | 55.5 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 908.6 | 0 | 0 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 270.9 | 0
06 - 07 |  | 337.2 | 0 | 108.9 | 44.7 | 65.3 | 52 | 56.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 928.2 | 0 | 0 | 575.4 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 0 | 266 | 0
07 - 08 |  | 363.6 | 0 | 111.3 | 47.1 | 69 | 50 | 57.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 904.4 | 0 | 0 | 570.15 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 242.9 | 0
08 - 09 |  | 368.4 | 0 | 113.1 | 48.3 | 59.6 | 47.6 | 81.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 903.7 | 0 | 0 | 586.95 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 230.3 | 0
09 - 10 |  | 358.8 | 0 | 116.1 | 42.9 | 57.4 | 44.4 | 87.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 896.7 | 0 | 0 | 575.4 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 224 | 0
10 - 11 |  | 393.6 | 0 | 120.3 | 40.2 | 60.6 | 34.8 | 82.5 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 227.5 | 0
11 - 12 |  | 454.8 | 0 | 123 | 37.5 | 60.2 | 34 | 86.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 932.4 | 0 | 0 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 266 | 0
12 - 13 |  | 339.6 | 0 | 118.5 | 40.2 | 60.3 | 35.6 | 61.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 361.2 | 18.9 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 281.4 | 0
13 - 14 |  | 393.6 | 0 | 114 | 35.4 | 59.4 | 35.2 | 76.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 769.3 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 265.3 | 0
14 - 15 |  | 375.6 | 0 | 113.1 | 33 | 59.9 | 35.2 | 78.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 699.3 | 0 | 0 | 417.9 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 209.3 | 0
15 - 16 |  | 153.6 | 182.4 | 114.6 | 37.2 | 61.3 | 38.4 | 73.5 | 0 | 11.1 | 0 | 4.9 | 242.9 | 0 | 580.3 | 484.05 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 245 | 0
16 - 17 |  | 102 | 273.6 | 118.2 | 45.3 | 63.6 | 44 | 94.5 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 821.8 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 310.1 | 0
17 - 18 |  | 121.2 | 246 | 120 | 54 | 64.9 | 55.2 | 64.2 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 856.1 | 515.55 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 342.3 | 0
18 - 19 |  | 117.6 | 252 | 121.5 | 47.1 | 69.9 | 58.8 | 63.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 861 | 538.65 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 324.8 | 0
19 - 20 |  | 133.2 | 253.2 | 121.5 | 55.8 | 70.4 | 65.2 | 64.8 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 819 | 540.75 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 281.4 | 0
20 - 21 |  | 122.4 | 248.4 | 122.7 | 49.2 | 64.9 | 61.6 | 64.2 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 109.9 | 0 | 791 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 280 | 0
21 - 22 |  | 114 | 248.4 | 123 | 43.8 | 63.8 | 57.6 | 64.5 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 797.3 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 300.3 | 0
22 - 23 |  | 106.8 | 248.4 | 118.2 | 43.5 | 66.6 | 50 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 807.1 | 509.25 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 0 | 299.6 | 0
23 - 00 |  | 106.8 | 252 | 118.8 | 42.3 | 67.7 | 51.6 | 67.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 833 | 531.3 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 303.1 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 г. по ПС Батран
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.25 | 16.25 | 16.25
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 74.29 | 74.29 | 74.29 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.6 | 71.6 | 71.6
| P кз вс, кВт | 73.67 | 73.67 | 73.67 |  |  | P кз вс, кВт | 71.05 | 71.05 | 71.05
| P кз сн, кВт | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  | P кз сн, кВт | 56.29 | 56.29 | 56.29
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.25 | 18.25 | 18.25
| U к в-с, % | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  | U к в-с, % | 10.52 | 10.52 | 10.52
| U к с-н, % | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  | U к с-н, % | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 249.6 | 519.6 | 136.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 432 | 1.455 | 2.7463 | 2.5064 | P
| Q н нн, квар | 316.8 | 358.8 | 114 |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 248.4 | 1.1393 | 1.2555 | 1.2654 | Q
| S н нн, кВА | 403.3143 | 631.4441 | 178.0737 |  |  | S н нн, кВА | 0 | 0 | 498.3238
| Р н cн, кВт | 1205.4 | 2226.7 | 333.2 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 1604.4
| Q н cн, квар | 822.5 | 896.7 | 105.7 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 797.3
| S н сн, кВА | 1459.2791 | 2400.4716 | 349.5636 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 1791.5877
| S нагр, кВА | 1847.9798 | 3019.6761 | 518.8141 |  |  | S нагр, кВА | 0 | 0 | 2289.1949
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.040331 | 0.063144 | 0.017807 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0.049832
| К з сн | 0.14593 | 0.24005 | 0.034956 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0.17916
| К з | 0.1848 | 0.30197 | 0.051881 |  |  | К з | 0 | 0 | 0.22892
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 18.6968 | 22.377 | 16.6656 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.25 | 16.25 | 19.478
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 122.2869 | 185.9363 | 87.1757 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 90 | 90 | 148.0112
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.06 | 11.06 | 11.06
| U к с, % | -0.47 | -0.47 | -0.47 |  |  | U к с, % | -0.54 | -0.54 | -0.54
| U к н, % | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  | U к н, % | 7.19 | 7.19 | 7.19
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.165 | 45.165 | 45.165 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 43.18 | 43.18 | 43.18
| ΔP кз с, кВт | 28.505 | 28.505 | 28.505 |  |  | ΔP кз с, кВт | 27.87 | 27.87 | 27.87
| ΔP кз н, кВт | 29.125 | 29.125 | 29.125 |  |  | ΔP кз н, кВт | 28.42 | 28.42 | 28.42

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч