## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 52.2 | 52.2 | 0 |  | 0 |  | 80.6 | 80.7 | 24.8 | 24.7 | 0.8 | 0 | 26.8 | 26.8 | 4.6 | 4.5 | 11 | 11
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33.1 | 56 | 56.1 | 0 |  | 0 |  | 78.8 | 78.8 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | 4.2 | 4.3 | 10.6 | 10.6
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 214.4 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 32.8 | 52.8 | 52.7 | 0 |  | 0 |  | 76 | 76 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | 25.6 | 25.4 | 4.6 | 4.6 | 10.6 | 10.5
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 72.6 | 72.6 | 0 |  | 0 |  | 77.4 | 77.3 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 24 | 24.2 | 4.2 | 4.1 | 10.4 | 10.5
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 31.3 | 75.4 | 75.5 | 0 |  | 0 |  | 72.8 | 72.8 | 20.2 | 20.3 | 0 | 0 | 22.4 | 22.2 | 3.6 | 3.7 | 9.6 | 9.5
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 30.7 | 75 | 75 | 0 |  | 0 |  | 75.4 | 75.5 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 3.6 | 3.6 | 9.2 | 9.3
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 239.2 | 239.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 30.7 | 92.4 | 92.3 | 0 |  | 0 |  | 73.6 | 73.6 | 20.4 | 20.3 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4 | 3.2 | 3.2 | 10 | 9.9
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 251.2 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 33.4 | 105.6 | 105.6 | 0 |  | 0 |  | 68.6 | 68.5 | 21 | 21.1 | 0 | 0 | 22 | 22.2 | 3.4 | 3.3 | 9.6 | 9.6
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 292.8 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 80.3 | 90.2 | 90.2 | 0 |  | 0 |  | 68.4 | 68.5 | 26.6 | 26.5 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 2.6 | 2.7 | 8.2 | 8.3
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 286.4 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 65.8 | 91.4 | 91.5 | 0 |  | 0 |  | 71.2 | 71.1 | 25.6 | 25.7 | 0.8 | 0.8 | 32 | 32 | 2.8 | 2.7 | 9.4 | 9.3
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 271.2 | 271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.7 | 74.4 | 74.4 | 0 |  | 0 |  | 73.2 | 73.2 | 26.2 | 26.1 | 2.4 | 2.4 | 35.6 | 35.4 | 3 | 3.1 | 9.8 | 9.8
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 62.2 | 69 | 69 | 0 |  | 0 |  | 71.4 | 71.4 | 25 | 25 | 2.4 | 2.8 | 33.2 | 33.2 | 3.2 | 3.2 | 9.4 | 9.4
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 233.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 32.3 | 72.4 | 72.4 | 0 |  | 0 |  | 77.4 | 77.4 | 23.4 | 23.5 | 0 | 0.4 | 25.6 | 25.6 | 3.6 | 3.6 | 10.4 | 10.5
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 261.6 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 75.8 | 75.7 | 0 |  | 0 |  | 73.4 | 73.4 | 22.8 | 22.8 | 3.2 | 2.4 | 38.4 | 38.2 | 3.8 | 3.8 | 10.2 | 10.2
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 244.8 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 38.5 | 81.2 | 81.1 | 0 |  | 0 |  | 71.2 | 71.3 | 20.8 | 20.7 | 4 | 4.4 | 28 | 28 | 4.4 | 4.4 | 9.2 | 9.2
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 267.2 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.5 | 85.6 | 85.6 | 0 |  | 0 |  | 72.6 | 72.5 | 24.4 | 24.5 | 4.8 | 4.4 | 40.4 | 40.6 | 3.2 | 3.2 | 8.8 | 8.8
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 62.8 | 87.4 | 87.4 | 0 |  | 0 |  | 75 | 75 | 25.4 | 25.4 | 2.4 | 2.8 | 36.4 | 36.4 | 3.6 | 3.6 | 9.6 | 9.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 276.8 | 276.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 47.3 | 80 | 80 | 0 |  | 0 |  | 79 | 79 | 27 | 27 | 0 | 0 | 41.2 | 41 | 3.8 | 3.7 | 10.2 | 10.2
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 246.4 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 35.5 | 80.2 | 80.2 | 0 |  | 0 |  | 79.4 | 79.5 | 22.4 | 22.3 | 0 | 0 | 25.2 | 25.4 | 4.2 | 4.3 | 11 | 11
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 240.8 | 240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 35.5 | 76 | 76 | 0 |  | 0 |  | 77.8 | 77.8 | 22.2 | 22.3 | 0 | 0 | 26 | 25.8 | 5 | 4.9 | 10.8 | 10.8
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 34.3 | 64.2 | 64.2 | 0 |  | 0 |  | 80.8 | 80.8 | 22.6 | 22.5 | 0 | 0 | 25.6 | 25.8 | 4.6 | 4.7 | 10.6 | 10.6
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 33.2 | 60.8 | 60.8 | 0 |  | 0 |  | 79.4 | 79.4 | 22.6 | 22.7 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | 5 | 5 | 11 | 11
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 40.4 | 54.2 | 54.2 | 0 |  | 0 |  | 79.2 | 79.2 | 22.2 | 22.1 | 0 | 0.4 | 26.4 | 26.4 | 5.6 | 5.6 | 11.2 | 11.3
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 240.8 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 45.8 | 61.4 | 61.5 | 0 |  | 0 |  | 77.4 | 77.3 | 23.4 | 23.4 | 0.8 | 0 | 26.8 | 26.8 | 5.8 | 5.8 | 11 | 10.9
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932 | 5931.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 1016.5 | 1786.2 | 1786.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810 | 1810 | 557.4 | 557.3 | 21.6 | 20.8 | 687.6 | 687.4 | 95.6 | 95.6 | 241.8 | 241.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч