## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "В.Устюг" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 6 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 121.41 | 0 | 36.181 | 35.131 | 6.3 | 6.315
1:00 | 121.28 | 0 | 36.356 | 35.306 | 6.33 | 6.33
2:00 | 120.72 | 0 | 36.094 | 35.044 | 6.3 | 6.3
3:00 | 120.45 | 0 | 36.094 | 35.044 | 6.2775 | 6.2925
4:00 | 119.21 | 0 | 35.7 | 34.563 | 6.255 | 6.24
5:00 | 119.35 | 0 | 35.744 | 34.3 | 6.24 | 6.255
6:00 | 117.29 | 0 | 35.569 | 34.475 | 6.2025 | 6.24
7:00 | 116.6 | 0 | 36.006 | 34.694 | 6.255 | 6.2625
8:00 | 116.19 | 0 | 35.744 | 34.475 | 6.2025 | 6.2475
9:00 | 110.28 | 0 | 35.744 | 34.388 | 6.21 | 6.2175
10:00 | 115.36 | 115.09 | 36.094 | 35.044 | 6.27 | 6.285
11:00 | 116.19 | 115.36 | 36.181 | 35.175 | 6.3075 | 6.315
12:00 | 121.14 | 120.59 | 36.094 | 34.956 | 6.2775 | 6.3
13:00 | 118.66 | 118.25 | 35.744 | 34.737 | 6.2175 | 6.15
14:00 | 113.71 | 113.71 | 36.356 | 35.219 | 6.2925 | 6.2925
15:00 | 116.88 | 116.05 | 37.144 | 35.963 | 6.465 | 6.4425
16:00 | 116.6 | 115.64 | 36.4 | 35.175 | 6.3525 | 6.3
17:00 | 118.94 | 118.11 | 36.662 | 35.525 | 6.4125 | 6.3825
18:00 | 119.49 | 119.21 | 36.356 | 35.35 | 6.36 | 6.3375
19:00 | 119.63 | 119.21 | 36.225 | 35.263 | 6.2925 | 6.3
20:00 | 121 | 120.18 | 35.963 | 34.912 | 6.255 | 6.2775
21:00 | 121 | 120.86 | 36.05 | 35.175 | 6.2775 | 6.315
22:00 | 122.1 | 121.28 | 35.175 | 34.125 | 6.12 | 6.1575
23:00 | 122.24 | 121.82 | 35.306 | 34.125 | 6.1275 | 6.1875
24:00 | 122.93 | 122.38 | 35.525 | 34.256 | 6.1725 | 6.195
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "В.Устюг" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 6 кВ | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 6 кВ | Ввод Т-2 6 кВ |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
|  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  |  |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 80 | коэфф.= | 80 |  |  |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 80 | коэфф.= | 80
часы | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 12.601 |  |  | 1438.711 | - | 708.941 | - |  | 11316.613 | - | 1837.515 | - | 12.717 |  |  | 1767.981 | - | 771.521 | - |  | 10859.002 | - | 2523.677 | -
1:00 | 11.8652 | 7.0934 | 174.3641 | 1438.7966 | 1540.8 | 709.0028 | 1112.4 | 0.19818 | 11316.658 | 3.6 | 1837.5504 | 2.83 | 13.3219 | 16.0179 | 147.8325 | 1768.0535 | 1305 | 771.5735 | 945 | 0.25764 | 10859.0605 | 4.68 | 2523.7059 | 2.31
2:00 | 10.7468 | 5.1832 | 165.3182 | 1438.8768 | 1443.6 | 709.0627 | 1078.2 | 0.19598 | 11316.7025 | 3.56 | 1837.5857 | 2.83 | 12.0613 | 13.781 | 138.1364 | 1768.1201 | 1198.8 | 771.6241 | 910.8 | 0.24883 | 10859.117 | 4.52 | 2523.7348 | 2.31
3:00 | 10.2098 | 4.9512 | 156.8973 | 1438.9531 | 1373.4 | 709.1193 | 1018.8 | 0.19378 | 11316.7465 | 3.52 | 1837.6211 | 2.83 | 11.3429 | 12.603 | 132.0352 | 1768.1847 | 1162.8 | 771.6712 | 847.8 | 0.22461 | 10859.168 | 4.08 | 2523.7636 | 2.31
4:00 | 9.9432 | 4.7777 | 153.0641 | 1439.0271 | 1332 | 709.1751 | 1004.4 | 0.19158 | 11316.79 | 3.48 | 1837.6565 | 2.83 | 11.2889 | 12.6313 | 130.8816 | 1768.2488 | 1153.8 | 771.7178 | 838.8 | 0.18717 | 10859.2105 | 3.4 | 2523.7925 | 2.31
5:00 | 10.1429 | 4.6762 | 157.3144 | 1439.1048 | 1398.6 | 709.2302 | 991.8 | 0.19158 | 11316.8335 | 3.48 | 1837.6919 | 2.83 | 11.2229 | 12.4901 | 130.5173 | 1768.3127 | 1150.2 | 771.7643 | 837 | 0.22901 | 10859.2625 | 4.16 | 2523.8214 | 2.31
6:00 | 10.4648 | 4.9433 | 161.6005 | 1439.1862 | 1465.2 | 709.2845 | 977.4 | 0.19158 | 11316.877 | 3.48 | 1837.7272 | 2.83 | 12.1015 | 14.5866 | 134.0758 | 1768.3806 | 1222.2 | 771.8088 | 801 | 0.26424 | 10859.3225 | 4.8 | 2523.8502 | 2.31
7:00 | 12.2614 | 6.8789 | 182.8725 | 1439.2819 | 1722.6 | 709.3402 | 1002.6 | 0.18938 | 11316.92 | 3.44 | 1837.7626 | 2.83 | 14.7664 | 17.9541 | 162.6755 | 1768.467 | 1555.2 | 771.8561 | 851.4 | 0.26424 | 10859.3825 | 4.8 | 2523.8791 | 2.31
8:00 | 14.2052 | 7.9126 | 212.2013 | 1439.3936 | 2010.6 | 709.4037 | 1143 | 0.19378 | 11316.964 | 3.52 | 1837.798 | 2.83 | 17.5932 | 21.2599 | 194.5991 | 1768.5711 | 1873.8 | 771.9113 | 993.6 | 0.24002 | 10859.437 | 4.36 | 2523.908 | 2.31
9:00 | 17.2175 | 8.3229 | 264.7477 | 1439.5332 | 2512.8 | 709.4825 | 1418.4 | 0.19158 | 11317.0075 | 3.48 | 1837.8334 | 2.83 | 22.6018 | 27.1334 | 251.0644 | 1768.7079 | 2462.4 | 771.9776 | 1193.4 | 0.26204 | 10859.4965 | 4.76 | 2523.9369 | 2.31
10:00 | 19.2927 | 9.1431 | 297.7455 | 1439.6863 | 2755.8 | 709.5777 | 1713.6 | 0.19598 | 11317.052 | 3.56 | 1837.8687 | 2.83 | 25.0563 | 28.683 | 286.6457 | 1768.8633 | 2797.2 | 772.0549 | 1391.4 | 0.28626 | 10859.5615 | 5.2 | 2523.9657 | 2.31
11:00 | 18.7868 | 8.9275 | 289.7932 | 1439.8377 | 2725.2 | 709.6664 | 1596.6 | 0.19378 | 11317.096 | 3.52 | 1837.9041 | 2.83 | 23.4916 | 25.193 | 278.8574 | 1769.0156 | 2741.4 | 772.1278 | 1312.2 | 0.31269 | 10859.6325 | 5.68 | 2523.9946 | 2.31
12:00 | 19.386 | 8.7121 | 302.0131 | 1439.9945 | 2822.4 | 709.7605 | 1693.8 | 0.19158 | 11317.1395 | 3.48 | 1837.9395 | 2.83 | 23.8141 | 26.0228 | 279.8047 | 1769.1682 | 2746.8 | 772.2014 | 1324.8 | 0.31489 | 10859.704 | 5.72 | 2524.0235 | 2.31
13:00 | 18.6884 | 8.8646 | 288.3723 | 1440.1468 | 2741.4 | 709.8459 | 1537.2 | 0.18938 | 11317.1825 | 3.44 | 1837.9749 | 2.83 | 21.1556 | 21.262 | 259.614 | 1769.3111 | 2572.2 | 772.2669 | 1179 | 0.29948 | 10859.772 | 5.44 | 2524.0524 | 2.31
14:00 | 19.2312 | 8.4877 | 300.5238 | 1440.302 | 2793.6 | 709.9409 | 1710 | 0.19158 | 11317.226 | 3.48 | 1838.0102 | 2.83 | 23.1694 | 26.2937 | 266.4234 | 1769.4546 | 2583 | 772.3406 | 1326.6 | 0.30829 | 10859.842 | 5.6 | 2524.0812 | 2.31
15:00 | 17.3041 | 8.532 | 265.0836 | 1440.4401 | 2485.8 | 710.0227 | 1472.4 | 0.19598 | 11317.2705 | 3.56 | 1838.0456 | 2.83 | 23.664 | 26.5696 | 273.8088 | 1769.6021 | 2655 | 772.4163 | 1362.6 | 0.31269 | 10859.913 | 5.68 | 2524.1101 | 2.31
16:00 | 15.4088 | 8.6838 | 229.5816 | 1440.5619 | 2192.4 | 710.0897 | 1206 | 0.19378 | 11317.3145 | 3.52 | 1838.081 | 2.83 | 22.6165 | 24.762 | 265.4477 | 1769.7459 | 2588.4 | 772.4881 | 1292.4 | 0.31049 | 10859.9835 | 5.64 | 2524.139 | 2.31
17:00 | 14.7397 | 9.0407 | 215.2437 | 1440.6767 | 2066.4 | 710.1514 | 1110.6 | 0.19378 | 11317.3585 | 3.52 | 1838.1164 | 2.83 | 21.4729 | 25.6394 | 239.3499 | 1769.8742 | 2309.4 | 772.5555 | 1213.2 | 0.34132 | 10860.061 | 6.2 | 2524.1679 | 2.31
18:00 | 13.2835 | 9.2438 | 187.4533 | 1440.7783 | 1828.8 | 710.202 | 910.8 | 0.19378 | 11317.4025 | 3.52 | 1838.1517 | 2.83 | 18.9727 | 22.3579 | 213.2445 | 1769.989 | 2066.4 | 772.6146 | 1063.8 | 0.39637 | 10860.151 | 7.2 | 2524.1967 | 2.31
19:00 | 13.7235 | 10.1036 | 190.3681 | 1440.8796 | 1823.4 | 710.257 | 990 | 0.20259 | 11317.4485 | 3.68 | 1838.1871 | 2.83 | 18.5195 | 23.0883 | 200.6238 | 1770.0968 | 1940.4 | 772.6706 | 1008 | 0.37214 | 10860.2355 | 6.76 | 2524.2256 | 2.31
20:00 | 15.3736 | 9.9397 | 221.4639 | 1440.9926 | 2034 | 710.3292 | 1299.6 | 0.27525 | 11317.511 | 5 | 1838.2225 | 2.83 | 18.1964 | 22.7886 | 196.51 | 1770.2013 | 1881 | 772.7275 | 1024.2 | 0.29727 | 10860.303 | 5.4 | 2524.2545 | 2.31
21:00 | 14.9708 | 9.9339 | 214.1468 | 1441.1011 | 1953 | 710.4002 | 1278 | 0.23121 | 11317.5635 | 4.2 | 1838.2579 | 2.83 | 17.5977 | 22.1551 | 189.3531 | 1770.3026 | 1823.4 | 772.7812 | 966.6 | 0.30168 | 10860.3715 | 5.48 | 2524.2834 | 2.31
22:00 | 14.9317 | 9.8976 | 213.6488 | 1441.2104 | 1967.4 | 710.4694 | 1245.6 | 0.23121 | 11317.616 | 4.2 | 1838.2932 | 2.83 | 16.7402 | 22.0891 | 174.092 | 1770.3954 | 1670.4 | 772.8312 | 900 | 0.30168 | 10860.44 | 5.48 | 2524.3122 | 2.31
23:00 | 13.7341 | 8.5428 | 199.8522 | 1441.3139 | 1863 | 710.5321 | 1128.6 | 0.22681 | 11317.6675 | 4.12 | 1838.3286 | 2.83 | 14.8469 | 19.7934 | 153.1966 | 1770.4778 | 1483.2 | 772.8738 | 766.8 | 0.25544 | 10860.498 | 4.64 | 2524.3411 | 2.31
24:00 | 12.7086 | 7.176 | 189.2682 | 1441.4095 | 1720.8 | 710.5953 | 1137.6 | 0.22461 | 11317.7185 | 4.08 | 1838.364 | 2.83 | 13.3391 | 16.9506 | 142.5946 | 1770.5529 | 1351.8 | 772.9164 | 766.8 | 0.218 | 10860.5475 | 3.96 | 2524.37 | 2.31
Итого |  |  |  |  | 48573 |  | 29777.4 |  |  | 88.44 |  | 67.92 |  |  |  |  | 46294.2 |  | 25117.2 |  |  | 123.64 |  | 55.44
Максимум | 19.386 | 10.1036 | 302.0131 | [9 empty] | 25.0563 | 28.683 | 286.6457
Минимум | 9.9432 | 4.6762 | 153.0641 | [9 empty] | 11.2229 | 12.4901 | 130.5173
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ СРЗ-1 |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Золотавцево |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ СРЗ-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 335.5603 | - | 104.6431 | - |  | 260.668 | - | 95.733 | - |  | 332.182 | - | 189.643 | -
1:00 | 7.0934 | 335.5799 | 411.6 | 104.6529 | 205.8 | 4.5778 | 260.6804 | 260.4 | 95.7398 | 142.8 | 11.4401 | 332.211 | 609 | 189.6632 | 424.2
2:00 | 5.1832 | 335.5941 | 298.2 | 104.6603 | 155.4 | 4.3608 | 260.6922 | 247.8 | 95.7463 | 136.5 | 9.4202 | 332.2341 | 485.1 | 189.6809 | 371.7
3:00 | 4.9512 | 335.6077 | 285.6 | 104.6673 | 147 | 3.9269 | 260.7028 | 222.6 | 95.7522 | 123.9 | 8.6761 | 332.2553 | 445.2 | 189.6973 | 344.4
4:00 | 4.7777 | 335.6208 | 275.1 | 104.6741 | 142.8 | 3.9552 | 260.7135 | 224.7 | 95.7581 | 123.9 | 8.6761 | 332.2765 | 445.2 | 189.7137 | 344.4
5:00 | 4.6762 | 335.6338 | 273 | 104.6804 | 132.3 | 3.9956 | 260.7245 | 231 | 95.7637 | 117.6 | 8.4945 | 332.2973 | 436.8 | 189.7297 | 336
6:00 | 4.9433 | 335.6478 | 294 | 104.6865 | 128.1 | 4.4123 | 260.7371 | 264.6 | 95.7689 | 109.2 | 10.1743 | 332.3247 | 575.4 | 189.7451 | 323.4
7:00 | 6.8789 | 335.668 | 424.2 | 104.6931 | 138.6 | 5.139 | 260.7521 | 315 | 95.7741 | 109.2 | 12.8151 | 332.361 | 762.3 | 189.7609 | 331.8
8:00 | 7.9126 | 335.6912 | 487.2 | 104.7008 | 161.7 | 5.827 | 260.769 | 354.9 | 95.7803 | 130.2 | 15.4329 | 332.4039 | 900.9 | 189.7817 | 436.8
9:00 | 8.3229 | 335.7157 | 514.5 | 104.7086 | 163.8 | 9.5302 | 260.7949 | 543.9 | 95.7943 | 294 | 17.6032 | 332.4525 | 1020.6 | 189.8061 | 512.4
10:00 | 9.1431 | 335.7423 | 558.6 | 104.7181 | 199.5 | 10.3367 | 260.8223 | 575.4 | 95.8107 | 344.4 | 18.3462 | 332.5026 | 1052.1 | 189.8326 | 556.5
11:00 | 8.9275 | 335.7683 | 546 | 104.7273 | 193.2 | 8.8754 | 260.8466 | 510.3 | 95.8234 | 266.7 | 16.3176 | 332.5481 | 955.5 | 189.8543 | 455.7
12:00 | 8.7121 | 335.7937 | 533.4 | 104.7362 | 186.9 | 9.4038 | 260.872 | 533.4 | 95.8375 | 296.1 | 16.619 | 332.5939 | 961.8 | 189.8775 | 487.2
13:00 | 8.8646 | 335.8197 | 546 | 104.7448 | 180.6 | 6.6152 | 260.8912 | 403.2 | 95.8445 | 147 | 14.6468 | 332.6355 | 873.6 | 189.8953 | 373.8
14:00 | 8.4877 | 335.8444 | 518.7 | 104.7536 | 184.8 | 9.9315 | 260.9175 | 552.3 | 95.8603 | 331.8 | 16.3622 | 332.6802 | 938.7 | 189.9189 | 495.6
15:00 | 8.532 | 335.8691 | 518.7 | 104.7628 | 193.2 | 9.6873 | 260.9431 | 537.6 | 95.8758 | 325.5 | 16.8823 | 332.7264 | 970.2 | 189.9431 | 508.2
16:00 | 8.6838 | 335.8943 | 529.2 | 104.772 | 193.2 | 8.2154 | 260.9653 | 466.2 | 95.8881 | 258.3 | 16.5466 | 332.772 | 957.6 | 189.9662 | 485.1
17:00 | 9.0407 | 335.9206 | 552.3 | 104.7814 | 197.4 | 8.6725 | 260.9885 | 487.2 | 95.9015 | 281.4 | 16.9669 | 332.8191 | 989.1 | 189.9892 | 483
18:00 | 9.2438 | 335.9476 | 567 | 104.7907 | 195.3 | 5.9511 | 261.0055 | 357 | 95.9085 | 147 | 16.4067 | 332.8658 | 980.7 | 190.0089 | 413.7
19:00 | 10.1036 | 335.9773 | 623.7 | 104.8003 | 201.6 | 6.2575 | 261.0234 | 375.9 | 95.9158 | 153.3 | 16.8308 | 332.914 | 1012.2 | 190.0284 | 409.5
20:00 | 9.9397 | 336.0065 | 613.2 | 104.8098 | 199.5 | 6.4028 | 261.0419 | 388.5 | 95.9228 | 147 | 16.3858 | 332.961 | 987 | 190.0472 | 394.8
21:00 | 9.9339 | 336.0359 | 617.4 | 104.8186 | 184.8 | 6.2238 | 261.0601 | 382.2 | 95.929 | 130.2 | 15.9313 | 333.007 | 966 | 190.0647 | 367.5
22:00 | 9.8976 | 336.0653 | 617.4 | 104.827 | 176.4 | 6.3281 | 261.0788 | 392.7 | 95.9347 | 119.7 | 15.761 | 333.0527 | 959.7 | 190.0815 | 352.8
23:00 | 8.5428 | 336.0908 | 535.5 | 104.8338 | 142.8 | 5.4113 | 261.0949 | 338.1 | 95.9392 | 94.5 | 14.3821 | 333.0948 | 884.1 | 190.0957 | 298.2
24:00 | 7.176 | 336.1119 | 443.1 | 104.8406 | 142.8 | 4.8317 | 261.1091 | 298.2 | 95.9438 | 96.6 | 12.1189 | 333.1294 | 726.6 | 190.11 | 300.3
Итого |  |  | 11583.6 |  | 4147.5 |  |  | 9263.1 |  | 4426.8 |  |  | 19895.4 |  | 9807
Максимум | 10.1036 |  |  |  |  | 10.3367 |  |  |  |  | 18.3462
Минимум | 4.6762 |  |  |  |  | 3.9269 |  |  |  |  | 8.4945
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ В-Устюг в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Глядково |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Ж/Д станция |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-3 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-1 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Бобровниково |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Лесхоз |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Промзона-1 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ РПБ |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Очистные сооружения-1 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Калашово |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Гор.водопровод |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Промзона-2 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Птицефабрика |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-4 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-2 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Будрино |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Очистные сооружения-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 182.34 | - | 121.07 | - |  | 95.843 | - | 84.133 | - |  | 1721.354 | - | 643.973 | - |  | 15855.693 | - | 6483.383 | - |  | 235.548 | - | 137.128 | - |  | 0.238 | - | 0.056 | - |  | 461.227 | - | 500.844 | - |  | 52.277 | - | 26.38 | - |  | 17.612 | - | 26.948 | - |  | 592.183 | - | 310.958 | - |  | 1693.0621 | - | 1089.8523 | - |  | 324.783 | - | 206.825 | - |  | 109.844 | - | 103.02 | - |  | 8495.5707 | - | 3900.4388 | - |  | 1909.157 | - | 701.2 | - |  | 335.047 | - | 159.28 | - |  | 2669.7603 | - | 1060.6762 | -
1:00 | 5.2532 | 182.3468 | 32.64 | 121.0798 | 47.04 | 3.0781 | 95.8469 | 18.72 | 84.1388 | 27.84 | 51.5417 | 1721.4566 | 492.48 | 644.0293 | 270.24 | 66.0739 | 15855.7785 | 615.6 | 6483.4349 | 373.68 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 46.6363 | 461.2998 | 349.44 | 500.9209 | 369.12 | 3.5849 | 52.2835 | 31.2 | 26.3849 | 23.52 | 0.90792 | 17.6125 | 2.4 | 26.95 | 9.6 | 18.9074 | 592.2107 | 132.96 | 310.9908 | 157.44 | 10.9474 | 1693.0831 | 100.8 | 1089.8656 | 63.84 | 1.2464 | 324.7845 | 7.2 | 206.8274 | 11.52 | 4.2631 | 109.8493 | 25.44 | 103.0281 | 38.88 | 34.1933 | 8495.6536 | 298.44 | 3900.5008 | 223.2 | 57.0061 | 1909.2295 | 522 | 701.2468 | 336.96 | 9.885 | 335.0643 | 83.04 | 159.2943 | 68.64 | 13.3839 | 2669.788 | 132.96 | 1060.6887 | 60
2:00 | 5.0939 | 182.3531 | 30.24 | 121.0895 | 46.56 | 3.0907 | 95.8507 | 18.24 | 84.1447 | 28.32 | 46.5521 | 1721.5484 | 440.64 | 644.0817 | 251.52 | 61.9743 | 15855.8585 | 576 | 6483.4839 | 352.8 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 46.6438 | 461.3722 | 347.52 | 500.9982 | 371.04 | 3.5078 | 52.2897 | 29.76 | 26.3899 | 24 | 0.9196 | 17.6131 | 2.88 | 26.952 | 9.6 | 18.5581 | 592.2374 | 128.16 | 311.0234 | 156.48 | 10.6882 | 1693.1034 | 97.44 | 1089.8789 | 63.84 | 1.2237 | 324.7859 | 6.72 | 206.8298 | 11.52 | 4.1175 | 109.8543 | 24 | 103.036 | 37.92 | 31.2218 | 8495.7287 | 270.36 | 3900.5582 | 206.64 | 50.9101 | 1909.2927 | 455.04 | 701.2909 | 317.52 | 10.0695 | 335.0812 | 81.12 | 159.3097 | 73.92 | 13.4021 | 2669.8157 | 132.96 | 1060.7013 | 60.48
3:00 | 4.7394 | 182.359 | 28.32 | 121.0985 | 43.2 | 3.0308 | 95.8547 | 19.2 | 84.1503 | 26.88 | 43.6898 | 1721.6346 | 413.76 | 644.1308 | 235.68 | 57.1236 | 15855.9324 | 532.08 | 6483.5288 | 323.28 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 46.0424 | 461.4442 | 345.6 | 501.074 | 363.84 | 3.3647 | 52.2958 | 29.28 | 26.3945 | 22.08 | 1.0062 | 17.614 | 4.32 | 26.9541 | 10.08 | 17.8301 | 592.2632 | 123.84 | 311.0546 | 149.76 | 10.3597 | 1693.1232 | 95.04 | 1089.8916 | 60.96 | 1.1228 | 324.787 | 5.28 | 206.8321 | 11.04 | 3.9832 | 109.8595 | 24.96 | 103.0434 | 35.52 | 30.1472 | 8495.8035 | 269.28 | 3900.6105 | 188.28 | 48.1231 | 1909.3525 | 430.56 | 701.3325 | 299.52 | 9.1869 | 335.0979 | 80.16 | 159.3222 | 60 | 13.2273 | 2669.8431 | 131.52 | 1060.7136 | 59.04
4:00 | 4.6176 | 182.3647 | 27.36 | 121.1073 | 42.24 | 2.986 | 95.8588 | 19.68 | 84.1557 | 25.92 | 42.2205 | 1721.7177 | 398.88 | 644.1786 | 229.44 | 55.1237 | 15856.0033 | 510.48 | 6483.5728 | 316.8 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 46.14 | 461.5161 | 345.12 | 501.1502 | 365.76 | 3.3566 | 52.3018 | 28.8 | 26.3992 | 22.56 | 0.87751 | 17.6146 | 2.88 | 26.956 | 9.12 | 17.1266 | 592.2877 | 117.6 | 311.0848 | 144.96 | 10.3226 | 1693.1429 | 94.56 | 1089.9043 | 60.96 | 1.0725 | 324.7878 | 3.84 | 206.8344 | 11.04 | 4.5197 | 109.8651 | 26.88 | 103.052 | 41.28 | 29.3778 | 8495.8758 | 260.28 | 3900.6623 | 186.48 | 47.8583 | 1909.4125 | 432 | 701.3731 | 292.32 | 9.4063 | 335.1155 | 84.48 | 159.3343 | 58.08 | 13.3257 | 2669.8707 | 132.48 | 1060.726 | 59.52
5:00 | 4.6859 | 182.3711 | 30.72 | 121.1158 | 40.8 | 2.908 | 95.8626 | 18.24 | 84.1611 | 25.92 | 41.3309 | 1721.7995 | 392.64 | 644.2246 | 220.8 | 60.7577 | 15856.0839 | 580.32 | 6483.6171 | 318.96 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 45.9731 | 461.5885 | 347.52 | 501.2254 | 360.96 | 3.233 | 52.3076 | 27.84 | 26.4037 | 21.6 | 0.82275 | 17.6151 | 2.4 | 26.9578 | 8.64 | 17.2446 | 592.3131 | 121.92 | 311.1146 | 143.04 | 10.2517 | 1693.1626 | 94.56 | 1089.9167 | 59.52 | 0.98969 | 324.7886 | 3.84 | 206.8365 | 10.08 | 5.4156 | 109.8715 | 30.72 | 103.0625 | 50.4 | 28.5057 | 8495.9446 | 247.68 | 3900.7144 | 187.56 | 47.8809 | 1909.4734 | 438.48 | 701.4124 | 282.96 | 9.1969 | 335.132 | 79.2 | 159.3471 | 61.44 | 13.2141 | 2669.8982 | 132 | 1060.738 | 57.6
6:00 | 4.8597 | 182.3787 | 36.48 | 121.1238 | 38.4 | 2.6384 | 95.8659 | 15.84 | 84.1661 | 24 | 43.8227 | 1721.8885 | 427.2 | 644.2691 | 213.6 | 63.1545 | 15856.1683 | 607.68 | 6483.662 | 323.28 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 45.6279 | 461.6606 | 346.08 | 501.2998 | 357.12 | 3.2869 | 52.3137 | 29.28 | 26.408 | 20.64 | 0.82275 | 17.6156 | 2.4 | 26.9596 | 8.64 | 18.0331 | 592.3416 | 136.8 | 311.144 | 141.12 | 7.9889 | 1693.1778 | 72.96 | 1089.9266 | 47.52 | 1.0062 | 324.7895 | 4.32 | 206.8386 | 10.08 | 3.8404 | 109.8767 | 24.96 | 103.0695 | 33.6 | 29.1443 | 8496.0173 | 261.72 | 3900.7644 | 180 | 50.467 | 1909.5395 | 475.92 | 701.4507 | 275.76 | 12.0926 | 335.1548 | 109.44 | 159.3624 | 73.44 | 13.2544 | 2669.9258 | 132.48 | 1060.75 | 57.6
7:00 | 6.3774 | 182.3902 | 55.2 | 121.1326 | 42.24 | 2.6516 | 95.8691 | 15.36 | 84.1712 | 24.48 | 51.4615 | 1721.996 | 516 | 644.3149 | 219.84 | 75.3185 | 15856.2724 | 749.52 | 6483.7085 | 334.8 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 46.1841 | 461.7342 | 353.28 | 501.3745 | 358.56 | 3.4692 | 52.3203 | 31.68 | 26.4123 | 20.64 | 0.79396 | 17.6162 | 2.88 | 26.9613 | 8.16 | 20.9298 | 592.3787 | 178.08 | 311.1737 | 142.56 | 8.4595 | 1693.1942 | 78.72 | 1089.9366 | 48 | 1.031 | 324.7903 | 3.84 | 206.8408 | 10.56 | 4.1316 | 109.8822 | 26.4 | 103.0771 | 36.48 | 36.5447 | 8496.1133 | 345.6 | 3900.8194 | 198 | 64.3552 | 1909.6281 | 637.92 | 701.4912 | 291.6 | 15.4811 | 335.1854 | 146.88 | 159.3797 | 83.04 | 13.3717 | 2669.9539 | 134.88 | 1060.7615 | 55.2
8:00 | 6.768 | 182.4022 | 57.6 | 121.1422 | 46.08 | 2.8853 | 95.8725 | 16.32 | 84.1768 | 26.88 | 62.8826 | 1722.1273 | 630.24 | 644.371 | 269.28 | 93.4091 | 15856.4014 | 928.8 | 6483.7664 | 416.88 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 44.8274 | 461.8043 | 336.48 | 501.4483 | 354.24 | 4.4638 | 52.329 | 41.76 | 26.4175 | 24.96 | 1.031 | 17.617 | 3.84 | 26.9635 | 10.56 | 26.3545 | 592.4268 | 230.88 | 311.2093 | 170.88 | 8.9126 | 1693.2115 | 83.04 | 1089.9471 | 50.4 | 1.2596 | 324.792 | 8.16 | 206.8431 | 11.04 | 5.6374 | 109.8898 | 36.48 | 103.0874 | 49.44 | 40.8376 | 8496.2189 | 380.16 | 3900.8837 | 231.48 | 82.1957 | 1909.7431 | 828 | 701.5387 | 342 | 17.9118 | 335.2207 | 169.44 | 159.3999 | 96.96 | 13.3647 | 2669.9819 | 134.4 | 1060.7732 | 56.16
9:00 | 8.8144 | 182.4166 | 69.12 | 121.1561 | 66.72 | 3.7788 | 95.8776 | 24.48 | 84.1837 | 33.12 | 74.8964 | 1722.2849 | 756.48 | 644.4349 | 306.72 | 128.3805 | 15856.5765 | 1260.72 | 6483.8507 | 606.96 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 47.1138 | 461.8773 | 350.4 | 501.5265 | 375.36 | 5.6133 | 52.3404 | 54.72 | 26.4232 | 27.36 | 0.83561 | 17.6176 | 2.88 | 26.9653 | 8.64 | 29.4844 | 592.4815 | 262.56 | 311.2479 | 185.28 | 9.1116 | 1693.2295 | 86.4 | 1089.9573 | 48.96 | 1.2181 | 324.7938 | 8.64 | 206.8452 | 10.08 | 9.8575 | 109.9035 | 65.76 | 103.1051 | 84.96 | 64.3768 | 8496.3926 | 625.32 | 3900.9721 | 318.24 | 108.0142 | 1909.8962 | 1102.32 | 701.5961 | 413.28 | 17.9506 | 335.2566 | 172.32 | 159.4192 | 92.64 | 13.5349 | 2670.0104 | 136.8 | 1060.7847 | 55.2
10:00 | 9.6091 | 182.4304 | 66.24 | 121.173 | 81.12 | 9.689 | 95.8908 | 63.36 | 84.2013 | 84.48 | 82.7796 | 1722.4584 | 832.8 | 644.5072 | 347.04 | 140.0733 | 15856.7625 | 1339.2 | 6483.9525 | 732.96 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 53.3215 | 461.9596 | 395.04 | 501.6153 | 426.24 | 6.7846 | 52.3538 | 64.32 | 26.4308 | 36.48 | 1.1045 | 17.6186 | 4.8 | 26.9676 | 11.04 | 31.6046 | 592.5374 | 268.32 | 311.2929 | 216 | 9.4412 | 1693.2479 | 88.32 | 1089.9683 | 52.8 | 1.284 | 324.7953 | 7.2 | 206.8477 | 12 | 12.3314 | 109.9203 | 80.64 | 103.1275 | 107.52 | 80.8839 | 8496.6142 | 797.76 | 3901.0763 | 375.12 | 124.4272 | 1910.0713 | 1260.72 | 701.6655 | 499.68 | 16.1096 | 335.2885 | 153.12 | 159.4371 | 85.92 | 13.9276 | 2670.0397 | 140.64 | 1060.7966 | 57.12
11:00 | 7.5859 | 182.4417 | 54.24 | 121.186 | 62.4 | 7.0918 | 95.9007 | 47.52 | 84.214 | 60.96 | 81.9629 | 1722.6316 | 831.36 | 644.5753 | 326.88 | 139.6666 | 15856.9502 | 1351.44 | 6484.0498 | 700.56 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 51.549 | 462.039 | 381.12 | 501.7013 | 412.8 | 6.6571 | 52.3673 | 64.8 | 26.4376 | 32.64 | 0.9196 | 17.6192 | 2.88 | 26.9696 | 9.6 | 30.8377 | 592.5932 | 267.84 | 311.3352 | 203.04 | 9.3204 | 1693.2661 | 87.36 | 1089.9791 | 51.84 | 1.1858 | 324.7967 | 6.72 | 206.85 | 11.04 | 10.9979 | 109.9359 | 74.88 | 103.147 | 93.6 | 73.1952 | 8496.813 | 715.68 | 3901.1742 | 352.44 | 126.8995 | 1910.2517 | 1298.88 | 701.7315 | 475.2 | 15.5579 | 335.3193 | 147.84 | 159.4544 | 83.04 | 13.9111 | 2670.069 | 140.64 | 1060.8084 | 56.64
12:00 | 8.7695 | 182.4542 | 60 | 121.2015 | 74.4 | 5.4754 | 95.9086 | 37.92 | 84.2236 | 46.08 | 83.3684 | 1722.8072 | 842.88 | 644.646 | 339.36 | 134.4581 | 15857.1331 | 1316.88 | 6484.1391 | 642.96 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 69.2516 | 462.1445 | 506.4 | 501.8179 | 559.68 | 6.4602 | 52.3804 | 62.88 | 26.4442 | 31.68 | 0.87751 | 17.6198 | 2.88 | 26.9715 | 9.12 | 30.6115 | 592.6482 | 264 | 311.3777 | 204 | 9.3139 | 1693.2844 | 87.84 | 1089.9897 | 50.88 | 1.1858 | 324.7981 | 6.72 | 206.8523 | 11.04 | 10.4281 | 109.9514 | 74.4 | 103.1649 | 85.92 | 75.2061 | 8497.0176 | 736.56 | 3901.2741 | 359.64 | 127.453 | 1910.4321 | 1298.88 | 701.7999 | 492.48 | 14.4272 | 335.3476 | 135.84 | 159.4709 | 79.2 | 13.8868 | 2670.0982 | 140.16 | 1060.8203 | 57.12
13:00 | 6.5092 | 182.4645 | 49.44 | 121.2121 | 50.88 | 3.5202 | 95.9141 | 26.4 | 84.2294 | 27.84 | 78.1692 | 1722.9734 | 797.76 | 644.7083 | 299.04 | 127.3717 | 15857.3083 | 1261.44 | 6484.2196 | 579.6 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 71.7192 | 462.26 | 554.4 | 501.9327 | 551.04 | 6.0271 | 52.3927 | 59.04 | 26.4502 | 28.8 | 0.83561 | 17.6204 | 2.88 | 26.9733 | 8.64 | 25.3094 | 592.6958 | 228.48 | 311.4099 | 154.56 | 9.1554 | 1693.3024 | 86.4 | 1090.0001 | 49.92 | 1.1484 | 324.7995 | 6.72 | 206.8545 | 10.56 | 10.2144 | 109.9678 | 78.72 | 103.1813 | 78.72 | 66.2714 | 8497.1982 | 650.16 | 3901.3615 | 314.64 | 121.4306 | 1910.605 | 1244.88 | 701.8623 | 449.28 | 14.7927 | 335.3768 | 140.16 | 159.4875 | 79.68 | 13.4292 | 2670.1264 | 135.36 | 1060.8319 | 55.68
14:00 | 8.1707 | 182.4769 | 59.52 | 121.2259 | 66.24 | 3.8796 | 95.9197 | 26.88 | 84.2362 | 32.64 | 80.3954 | 1723.1422 | 810.24 | 644.7778 | 333.6 | 134.6521 | 15857.488 | 1293.84 | 6484.3158 | 692.64 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 71.0362 | 462.3731 | 542.88 | 502.0477 | 552 | 6.6379 | 52.4061 | 64.32 | 26.4571 | 33.12 | 0.87751 | 17.621 | 2.88 | 26.9752 | 9.12 | 31.6322 | 592.7517 | 268.32 | 311.455 | 216.48 | 9.1173 | 1693.3203 | 85.92 | 1090.0105 | 49.92 | 1.1045 | 324.8005 | 4.8 | 206.8568 | 11.04 | 9.6863 | 109.9836 | 75.84 | 103.1966 | 73.44 | 62.5046 | 8497.3591 | 579.24 | 3901.4611 | 358.56 | 125.0867 | 1910.7821 | 1275.12 | 701.9293 | 482.4 | 16.6338 | 335.4095 | 156.96 | 159.5064 | 90.72 | 13.5206 | 2670.1547 | 135.84 | 1060.8438 | 57.12
15:00 | 9.293 | 182.4903 | 64.32 | 121.2422 | 78.24 | 3.6386 | 95.9248 | 24.48 | 84.2427 | 31.2 | 82.0584 | 1723.3135 | 822.24 | 644.8511 | 351.84 | 128.0224 | 15857.6602 | 1239.84 | 6484.4047 | 640.08 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 39.7201 | 462.4307 | 276.48 | 502.1171 | 333.12 | 6.5025 | 52.4191 | 62.4 | 26.4641 | 33.6 | 0.96186 | 17.6216 | 2.88 | 26.9773 | 10.08 | 32.5812 | 592.8085 | 272.64 | 311.5024 | 227.52 | 9.0336 | 1693.3378 | 84 | 1090.0212 | 51.36 | 1.1451 | 324.8015 | 4.8 | 206.8592 | 11.52 | 9.8723 | 109.9996 | 76.8 | 103.2123 | 75.36 | 70.315 | 8497.5474 | 677.88 | 3901.5604 | 357.48 | 120.7717 | 1910.9516 | 1220.4 | 701.9978 | 493.2 | 19.1192 | 335.4471 | 180.48 | 159.5281 | 104.16 | 13.5612 | 2670.1831 | 136.32 | 1060.8557 | 57.12
16:00 | 7.8438 | 182.5018 | 55.2 | 121.2558 | 65.28 | 3.5422 | 95.9298 | 24 | 84.249 | 30.24 | 81.2493 | 1723.4828 | 812.64 | 644.9244 | 351.84 | 121.9099 | 15857.824 | 1179.36 | 6484.4897 | 612 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 11.4352 | 462.444 | 63.84 | 502.1394 | 107.04 | 6.3654 | 52.4318 | 60.96 | 26.471 | 33.12 | 0.98969 | 17.6224 | 3.84 | 26.9794 | 10.08 | 28.1252 | 592.8593 | 243.84 | 311.5411 | 185.76 | 8.988 | 1693.3553 | 84 | 1090.0317 | 50.4 | 1.1451 | 324.8025 | 4.8 | 206.8616 | 11.52 | 10.6946 | 110.0159 | 78.24 | 103.2303 | 86.4 | 70.6579 | 8497.7376 | 684.72 | 3901.6583 | 352.44 | 119.2869 | 1911.1194 | 1208.16 | 702.0645 | 480.24 | 15.6067 | 335.4778 | 147.36 | 159.5458 | 84.96 | 13.5612 | 2670.2115 | 136.32 | 1060.8676 | 57.12
17:00 | 8.1207 | 182.5138 | 57.6 | 121.2698 | 67.2 | 3.497 | 95.9345 | 22.56 | 84.2554 | 30.72 | 81.1624 | 1723.6524 | 814.08 | 644.9965 | 346.08 | 109.4003 | 15857.9718 | 1064.16 | 6484.5644 | 537.84 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 9.6418 | 462.4547 | 51.36 | 502.1585 | 91.68 | 5.9717 | 52.4437 | 57.12 | 26.4775 | 31.2 | 1.0725 | 17.6232 | 3.84 | 26.9817 | 11.04 | 28.8371 | 592.9097 | 241.92 | 311.5829 | 200.64 | 9.2012 | 1693.373 | 84.96 | 1090.0428 | 53.28 | 1.1817 | 324.8037 | 5.76 | 206.864 | 11.52 | 9.9126 | 110.0311 | 72.96 | 103.2469 | 79.68 | 48.4396 | 8497.8621 | 448.2 | 3901.7358 | 279 | 118.3299 | 1911.2858 | 1198.08 | 702.1308 | 477.36 | 12.8174 | 335.5028 | 120 | 159.5607 | 71.52 | 13.2328 | 2670.2393 | 133.44 | 1060.879 | 54.72
18:00 | 6.7312 | 182.525 | 53.76 | 121.2802 | 49.92 | 3.1798 | 95.9388 | 20.64 | 84.2612 | 27.84 | 77.7014 | 1723.8152 | 781.44 | 645.0645 | 326.4 | 90.1347 | 15858.0953 | 889.2 | 6484.6224 | 417.6 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 5.9975 | 462.4623 | 36.48 | 502.1698 | 54.24 | 4.8726 | 52.4533 | 46.08 | 26.483 | 26.4 | 0.96186 | 17.6238 | 2.88 | 26.9838 | 10.08 | 28.147 | 592.9601 | 241.92 | 311.6222 | 188.64 | 8.9731 | 1693.3904 | 83.52 | 1090.0534 | 50.88 | 1.2953 | 324.8054 | 8.16 | 206.8664 | 11.52 | 8.1707 | 110.0435 | 59.52 | 103.2607 | 66.24 | 37.7983 | 8497.9615 | 357.84 | 3901.7925 | 204.12 | 105.0824 | 1911.4332 | 1061.28 | 702.1906 | 430.56 | 12.652 | 335.5276 | 119.04 | 159.5752 | 69.6 | 12.9956 | 2670.2666 | 131.04 | 1060.8902 | 53.76
19:00 | 7.2938 | 182.5372 | 58.56 | 121.2914 | 53.76 | 3.9354 | 95.9435 | 22.56 | 84.2688 | 36.48 | 78.8871 | 1723.9805 | 793.44 | 645.1335 | 331.2 | 84.4058 | 15858.2097 | 823.68 | 6484.6793 | 409.68 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 14.3782 | 462.4808 | 88.8 | 502.1967 | 129.12 | 4.1168 | 52.461 | 36.96 | 26.4883 | 25.44 | 0.90792 | 17.6243 | 2.4 | 26.9858 | 9.6 | 26.9498 | 593.0098 | 238.56 | 311.6579 | 171.36 | 8.8605 | 1693.4075 | 82.08 | 1090.064 | 50.88 | 1.2953 | 324.8071 | 8.16 | 206.8688 | 11.52 | 7.0844 | 110.0535 | 48 | 103.2733 | 60.48 | 36.9342 | 8498.0588 | 350.28 | 3901.8476 | 198.36 | 93.2631 | 1911.5636 | 938.88 | 702.2447 | 389.52 | 14.8566 | 335.5565 | 138.72 | 159.5926 | 83.52 | 13.0699 | 2670.294 | 131.52 | 1060.9016 | 54.72
20:00 | 6.7836 | 182.549 | 56.64 | 121.3013 | 47.52 | 2.8248 | 95.9468 | 15.84 | 84.2743 | 26.4 | 75.1657 | 1724.1388 | 759.84 | 645.1973 | 306.24 | 79.4483 | 15858.3166 | 769.68 | 6484.7344 | 396.72 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 58.3542 | 462.5629 | 394.08 | 502.3007 | 499.2 | 3.9472 | 52.4683 | 35.04 | 26.4935 | 24.96 | 0.9196 | 17.6249 | 2.88 | 26.9878 | 9.6 | 27.4315 | 593.0607 | 244.32 | 311.6938 | 172.32 | 8.8231 | 1693.4245 | 81.6 | 1090.0746 | 50.88 | 1.2464 | 324.8086 | 7.2 | 206.8712 | 11.52 | 5.9808 | 110.0616 | 38.88 | 103.2842 | 52.32 | 40.664 | 8498.1651 | 382.68 | 3901.9097 | 223.56 | 84.5238 | 1911.6801 | 838.8 | 702.2976 | 380.88 | 16.254 | 335.5882 | 152.16 | 159.6115 | 90.72 | 13.1852 | 2670.3216 | 132.48 | 1060.9132 | 55.68
21:00 | 7.1463 | 182.5617 | 60.96 | 121.3114 | 48.48 | 2.6059 | 95.9498 | 14.4 | 84.2794 | 24.48 | 75.5994 | 1724.2968 | 758.4 | 645.2644 | 322.08 | 71.9087 | 15858.414 | 701.28 | 6484.783 | 349.92 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 58.495 | 462.6424 | 381.6 | 502.4071 | 510.72 | 3.8846 | 52.4757 | 35.52 | 26.4983 | 23.04 | 0.82275 | 17.6254 | 2.4 | 26.9896 | 8.64 | 26.4703 | 593.111 | 241.44 | 311.7267 | 157.92 | 8.9051 | 1693.4419 | 83.52 | 1090.0849 | 49.44 | 1.1635 | 324.8099 | 6.24 | 206.8735 | 11.04 | 5.6126 | 110.0695 | 37.92 | 103.2942 | 48 | 38.7048 | 8498.2664 | 364.68 | 3901.9686 | 212.04 | 80.8457 | 1911.7918 | 804.24 | 702.3476 | 360 | 15.8696 | 335.6193 | 149.28 | 159.6297 | 87.36 | 13.1446 | 2670.3491 | 132 | 1060.9248 | 55.68
22:00 | 6.5921 | 182.5731 | 54.72 | 121.3211 | 46.56 | 2.6439 | 95.9528 | 14.4 | 84.2846 | 24.96 | 71.7061 | 1724.448 | 725.76 | 645.3248 | 289.92 | 71.2918 | 15858.511 | 698.4 | 6484.8303 | 340.56 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 62.8056 | 462.734 | 439.68 | 502.5164 | 524.64 | 3.811 | 52.4829 | 34.56 | 26.5031 | 23.04 | 0.86526 | 17.6259 | 2.4 | 26.9915 | 9.12 | 27.11 | 593.1629 | 249.12 | 311.7598 | 158.88 | 8.8144 | 1693.459 | 82.08 | 1090.0953 | 49.92 | 1.1635 | 324.8112 | 6.24 | 206.8758 | 11.04 | 4.5462 | 110.0755 | 28.8 | 103.3026 | 40.32 | 36.3916 | 8498.3614 | 342 | 3902.0244 | 200.88 | 72.2238 | 1911.8907 | 712.08 | 702.3942 | 335.52 | 12.0418 | 335.6433 | 115.2 | 159.6428 | 62.88 | 13.1014 | 2670.3767 | 132.48 | 1060.9359 | 53.28
23:00 | 5.5744 | 182.5821 | 43.2 | 121.33 | 42.72 | 2.3577 | 95.9557 | 13.92 | 84.2891 | 21.6 | 64.2879 | 1724.5847 | 656.16 | 645.376 | 245.76 | 65.9743 | 15858.6017 | 653.04 | 6484.8721 | 300.96 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 62.2731 | 462.8298 | 459.84 | 502.6204 | 499.2 | 3.589 | 52.49 | 34.08 | 26.5071 | 19.2 | 0.9259 | 17.6268 | 4.32 | 26.9934 | 9.12 | 23.4317 | 593.2077 | 215.04 | 311.7885 | 137.76 | 8.4366 | 1693.4754 | 78.72 | 1090.1052 | 47.52 | 1.1115 | 324.8126 | 6.72 | 206.8779 | 10.08 | 3.7271 | 110.0804 | 23.52 | 103.3095 | 33.12 | 33.2391 | 8498.4499 | 318.6 | 3902.0723 | 172.44 | 60.3149 | 1911.9739 | 599.04 | 702.4318 | 270.72 | 10.9593 | 335.6651 | 104.64 | 159.6548 | 57.6 | 13.1346 | 2670.4043 | 132.48 | 1060.9472 | 54.24
24:00 | 5.1723 | 182.5894 | 35.04 | 121.3392 | 44.16 | 2.4186 | 95.9587 | 14.4 | 84.2937 | 22.08 | 59.1008 | 1724.7079 | 591.36 | 645.4292 | 255.36 | 62.2482 | 15858.6861 | 607.68 | 6484.914 | 301.68 | 0 | 235.548 | 0 | 137.128 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 60.7825 | 462.9211 | 438.24 | 502.7239 | 496.8 | 3.4906 | 52.4969 | 33.12 | 26.511 | 18.72 | 0.7804 | 17.6273 | 2.4 | 26.9951 | 8.16 | 21.637 | 593.248 | 193.44 | 311.8166 | 134.88 | 8.627 | 1693.492 | 79.68 | 1090.1156 | 49.92 | 1.0752 | 324.814 | 6.72 | 206.8799 | 9.6 | 3.7018 | 110.0852 | 23.04 | 103.3164 | 33.12 | 31.7721 | 8498.5332 | 299.88 | 3902.1204 | 173.16 | 53.92 | 1912.0465 | 522.72 | 702.4691 | 268.56 | 9.7724 | 335.6837 | 89.28 | 159.6669 | 58.08 | 13.4394 | 2670.4324 | 134.88 | 1060.9591 | 57.12
Итого |  |  | 1197.12 |  | 1292.16 |  |  | 555.36 |  | 771.36 |  |  | 16098.72 |  | 6989.76 |  |  | 21550.32 |  | 11023.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8131.68 |  | 9023.52 |  |  | 1055.52 |  | 628.8 |  |  | 73.44 |  | 226.08 |  |  | 5112 |  | 4121.28 |  |  | 2063.52 |  | 1263.84 |  |  | 148.8 |  | 263.52 |  |  | 1157.76 |  | 1422.72 |  |  | 10665 |  | 6053.76 |  |  | 20804.4 |  | 9137.52 |  |  | 3056.16 |  | 1857.12 |  |  | 3226.08 |  | 1357.92
Максимум | 9.6091 |  |  |  |  | 9.689 |  |  |  |  | 83.3684 |  |  |  |  | 140.0733 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 71.7192 |  |  |  |  | 6.7846 |  |  |  |  | 1.1045 |  |  |  |  | 32.5812 |  |  |  |  | 10.9474 |  |  |  |  | 1.2953 |  |  |  |  | 12.3314 |  |  |  |  | 80.8839 |  |  |  |  | 127.453 |  |  |  |  | 19.1192 |  |  |  |  | 13.9276
Минимум | 4.6176 |  |  |  |  | 2.3577 |  |  |  |  | 41.3309 |  |  |  |  | 55.1237 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.9975 |  |  |  |  | 3.233 |  |  |  |  | 0.7804 |  |  |  |  | 17.1266 |  |  |  |  | 7.9889 |  |  |  |  | 0.98969 |  |  |  |  | 3.7018 |  |  |  |  | 28.5057 |  |  |  |  | 47.8583 |  |  |  |  | 9.1869 |  |  |  |  | 12.9956
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ РП-1 - В.Устюг-1 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ РП-2 - В.Устюг-2 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Дымково-1 - В.Устюг-1 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Дымково-2 - В.Устюг-2
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 59.6 | -11.66 | 2.9722 | 5790.9215 | - | 16.4168 | - | 518.3781 | - | 886.7436 | - | 62.8 | -13.032 | 1.6766 | 4368.5804 | - | 16232.9512 | - | 426.902 | - | 8235.7591 | - | 49.8 | 9.66 | -3.7726 | 0.017 | - | 1455.627 | - | 449.779 | - | 21.652 | - | 55.2 | 11.032 | -3.3153 | 0.139 | - | 1488.235 | - | 469.425 | - | 22.779 | -
1:00 | 75.4875 | -14.6916 | 3.1152 | 5791.0328 | 14691.6 | 16.4168 | 0 | 518.3781 | 0 | 886.7672 | 3115.2 | 79.8769 | -15.6288 | 2.8776 | 4368.6988 | 15628.8 | 16232.9512 | 0 | 426.902 | 0 | 8235.7809 | 2877.6 | 67.7701 | 12.4938 | -5.0688 | 0.017 | 0 | 1455.8163 | 12493.8 | 449.8558 | 5068.8 | 21.652 | 0 | 71.0804 | 13.2858 | -4.8444 | 0.139 | 0 | 1488.4363 | 13285.8 | 469.4984 | 4844.4 | 22.779 | 0
2:00 | 50.8923 | -10.098 | 0.7392 | 5791.1093 | 10098 | 16.4168 | 0 | 518.3832 | 673.2 | 886.7779 | 1412.4 | 53.8739 | -10.7052 | 0.528 | 4368.7799 | 10705.2 | 16232.9512 | 0 | 426.9079 | 778.8 | 8235.7908 | 1306.8 | 42.9724 | 8.0784 | -2.7984 | 0.017 | 0 | 1455.9387 | 8078.4 | 449.8982 | 2798.4 | 21.652 | 0 | 45.9982 | 8.778 | -2.5872 | 0.139 | 0 | 1488.5693 | 8778 | 469.5376 | 2587.2 | 22.779 | 0
3:00 | 25.9666 | -4.95 | -1.4784 | 5791.1468 | 4950 | 16.4168 | 0 | 518.3944 | 1478.4 | 886.7779 | 0 | 27.5086 | -5.214 | -1.6632 | 4368.8194 | 5214 | 16232.9512 | 0 | 426.9205 | 1663.2 | 8235.7908 | 0 | 15.2604 | 2.9898 | -0.528 | 0.017 | 0 | 1455.984 | 2989.8 | 449.9066 | 554.4 | 21.6524 | 26.4 | 18.2764 | 3.6234 | -0.3036 | 0.139 | 0 | 1488.6242 | 3623.4 | 469.5437 | 402.6 | 22.7805 | 99
4:00 | 26.0643 | -4.884 | -1.7424 | 5791.1838 | 4884 | 16.4168 | 0 | 518.4076 | 1742.4 | 886.7779 | 0 | 27.5288 | -5.1216 | -1.9404 | 4368.8582 | 5121.6 | 16232.9512 | 0 | 426.9352 | 1940.4 | 8235.7908 | 0 | 14.9946 | 2.9766 | -0.198 | 0.017 | 0 | 1456.0291 | 2976.6 | 449.9112 | 303.6 | 21.654 | 105.6 | 18.0511 | 3.5904 | 0.0792 | 0.139 | 0 | 1488.6786 | 3590.4 | 469.5467 | 198 | 22.7847 | 277.2
5:00 | 24.4627 | -4.422 | -2.0328 | 5791.2173 | 4422 | 16.4168 | 0 | 518.423 | 2032.8 | 886.7779 | 0 | 25.9049 | -4.6332 | -2.2572 | 4368.8933 | 4633.2 | 16232.9512 | 0 | 426.9523 | 2257.2 | 8235.7908 | 0 | 12.5376 | 2.475 | 0.3102 | 0.017 | 0 | 1456.0666 | 2475 | 449.9122 | 66 | 21.6597 | 376.2 | 15.9619 | 3.102 | 0.6798 | 0.139 | 0 | 1488.7256 | 3102 | 469.5472 | 33 | 22.7955 | 712.8
6:00 | 23.7628 | -3.5904 | -3.0756 | 5791.2445 | 3590.4 | 16.4168 | 0 | 518.4463 | 3075.6 | 886.7779 | 0 | 24.8608 | -3.696 | -3.2868 | 4368.9213 | 3696 | 16232.9512 | 0 | 426.9772 | 3286.8 | 8235.7908 | 0 | 10.8794 | 1.4388 | 1.617 | 0.0172 | 13.2 | 1456.0886 | 1452 | 449.9123 | 6.6 | 21.6843 | 1623.6 | 14.8398 | 2.178 | 1.9932 | 0.139 | 0 | 1488.7586 | 2178 | 469.5472 | 0 | 22.8257 | 1993.2
7:00 | 26.0391 | -1.6896 | -4.8972 | 5791.2576 | 1729.2 | 16.4171 | 39.6 | 518.4834 | 4897.2 | 886.7779 | 0 | 27.3823 | -1.6632 | -5.1876 | 4368.9343 | 1716 | 16232.9516 | 52.8 | 427.0165 | 5187.6 | 8235.7908 | 0 | 18.2345 | -0.9372 | 3.5046 | 0.0324 | 1003.2 | 1456.0896 | 66 | 449.9123 | 0 | 21.7374 | 3504.6 | 19.4796 | -0.099 | 3.8742 | 0.1462 | 475.2 | 1488.7643 | 376.2 | 469.5472 | 0 | 22.8844 | 3874.2
8:00 | 38.8217 | -6.8244 | -3.6168 | 5791.3093 | 6824.4 | 16.4171 | 0 | 518.5108 | 3616.8 | 886.7779 | 0 | 41.0251 | -7.1148 | -3.9996 | 4368.9882 | 7114.8 | 16232.9516 | 0 | 427.0468 | 3999.6 | 8235.7908 | 0 | 20.7069 | 3.7422 | 1.7226 | 0.0328 | 26.4 | 1456.1467 | 3768.6 | 449.9141 | 118.8 | 21.7653 | 1841.4 | 25.9668 | 4.7322 | 2.0724 | 0.1462 | 0 | 1488.836 | 4732.2 | 469.5485 | 85.8 | 22.9171 | 2158.2
9:00 | 45.3264 | -6.4812 | -6.27 | 5791.3584 | 6481.2 | 16.4171 | 0 | 518.5583 | 6270 | 886.7779 | 0 | 47.8551 | -6.6792 | -6.7848 | 4369.0388 | 6679.2 | 16232.9516 | 0 | 427.0982 | 6784.8 | 8235.7908 | 0 | 24.2936 | 2.6136 | 4.0656 | 0.0328 | 0 | 1456.1863 | 2613.6 | 449.9141 | 0 | 21.8269 | 4065.6 | 30.2514 | 3.8808 | 4.6002 | 0.1462 | 0 | 1488.8948 | 3880.8 | 469.5485 | 0 | 22.9868 | 4600.2
10:00 | 53.7587 | -7.0092 | -8.0784 | 5791.4115 | 7009.2 | 16.4171 | 0 | 518.6195 | 8078.4 | 886.7779 | 0 | 56.6121 | -7.1544 | -8.6988 | 4369.093 | 7154.4 | 16232.9516 | 0 | 427.1641 | 8698.8 | 8235.7908 | 0 | 31.0071 | 2.7588 | 5.5176 | 0.0328 | 0 | 1456.2281 | 2758.8 | 449.9141 | 0 | 21.9105 | 5517.6 | 37.3469 | 4.158 | 6.1578 | 0.1462 | 0 | 1488.9578 | 4158 | 469.5485 | 0 | 23.0801 | 6157.8
11:00 | 50.6741 | -7.2336 | -7.0224 | 5791.4663 | 7233.6 | 16.4171 | 0 | 518.6727 | 7022.4 | 886.7779 | 0 | 53.6302 | -7.4316 | -7.656 | 4369.1493 | 7431.6 | 16232.9516 | 0 | 427.2221 | 7656 | 8235.7908 | 0 | 28.2558 | 3.1152 | 4.6794 | 0.0328 | 0 | 1456.2753 | 3115.2 | 449.9141 | 0 | 21.9814 | 4679.4 | 34.6331 | 4.4814 | 5.2338 | 0.1462 | 0 | 1489.0257 | 4481.4 | 469.5485 | 0 | 23.1594 | 5233.8
12:00 | 50.1764 | -7.2732 | -6.8376 | 5791.5214 | 7273.2 | 16.4171 | 0 | 518.7245 | 6837.6 | 886.7779 | 0 | 53.0151 | -7.4976 | -7.4184 | 4369.2061 | 7497.6 | 16232.9516 | 0 | 427.2783 | 7418.4 | 8235.7908 | 0 | 26.8025 | 3.0756 | 4.356 | 0.0328 | 0 | 1456.3219 | 3075.6 | 449.9141 | 0 | 22.0474 | 4356 | 33.587 | 4.4814 | 4.9566 | 0.1462 | 0 | 1489.0936 | 4481.4 | 469.5485 | 0 | 23.2345 | 4956.6
13:00 | 50.863 | -8.448 | -5.5704 | 5791.5854 | 8448 | 16.4171 | 0 | 518.7667 | 5570.4 | 886.7779 | 0 | 53.8383 | -8.778 | -6.138 | 4369.2726 | 8778 | 16232.9516 | 0 | 427.3248 | 6138 | 8235.7908 | 0 | 28.8019 | 4.5738 | 3.4518 | 0.0328 | 0 | 1456.3912 | 4573.8 | 449.9141 | 0 | 22.0997 | 3451.8 | 34.8897 | 5.7684 | 3.861 | 0.1462 | 0 | 1489.181 | 5768.4 | 469.5485 | 0 | 23.293 | 3861
14:00 | 55.8294 | -8.5404 | -7.1016 | 5791.6501 | 8540.4 | 16.4171 | 0 | 518.8205 | 7101.6 | 886.7779 | 0 | 59.0511 | -8.8308 | -7.7484 | 4369.3395 | 8830.8 | 16232.9516 | 0 | 427.3835 | 7748.4 | 8235.7908 | 0 | 32.3263 | 4.5012 | 4.5936 | 0.0328 | 0 | 1456.4594 | 4501.2 | 449.9141 | 0 | 22.1693 | 4593.6 | 39.0878 | 5.8344 | 5.1414 | 0.1462 | 0 | 1489.2694 | 5834.4 | 469.5485 | 0 | 23.3709 | 5141.4
15:00 | 56.3596 | -8.8968 | -6.8244 | 5791.7175 | 8896.8 | 16.4171 | 0 | 518.8722 | 6824.4 | 886.7779 | 0 | 59.6653 | -9.2136 | -7.4844 | 4369.4093 | 9213.6 | 16232.9516 | 0 | 427.4402 | 7484.4 | 8235.7908 | 0 | 33.3461 | 4.9632 | 4.4022 | 0.0328 | 0 | 1456.5346 | 4963.2 | 449.9141 | 0 | 22.236 | 4402.2 | 40.5219 | 6.3426 | 4.9764 | 0.1462 | 0 | 1489.3655 | 6342.6 | 469.5485 | 0 | 23.4463 | 4976.4
16:00 | 54.6765 | -8.8704 | -6.2964 | 5791.7847 | 8870.4 | 16.4171 | 0 | 518.9199 | 6296.4 | 886.7779 | 0 | 57.8028 | -9.1872 | -6.9168 | 4369.4789 | 9187.2 | 16232.9516 | 0 | 427.4926 | 6916.8 | 8235.7908 | 0 | 33.1321 | 5.1414 | 4.125 | 0.0328 | 0 | 1456.6125 | 5141.4 | 449.9141 | 0 | 22.2985 | 4125 | 40.1453 | 6.501 | 4.6398 | 0.1462 | 0 | 1489.464 | 6501 | 469.5485 | 0 | 23.5166 | 4639.8
17:00 | 53.8052 | -8.6856 | -6.2568 | 5791.8505 | 8685.6 | 16.4171 | 0 | 518.9673 | 6256.8 | 886.7779 | 0 | 56.9021 | -9.0024 | -6.864 | 4369.5471 | 9002.4 | 16232.9516 | 0 | 427.5446 | 6864 | 8235.7908 | 0 | 33.1122 | 5.115 | 4.1514 | 0.0328 | 0 | 1456.69 | 5115 | 449.9141 | 0 | 22.3614 | 4151.4 | 40.2463 | 6.4878 | 4.6926 | 0.1462 | 0 | 1489.5623 | 6487.8 | 469.5485 | 0 | 23.5877 | 4692.6
18:00 | 49.498 | -8.3292 | -5.2536 | 5791.9136 | 8329.2 | 16.4171 | 0 | 519.0071 | 5253.6 | 886.7779 | 0 | 52.4265 | -8.6724 | -5.7948 | 4369.6128 | 8672.4 | 16232.9516 | 0 | 427.5885 | 5794.8 | 8235.7908 | 0 | 31.2381 | 5.1414 | 3.4914 | 0.0328 | 0 | 1456.7679 | 5141.4 | 449.9141 | 0 | 22.4143 | 3491.4 | 37.3245 | 6.3228 | 3.894 | 0.1462 | 0 | 1489.6581 | 6322.8 | 469.5485 | 0 | 23.6467 | 3894
19:00 | 50.5107 | -8.5008 | -5.3592 | 5791.978 | 8500.8 | 16.4171 | 0 | 519.0477 | 5359.2 | 886.7779 | 0 | 53.4572 | -8.8308 | -5.9268 | 4369.6797 | 8830.8 | 16232.9516 | 0 | 427.6334 | 5926.8 | 8235.7908 | 0 | 32.3783 | 5.3394 | 3.6036 | 0.0328 | 0 | 1456.8488 | 5339.4 | 449.9141 | 0 | 22.4689 | 3603.6 | 38.309 | 6.4878 | 3.9996 | 0.1462 | 0 | 1489.7564 | 6487.8 | 469.5485 | 0 | 23.7073 | 3999.6
20:00 | 50.2089 | -8.6988 | -4.9104 | 5792.0439 | 8698.8 | 16.4171 | 0 | 519.0849 | 4910.4 | 886.7779 | 0 | 53.1496 | -9.0684 | -5.4384 | 4369.7484 | 9068.4 | 16232.9516 | 0 | 427.6746 | 5438.4 | 8235.7908 | 0 | 31.2627 | 5.4648 | 2.97 | 0.0328 | 0 | 1456.9316 | 5464.8 | 449.9141 | 0 | 22.5139 | 2970 | 37.1948 | 6.5934 | 3.3594 | 0.1462 | 0 | 1489.8563 | 6593.4 | 469.5485 | 0 | 23.7582 | 3359.4
21:00 | 48.1652 | -8.3952 | -4.62 | 5792.1075 | 8395.2 | 16.4171 | 0 | 519.1199 | 4620 | 886.7779 | 0 | 50.8535 | -8.7252 | -5.1216 | 4369.8145 | 8725.2 | 16232.9516 | 0 | 427.7134 | 5121.6 | 8235.7908 | 0 | 29.7397 | 5.2272 | 2.772 | 0.0328 | 0 | 1457.0108 | 5227.2 | 449.9141 | 0 | 22.5559 | 2772 | 35.5914 | 6.336 | 3.1614 | 0.1462 | 0 | 1489.9523 | 6336 | 469.5485 | 0 | 23.8061 | 3161.4
22:00 | 47.6364 | -8.2896 | -4.5936 | 5792.1703 | 8289.6 | 16.4171 | 0 | 519.1547 | 4593.6 | 886.7779 | 0 | 50.4431 | -8.646 | -5.0952 | 4369.88 | 8646 | 16232.9516 | 0 | 427.752 | 5095.2 | 8235.7908 | 0 | 29.9391 | 5.2404 | 2.8314 | 0.0328 | 0 | 1457.0902 | 5240.4 | 449.9141 | 0 | 22.5988 | 2831.4 | 35.4145 | 6.2766 | 3.201 | 0.1462 | 0 | 1490.0474 | 6276.6 | 469.5485 | 0 | 23.8546 | 3201
23:00 | 39.9893 | -6.996 | -3.7884 | 5792.2233 | 6996 | 16.4171 | 0 | 519.1834 | 3788.4 | 886.7779 | 0 | 42.2009 | -7.2864 | -4.1712 | 4369.9352 | 7286.4 | 16232.9516 | 0 | 427.7836 | 4171.2 | 8235.7908 | 0 | 23.7761 | 4.1712 | 2.2308 | 0.0328 | 0 | 1457.1534 | 4171.2 | 449.9141 | 0 | 22.6326 | 2230.8 | 28.9901 | 5.1414 | 2.6136 | 0.1462 | 0 | 1490.1253 | 5141.4 | 469.5485 | 0 | 23.8942 | 2613.6
24:00 | 49.9918 | -9.8868 | -1.0824 | 5792.2982 | 9886.8 | 16.4171 | 0 | 519.1925 | 1201.2 | 886.7788 | 118.8 | 53.005 | -10.4412 | -1.4784 | 4370.0143 | 10441.2 | 16232.9516 | 0 | 427.7948 | 1478.4 | 8235.7908 | 0 | 37.4958 | 7.4118 | -0.8448 | 0.0328 | 0 | 1457.2657 | 7411.8 | 449.9309 | 1108.8 | 22.6366 | 264 | 41.5658 | 8.2566 | -0.462 | 0.1462 | 0 | 1490.2504 | 8256.6 | 469.5624 | 917.4 | 23.9011 | 455.4
Итого |  |  |  |  | 181724.4 |  | 39.6 |  | 107500.8 |  | 4646.4 |  |  |  |  | 189274.8 |  | 52.8 |  | 117849.6 |  | 4184.4 |  |  |  |  | 1042.8 |  | 108154.2 |  | 10025.4 |  | 64983.6 |  |  |  |  | 475.2 |  | 133016.4 |  | 9068.4 |  | 74058.6
Максимум | 75.4875 | [10 empty] | 79.8769 | [10 empty] | 67.7701 | [10 empty] | 71.0804
Минимум | 23.7628 | [10 empty] | 24.8608 | [10 empty] | 10.8794 | [10 empty] | 14.8398
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22