## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сизьма | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 | 0.05 | 0.145 | 82 | 38 | 38.2 | 21.3 | 34 | 26.7 | 0 | 0 | 36.4 | 0
01 - 02 | 0.055 | 0.15 | 75.6 | 35.8 | 36 | 19.8 | 30.3 | 25.6 | 0 | 0 | 137.2 | 0
02 - 03 | 0.05 | 0.15 | 74 | 34 | 34 | 19.05 | 29.4 | 25.6 | 0 | 0 | 187.6 | 0
03 - 04 | 0.05 | 0.145 | 70.8 | 30.6 | 30.6 | 21 | 25.2 | 24.4 | 0 | 0 | 186.2 | 0
04 - 05 | 0.05 | 0.15 | 71.6 | 30.6 | 30.6 | 21.3 | 26.3 | 24.1 | 0 | 0 | 207.2 | 0
05 - 06 | 0.055 | 0.145 | 73.2 | 31.6 | 31.6 | 19.8 | 25.8 | 27.3 | 0 | 0 | 184.8 | 0
06 - 07 | 0.05 | 0.15 | 83.6 | 40.6 | 40.8 | 18.15 | 33.8 | 31.6 | 0 | 0 | 182 | 0
07 - 08 | 0.05 | 0.175 | 94 | 41 | 41 | 18.45 | 39.9 | 35.8 | 0 | 0 | 190.4 | 0
08 - 09 | 0.05 | 0.19 | 115.6 | 43 | 43.2 | 28.8 | 46.7 | 40.1 | 0 | 0 | 177.8 | 0
09 - 10 | 0.05 | 0.19 | 115.2 | 50.4 | 50.6 | 24.15 | 51.6 | 39.7 | 0 | 0 | 187.6 | 0
10 - 11 | 0.05 | 0.1 | 115.6 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 59 | 44.9 | 0 | 0 | 172.2 | 0
11 - 12 | 0.055 | 0.13 | 89.2 | 0.4 | 1.4 | 26.4 | 35.1 | 46.3 | 0 | 0 | 166.6 | 0
12 - 13 | 0.05 | 0.185 | 124.4 | 1.2 | 2.2 | 27.75 | 53.5 | 43 | 0 | 0 | 155.4 | 0
13 - 14 | 0.05 | 0.15 | 117.6 | 35.4 | 35.6 | 31.95 | 50.8 | 35.1 | 0 | 0 | 138.6 | 0
14 - 15 | 0.05 | 0.15 | 118.8 | 48.6 | 48.8 | 27.45 | 53.1 | 38.2 | 0 | 0 | 130.2 | 0
15 - 16 | 0.055 | 0.15 | 113.2 | 45.2 | 45.4 | 24.45 | 49.2 | 39.4 | 0 | 0 | 124.6 | 0
16 - 17 | 0.05 | 0.17 | 112.8 | 44.6 | 44.4 | 25.5 | 51.3 | 36.3 | 0 | 0 | 124.6 | 0
17 - 18 | 0.055 | 0.19 | 106.4 | 44 | 44.2 | 21.45 | 48.5 | 36.8 | 0 | 0 | 137.2 | 0
18 - 19 | 0.05 | 0.15 | 121.6 | 49.6 | 49.8 | 25.8 | 52.1 | 43.6 | 0 | 0 | 149.8 | 0
19 - 20 | 0.055 | 0.15 | 122.8 | 53.6 | 53.6 | 29.1 | 52.6 | 41.1 | 0 | 0 | 161 | 0
20 - 21 | 0.05 | 0.15 | 125.2 | 51.6 | 51.8 | 31.5 | 48.6 | 45 | 0 | 0 | 165.2 | 0
21 - 22 | 0.055 | 0.145 | 128 | 51 | 51.2 | 34.05 | 52 | 42.1 | 0 | 0 | 177.8 | 0
22 - 23 | 0.05 | 0.15 | 110.4 | 45 | 45 | 30.75 | 45.4 | 34.4 | 0 | 0 | 190.4 | 0
23 - 00 | 0.05 | 0.145 | 96 | 43.2 | 43.4 | 27.45 | 38.6 | 30.1 | 0 | 0 | 197.4 | 0
Сумма | 1.235 | 3.705 | 2457.6 | 913.8 | 918.2 | 600 | 1032.8 | 857.2 | 0 | 0 | 3868.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 |  |  | 98.8 | 30.4 | 31.4 | 16.05 | 37.2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7
01 - 02 |  |  | 96 | 30.2 | 31 | 15.75 | 36 | 44.8 | 0 | 0 | 2.8 | 25.2
02 - 03 |  |  | 97.2 | 30.2 | 31 | 16.05 | 36.2 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8 | 5.6
03 - 04 |  |  | 97.6 | 29.6 | 30.4 | 18.75 | 34.9 | 44.6 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4
04 - 05 |  |  | 93.6 | 28 | 28.6 | 16.5 | 34 | 43.3 | 0 | 0 | 12.6 | 4.2
05 - 06 |  |  | 91.2 | 27.8 | 28.8 | 14.55 | 33.7 | 43.4 | 0 | 0 | 11.2 | 1.4
06 - 07 |  |  | 92.4 | 30 | 30.6 | 14.4 | 35 | 43.6 | 0 | 0 | 25.2 | 0
07 - 08 |  |  | 92.4 | 29.8 | 30.6 | 14.55 | 36.4 | 42.1 | 0 | 0 | 21 | 2.8
08 - 09 |  |  | 104 | 30.8 | 31.6 | 19.95 | 40.3 | 44.2 | 0 | 0 | 2.8 | 7
09 - 10 |  |  | 106.4 | 33 | 33.6 | 16.65 | 42.6 | 47.6 | 0 | 0 | 23.8 | 1.4
10 - 11 |  |  | 84.4 | 16.4 | 17 | 16.65 | 39.8 | 45.2 | 0 | 0 | 9.8 | 4.2
11 - 12 |  |  | 64.4 | 0.2 | 1.2 | 15.6 | 24.3 | 45.6 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6
12 - 13 |  |  | 102 | 0.8 | 1.6 | 14.85 | 41.3 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 9.8
13 - 14 |  |  | 97.2 | 23.6 | 24.2 | 15 | 38.8 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 9.8
14 - 15 |  |  | 99.2 | 30 | 30.8 | 15.45 | 39.9 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 8.4
15 - 16 |  |  | 102.8 | 32.4 | 33.4 | 15.9 | 41 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 11.2
16 - 17 |  |  | 114 | 33.4 | 34 | 21 | 44.8 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 15.4
17 - 18 |  |  | 108 | 33.4 | 34.2 | 16.5 | 43.4 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 12.6
18 - 19 |  |  | 110.8 | 34.8 | 35.8 | 19.95 | 43.1 | 48 | 0 | 0 | 1.4 | 9.8
19 - 20 |  |  | 109.2 | 35.8 | 36.8 | 18.15 | 42.3 | 49.2 | 0 | 0 | 11.2 | 8.4
20 - 21 |  |  | 100 | 34.2 | 35 | 17.1 | 37.6 | 45.8 | 0 | 0 | 18.2 | 2.8
21 - 22 |  |  | 104.4 | 33.6 | 34.4 | 16.95 | 39.2 | 48.5 | 0 | 0 | 1.4 | 7
22 - 23 |  |  | 98.4 | 31.2 | 31.8 | 15.45 | 37.2 | 46.1 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6
23 - 00 |  |  | 103.6 | 31.4 | 32.4 | 18.9 | 37.8 | 47.4 | 0 | 0 | 4.2 | 7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сизьма |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч