## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Кузино" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 35.35 | 35.35 | 10.15 | 10.775
1:00 | 35.569 | 35.569 | 10.262 | 10.8
2:00 | 35.481 | 35.481 | 10.275 | 10.762
3:00 | 35.744 | 35.744 | 10.313 | 10.8
4:00 | 35.263 | 35.263 | 10.2 | 10.925
5:00 | 35.175 | 35.175 | 10.113 | 10.788
6:00 | 35.263 | 35.263 | 10.2 | 10.75
7:00 | 34.912 | 34.912 | 10.2 | 10.788
8:00 | 34.737 | 34.737 | 10.212 | 10.788
9:00 | 35.263 | 35.263 | 10.137 | 10.688
10:00 | 35.525 | 35.525 | 10.137 | 10.813
11:00 | 35.481 | 35.481 | 10.2 | 10.75
12:00 | 35.438 | 35.438 | 10.337 | 10.825
13:00 | 34.694 | 34.694 | 10.087 | 10.8
14:00 | 34.519 | 34.519 | 10.012 | 10.6
15:00 | 35.438 | 35.438 | 10.063 | 10.75
16:00 | 35.131 | 35.131 | 10.1 | 10.4
17:00 | 35.744 | 35.744 | 10.175 | 10.512
18:00 | 35.219 | 35.219 | 10.1 | 10.488
19:00 | 35.263 | 35.263 | 10.212 | 10.425
20:00 | 35.394 | 35.394 | 10.3 | 10.525
21:00 | 35.875 | 35.875 | 10.363 | 10.95
22:00 | 35.219 | 35.219 | 10.2 | 10.613
23:00 | 34.869 | 34.869 | 10.137 | 10.788
24:00 | 35.219 | 35.219 | 10.238 | 10.688
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Кузино" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 3.6 | 1394.9675 | - | 1009.7432 | - | 4.4 | 2042.7878 | - | 1204.221 | - | 23809.9576 | - | 0 | -
1:00 | 6.4158 | 1394.9884 | 83.6 | 1009.7635 | 81.2 | 7.2614 | 2042.8102 | 89.6 | 1204.2452 | 96.8 | 23809.99 | 0.324 | 0 | 0
2:00 | 5.1073 | 1395.0047 | 65.2 | 1009.78 | 66 | 6.8095 | 2042.8303 | 80.4 | 1204.2687 | 94 | 23810.0228 | 0.328 | 0 | 0
3:00 | 3.9555 | 1395.0172 | 50 | 1009.7929 | 51.6 | 6.4011 | 2042.8493 | 76 | 1204.2907 | 88 | 23810.0556 | 0.328 | 0 | 0
4:00 | 3.8615 | 1395.0296 | 49.6 | 1009.8053 | 49.6 | 6.4096 | 2042.8687 | 77.6 | 1204.3124 | 86.8 | 23810.088 | 0.324 | 0 | 0
5:00 | 3.9561 | 1395.0426 | 52 | 1009.8177 | 49.6 | 6.3717 | 2042.8885 | 79.2 | 1204.3335 | 84.4 | 23810.1204 | 0.324 | 0 | 0
6:00 | 4.4234 | 1395.059 | 65.6 | 1009.8293 | 46.4 | 6.5273 | 2042.9101 | 86.4 | 1204.3538 | 81.2 | 23810.1528 | 0.324 | 0 | 0
7:00 | 4.7825 | 1395.0769 | 71.6 | 1009.8416 | 49.2 | 7.6369 | 2042.938 | 111.6 | 1204.3744 | 82.4 | 23810.1852 | 0.324 | 0 | 0
8:00 | 5.7667 | 1395.0994 | 90 | 1009.855 | 53.6 | 8.93 | 2042.9714 | 133.6 | 1204.3974 | 92 | 23810.2176 | 0.324 | 0 | 0
9:00 | 12.2138 | 1395.1421 | 170.8 | 1009.8904 | 141.6 | 9.9736 | 2043.0089 | 150 | 1204.4228 | 101.6 | 23810.25 | 0.324 | 0 | 0
10:00 | 12.3387 | 1395.1847 | 170.4 | 1009.9268 | 145.6 | 11.2788 | 2043.0499 | 164 | 1204.4535 | 122.8 | 23810.2824 | 0.324 | 0 | 0
11:00 | 13.055 | 1395.229 | 177.2 | 1009.9662 | 157.6 | 10.6693 | 2043.0893 | 157.6 | 1204.4817 | 112.8 | 23810.3148 | 0.324 | 0 | 0
12:00 | 14.7535 | 1395.2797 | 202.8 | 1010.01 | 175.2 | 10.759 | 2043.1292 | 159.6 | 1204.5099 | 112.8 | 23810.3472 | 0.324 | 0 | 0
13:00 | 6.7162 | 1395.3062 | 106 | 1010.0251 | 60.4 | 10.2061 | 2043.1668 | 150.4 | 1204.537 | 108.4 | 23810.3796 | 0.324 | 0 | 0
14:00 | 12.8212 | 1395.3504 | 176.8 | 1010.063 | 151.6 | 9.9184 | 2043.2042 | 149.6 | 1204.5621 | 100.4 | 23810.4116 | 0.32 | 0 | 0
15:00 | 13.2269 | 1395.3953 | 179.6 | 1010.1029 | 159.6 | 9.8123 | 2043.2398 | 142.4 | 1204.5889 | 107.2 | 23810.4436 | 0.32 | 0 | 0
16:00 | 12.1577 | 1395.4369 | 166.4 | 1010.1392 | 145.2 | 9.3094 | 2043.2729 | 132.4 | 1204.6152 | 105.2 | 23810.4764 | 0.328 | 0 | 0
17:00 | 13.0515 | 1395.481 | 176.4 | 1010.1788 | 158.4 | 9.1925 | 2043.3067 | 135.2 | 1204.6397 | 98 | 23810.5088 | 0.324 | 0 | 0
18:00 | 8.4219 | 1395.512 | 124 | 1010.2012 | 89.6 | 9.4302 | 2043.3421 | 141.6 | 1204.6638 | 96.4 | 23810.5412 | 0.324 | 0 | 0
19:00 | 9.1181 | 1395.5456 | 134.4 | 1010.2254 | 96.8 | 9.5846 | 2043.3778 | 142.8 | 1204.6887 | 99.6 | 23810.5736 | 0.324 | 0 | 0
20:00 | 8.6102 | 1395.5767 | 124.4 | 1010.2491 | 94.8 | 9.3771 | 2043.4122 | 137.6 | 1204.7138 | 100.4 | 23810.6064 | 0.328 | 0 | 0
21:00 | 7.8412 | 1395.6047 | 112 | 1010.2711 | 88 | 9.3719 | 2043.4462 | 136 | 1204.7394 | 102.4 | 23810.6392 | 0.328 | 0 | 0
22:00 | 6.6623 | 1395.628 | 93.2 | 1010.2904 | 77.2 | 8.8263 | 2043.478 | 127.2 | 1204.7638 | 97.6 | 23810.672 | 0.328 | 0 | 0
23:00 | 8.1312 | 1395.6564 | 113.6 | 1010.314 | 94.4 | 7.4973 | 2043.5044 | 105.6 | 1204.7853 | 86 | 23810.7044 | 0.324 | 0 | 0
24:00 | 7.7648 | 1395.6826 | 104.8 | 1010.3376 | 94.4 | 7.0102 | 2043.5276 | 92.8 | 1204.8071 | 87.2 | 23810.7368 | 0.324 | 0 | 0
Итого |  |  | 2860.4 |  | 2377.6 |  |  | 2959.2 |  | 2344.4 |  | 7.792 |  | 0
Максимум | 14.7535 |  |  |  |  | 11.2788
Минимум | 3.6 |  |  |  |  | 4.4
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Кузино в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ 10 кВ Аристово | [5 empty] | ВЛ 10 кВ Мех.завод 1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Парфёново | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Козлово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Мех.завод 2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Кривая Берёза | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Максимово
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 1018.5805 | - | 617.6621 | - |  | 1121.5944 | - | 821.2721 | - |  | 2488.2255 | - | 1931.2189 | - | 0.0334 | - | 0.1937 | - |  | 2347.3127 | - | 1512.9669 | - |  | 2227.6434 | - | 1435.8548 | - |  | 851.7098 | - | 264.2785 | - | 0.0366 | - | 0.8903 | - |  | 331.6537 | - | 30.9601 | - | 0.0404 | - | 20.8834 | -
1:00 | 1.294 | 1018.595 | 14.5 | 617.6806 | 18.5 | 1.3681 | 1121.6048 | 20.8 | 821.2789 | 13.6 | 3.7882 | 2488.2733 | 47.8 | 1931.2684 | 49.5 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 2.4306 | 2347.3405 | 27.8 | 1513.0012 | 34.3 | 4.2974 | 2227.6693 | 51.8 | 1435.884 | 58.4 | 0.56897 | 851.7189 | 9.1 | 264.2834 | 4.9 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.050754 | 331.6544 | 0.7 | 30.9601 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.884 | 0.6
2:00 | 1.2563 | 1018.6085 | 13.5 | 617.699 | 18.4 | 1.1671 | 1121.6138 | 18 | 821.2845 | 11.2 | 2.7423 | 2488.3072 | 33.9 | 1931.3049 | 36.5 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 2.3437 | 2347.3669 | 26.4 | 1513.0346 | 33.4 | 3.9566 | 2227.6917 | 44.8 | 1435.9121 | 56.2 | 0.55903 | 851.7275 | 8.6 | 264.2888 | 5.4 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.050754 | 331.655 | 0.6 | 30.9601 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8847 | 0.7
3:00 | 1.1487 | 1018.6206 | 12.1 | 617.716 | 17 | 1.1636 | 1121.6227 | 17.8 | 821.2902 | 11.4 | 1.7079 | 2488.3271 | 19.9 | 1931.3287 | 23.8 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 2.1805 | 2347.3913 | 24.4 | 1513.0658 | 31.2 | 3.7365 | 2227.7129 | 42.4 | 1435.9386 | 53 | 0.51833 | 851.7356 | 8.1 | 264.2936 | 4.8 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.050754 | 331.6557 | 0.7 | 30.9601 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8853 | 0.6
4:00 | 1.1131 | 1018.6327 | 12.1 | 617.7322 | 16.2 | 1.15 | 1121.6317 | 18 | 821.2955 | 10.6 | 1.6586 | 2488.3462 | 19.1 | 1931.352 | 23.3 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 2.1761 | 2347.4162 | 24.9 | 1513.0965 | 30.7 | 3.7541 | 2227.7346 | 43.4 | 1435.9649 | 52.6 | 0.51716 | 851.7439 | 8.3 | 264.298 | 4.4 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.050754 | 331.6563 | 0.6 | 30.9601 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.886 | 0.7
5:00 | 1.1641 | 1018.6458 | 13.1 | 617.7488 | 16.6 | 1.2031 | 1121.6412 | 19 | 821.3009 | 10.8 | 1.6582 | 2488.366 | 19.8 | 1931.3747 | 22.7 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 2.1844 | 2347.4424 | 26.2 | 1513.1263 | 29.8 | 3.7081 | 2227.7566 | 44 | 1435.9904 | 51 | 0.5224 | 851.7522 | 8.3 | 264.3026 | 4.6 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.050754 | 331.6569 | 0.6 | 30.9601 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8867 | 0.7
6:00 | 1.3464 | 1018.6648 | 19 | 617.7642 | 15.4 | 1.2957 | 1121.6519 | 21.4 | 821.3058 | 9.8 | 1.8272 | 2488.3912 | 25.2 | 1931.3963 | 21.6 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 2.2852 | 2347.4721 | 29.7 | 1513.1553 | 29 | 3.7235 | 2227.7797 | 46.2 | 1436.0151 | 49.4 | 0.56839 | 851.7618 | 9.6 | 264.3064 | 3.8 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.055051 | 331.6575 | 0.6 | 30.9601 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8875 | 0.8
7:00 | 1.4514 | 1018.6856 | 20.8 | 617.7804 | 16.2 | 1.315 | 1121.6627 | 21.6 | 821.3109 | 10.2 | 2.0402 | 2488.4201 | 28.9 | 1931.4195 | 23.2 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 2.5044 | 2347.5069 | 34.8 | 1513.1846 | 29.3 | 4.5737 | 2227.8128 | 66.2 | 1436.0402 | 50.2 | 0.56839 | 851.7714 | 9.6 | 264.3102 | 3.8 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.054498 | 331.6582 | 0.7 | 30.9601 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8882 | 0.7
8:00 | 1.5056 | 1018.7067 | 21.1 | 617.7978 | 17.4 | 1.7044 | 1121.6776 | 29.8 | 821.3151 | 8.4 | 2.6456 | 2488.4593 | 39.2 | 1931.4473 | 27.8 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 2.8106 | 2347.547 | 40.1 | 1513.2162 | 31.6 | 5.4823 | 2227.8537 | 81.8 | 1436.0686 | 56.8 | 0.64918 | 851.7823 | 10.9 | 264.3147 | 4.5 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.055051 | 331.659 | 0.8 | 30.9601 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8888 | 0.6
9:00 | 1.5072 | 1018.7292 | 22.5 | 617.8134 | 15.6 | 2.3512 | 1121.6974 | 39.6 | 821.3231 | 16 | 8.5019 | 2488.5676 | 108.3 | 1931.5574 | 110.1 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 3.0849 | 2347.591 | 44 | 1513.2509 | 34.7 | 6.2093 | 2227.9 | 92.6 | 1436.1008 | 64.4 | 0.69427 | 851.7947 | 12.4 | 264.317 | 2.3 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.06629 | 331.6599 | 0.9 | 30.9602 | 0.1 | 0.0404 | 0 | 20.8897 | 0.9
10:00 | 1.5754 | 1018.7512 | 22 | 617.8317 | 18.3 | 3.3029 | 1121.7229 | 51 | 821.3389 | 31.6 | 7.5168 | 2488.6645 | 96.9 | 1931.6536 | 96.2 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 3.3821 | 2347.6378 | 46.8 | 1513.2907 | 39.8 | 7.2227 | 2227.9526 | 105.2 | 1436.14 | 78.4 | 0.66448 | 851.8059 | 11.2 | 264.3215 | 4.5 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.050754 | 331.6605 | 0.6 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8904 | 0.7
11:00 | 1.3598 | 1018.7694 | 18.2 | 617.8484 | 16.7 | 2.659 | 1121.7438 | 41.8 | 821.351 | 24.2 | 9.1284 | 2488.7816 | 117.1 | 1931.771 | 117.4 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 3.1993 | 2347.6835 | 45.7 | 1513.3266 | 35.9 | 6.8912 | 2228.0033 | 101.4 | 1436.1767 | 73.4 | 0.591 | 851.8156 | 9.7 | 264.3261 | 4.6 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.050754 | 331.6611 | 0.6 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8911 | 0.7
12:00 | 1.3704 | 1018.7883 | 18.9 | 617.8646 | 16.2 | 3.3659 | 1121.7696 | 51.6 | 821.3674 | 32.8 | 10.0452 | 2488.9132 | 131.6 | 1931.8974 | 126.4 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 3.2688 | 2347.7301 | 46.6 | 1513.3634 | 36.8 | 6.8654 | 2228.054 | 101.4 | 1436.213 | 72.6 | 0.59598 | 851.8254 | 9.8 | 264.3307 | 4.6 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.071778 | 331.6622 | 1.1 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8918 | 0.7
13:00 | 1.5897 | 1018.8108 | 22.5 | 617.8827 | 18.1 | 2.2294 | 1121.7886 | 38 | 821.3744 | 14 | 2.961 | 2488.9585 | 45.3 | 1931.9264 | 29 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 3.0753 | 2347.7738 | 43.7 | 1513.3982 | 34.8 | 6.5148 | 2228.102 | 96 | 1436.2476 | 69.2 | 0.61307 | 851.8353 | 9.9 | 264.3358 | 5.1 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.059547 | 331.6631 | 0.9 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8924 | 0.6
14:00 | 1.3917 | 1018.831 | 20.2 | 617.8979 | 15.2 | 3.4538 | 1121.8157 | 54.2 | 821.3902 | 31.6 | 8.0704 | 2489.0606 | 102.1 | 1932.0316 | 105.2 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 2.9313 | 2347.8159 | 42.1 | 1513.4308 | 32.6 | 6.4312 | 2228.1504 | 96.8 | 1436.2803 | 65.4 | 0.57105 | 851.8451 | 9.8 | 264.3392 | 3.4 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.055051 | 331.6637 | 0.6 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8932 | 0.8
15:00 | 1.6754 | 1018.8559 | 24.9 | 617.9154 | 17.5 | 1.834 | 1121.8312 | 31 | 821.3963 | 12.2 | 9.8878 | 2489.1838 | 123.2 | 1932.1623 | 130.7 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 3.3636 | 2347.8631 | 47.2 | 1513.4696 | 38.8 | 5.8907 | 2228.1929 | 85 | 1436.3128 | 65 | 0.57467 | 851.8547 | 9.6 | 264.3433 | 4.1 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.050754 | 331.6643 | 0.6 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8939 | 0.7
16:00 | 1.5261 | 1018.8774 | 21.5 | 617.9329 | 17.5 | 1.7523 | 1121.8459 | 29.4 | 821.4024 | 12.2 | 8.9805 | 2489.2986 | 114.8 | 1932.2782 | 115.9 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 2.909 | 2347.9015 | 38.4 | 1513.5059 | 36.3 | 5.8036 | 2228.2344 | 83 | 1436.3453 | 65 | 0.59826 | 851.8644 | 9.7 | 264.3482 | 4.9 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.05852 | 331.6651 | 0.8 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8946 | 0.7
17:00 | 1.6394 | 1018.9012 | 23.8 | 617.9508 | 17.9 | 1.6869 | 1121.8602 | 28.6 | 821.4079 | 11 | 9.8902 | 2489.4226 | 124 | 1932.4082 | 130 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 3.0345 | 2347.9435 | 42 | 1513.5416 | 35.7 | 5.4959 | 2228.2751 | 81.4 | 1436.3742 | 57.8 | 0.64757 | 851.875 | 10.6 | 264.3533 | 5.1 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.078821 | 331.6664 | 1.3 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8952 | 0.6
18:00 | 1.6097 | 1018.9247 | 23.5 | 617.9682 | 17.4 | 1.8088 | 1121.876 | 31.6 | 821.4124 | 9 | 5.1219 | 2489.4906 | 68 | 1932.4717 | 63.5 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 3.1768 | 2347.9886 | 45.1 | 1513.5776 | 36 | 5.5549 | 2228.3168 | 83.4 | 1436.4026 | 56.8 | 0.71661 | 851.8871 | 12.1 | 264.3581 | 4.8 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.054498 | 331.6671 | 0.7 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8959 | 0.7
19:00 | 1.733 | 1018.9508 | 26.1 | 617.9858 | 17.6 | 1.4988 | 1121.8887 | 25.4 | 821.4173 | 9.8 | 5.9647 | 2489.5733 | 82.7 | 1932.5417 | 70 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 3.2861 | 2348.0356 | 47 | 1513.6144 | 36.8 | 5.6836 | 2228.3593 | 85 | 1436.4319 | 58.6 | 0.591 | 851.8966 | 9.5 | 264.3631 | 5 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.050754 | 331.6678 | 0.7 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8965 | 0.6
20:00 | 1.7651 | 1018.9767 | 25.9 | 618.0047 | 18.9 | 1.4634 | 1121.9008 | 24.2 | 821.4228 | 11 | 5.4477 | 2489.6473 | 74 | 1932.6074 | 65.7 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 3.3126 | 2348.0825 | 46.9 | 1513.6521 | 37.7 | 5.4261 | 2228.399 | 79.4 | 1436.4611 | 58.4 | 0.65 | 851.9071 | 10.5 | 264.3685 | 5.4 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.051935 | 331.6686 | 0.8 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.897 | 0.5
21:00 | 1.6966 | 1019.0004 | 23.7 | 618.0244 | 19.7 | 1.5181 | 1121.9134 | 25.2 | 821.4284 | 11.2 | 4.6878 | 2489.7102 | 62.9 | 1932.6648 | 57.4 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 3.4083 | 2348.1313 | 48.8 | 1513.6902 | 38.1 | 5.3034 | 2228.437 | 76 | 1436.4907 | 59.2 | 0.64393 | 851.9172 | 10.1 | 264.3744 | 5.9 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.051935 | 331.6694 | 0.8 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8975 | 0.5
22:00 | 1.6738 | 1019.0233 | 22.9 | 618.0444 | 20 | 1.4198 | 1121.9252 | 23.6 | 821.4336 | 10.4 | 3.6593 | 2489.7567 | 46.5 | 1932.7123 | 47.5 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 3.0612 | 2348.1741 | 42.8 | 1513.7257 | 35.5 | 5.0813 | 2228.4733 | 72.6 | 1436.5192 | 57 | 0.67212 | 851.9281 | 10.9 | 264.3799 | 5.5 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.044383 | 331.6701 | 0.7 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8979 | 0.4
23:00 | 1.4809 | 1019.0439 | 20.6 | 618.0617 | 17.3 | 1.1571 | 1121.9346 | 18.8 | 821.4383 | 9.4 | 5.555 | 2489.8307 | 74 | 1932.7809 | 68.6 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 2.5926 | 2348.2092 | 35.1 | 1513.7571 | 31.4 | 4.2426 | 2228.5021 | 57.6 | 1436.5448 | 51.2 | 0.69967 | 851.9404 | 12.3 | 264.3831 | 3.2 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.050754 | 331.6707 | 0.6 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8986 | 0.7
24:00 | 1.367 | 1019.062 | 18.1 | 618.0787 | 17 | 1.0202 | 1121.9427 | 16.2 | 821.4428 | 9 | 5.4149 | 2489.9008 | 70.1 | 1932.8499 | 69 | 0.0334 | 0 | 0.1937 | 0 | 2.5506 | 2348.2411 | 31.9 | 1513.7907 | 33.6 | 3.8236 | 2228.5261 | 48 | 1436.5699 | 50.2 | 0.68902 | 851.9525 | 12.1 | 264.3863 | 3.2 | 0.0366 | 0 | 0.8903 | 0 | 0.046712 | 331.6713 | 0.6 | 30.9602 | 0 | 0.0404 | 0 | 20.8992 | 0.6
Итого |  |  | 481.5 |  | 416.6 |  |  | 696.6 |  | 341.4 |  |  | 1675.3 |  | 1631 |  | 0 |  | 0 |  |  | 928.4 |  | 823.8 |  |  | 1765.4 |  | 1430.2 |  |  | 242.7 |  | 107.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 17.6 |  | 0.1 |  | 0 |  | 15.8
Максимум | 1.7651 |  |  |  |  | 3.4538 |  |  |  |  | 10.0452 | [8 empty] | 3.4083 |  |  |  |  | 7.2227 |  |  |  |  | 0.71661 | [8 empty] | 0.078821
Минимум | 1.1131 |  |  |  |  | 1.0202 |  |  |  |  | 1.6582 | [8 empty] | 2.1761 |  |  |  |  | 3.7081 |  |  |  |  | 0.51716 | [8 empty] | 0.044383
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22