## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ермаково | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ермаково | [43 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Ермаково СВ ао RS | 10 Ермаково СВ ап RS | 10 Ермаково Т 1 ао RS | 10 Ермаково Т 1 ап RS | 10 Ермаково Т 2 ао RS | 10 Ермаково Т 2 ап RS | 10 Ермаково ТСН 1 ао RS | 10 Ермаково ТСН 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ап RS | 10 Ермаково-Конезавод ао RS | 10 Ермаково-Конезавод ап RS | 10 Ермаково-Молочное ао RS | 10 Ермаково-Молочное ап RS | 10 Ермаково-Новый источник ао RS | 10 Ермаково-Новый источник ап RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ао RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ап RS | 10 Ермаково-Рубцово ао RS | 10 Ермаково-Рубцово ап RS | 10 Ермаково-Сосновка ао RS | 10 Ермаково-Сосновка ап RS | 110 Ермаково СВ ао RS | 110 Ермаково СВ ап RS | 110 Ермаково-Вологда ао RS | 110 Ермаково-Вологда ап RS | 110 Ермаково-Шексна ао RS | 110 Ермаково-Шексна ап RS | 35 Ермаково СВ ао RS | 35 Ермаково СВ ап RS | 35 Ермаково Т 1 ао RS | 35 Ермаково Т 1 ап RS | 35 Ермаково Т 2 ао RS | 35 Ермаково Т 2 ап RS | 35 Ермаково-Вологда ао RS | 35 Ермаково-Вологда ап RS | 35 Ермаково-Калинкино ао RS | 35 Ермаково-Калинкино ап RS | 35 Ермаково-Можайское ао RS | 35 Ермаково-Можайское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 1704 | 5.37 | 5.58 | 183.9 | 0 | 188 | 0 | 216.9 | 0 | 234.6 | 0 | 487.6 | 0 | 458.1 | 0 | 2.55 | 0 | 360 | 0 | 700.4 | 0 | 2613.6 | 0 | 0 | 4778.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 0 | 450.8 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 1457.4 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 1586 | 5.64 | 5.52 | 183 | 0 | 173.8 | 0 | 181.65 | 0 | 232.4 | 0 | 444.8 | 0 | 407.1 | 0 | 2.7 | 0 | 342.4 | 0 | 640 | 0 | 2402.4 | 0 | 0 | 4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.8 | 0 | 417.2 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 1366.05 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 1464 | 4.8 | 5.07 | 180 | 0 | 167.6 | 0 | 168.15 | 0 | 222.4 | 0 | 396.4 | 0 | 356.1 | 0 | 2.7 | 0 | 290.4 | 0 | 595.6 | 0 | 2283.6 | 0 | 0 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.4 | 0 | 394.8 | 0 | 0 | 392.7 | 0 | 1344 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 1320 | 5.13 | 4.2 | 181.8 | 0 | 169.4 | 0 | 159.9 | 0 | 228.4 | 0 | 362.4 | 0 | 283.5 | 0 | 2.55 | 0 | 187.6 | 0 | 557.2 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.8 | 0 | 400.4 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 1337.7 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 1426 | 5.13 | 4.11 | 184.2 | 0 | 168.8 | 0 | 160.65 | 0 | 261 | 0 | 357.2 | 0 | 284.7 | 0 | 2.7 | 0 | 188.4 | 0 | 626 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 4105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.2 | 0 | 492.8 | 0 | 0 | 487.2 | 0 | 1344 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 1570 | 5.1 | 4.17 | 187.5 | 0 | 180.4 | 0 | 178.65 | 0 | 285.8 | 0 | 372.4 | 0 | 324 | 0 | 2.4 | 0 | 241.6 | 0 | 670.4 | 0 | 2362.8 | 0 | 0 | 4474.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 0 | 537.6 | 0 | 0 | 529.2 | 0 | 1459.5 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 1838 | 5.07 | 4.17 | 189 | 0 | 185.2 | 0 | 238.8 | 0 | 343 | 0 | 474.4 | 0 | 407.4 | 0 | 2.7 | 0 | 295.2 | 0 | 766.4 | 0 | 2732.4 | 0 | 0 | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.8 | 0 | 596.4 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 1650.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 2038 | 5.4 | 4.17 | 203.1 | 0 | 193.8 | 0 | 318.3 | 0 | 363.2 | 0 | 518.4 | 0 | 538.8 | 0 | 3.15 | 0 | 333.2 | 0 | 813.6 | 0 | 3075.6 | 0 | 0 | 5715.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.8 | 0 | 593.6 | 0 | 0 | 588 | 0 | 1814.4 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 0 | 2270 | 4.23 | 4.17 | 237.9 | 0 | 207.6 | 0 | 381.6 | 0 | 354.4 | 0 | 588 | 0 | 688.2 | 0 | 9.3 | 0 | 440 | 0 | 844.8 | 0 | 3550.8 | 0 | 0 | 6481.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 652.4 | 0 | 0 | 644.7 | 0 | 2042.25 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 0 | 2304 | 4.38 | 4.2 | 251.4 | 0 | 208.4 | 0 | 406.8 | 0 | 353.2 | 0 | 643.6 | 0 | 719.4 | 0 | 8.7 | 0 | 354 | 0 | 928.4 | 0 | 3788.4 | 0 | 0 | 6771.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198 | 0 | 663.6 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 2208.15 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 0 | 2478 | 4.53 | 4.2 | 263.4 | 0 | 234.2 | 0 | 418.2 | 0 | 346.8 | 0 | 648 | 0 | 744.3 | 0 | 11.25 | 0 | 508.4 | 0 | 926.4 | 0 | 3841.2 | 0 | 0 | 6956.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.6 | 0 | 644 | 0 | 0 | 634.2 | 0 | 2184 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 2456 | 4.68 | 4.14 | 268.2 | 0 | 226.8 | 0 | 384.15 | 0 | 341.6 | 0 | 639.2 | 0 | 738.9 | 0 | 13.2 | 0 | 527.2 | 0 | 919.6 | 0 | 2534.4 | 712.8 | 26.4 | 4976.4 | 0 | 1940.4 | 0 | 0 | 0 | 2139.2 | 0 | 655.2 | 0 | 0 | 648.9 | 0 | 2147.25 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 0 | 2358 | 4.08 | 4.14 | 282.9 | 0 | 226 | 0 | 373.65 | 0 | 369.8 | 0 | 627.6 | 0 | 661.8 | 0 | 7.8 | 0 | 393.2 | 0 | 929.2 | 0 | 0 | 2428.8 | 198 | 818.4 | 0 | 5860.8 | 0 | 0 | 0 | 1884.4 | 0 | 672 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 1892.1 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 0 | 2532 | 4.02 | 4.14 | 273.9 | 0 | 231.2 | 0 | 398.55 | 0 | 383.8 | 0 | 633.2 | 0 | 688.2 | 0 | 10.35 | 0 | 559.6 | 0 | 902.8 | 0 | 0 | 2838 | 237.6 | 633.6 | 0 | 6336 | 0 | 0 | 0 | 1929.2 | 0 | 691.6 | 0 | 0 | 684.6 | 0 | 1939.35 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 2480 | 4.05 | 4.14 | 262.5 | 0 | 227 | 0 | 385.05 | 0 | 366.8 | 0 | 668.4 | 0 | 700.2 | 0 | 11.55 | 0 | 551.2 | 0 | 900.4 | 0 | 0 | 3432 | 633.6 | 396 | 0 | 7088.4 | 0 | 0 | 0 | 2038.4 | 0 | 694.4 | 0 | 0 | 686.7 | 0 | 2046.45 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 0 | 2372 | 4.38 | 4.14 | 252.9 | 0 | 221.8 | 0 | 364.5 | 0 | 346.2 | 0 | 632 | 0 | 719.4 | 0 | 11.85 | 0 | 524.4 | 0 | 870 | 0 | 0 | 5979.6 | 2983.2 | 79.2 | 0 | 9530.4 | 0 | 0 | 0 | 1976.8 | 0 | 669.2 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 1984.5 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 0 | 2390 | 4.8 | 4.14 | 276 | 0 | 230.2 | 0 | 375.6 | 0 | 285.2 | 0 | 625.6 | 0 | 726 | 0 | 11.4 | 0 | 559.2 | 0 | 881.6 | 0 | 0 | 6705.6 | 3682.8 | 13.2 | 0 | 10296 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 624.4 | 0 | 0 | 615.3 | 0 | 1996.05 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 0 | 2266 | 4.68 | 4.17 | 271.2 | 0 | 235.2 | 0 | 360.45 | 0 | 310.2 | 0 | 626.4 | 0 | 693 | 0 | 3.45 | 0 | 448.4 | 0 | 869.6 | 0 | 0 | 5451.6 | 2587.2 | 26.4 | 0 | 8923.2 | 0 | 0 | 0 | 1898.4 | 0 | 613.2 | 0 | 0 | 606.9 | 0 | 1906.8 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 2372 | 4.71 | 4.17 | 256.8 | 0 | 230.2 | 0 | 367.95 | 0 | 334.6 | 0 | 683.6 | 0 | 695.1 | 0 | 2.7 | 0 | 520.8 | 0 | 887.2 | 0 | 0 | 8355.6 | 5240.4 | 0 | 0 | 11853.6 | 0 | 0 | 0 | 1881.6 | 0 | 708.4 | 0 | 0 | 701.4 | 0 | 1887.9 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 0 | 2352 | 4.68 | 4.14 | 230.4 | 0 | 245.2 | 0 | 356.85 | 0 | 360.6 | 0 | 714.4 | 0 | 672.6 | 0 | 2.55 | 0 | 481.2 | 0 | 918 | 0 | 0 | 10599.6 | 7497.6 | 0 | 0 | 14110.8 | 0 | 0 | 0 | 1870.4 | 0 | 722.4 | 0 | 0 | 711.9 | 0 | 1879.5 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 0 | 2366 | 4.65 | 4.11 | 224.7 | 0 | 243.8 | 0 | 339.6 | 0 | 378.2 | 0 | 759.6 | 0 | 679.5 | 0 | 2.55 | 0 | 463.6 | 0 | 953.6 | 0 | 0 | 10467.6 | 7378.8 | 0 | 0 | 14031.6 | 0 | 0 | 0 | 1878.8 | 0 | 691.6 | 0 | 0 | 684.6 | 0 | 1885.8 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 0 | 2406 | 4.59 | 4.08 | 214.5 | 0 | 228 | 0 | 331.65 | 0 | 352 | 0 | 771.2 | 0 | 714.3 | 0 | 2.85 | 0 | 526.8 | 0 | 977.2 | 0 | 0 | 9504 | 6375.6 | 0 | 0 | 13107.6 | 0 | 0 | 0 | 1867.6 | 0 | 694.4 | 0 | 0 | 684.6 | 0 | 1875.3 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 2308 | 4.62 | 5.22 | 201.9 | 0 | 218.6 | 0 | 309.6 | 0 | 337.4 | 0 | 715.2 | 0 | 635.7 | 0 | 2.7 | 0 | 498.8 | 0 | 953.6 | 0 | 0 | 11193.6 | 8210.4 | 0 | 0 | 14506.8 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 0 | 635.6 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1744.05 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 2090 | 4.62 | 5.46 | 190.5 | 0 | 187.2 | 0 | 265.5 | 0 | 284.4 | 0 | 604 | 0 | 548.4 | 0 | 2.7 | 0 | 480 | 0 | 862 | 0 | 0 | 12698.4 | 10058.4 | 0 | 0 | 15589.2 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 515.2 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 1561.35 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 33148 | 0 | 50746 | 113.34 | 105.75 | 5451.6 | 0 | 5028.4 | 0 | 7442.7 | 0 | 7676 | 0 | 13993.6 | 0 | 14084.7 | 0 | 136.35 | 0 | 10075.6 | 0 | 19894 | 0 | 33528 | 90367.2 | 55110 | 63874.8 | 0 | 133174.8 | 0 | 0 | 0 | 42778.4 | 0 | 14431.2 | 0 | 0 | 14256.9 | 0 | 42954.45 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ермаково |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч