## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Воскресенское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Воскресенское | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Воскресенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Воскресенское ТСН 2 ао RS | 10 Воскресенское-Воскресенское ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ап RS | 10 Воскресенское-Завидово ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ап RS | 10 Воскресенское-Котельная ао RS | 10 Воскресенское-Сара ао RS | 10 Воскресенское-Шишовка ао RS
00 - 01 | 0.064 | 0.018 | 46.8 | 0 | 138 | 11.4 | 0 | 0 | 4.5 | 37.5 | 36.1
01 - 02 | 0.068 | 0.019 | 44 | 0 | 136 | 11.2 | 0 | 0 | 3.9 | 34.9 | 40.5
02 - 03 | 0.064 | 0.019 | 41.4 | 0 | 140.8 | 10.3 | 0 | 0 | 4.1 | 32.1 | 50.9
03 - 04 | 0.068 | 0.018 | 36.7 | 0 | 120.8 | 9.2 | 0 | 0 | 4.4 | 31.1 | 37.9
04 - 05 | 0.064 | 0.019 | 45.9 | 0 | 135.2 | 8.8 | 0 | 0 | 3.2 | 28.4 | 47.1
05 - 06 | 0.064 | 0.018 | 54.5 | 0 | 149.6 | 9.8 | 0 | 0 | 3.9 | 32.7 | 47.2
06 - 07 | 0.064 | 0.018 | 60.5 | 0 | 196.4 | 14.2 | 0 | 0 | 5.2 | 41.1 | 73.1
07 - 08 | 0.064 | 0.018 | 69.2 | 0 | 219.2 | 20.2 | 0 | 0 | 9.8 | 52.4 | 65.7
08 - 09 | 0.06 | 0.018 | 59.7 | 0 | 225.6 | 19.6 | 0 | 0 | 18.3 | 59.3 | 66.3
09 - 10 | 0.064 | 0.018 | 65.1 | 0 | 224 | 17.8 | 0 | 0 | 20.7 | 58.4 | 59.8
10 - 11 | 0.06 | 0.018 | 54.9 | 0 | 219.2 | 15.3 | 0 | 0 | 22.9 | 62.1 | 61.6
11 - 12 | 0.06 | 0.018 | 64.4 | 0 | 214.8 | 15.6 | 0 | 0 | 12 | 67.6 | 53.1
12 - 13 | 0.064 | 0.018 | 60.6 | 0 | 198.8 | 16.5 | 0 | 0 | 15.2 | 59.2 | 45.1
13 - 14 | 0.064 | 0.018 | 53.8 | 0 | 196.8 | 18.2 | 0 | 0 | 12.9 | 64.5 | 45.5
14 - 15 | 0.064 | 0.018 | 50.7 | 0 | 201.6 | 14.8 | 0 | 0 | 10.5 | 62.4 | 60.9
15 - 16 | 0.072 | 0.019 | 58.8 | 0 | 220.4 | 17.1 | 0 | 0 | 10.8 | 61.4 | 70
16 - 17 | 0.068 | 0.019 | 59 | 0 | 243.2 | 18.8 | 0 | 0 | 8.9 | 69.2 | 84.8
17 - 18 | 0.076 | 0.02 | 59 | 0 | 236.4 | 15.7 | 0 | 0 | 6 | 65.6 | 87.4
18 - 19 | 0.072 | 0.019 | 63.5 | 0 | 246.4 | 21.7 | 0 | 0 | 6.3 | 68.6 | 84.1
19 - 20 | 0.072 | 0.019 | 68.5 | 0 | 245.6 | 23 | 0 | 0 | 7.8 | 73 | 70.5
20 - 21 | 0.072 | 0.019 | 69.9 | 0 | 233.6 | 20.6 | 0 | 0 | 6 | 69.1 | 65.8
21 - 22 | 0.072 | 0.02 | 55.4 | 0 | 217.6 | 21 | 0 | 0 | 10 | 67.8 | 60.8
22 - 23 | 0.076 | 0.02 | 53.7 | 0 | 194.4 | 18.2 | 0 | 0 | 9 | 61 | 50.2
23 - 00 | 0.072 | 0.019 | 51.4 | 0 | 165.6 | 15.8 | 0 | 0 | 5.9 | 46 | 44.7
Сумма | 1.608 | 0.447 | 1347.4 | 0 | 4720 | 384.8 | 0 | 0 | 222.2 | 1305.4 | 1409.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Воскресенское | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Воскресенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Воскресенское ТСН 2 ао RS | 10 Воскресенское-Воскресенское ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ап RS | 10 Воскресенское-Завидово ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ап RS | 10 Воскресенское-Котельная ао RS | 10 Воскресенское-Сара ао RS | 10 Воскресенское-Шишовка ао RS
00 - 01 |  |  | 54.4 | 0 | 165.2 | 11.4 | 0 | 0 | 4 | 45.7 | 49.9
01 - 02 |  |  | 53.8 | 0 | 162 | 11.4 | 0 | 0 | 3.8 | 44.4 | 49.1
02 - 03 |  |  | 53.2 | 0 | 159.6 | 10.8 | 0 | 0 | 3.7 | 43 | 48.9
03 - 04 |  |  | 51.5 | 0 | 148 | 9.8 | 0 | 0 | 3.9 | 41 | 42.1
04 - 05 |  |  | 45.7 | 0 | 148.8 | 8.7 | 0 | 0 | 3.5 | 37.9 | 53
05 - 06 |  |  | 50.9 | 0 | 148 | 8.5 | 0 | 0 | 3.5 | 37.1 | 48.3
06 - 07 |  |  | 50.7 | 0 | 151.2 | 8.9 | 0 | 0 | 3.4 | 37.9 | 51.2
07 - 08 |  |  | 50.9 | 0 | 146.8 | 9.7 | 0 | 0 | 3.6 | 37.3 | 45.8
08 - 09 |  |  | 44.5 | 0 | 138.4 | 9.8 | 0 | 0 | 3.6 | 38.9 | 42.3
09 - 10 |  |  | 45.6 | 0 | 140 | 9.8 | 0 | 0 | 4.6 | 39.1 | 41.5
10 - 11 |  |  | 46.6 | 0 | 143.6 | 10.1 | 0 | 0 | 5.3 | 41.5 | 41
11 - 12 |  |  | 55.6 | 0 | 157.2 | 9.7 | 0 | 0 | 4.1 | 47.1 | 41.2
12 - 13 |  |  | 56.1 | 0 | 152 | 9.8 | 0 | 0 | 4.4 | 40.8 | 41.8
13 - 14 |  |  | 50.3 | 0 | 142 | 10.3 | 0 | 0 | 3.4 | 39.5 | 38.9
14 - 15 |  |  | 46.4 | 0 | 138.4 | 10.4 | 0 | 0 | 3.4 | 39.6 | 38.8
15 - 16 |  |  | 55.7 | 0 | 162.4 | 11.2 | 0 | 0 | 3.7 | 45.4 | 47.1
16 - 17 |  |  | 53.9 | 0 | 179.6 | 11.2 | 0 | 0 | 3.8 | 55.5 | 55.8
17 - 18 |  |  | 54.7 | 0 | 188 | 11.9 | 0 | 0 | 4.6 | 54.2 | 62.9
18 - 19 |  |  | 55.8 | 0 | 189.6 | 12.5 | 0 | 0 | 4 | 51.8 | 65.9
19 - 20 |  |  | 56.7 | 0 | 180.4 | 13.1 | 0 | 0 | 4.4 | 49.1 | 58.1
20 - 21 |  |  | 61 | 0 | 176.4 | 12.3 | 0 | 0 | 4.3 | 48.8 | 50.8
21 - 22 |  |  | 57.8 | 0 | 172.4 | 12 | 0 | 0 | 4.2 | 49.4 | 49.6
22 - 23 |  |  | 60.9 | 0 | 182.8 | 12.7 | 0 | 0 | 4.4 | 50.2 | 54.7
23 - 00 |  |  | 65.8 | 0 | 194.8 | 13.4 | 0 | 0 | 4.3 | 52.4 | 58.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Воскресенское |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч