## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 | 1.28 | 3.52 | 0.56 | 1.29 | 160.8 | 280.8 | 31.8 | 30.4 | 34 | 90 | 2.8 | 208.8 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 28406.4 | 28419.6 | 18770.4 | 18757.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 10573.2 | 10566.6 | 0 | 0 | 158.4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.4 | 14269.2 | 882 | 2094.4 | 168 | 281.4 | 240.8 | 1377.6 | 471.8 | 193.2 | 1886.4 | 2527.2 | 3153.6 | 2887.2 | 0 | 506.88 | 963.36 | 0 | 927.36 | 1377.6 | 1933.2 | 15.84 | 1764 | 1926 | 259.2 | 753.6
01 - 02 | 1.12 | 2.56 | 0.54 | 1.29 | 156 | 252 | 22.8 | 28.4 | 35.6 | 88 | 2.4 | 185.85 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29356.8 | 29356.8 | 19430.4 | 19443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 12302.4 | 12295.8 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15285.6 | 15285.6 | 823.2 | 1948.8 | 161 | 252 | 243.6 | 1300.6 | 421.4 | 165.2 | 1958.4 | 2512.8 | 2944.8 | 2815.2 | 0 | 459.36 | 800.64 | 0 | 866.88 | 1492.8 | 1918.8 | 15.84 | 1792.8 | 1900.8 | 242.4 | 715.2
02 - 03 | 1.28 | 2.72 | 0.56 | 1.29 | 146.4 | 223.2 | 16.8 | 30 | 34.8 | 76 | 2.8 | 165.15 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 29488.8 | 29475.6 | 20354.4 | 20341.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 11800.8 | 11807.4 | 0 | 0 | 145.2 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100.8 | 15100.8 | 814.8 | 1836.8 | 152.6 | 226.8 | 224 | 1272.6 | 441 | 148.4 | 1864.8 | 2440.8 | 2844 | 2728.8 | 0 | 421.92 | 694.08 | 0 | 790.56 | 1440 | 1915.2 | 12.96 | 1785.6 | 1897.2 | 252 | 655.2
03 - 04 | 1.28 | 2.56 | 0.56 | 1.29 | 100.8 | 177.6 | 14.4 | 28.4 | 31.6 | 34.8 | 2 | 125.85 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 29673.6 | 29673.6 | 22440 | 22453.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 10216.8 | 10216.8 | 0 | 0 | 118.8 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100.8 | 15087.6 | 756 | 1724.8 | 107.8 | 176.4 | 210 | 1195.6 | 439.6 | 148.4 | 1864.8 | 2347.2 | 2808 | 2692.8 | 0 | 404.64 | 668.16 | 0 | 776.16 | 1456.8 | 1890 | 12.96 | 1764 | 1918.8 | 223.2 | 571.2
04 - 05 | 1.28 | 2.72 | 0.54 | 1.28 | 96 | 182.4 | 15.6 | 29.6 | 30.4 | 29.2 | 2 | 129.3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32498.4 | 32498.4 | 27007.2 | 26994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 11444.4 | 11437.8 | 0 | 0 | 132 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18084 | 18110.4 | 823.2 | 1702.4 | 103.6 | 184.8 | 196 | 1167.6 | 519.4 | 145.6 | 1929.6 | 2361.6 | 2779.2 | 2750.4 | 0 | 401.76 | 665.28 | 0 | 777.6 | 1526.4 | 1936.8 | 24.48 | 1778.4 | 1882.8 | 223.2 | 576
05 - 06 | 1.28 | 2.72 | 0.56 | 1.28 | 93.6 | 208.8 | 15 | 28 | 29.6 | 29.2 | 2 | 159.3 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 33660 | 33660 | 28987.2 | 28974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 11272.8 | 11279.4 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19324.8 | 19298.4 | 932.4 | 1904 | 100.8 | 210 | 252 | 1275.4 | 588 | 176.4 | 1951.2 | 2376 | 2973.6 | 2743.2 | 0 | 468 | 761.76 | 0 | 810.72 | 1478.4 | 1915.2 | 14.4 | 1760.4 | 1972.8 | 240 | 609.6
06 - 07 | 1.12 | 2.56 | 0.54 | 1.28 | 105.6 | 225.6 | 18.6 | 30.4 | 27.2 | 32.4 | 2 | 172.8 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 34425.6 | 34425.6 | 28749.6 | 28762.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 12210 | 12203.4 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19984.8 | 19998 | 1041.6 | 2161.6 | 113.4 | 226.8 | 254.8 | 1416.8 | 674.8 | 226.8 | 2044.8 | 2476.8 | 3074.4 | 2829.6 | 0 | 545.76 | 891.36 | 0 | 889.92 | 1495.2 | 1908 | 18.72 | 1782 | 1929.6 | 249.6 | 686.4
07 - 08 | 1.28 | 2.4 | 0.54 | 1.27 | 144 | 230.4 | 21 | 42.4 | 35.2 | 39.6 | 3.6 | 167.25 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 35402.4 | 35415.6 | 31812 | 31825.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 10705.2 | 10718.4 | 0 | 0 | 171.6 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21093.6 | 21106.8 | 1176 | 2520 | 149.8 | 231 | 277.2 | 1586.2 | 747.6 | 308 | 2037.6 | 2433.6 | 3132 | 2851.2 | 0 | 599.04 | 1067.04 | 0 | 979.2 | 1437.6 | 1846.8 | 10.08 | 1623.6 | 1803.6 | 264 | 806.4
08 - 09 | 1.28 | 2.24 | 0.54 | 1.29 | 261.6 | 280.8 | 28.8 | 98.4 | 81.2 | 54 | 10.4 | 163.65 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 18955.2 | 18955.2 | 20169.6 | 20156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 9543.6 | 9530.4 | 0 | 0 | 158.4 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25080 | 25053.6 | 1428 | 2867.2 | 267.4 | 281.4 | 327.6 | 1706.6 | 841.4 | 380.8 | 1922.4 | 2095.2 | 2858.4 | 3175.2 | 0 | 691.2 | 1412.64 | 0 | 1247.04 | 1228.8 | 1886.4 | 28.8 | 1098 | 1195.2 | 244.8 | 993.6
09 - 10 | 1.28 | 2.56 | 0.54 | 1.3 | 667.2 | 333.6 | 30.6 | 319.6 | 119.2 | 48.8 | 5.6 | 171.45 | 280 | 0 | 0 | 0 | 14414.4 | 14427.6 | 15259.2 | 15259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 10533.6 | 10533.6 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25740 | 25766.4 | 1881.6 | 3046.4 | 676.2 | 331.8 | 364 | 1841 | 855.4 | 380.8 | 1749.6 | 1670.4 | 2692.8 | 3434.4 | 0 | 748.8 | 1647.36 | 0 | 1355.04 | 998.4 | 2030.4 | 36 | 633.6 | 838.8 | 206.4 | 1029.6
10 - 11 | 1.12 | 2.24 | 0.54 | 1.28 | 732 | 405.6 | 33.6 | 416 | 203.2 | 62.8 | 13.2 | 156 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 12724.8 | 12698.4 | 16368 | 16381.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 6534 | 6547.2 | 0 | 0 | 66 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24208.8 | 24195.6 | 1890 | 3259.2 | 743.4 | 403.2 | 453.6 | 1926.4 | 694.4 | 408.8 | 1785.6 | 1339.2 | 2700 | 3074.4 | 0 | 786.24 | 1596.96 | 0 | 1344.96 | 993.6 | 1602 | 116.64 | 392.4 | 867.6 | 232.8 | 945.6
11 - 12 | 1.28 | 2.4 | 0.54 | 1.27 | 468 | 460.8 | 35.4 | 94.8 | 247.2 | 54 | 10.4 | 165.3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 10850.4 | 10876.8 | 11484 | 11484 | 0 | 0 | 1953.6 | 1940.4 | 26.4 | 26.4 | 6190.8 | 6190.8 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22413.6 | 22400.4 | 1503.6 | 3147.2 | 469 | 453.6 | 355.6 | 1843.8 | 674.8 | 392 | 1980 | 1497.6 | 2786.4 | 2620.8 | 0 | 803.52 | 1660.32 | 0 | 1362.24 | 1180.8 | 1195.2 | 51.84 | 543.6 | 925.2 | 201.6 | 945.6
12 - 13 | 1.28 | 2.24 | 0.54 | 1.28 | 369.6 | 456 | 35.4 | 93.6 | 228 | 59.6 | 10.4 | 178.05 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 12962.4 | 12962.4 | 10454.4 | 10441.2 | 0 | 0 | 6626.4 | 6626.4 | 0 | 0 | 5425.2 | 5412 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24868.8 | 24882 | 1486.8 | 3091.2 | 371 | 453.6 | 324.8 | 1849.4 | 791 | 366.8 | 2160 | 2325.6 | 3384 | 2455.2 | 0 | 812.16 | 1576.8 | 0 | 1356.48 | 1339.2 | 1047.6 | 34.56 | 1425.6 | 1598.4 | 208.8 | 892.8
13 - 14 | 1.28 | 2.4 | 0.54 | 1.26 | 501.6 | 508.8 | 42 | 105.6 | 305.2 | 56.8 | 8.8 | 148.5 | 318.4 | 0 | 0 | 0 | 15048 | 15034.8 | 11563.2 | 11550 | 0 | 0 | 7048.8 | 7062 | 0 | 0 | 6494.4 | 6507.6 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26690.4 | 26690.4 | 1638 | 3214.4 | 502.6 | 504 | 330.4 | 1842.4 | 806.4 | 386.4 | 2318.4 | 2656.8 | 3636 | 2606.4 | 0 | 815.04 | 1550.88 | 0 | 1362.24 | 1507.2 | 1188 | 44.64 | 1670.4 | 1879.2 | 206.4 | 984
14 - 15 | 1.12 | 2.24 | 0.54 | 1.26 | 453.6 | 494.4 | 46.8 | 173.2 | 297.6 | 54 | 11.6 | 134.85 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 14467.2 | 14480.4 | 10771.2 | 10784.4 | 0 | 0 | 7788 | 7774.8 | 0 | 0 | 5332.8 | 5326.2 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26188.8 | 26188.8 | 1612.8 | 3192 | 455 | 487.2 | 327.6 | 1836.8 | 830.2 | 403.2 | 2311.2 | 2786.4 | 3787.2 | 2556 | 0 | 832.32 | 1579.68 | 0 | 1308.96 | 1473.6 | 1112.4 | 131.04 | 1782 | 1994.4 | 211.2 | 996
15 - 16 | 1.28 | 2.24 | 0.54 | 1.28 | 974.4 | 484.8 | 39.6 | 622.4 | 279.6 | 56 | 7.6 | 151.2 | 307.2 | 0 | 0 | 0 | 19536 | 19522.8 | 11484 | 11470.8 | 0 | 0 | 10111.2 | 10111.2 | 0 | 0 | 4686 | 4686 | 13.2 | 13.2 | 66 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.6 | 24116.4 | 2091.6 | 3315.2 | 1002.4 | 483 | 308 | 1878.8 | 781.2 | 448 | 2275.2 | 2793.6 | 3729.6 | 2556 | 0 | 816.48 | 1581.12 | 0 | 1306.08 | 1459.2 | 1155.6 | 84.96 | 1785.6 | 1886.4 | 261.6 | 1005.6
16 - 17 | 1.28 | 2.4 | 0.56 | 1.32 | 796.8 | 369.6 | 37.2 | 573.6 | 180.4 | 73.2 | 11.6 | 138 | 145.6 | 0 | 0 | 0 | 28591.2 | 28591.2 | 11246.4 | 11272.8 | 0 | 0 | 10876.8 | 10890 | 0 | 0 | 3762 | 3768.6 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13569.6 | 13582.8 | 1822.8 | 2979.2 | 810.6 | 365.4 | 280 | 1859.2 | 733.6 | 364 | 2282.4 | 2822.4 | 3636 | 2131.2 | 0 | 780.48 | 1526.4 | 0 | 1212.48 | 1500 | 799.2 | 113.76 | 1800 | 1854 | 254.4 | 1012.8
17 - 18 | 1.28 | 2.4 | 0.56 | 1.3 | 667.2 | 369.6 | 31.2 | 539.2 | 154.8 | 59.6 | 3.2 | 171.6 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 32551.2 | 32564.4 | 13807.2 | 13794 | 0 | 0 | 9530.4 | 9530.4 | 0 | 0 | 9979.2 | 9972.6 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17133.6 | 17133.6 | 1696.8 | 2856 | 666.4 | 365.4 | 285.6 | 1771 | 750.4 | 341.6 | 2340 | 2649.6 | 3585.6 | 2714.4 | 0 | 804.96 | 1454.4 | 0 | 1186.56 | 1526.4 | 1396.8 | 118.08 | 1756.8 | 1864.8 | 268.8 | 885.6
18 - 19 | 1.28 | 2.4 | 0.56 | 1.3 | 410.4 | 343.2 | 31.2 | 296 | 110 | 50 | 2.4 | 191.25 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36696 | 36682.8 | 19140 | 19140 | 0 | 0 | 12328.8 | 12328.8 | 0 | 0 | 10098 | 10104.6 | 0 | 0 | 224.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21199.2 | 21199.2 | 1520.4 | 2800 | 413 | 344.4 | 299.6 | 1723.4 | 810.6 | 347.2 | 2376 | 2656.8 | 3420 | 2721.6 | 0 | 796.32 | 1268.64 | 0 | 1196.64 | 1579.2 | 1479.6 | 30.24 | 1803.6 | 1879.2 | 261.6 | 849.6
19 - 20 | 1.28 | 2.4 | 0.56 | 1.31 | 182.4 | 304.8 | 29.4 | 76.4 | 70 | 48 | 2.8 | 197.55 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 38491.2 | 38491.2 | 20961.6 | 20961.6 | 0 | 0 | 14546.4 | 14533.2 | 0 | 0 | 9583.2 | 9583.2 | 0 | 0 | 237.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22677.6 | 22677.6 | 1327.2 | 2766.4 | 189 | 306.6 | 296.8 | 1737.4 | 842.8 | 344.4 | 2217.6 | 2613.6 | 3362.4 | 2844 | 0 | 702.72 | 1179.36 | 0 | 1185.12 | 1509.6 | 1630.8 | 18.72 | 1792.8 | 1926 | 254.4 | 813.6
20 - 21 | 1.28 | 2.4 | 0.56 | 1.29 | 165.6 | 259.2 | 31.8 | 60 | 30 | 43.6 | 2.4 | 191.25 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 36933.6 | 36933.6 | 17450.4 | 17437.2 | 0 | 0 | 14467.2 | 14467.2 | 0 | 0 | 9622.8 | 9616.2 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20882.4 | 20895.6 | 1302 | 2744 | 168 | 260.4 | 282.8 | 1747.2 | 849.8 | 347.2 | 2282.4 | 2592 | 3427.2 | 3045.6 | 0 | 730.08 | 1203.84 | 0 | 1153.44 | 1557.6 | 1861.2 | 17.28 | 1800 | 1965.6 | 264 | 787.2
21 - 22 | 1.12 | 2.24 | 0.56 | 1.32 | 180 | 273.6 | 35.4 | 59.2 | 32 | 58.8 | 2.4 | 198.6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36960 | 36973.2 | 17688 | 17688 | 0 | 0 | 13516.8 | 13530 | 0 | 0 | 11734.8 | 11741.4 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21199.2 | 21186 | 1243.2 | 2699.2 | 186.2 | 273 | 268.8 | 1731.8 | 784 | 324.8 | 2188.8 | 2606.4 | 3412.8 | 2167.2 | 0 | 689.76 | 1162.08 | 0 | 1143.36 | 1495.2 | 997.2 | 21.6 | 1800 | 1965.6 | 283.2 | 799.2
22 - 23 | 1.28 | 2.4 | 0.56 | 1.3 | 213.6 | 302.4 | 36.6 | 63.6 | 34.8 | 88 | 2.4 | 220.95 | 56 | 0 | 0 | 0 | 40312.8 | 40326 | 21278.4 | 21304.8 | 0 | 0 | 14916 | 14902.8 | 0 | 0 | 13094.4 | 13094.4 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24156 | 24156 | 1142.4 | 2609.6 | 221.2 | 302.4 | 268.8 | 1694 | 652.4 | 294 | 2131.2 | 2649.6 | 3348 | 2376 | 0 | 636.48 | 1100.16 | 0 | 1056.96 | 1488 | 1288.8 | 17.28 | 1792.8 | 1933.2 | 304.8 | 852
23 - 00 | 1.28 | 2.4 | 0.56 | 1.3 | 204 | 283.2 | 34.8 | 45.6 | 35.2 | 94 | 2.8 | 205.95 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 40550.4 | 40537.2 | 24156 | 24142.8 | 0 | 0 | 15813.6 | 15813.6 | 0 | 0 | 11074.8 | 11068.2 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24446.4 | 24446.4 | 1016.4 | 2385.6 | 208.6 | 285.6 | 257.6 | 1556.8 | 553 | 240.8 | 1965.6 | 2620.8 | 3276 | 1692 | 0 | 574.56 | 1000.8 | 0 | 997.92 | 1387.2 | 666 | 18.72 | 1782 | 1987.2 | 290.4 | 832.8
Сумма | 29.92 | 59.36 | 13.2 | 30.93 | 8251.2 | 7711.2 | 715.8 | 3884.8 | 2666.8 | 1380.4 | 127.6 | 4098.45 | 2748.8 | 0 | 0 | 0 | 662956.8 | 662983.2 | 450832.8 | 450819.6 | 0 | 0 | 139524 | 139510.8 | 528 | 514.8 | 224215.2 | 224208.6 | 13.2 | 13.2 | 3260.4 | 3260.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502840.8 | 502827.6 | 31852.8 | 62865.6 | 8407 | 7690.2 | 6930 | 39138.4 | 16555 | 7282.8 | 49824 | 57852 | 76752 | 64468.8 | 0 | 15828.48 | 29013.12 | 0 | 26593.92 | 33928.8 | 36601.2 | 1009.44 | 37710 | 41792.4 | 5908.8 | 19999.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 |  |  |  |  | 76.8 | 160.8 | 8.4 | 54 | 71.2 | 0 | 0 | 96.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6230.4 | 6230.4 |  | 0 |  | 5438.4 |  | 0 |  | 66 | 8104.8 | 8104.8 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6468 | 6468 | 420 | 1209.6 | 109.2 | 189 | 70 | 625.8 | 256.2 | 257.6 | 1684.8 | 1605.6 | 2102.4 | 1720.8 | 0 | 511.2 | 545.76 | 0 | 332.64 | 1159.2 | 1407.6 | 14.4 | 1072.8 | 1393.2 | 163.2 | 518.4
01 - 02 |  |  |  |  | 74.4 | 165.6 | 7.8 | 52.4 | 77.2 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415.2 | 6402 |  | 0 |  | 5557.2 |  | 0 |  | 52.8 | 8976 | 8976 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6758.4 | 6758.4 | 411.6 | 1176 | 103.6 | 189 | 84 | 595 | 240.8 | 240.8 | 1656 | 1562.4 | 2008.8 | 1713.6 | 0 | 499.68 | 473.76 | 0 | 316.8 | 1152 | 1418.4 | 14.4 | 1069.2 | 1371.6 | 153.6 | 475.2
02 - 03 |  |  |  |  | 72 | 165.6 | 8.4 | 54 | 78.4 | 0 | 0 | 91.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702.4 | 5715.6 |  | 0 |  | 6666 |  | 0 |  | 52.8 | 8857.2 | 8850.6 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 13.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5966.4 | 5966.4 | 403.2 | 1164.8 | 102.2 | 189 | 67.2 | 593.6 | 247.8 | 235.2 | 1605.6 | 1562.4 | 2001.6 | 1706.4 | 0 | 483.84 | 457.92 | 0 | 309.6 | 1111.2 | 1418.4 | 15.84 | 1080 | 1389.6 | 156 | 470.4
03 - 04 |  |  |  |  | 60 | 144 | 7.2 | 52.8 | 73.2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 5544 |  | 0 |  | 6560.4 |  | 0 |  | 66 | 8316 | 8322.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.6 | 5649.6 | 361.2 | 1131.2 | 91 | 168 | 42 | 600.6 | 235.2 | 229.6 | 1627.2 | 1490.4 | 1972.8 | 1684.8 | 0 | 492.48 | 442.08 | 0 | 305.28 | 1125.6 | 1396.8 | 15.84 | 1062 | 1389.6 | 136.8 | 410.4
04 - 05 |  |  |  |  | 55.2 | 132 | 7.2 | 52 | 71.6 | 0 | 0 | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5887.2 | 5874 |  | 0 |  | 6481.2 |  | 0 |  | 52.8 | 8976 | 8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 6058.8 | 403.2 | 1120 | 84 | 159.6 | 58.8 | 596.4 | 277.2 | 229.6 | 1641.6 | 1461.6 | 1936.8 | 1699.2 | 0 | 493.92 | 436.32 | 0 | 293.76 | 1140 | 1422 | 14.4 | 1058.4 | 1364.4 | 132 | 386.4
05 - 06 |  |  |  |  | 60 | 129.6 | 6.6 | 51.2 | 68 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6309.6 | 6322.8 |  | 0 |  | 6375.6 |  | 0 |  | 52.8 | 9424.8 | 9424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6388.8 | 6375.6 | 470.4 | 1176 | 85.4 | 155.4 | 81.2 | 632.8 | 326.2 | 240.8 | 1656 | 1483.2 | 1987.2 | 1648.8 | 0 | 505.44 | 433.44 | 0 | 289.44 | 1140 | 1382.4 | 15.84 | 1065.6 | 1411.2 | 141.6 | 398.4
06 - 07 |  |  |  |  | 69.6 | 122.4 | 7.2 | 52.4 | 63.6 | 0 | 0 | 67.8 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 5596.8 | 5596.8 |  | 0 |  | 6573.6 |  | 0 |  | 52.8 | 8091.6 | 8098.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 5570.4 | 537.6 | 1232 | 99.4 | 147 | 84 | 659.4 | 361.2 | 277.2 | 1634.4 | 1483.2 | 1944 | 1684.8 | 0 | 493.92 | 442.08 | 0 | 296.64 | 1135.2 | 1407.6 | 14.4 | 1069.2 | 1368 | 136.8 | 398.4
07 - 08 |  |  |  |  | 84 | 127.2 | 7.8 | 56 | 62.4 | 0 | 0.4 | 70.95 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 5649.6 | 5636.4 |  | 0 |  | 6705.6 |  | 0 |  | 52.8 | 8184 | 8170.8 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728.8 | 5728.8 | 546 | 1433.6 | 110.6 | 151.2 | 86.8 | 695.8 | 362.6 | 364 | 1634.4 | 1346.4 | 1900.8 | 1684.8 | 0 | 534.24 | 492.48 | 0 | 335.52 | 1092 | 1371.6 | 15.84 | 871.2 | 1263.6 | 141.6 | 458.4
08 - 09 |  |  |  |  | 175.2 | 242.4 | 16.8 | 110 | 166 | 0 | 3.2 | 73.8 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 6230.4 | 6230.4 |  | 0 |  | 5108.4 |  | 0 |  | 66 | 6428.4 | 6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5253.6 | 5253.6 | 672 | 1825.6 | 207.2 | 268.8 | 89.6 | 774.2 | 393.4 | 473.2 | 1584 | 1195.2 | 1562.4 | 2095.2 | 0 | 599.04 | 596.16 | 0 | 439.2 | 981.6 | 1677.6 | 17.28 | 532.8 | 842.4 | 120 | 657.6
09 - 10 |  |  |  |  | 676.8 | 348 | 16.2 | 292 | 261.6 | 0 | 0.8 | 79.8 | 280 | 0 | 0 | 0 | 4699.2 | 4712.4 |  | 0 |  | 8896.8 |  | 0 |  | 52.8 | 6692.4 | 6692.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326.4 | 3326.4 | 1192.8 | 2072 | 722.4 | 369.6 | 112 | 833 | 386.4 | 523.6 | 1461.6 | 612 | 1281.6 | 2332.8 | 0 | 603.36 | 704.16 | 0 | 492.48 | 854.4 | 1861.2 | 17.28 | 7.2 | 482.4 | 96 | 710.4
10 - 11 |  |  |  |  | 657.6 | 475.2 | 17.4 | 366.8 | 384.4 | 0 | 4.8 | 82.2 | 291.2 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 4065.6 |  | 0 |  | 8830.8 |  | 0 |  | 66 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455.2 | 2455.2 | 1192.8 | 2172.8 | 715.4 | 499.8 | 193.2 | 834.4 | 289.8 | 495.6 | 1404 | 374.4 | 1346.4 | 2224.8 | 0 | 551.52 | 682.56 | 0 | 469.44 | 837.6 | 1699.2 | 95.04 | 0 | 558 | 110.4 | 619.2
11 - 12 |  |  |  |  | 537.6 | 559.2 | 18 | 116 | 479.2 | 0 | 3.6 | 69.9 | 584 | 0 | 52.8 | 39.6 | 2560.8 | 2547.6 |  | 0 |  | 8751.6 |  | 0 |  | 2877.6 | 5425.2 | 5425.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.4 | 673.2 | 1267.2 | 1254 | 890.4 | 2016 | 557.2 | 579.6 | 100.8 | 765.8 | 242.2 | 389.2 | 1692 | 352.8 | 1368 | 2138.4 | 0 | 545.76 | 728.64 | 0 | 447.84 | 1144.8 | 1695.6 | 30.24 | 3.6 | 543.6 | 96 | 612
12 - 13 |  |  |  |  | 340.8 | 511.2 | 10.2 | 114.8 | 439.6 | 0 | 2.8 | 70.95 | 1144 | 0 | 105.6 | 105.6 | 765.6 | 778.8 |  | 0 |  | 6771.6 |  | 0 |  | 9306 | 5280 | 5286.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 1465.2 | 0 | 13.2 | 756 | 1859.2 | 372.4 | 533.4 | 75.6 | 793.8 | 320.6 | 324.8 | 1800 | 1094.4 | 1850.4 | 2109.6 | 0 | 541.44 | 662.4 | 0 | 444.96 | 1248 | 1677.6 | 14.4 | 525.6 | 1080 | 105.6 | 561.6
13 - 14 |  |  |  |  | 554.4 | 530.4 | 18.6 | 119.6 | 452 | 0 | 2 | 66.6 | 916.8 | 0 | 0 | 0 | 2296.8 | 2283.6 |  | 0 |  | 5755.2 |  | 0 |  | 8725.2 | 6454.8 | 6441.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 844.8 | 831.6 | 982.8 | 1993.6 | 588 | 554.4 | 81.2 | 749 | 329 | 406 | 1800 | 1483.2 | 2008.8 | 1569.6 | 0 | 554.4 | 633.6 | 0 | 429.12 | 1243.2 | 1162.8 | 17.28 | 885.6 | 1274.4 | 93.6 | 578.4
14 - 15 |  |  |  |  | 396 | 578.4 | 25.2 | 180.4 | 491.6 | 0 | 3.6 | 67.2 | 0 | 0 | 26.4 | 52.8 | 1188 | 1201.2 |  | 0 |  | 6798 |  | 0 |  | 9319.2 | 6098.4 | 6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 858 | 290.4 | 303.6 | 806.4 | 2139.2 | 432.6 | 596.4 | 81.2 | 765.8 | 309.4 | 434 | 1836 | 1620 | 2116.8 | 1396.8 | 0 | 551.52 | 650.88 | 0 | 421.92 | 1276.8 | 914.4 | 89.28 | 968.4 | 1360.8 | 103.2 | 638.4
15 - 16 |  |  |  |  | 861.6 | 636 | 16.2 | 478.8 | 560.4 | 0 | 1.2 | 66.75 | 0 | 0 | 871.2 | 844.8 | 237.6 | 237.6 |  | 0 |  | 8857.2 |  | 0 |  | 9768 | 5174.4 | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 1900.8 | 26.4 | 13.2 | 1318.8 | 2251.2 | 945 | 659.4 | 72.8 | 798 | 316.4 | 450.8 | 1785.6 | 1627.2 | 2109.6 | 1360.8 | 0 | 540 | 660.96 | 0 | 432 | 1240.8 | 914.4 | 50.4 | 990 | 1324.8 | 122.4 | 614.4
16 - 17 |  |  |  |  | 638.4 | 588 | 14.4 | 464 | 505.2 | 0 | 4 | 74.1 | 0 | 0 | 2138.4 | 2138.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8553.6 |  | 0 |  | 8725.2 | 3828 | 3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.8 | 990 | 26.4 | 39.6 | 1083.6 | 1971.2 | 704.2 | 609 | 50.4 | 802.2 | 340.2 | 324.8 | 1843.2 | 1670.4 | 2181.6 | 1065.6 | 0 | 529.92 | 688.32 | 0 | 403.2 | 1308 | 594 | 96.48 | 1040.4 | 1357.2 | 136.8 | 619.2
17 - 18 |  |  |  |  | 482.4 | 470.4 | 9.6 | 445.2 | 396.4 | 0 | 0.4 | 73.35 | 0 | 0 | 475.2 | 488.4 | 501.6 | 501.6 |  | 0 |  | 7788 |  | 0 |  | 10362 | 8052 | 8045.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 118.8 | 897.6 | 884.4 | 940.8 | 1769.6 | 527.8 | 495.6 | 75.6 | 750.4 | 352.8 | 310.8 | 1807.2 | 1555.2 | 2188.8 | 1843.2 | 0 | 496.8 | 685.44 | 0 | 385.92 | 1300.8 | 1389.6 | 100.8 | 1004.4 | 1350 | 148.8 | 525.6
18 - 19 |  |  |  |  | 319.2 | 424.8 | 8.4 | 286.8 | 353.2 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 448.8 | 435.6 | 607.2 | 607.2 |  | 0 |  | 6798 |  | 0 |  | 11787.6 | 9015.6 | 9022.2 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 118.8 | 950.4 | 963.6 | 789.6 | 1713.6 | 355.6 | 449.4 | 81.2 | 733.6 | 366.8 | 308 | 1771.2 | 1562.4 | 2088 | 1720.8 | 0 | 501.12 | 600.48 | 0 | 394.56 | 1264.8 | 1339.2 | 24.48 | 1026 | 1339.2 | 136.8 | 518.4
19 - 20 |  |  |  |  | 134.4 | 280.8 | 8.4 | 102 | 208.4 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 1478.4 | 1491.6 | 158.4 | 158.4 |  | 0 |  | 7933.2 |  | 0 |  | 12302.4 | 8170.8 | 8170.8 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.6 | 1148.4 | 158.4 | 145.2 | 596.4 | 1568 | 168 | 306.6 | 81.2 | 730.8 | 359.8 | 316.4 | 1792.8 | 1562.4 | 2073.6 | 1742.4 | 0 | 501.12 | 599.04 | 0 | 400.32 | 1284 | 1364.4 | 17.28 | 1033.2 | 1335.6 | 139.2 | 516
20 - 21 |  |  |  |  | 122.4 | 132 | 9 | 86.4 | 67.6 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1267.2 | 1267.2 | 1029.6 | 1029.6 |  | 0 |  | 7629.6 |  | 0 |  | 9622.8 | 6943.2 | 6943.2 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 1201.2 | 818.4 | 831.6 | 554.4 | 1355.2 | 152.6 | 159.6 | 61.6 | 674.8 | 351.4 | 308 | 1807.2 | 1483.2 | 2080.8 | 1720.8 | 0 | 515.52 | 593.28 | 0 | 357.12 | 1279.2 | 1386 | 14.4 | 993.6 | 1346.4 | 141.6 | 470.4
21 - 22 |  |  |  |  | 129.6 | 153.6 | 9.6 | 85.6 | 74 | 0 | 0 | 84.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.2 | 2706 |  | 0 |  | 4791.6 |  | 0 |  | 7167.6 | 8157.6 | 8157.6 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 13.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 2600.4 | 520.8 | 1388.8 | 163.8 | 180.6 | 44.8 | 723.8 | 317.8 | 299.6 | 1764 | 1504.8 | 2023.2 | 1094.4 | 0 | 492.48 | 560.16 | 0 | 371.52 | 1264.8 | 738 | 17.28 | 1026 | 1324.8 | 139.2 | 463.2
22 - 23 |  |  |  |  | 127.2 | 153.6 | 8.4 | 84.4 | 71.6 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669.6 | 3669.6 |  | 0 |  | 4738.8 |  | 0 |  | 8461.2 | 10111.2 | 10111.2 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 2864.4 | 470.4 | 1254.4 | 161 | 180.6 | 53.2 | 667.8 | 264.6 | 254.8 | 1692 | 1526.4 | 1987.2 | 1612.8 | 0 | 456.48 | 519.84 | 0 | 334.08 | 1226.4 | 1296 | 15.84 | 997.2 | 1303.2 | 156 | 511.2
23 - 00 |  |  |  |  | 110.4 | 163.2 | 5.4 | 64.8 | 76 | 0 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 4395.6 |  | 118.8 |  | 1821.6 |  | 0 |  | 8289.6 | 9992.4 | 9992.4 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748.8 | 3748.8 | 453.6 | 1243.2 | 144.2 | 184.8 | 70 | 653.8 | 259 | 252 | 1598.4 | 1562.4 | 2030.4 | 705.6 | 0 | 457.92 | 524.16 | 0 | 357.12 | 1132.8 | 356.4 | 15.84 | 993.6 | 1353.6 | 153.6 | 552
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 г. по ПС ШЕКСНА
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 60.9 | 60.9 | 60.9 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 58.5 | 58.5 | 58.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 209 | 209 | 209 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 224 | 224 | 224
| ΔP кз вс, кВт | 181 | 181 | 181 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 191 | 191 | 191
| ΔP кз сн, кВт | 130 | 130 | 130 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 134 | 134 | 134
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  | плюс Тяговая-1,2 |  |  | итог
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2
| U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | [7 empty] | Для сводной ведомости
| U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  | U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  | P | Q |  | Р | Q |  | Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4672.8 | 4442.4 | 5601.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 5040 | 5104.8 | 4773.6 | 4 | 12.1936 | 8.2676 |  | 10.3356 | 8.316 |  | 22.5292 | 16.5836
| Q н нн, квар | 3600 | 2743.2 | 3787.2 |  |  | Q н нн, квар | 3175.2 | 2944.8 | 2599.2 | 10 | 14.4752 | 8.9528 |  | 10.5864 | 6.6924 |  | 25.0616 | 15.6452
| S н нн, кВА | 5898.7337 | 5221.1171 | 6761.7162 |  |  | S н нн, кВА | 5956.8024 | 5893.2869 | 5435.3563 | 22 | 14.3176 | 8.296 |  | 11.9592 | 8.184 |  | 26.2768 | 16.48
| Р н cн, кВт | 756 | 1881.6 | 1243.2 |  |  | Р н cн, кВт | 1724.8 | 3046.4 | 2699.2
| Q н cн, квар | 361.2 | 1192.8 | 520.8 |  |  | Q н cн, квар | 1131.2 | 2072 | 1388.8
| S н сн, кВА | 837.8553 | 2227.8219 | 1347.8794 |  |  | S н сн, кВА | 2062.6557 | 3684.2553 | 3035.5306
| S нагр, кВА | 6720.3404 | 7448.8302 | 8087.6542 |  |  | S нагр, кВА | 8019.202 | 9571.3293 | 8470.3532
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.14747 | 0.13053 | 0.16904 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.14892 | 0.14733 | 0.13588
| К з сн | 0.020946 | 0.055696 | 0.033697 |  |  | К з сн | 0.051566 | 0.092106 | 0.075888
| К з | 0.16801 | 0.18622 | 0.20219 |  |  | К з | 0.20048 | 0.23928 | 0.21176
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 66.3099 | 66.9123 | 68.5299 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 66.1331 | 68.7855 | 66.6329
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 486.289 | 499.8608 | 561.0986 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 550.9724 | 622.4591 | 559.6148
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82
| U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42 |  |  | U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42
| U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  | U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 130 | 130 | 130 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 140.5 | 140.5 | 140.5
| ΔP кз с, кВт | 51 | 51 | 51 |  |  | ΔP кз с, кВт | 50.5 | 50.5 | 50.5
| ΔP кз н, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.5 | 83.5 | 83.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч