## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС 110 кВ в режимный день
17.06.2020 по ПО " ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1.ПС Грязовец | 4-00 | 115,1/115,3 | 9.919 | 5.507
| 10-00 | 114,9/115,2 | 15.015 | 7.23
| 22-00 | 116,1/116,4 | 12.681 | 6.625
2.ПС Западная | 4-00 | 113,3/113,3 | 13.691 | 7.8
| 10-00 | 114,6/114,6 | 27.286 | 13.613
| 22-00 | 114,6/114,5 | 20.885 | 9.049
3.ПС Центральная | 4-00 | - | 3.424 | 0.56
| 10-00 | - | 8.883 | 1.412
| 22-00 | - | 4.76 | 0.794
4.ПС Восточная | 4-00 | - | 5.592 | 1.464
| 10-00 | - | 12.096 | 4.98
| 22-00 | - | 10.476 | 2.928
5.ПС Харовск | 4-00 | 119,4/118,8 | 3.589 | 1.3
| 10-00 | 115,5/115,8 | 6.29 | 1.3
| 22-00 | 118,2/119 | 4.83 | 1.2
6.ПС Вожега | 4-00 | 0/117,4 | 1.188 | 0.725
| 10-00 | 0/113,5 | 3 | 1.183
| 22-00 | 0/117,9 | 2.483 | 0.84
7.ПС Сямжа | 4-00 | 119,1/119,1 | 1.087 | 0.8
| 10-00 | 114,9/114,7 | 2.329 | 1.4
| 22-00 | 118,3/118,1 | 2.042 | 1.3
8.ПС Кипелово | 4-00 | 111/110,8 | 1.192 | 0.5
| 10-00 | 112,3/112,5 | 1.878 | 0.64
| 22-00 | 114,4/113,2 | 2.044 | 0.716
9.ПС Кубенское | 4-00 | 113,9/113,2 | 3.755 | 2.481
| 10-00 | 115,6/114,7 | 6.838 | 3.08
| 22-00 | 115,2/114 | 6.451 | 2.916
10.ПС Новленское | 4-00 | 114/111 | 0.486 | 0.51
| 10-00 | 115,1/112,1 | 1.014 | 0.666
| 22-00 | 115,2/112,3 | 0.928 | 0.55
11.ПС Нефедово | 4-00 | 113/113,5 | 0.345 | 0.262
| 10-00 | 113,9/113,8 | 0.642 | 0.404
| 22-00 | 114,3/114,2 | 0.627 | 0.303
12.ПС Ананьино | 4-00 | - | 3.557 | 1.97
| 10-00 | - | 4.451 | 2.29
| 22-00 | - | 4.231 | 2.2271
13.ПС Луговая | 4-00 | - | 6.864 | 3.067
| 10-00 | - | 11.798 | 3.569
| 22-00 | - | 13.598 | 3.51
14.ПС Воробьево | 4-00 | 116.7 | 0.733 | 0.698
| 10-00 | 118.3 | 1.499 | 0.822
| 22-00 | 116.8 | 1.349 | 0.71
15.ПС Биряково | 4-00 | 117,1/117,5 | 0.167 | 0.2
| 10-00 | 117,9/118,7 | 0.37 | 0.3
| 22-00 | 117,3/118 | 0.321 | 0.3
16.ПС Чекшино | 4-00 | - | 0.168 | 0.196
| 10-00 | - | 0.277 | 0.214
| 22-00 | - | 0.29 | 0.231
17.ПС ГДЗ | 4-00 | - | 0.695 | 0.59
| 10-00 | - | 2.29 | 1.67
| 22-00 | - | 1.548 | 0.972
18.ПС Кадников | 4-00 | 117/117,8 | 1.951 | 1.643
| 10-00 | 119,9/120 | 3.036 | 2.2
| 22-00 | 116,6/117,1 | 2.38 | 1.543
19.ПС Н.Погост | 4-00 | 119,4/119,3 | 0.055 | 0.1
| 10-00 | 115,7/115,9 | 0.115 | 0.1
| 22-00 | 118,5/118,3 | 0.109 | 0.1
20.ПС Пундуга | 4-00 | - | 0.124 | 0.147
| 10-00 | - | 0.223 | 0.115
| 22-00 | - | 0.242 | 0.159
21.ПС Вохтога | 4-00 | - | 6.402 | 3.8
| 10-00 | - | 7.134 | 4.6
| 22-00 | - | 7.284 | 4.1
22.ПС Плоское | 4-00 | - | 0.206 | 0.231
| 10-00 | - | 0.383 | 0.286
| 22-00 | - | 0.269 | 0.226
23.ПС Жернаково | 4-00 | - | 0.269 | 0.305
| 10-00 | - | 0.478 | 0.343
| 22-00 | - | 0.446 | 0.35
24.ПС Шуйское | 4-00 | - | 0.584 | 0.492
| 10-00 | - | 1.222 | 0.608
| 22-00 | - | 1.083 | 0.499
25.ПС Семигородняя | 4-00 | 117 | 0.103 | 0.139
| 10-00 | 120 | 0.198 | 0.159
| 22-00 | 117.4 | 0.185 | 0.14
26.ПС Ермаково | 4-00 | 113,3/113,3 | 3.871 | 2.952
| 10-00 | 115,4/115,2 | 6.74 | 3.922
| 22-00 | 115,1/115,1 | 6.682 | 3.271
27.ПС Ява | 4-00 | - | 2.056 | 0.791
| 10-00 | - | 3.044 | 1.201
| 22-00 | - | 2.365 | 0.853

## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 17.06.2020 г. по Череповецким электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1. Анисимово | 4-00 | 118/119 | 1.5 | 1.1
| 10-00 | 116/117 | 1.7 | 1.2
| 22-00 | 116/116 | 1.6 | 1.2
2. Бабаево | 4-00 | 115/116 | 4.6 | 3.2
| 10-00 | 116/116 | 7.5 | 4.3
| 22-00 | 115/115 | 6.7 | 3.4
3. Батран | 4-00 | - | 1.5 | 1.1
| 10-00 | - | 2.7 | 1.3
| 22-00 | - | 2.5 | 1.3
4. Енюково | 4-00 | - | 0.6 | 0.5
| 10-00 | - | 1.1 | 0.5
| 22-00 | - | 1.2 | 0.6
5. Желябово | 4-00 | - | 0.5 | 0.4
| 10-00 | - | 1 | 0.5
| 22-00 | - | 1 | 0.4
6. Загородная | 4-00 | - | 0.5 | 0.2
| 10-00 | - | 0.9 | 0.3
| 22-00 | - | 0.9 | 0.3
7. Заполье | 4-00 | - | 0.2 | 0.1
| 10-00 | - | 0.4 | 0.2
| 22-00 | - | 0.4 | 0.1
8. Заягорба | 4-00 | 116/115 | 6.5 | 2.4
| 10-00 | 116/115 | 11.5 | 4.4
| 22-00 | 117/116 | 10.6 | 3.7
9. Избоищи | 4-00 | - | 0.2 | 0.2
| 10-00 | - | 0.4 | 0.3
| 22-00 | - | 0.3 | 0.3
10 Искра | 4-00 | - | 14.9 | 5.5
| 10-00 | - | 19.3 | 8.2
| 22-00 | - | 19.2 | 7
11. Кадуй | 4-00 | - | 1.2 | 0.8
| 10-00 | - | 2.5 | 1.3
| 22-00 | - | 2.2 | 0.9
12. Климовская | 4-00 | - | 1.1 | 1
| 10-00 | - | 1.9 | 1.3
| 22-00 | - | 1.8 | 1.1
13. Коротово | 4-00 | 111/110 | 0.9 | 0.7
| 10-00 | 111/110 | 1.8 | 0.8
| 22-00 | 111/110 | 1.8 | 0.8
14. Нелазское | 4-00 | - | 0.3 | 0.2
| 10-00 | - | 0.5 | 0.3
| 22-00 | - | 0.5 | 0.3
15. Нифантово | 4-00 | - | 4.3 | 4.2
| 10-00 | - | 5.7 | 4.5
| 22-00 | - | 4.5 | 3.9
16. Новые Углы | 4-00 | - | 1.6 | 0.8
| 10-00 | - | 3.5 | 1.9
| 22-00 | - | 2.6 | 1.1
17. Петринево | 4-00 | 116/116 | 0.6 | 0.5
| 10-00 | 116/115 | 1.1 | 0.6
| 22-00 | 116/116 | 1.2 | 0.6
18. Покровское | 4-00 | 116 | 0.1 | 0.06
| 10-00 | 114 | 0.1 | 0.05
| 22-00 | 115 | 0.1 | 0.05
19. Поселковая | 4-00 | - | 0.7 | 0.4
| 10-00 | - | 1.4 | 0.6
| 22-00 | - | 1.4 | 0.5
20. Стеклозавод | 4-00 | 118/117 | 0.8 | 0.5
| 10-00 | 118/114 | 1.4 | 0.7
| 22-00 | 117/116 | 1.1 | 0.6
21. Суда | 4-00 | 115/115 | 2.2 | 0.9
| 10-00 | 115/115 | 4.5 | 2.9
| 22-00 | 116/116 | 3.6 | 0.9
22. Устюжна | 4-00 | 116/116 | 2.8 | 2.3
| 10-00 | 114/115 | 5.9 | 2.8
| 22-00 | 115/116 | 5.2 | 2.5
23. Чагода | 4-00 | 117/118 | 7 | 2.3
| 10-00 | 114/118 | 8 | 2.8
| 22-00 | 116/117 | 8.3 | 3
24. Шексна | 4-00 | 113/112 | 22.5 | 16.6
| 10-00 | 112/111 | 25.1 | 15.6
| 22-00 | 114/113 | 26.3 | 16.5
25. Южная | 4-00 | 115/115 | 1.2 | 1
| 10-00 | 114/115 | 2.1 | 1.1
| 22-00 | 115/115 | 2.1 | 1.1

## ВУЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС 110 кВ в режимный день 17 июня 2020 года по ПО Великоустюгские электрические сети
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 04-00 | 121,41 / 0 | 3.4308 | 2.4543
| 10-00 | 115,36 / 115,09 | 7.7391 | 4.2054
| 22-00 | 122,10 / 121,28 | 5.6076 | 2.7945
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 04-00 | 119,21 / 118,39 | 2.3729 | 3.591
| 10-00 | 115,09 / 114,40 | 4.9573 | 5.5997
| 22-00 | 121,41 / 120,86 | 3.3312 | 3.6929
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 04-00 | 120,31 / 119,49 | 1.2002 | 0.9792
| 10-00 | 115,22 / 114,74 | 2.8714 | 1.8302
| 22-00 | 121,75 / 121,07 | 2.0894 | 1.255
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 04-00 | 119,07 / 119,21 | 7.5152 | 2.0724
| 10-00 | 116,74 / 116,32 | 8.7032 | 2.7984
| 22-00 | 122,24 / 121,82 | 8.2192 | 2.4332
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 04-00 | 119,90 / 119,63 | 0.1089 | 0.132
| 10-00 | 115,78 / 115,09 | 0.2079 | 0.1518
| 22-00 | 120,72 / 121,00 | 0.1815 | 0.1452
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 04-00 | 119,49 / 120,18 | 0.2264 | 0.3688
| 10-00 | 116,05 / 116,32 | 0.6376 | 0.7032
| 22-00 | 122,65 / 122,79 | 0.412 | 0.4008
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 04-00 | 112.37 | 0.0638 | 0.0605
| 10-00 | 115.32 | 0.1067 | 0.0814
| 22-00 | 113.13 | 0.1133 | 0.077
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 04-00 | 117,43 / 116,32 | 2.2264 | 2.2814
| 10-00 | 112,47 / 110,55 | 5.61 | 4.3186
| 22-00 | 118,66 / 117,01 | 4.0656 | 2.7478
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 04-00 | 117,01 / 117,15 | 1.7784 | 1.3558
| 10-00 | 109,45 / 109,59 | 4.8529 | 2.4475
| 22-00 | 115,50 / 115,78 | 3.5022 | 1.8148
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 04-00 | 117,92 / 118,03 | 0.1881 | 0.2574
| 10-00 | 113,25 / 113,41 | 0.4323 | 0.3531
| 22-00 | 118,95 / 119,17 | 0.3102 | 0.2706
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 04-00 | 118,53 / 118,53 | 0.1338 | 0.174
| 10-00 | 113,85 / 113,44 | 0.3456 | 0.235
| 22-00 | 119,35 / 119,76 | 0.252 | 0.186
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 04-00 | 118,79 / 118,62 | 3.2736 | 1.188
| 10-00 | 114,80 / 114,44 | 4.3824 | 1.8348
| 22-00 | 120,21 / 120,09 | 4.092 | 1.4124
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 04-00 | 119,76 / 119,76 | 0.1 | 0.1408
| 10-00 | 115,64 / 115,50 | 0.2388 | 0.2788
| 22-00 | 121,28 / 121,14 | 0.156 | 0.1784

## ТЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 17.06.2020 года по
Тотемским электрическим сетям
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | - | 0.2004 | 0.3264
| 10-00 | - | 0.6148 | 0.628
| 22-00 | - | 0.3692 | 0.356
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | - | 0.1208 | 0.2248
| 10-00 | - | 0.3072 | 0.3072
| 22-00 | - | 0.2608 | 0.26
ПС Царева 110/10 | 4-00 | - | 0.1992 | 0.208
| 10-00 | - | 0.3464 | 0.292
| 22-00 | - | 0.248 | 0.1912
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | 117,87/118,63 | 0.9328 | 0.9344
| 10-00 | 115,72/116,47 | 2.3624 | 1.5808
| 22-00 | 118,3/118,63 | 1.632 | 1.0936
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 118,3/118,36 | 0.3346 | 0.45
| 10-00 | 114,23/114,16 | 0.8952 | 0.8964
| 22-00 | 118,95/118,97 | 0.5784 | 0.5442
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | - | 0.162 | 0.2766
| 10-00 | - | 0.4806 | 0.4044
| 22-00 | - | 0.3036 | 0.3258
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 120,08/118,4 | 1.3702 | 0.9696
| 10-00 | 117,69/116,01 | 2.9985 | 1.434
| 22-00 | 120,85/119,17 | 2.2475 | 1.0752
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 117,02/117,59 | 6.3456 | 1.477
| 10-00 | 117,49/118,13 | 7.6676 | 2.079
| 22-00 | 118,13/118,80 | 6.508 | 1.587
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 115,88/115,88 | 1.3466 | 1.2804
| 10-00 | 112,44/112,14 | 3.4044 | 2.7192
| 22-00 | 115,96/116 | 2.217 | 1.4091
ПС Тарнога 110/35/10 | 4-00 | 118,8/118,8 | 1.478 | 1.7689
| 10-00 | 115,5/114,4 | 4.3195 | 4.7243
| 22-00 | 119,9/119,9 | 2.396 | 2.1076
ПС Верховажье 110/35/10 | 4-00 | 119,71/119,17 | 1.1349 | 0.714
| 10-00 | 113,77/114,31 | 2.7781 | 1.6153
| 22-00 | 118,09/118,09 | 1.9921 | 0.92535
ПС Чушевицы 110/35/10 | 4-00 | 119,71/119,71 | 1.4098 | 0.8544
| 10-00 | 114,31/114,85 | 2.6317 | 1.4184
| 22-00 | 119,17/119,71 | 1.4755 | 0.8064

## КЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 17.06.2020 года по Кирилловским электрическим сетям
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр
ПС Кириллов | 4-00 | 115,4/ 115,4 | 1.597 | 1.334
| 10-00 | 114,9/ 114,9 | 4.171 | 2.21
| 22-00 | 114,9/ 114,9 | 3.182 | 1.452
ПС Н. Торжок | 4-00 | 113.8 | 0.288 | 0.365
| 10-00 | 113.8 | 0.557 | 0.384
| 22-00 | 113.8 | 0.523 | 0.39
ПС Ферапонтово | 4-00 | 114.3 | 0.165 | 0.222
| 10-00 | 114.3 | 0.332 | 0.279
| 22-00 | 115.4 | 0.301 | 0.238
ПС Коварзино | 4-00 | 113.2 | 0.109 | 0.126
| 10-00 | 113.8 | 0.211 | 0.126
| 22-00 | 114.9 | 0.195 | 0.131
ПС Белозерск | 4-00 | 116,7/ 116,3 | 1.641 | 1.155
| 10-00 | 115,9/ 115,6 | 3.152 | 1.556
| 22-00 | 116,1/ 115,9 | 3.039 | 1.271
ПС Антушево | 4-00 | 116,1/ 116,2 | 1.677 | 1.558
| 10-00 | 115,7/ 115,6 | 2.686 | 1.697
| 22-00 | 115,9/ 115,9 | 3.003 | 2.244
ПС Бечевинка | 4-00 | 10.3 | 0.07 | 0.102
| 10-00 | 10.3 | 0.127 | 0.103
| 22-00 | 10.4 | 0.131 | 0.108
ПС Вашки | 4-00 | 10,3/ 10,3 | 0.982 | 0.496
| 10-00 | 10,2/ 10,2 | 2.056 | 0.679
| 22-00 | 10,3/ 10,3 | 1.871 | 0.547
ПС Белоусово | 4-00 | 118,1/ 119,7 | 1.6434 | 2.1318
| 10-00 | 117/ 118,6 | 1.65 | 1.2474
| 22-00 | 117,6/ 118,6 | 2.3628 | 1.1484
ПС Восточная | 4-00 | 119,2/ 119,2 | 1.5948 | 1.957
| 10-00 | 118,1/ 117,6 | 3.9088 | 2.621
| 22-00 | 118,1/ 118,1 | 3.5996 | 2.217
ПС Мегра | 4-00 | 118.1 | 0.111 | 0.165
| 10-00 | 115.4 | 0.188 | 0.149
| 22-00 | 117.01 | 0.186 | 0.163
ПС Андома | 4-00 | 118.6 | 0.227 | 0.295
| 10-00 | 114.9 | 0.442 | 0.326
| 22-00 | 116.5 | 0.409 | 0.286
ПС Устье | 4-00 | 119.8 | 0.106 | 0.053
| 10-00 | 115,8 | 0.125 | 0.033
| 22-00 | 117.9 | 0.119 | 0.04