## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сазоново | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 |  | 0.135 | 105.6 | 74 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0
01 - 02 |  | 0.135 | 88.8 | 59.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0
02 - 03 |  | 0.135 | 74.4 | 48 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0
03 - 04 |  | 0.135 | 68.4 | 45.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
04 - 05 |  | 0.14 | 72 | 48.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0
05 - 06 |  | 0.135 | 80.4 | 58.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
06 - 07 |  | 0.13 | 116.4 | 88 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0
07 - 08 |  | 0.14 | 283.2 | 250.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
08 - 09 |  | 0.13 | 237.6 | 141.2 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0
09 - 10 |  | 0.155 | 222 | 116.6 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0
10 - 11 | 0 | 0.235 | 210 | 105 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0
11 - 12 | 0.1 | 0.065 | 224.4 | 119 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0
12 - 13 | 0.12 | 0 | 198 | 112 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0
13 - 14 | 0.12 | 0 | 225.6 | 110.4 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0
14 - 15 | 0.12 | 0 | 202.8 | 92.8 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
15 - 16 | 0.12 | 0 | 205.2 | 99.6 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0
16 - 17 | 0.12 | 0 | 198 | 92.6 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0
17 - 18 | 0.12 | 0 | 217.2 | 116.2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0
18 - 19 | 0.12 | 0 | 390 | 289.4 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0
19 - 20 | 0.12 | 0 | 298.8 | 199.4 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0
20 - 21 | 0.12 | 0 | 231.6 | 128.8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0
21 - 22 | 0.12 | 0 | 201.6 | 97.8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0
22 - 23 | 0.125 | 0 | 193.2 | 93.6 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
23 - 00 | 0.12 | 0 | 186 | 86.8 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0
Сумма | 1.545 | 1.67 | 4531.2 | 2674 | 1216.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 |  |  | 90 | 54.8 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0
01 - 02 |  |  | 87.6 | 50.4 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0
02 - 03 |  |  | 81.6 | 47.4 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
03 - 04 |  |  | 80.4 | 47.6 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
04 - 05 |  |  | 81.6 | 48 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
05 - 06 |  |  | 79.2 | 47.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
06 - 07 |  |  | 80.4 | 49.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0
07 - 08 |  |  | 92.4 | 56.6 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
08 - 09 |  |  | 188.4 | 64.6 | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0
09 - 10 |  |  | 196.8 | 72.6 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
10 - 11 |  |  | 195.6 | 69.6 | 111.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0
11 - 12 |  |  | 199.2 | 74.4 | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0
12 - 13 |  |  | 156 | 58 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
13 - 14 |  |  | 196.8 | 63.8 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0
14 - 15 |  |  | 198 | 64 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
15 - 16 |  |  | 201.6 | 72.8 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0
16 - 17 |  |  | 196.8 | 65.6 | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0
17 - 18 |  |  | 182.4 | 62.2 | 106.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
18 - 19 |  |  | 193.2 | 70.8 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
19 - 20 |  |  | 192 | 63.8 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0
20 - 21 |  |  | 177.6 | 50.6 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0
21 - 22 |  |  | 171.6 | 50.6 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
22 - 23 |  |  | 170.4 | 48.8 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
23 - 00 |  |  | 180 | 54 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сазоново |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч