## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [33 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап RS | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS | 10 Вожега-Водокачка ао RS | 10 Вожега-Вожегодский ао RS | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS | 10 Вожега-Гараж ао RS | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS | 10 Вожега-Комплекс ао RS | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS | 10 Вожега-Марьино ао RS | 10 Вожега-Отрадное ао RS | 10 Вожега-Сямба ао RS | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS | 10 Вожега-Чкалово ао RS | 10 Вожега-Явенга ао RS | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ао RS | 35 Вожега Т 1 ап RS | 35 Вожега Т 2 ао RS | 35 Вожега Т 2 ап RS | 35 Вожега-Гридино ао | 35 Вожега-Гридино ап | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS
00 - 01 | 1.325 | 0 | 1197.6 | 49.6 | 49.6 | 0 | 15.2 | 136.4 | 136.2 | 7.3 | 18 | 432 | 432 | 145.6 | 146 | 0 | 3 | 69 | 13.2 | 54.8 | 204.8 | 204.8 | 17.8 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 203.7
01 - 02 | 1.275 | 0 | 1078.8 | 45.2 | 45.2 | 0 | 13.6 | 123.4 | 123.6 | 5.7 | 18 | 381.6 | 381.2 | 127.2 | 126.8 | 0 | 2.2 | 63.4 | 12.5 | 55.2 | 188 | 188.4 | 15.8 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.1 | 0 | 0 | 0 | 186.9
02 - 03 | 1.25 | 0 | 892.8 | 39.6 | 39.6 | 0 | 12.8 | 72.4 | 72.4 | 4.4 | 16 | 320 | 320 | 94.4 | 94.8 | 0 | 2.4 | 66.4 | 11.5 | 52 | 160 | 159.6 | 16.8 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.6 | 0 | 0 | 0 | 168
03 - 04 | 1.225 | 0 | 835.2 | 34.4 | 34.4 | 0 | 13.4 | 70 | 69.9 | 4.1 | 16.4 | 290.4 | 290.8 | 92.8 | 92.4 | 0 | 2.4 | 59.2 | 11.4 | 52.8 | 151.2 | 151.6 | 17.2 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 163.8
04 - 05 | 1.225 | 0 | 862.8 | 47.6 | 47.6 | 0 | 14.4 | 69 | 69.1 | 4.3 | 17.6 | 285.6 | 285.2 | 95.2 | 95.2 | 0 | 2.4 | 60 | 11.1 | 50.4 | 159.2 | 159.2 | 23 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 189
05 - 06 | 1.2 | 0 | 982.8 | 46 | 46 | 0 | 17.4 | 76.8 | 76.8 | 4.8 | 18 | 316 | 316.4 | 112 | 112 | 0 | 2.6 | 67.6 | 14.4 | 65.4 | 183.2 | 183.2 | 29 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 241.5
06 - 07 | 1.225 | 0 | 1317.6 | 56.4 | 56.4 | 0 | 24.8 | 112.6 | 112.5 | 6.5 | 23.2 | 412 | 412 | 154.4 | 154.8 | 0 | 3.6 | 85.8 | 19.4 | 73.4 | 276 | 275.6 | 37 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 296.1
07 - 08 | 1.2 | 0 | 1642.8 | 70.4 | 70.4 | 0 | 30.6 | 132 | 132 | 9.5 | 24.8 | 535.2 | 535.6 | 198.4 | 198.4 | 0 | 4.6 | 109.6 | 22.8 | 89.8 | 331.2 | 331.2 | 41.2 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.7 | 0 | 0 | 0 | 317.1
08 - 09 | 1.225 | 0 | 2324.4 | 64 | 64.4 | 0 | 30 | 140.8 | 140.8 | 10.4 | 22.4 | 896 | 895.6 | 203.2 | 203.6 | 0 | 6.6 | 126.4 | 24.8 | 256 | 444 | 444.8 | 38.8 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 338.1
09 - 10 | 1.15 | 0 | 2308.8 | 63.6 | 63.4 | 0 | 27.4 | 138.8 | 138.7 | 9.5 | 24.8 | 839.2 | 839.6 | 204.8 | 204.4 | 0 | 4.8 | 126.8 | 23.7 | 234 | 485.6 | 485.6 | 39.4 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.9 | 0 | 0 | 0 | 348.6
10 - 11 | 1.2 | 0 | 2178 | 59.6 | 59.6 | 0 | 27.4 | 116.4 | 116.6 | 12.1 | 25.2 | 804.8 | 804.4 | 192.8 | 192.4 | 0 | 2.8 | 113 | 22.1 | 224.6 | 460.8 | 460.8 | 35.2 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 336
11 - 12 | 1.175 | 0 | 2173.2 | 61.2 | 61.2 | 0 | 27.2 | 151.8 | 151.7 | 7.7 | 24.8 | 788.8 | 788.8 | 185.6 | 186 | 0 | 3.6 | 116 | 22.9 | 232.8 | 428 | 427.6 | 33 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 338.1
12 - 13 | 1.2 | 0 | 1893.6 | 66.4 | 66.2 | 0 | 25.8 | 160.4 | 160.4 | 9.7 | 24.8 | 621.6 | 621.6 | 206.4 | 206 | 0 | 3.4 | 122 | 20.3 | 107.2 | 432.8 | 433.2 | 38.8 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 357
13 - 14 | 1.2 | 0 | 2163.6 | 60.8 | 60.8 | 0 | 25.2 | 133.2 | 133.3 | 8.9 | 28.8 | 779.2 | 779.6 | 195.2 | 195.6 | 0 | 4.8 | 122.4 | 23 | 253.2 | 396.8 | 396.4 | 42.2 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 354.9
14 - 15 | 1.3 | 0 | 2210.4 | 60 | 60.2 | 0 | 27.4 | 126.2 | 126.1 | 7.4 | 28.4 | 892.8 | 892 | 173.6 | 173.6 | 0 | 5.4 | 158.4 | 20.4 | 210 | 401.6 | 401.2 | 39.8 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 321.3
15 - 16 | 1.3 | 0 | 2076 | 63.2 | 63.2 | 0 | 24.8 | 138.8 | 138.9 | 7.9 | 31.6 | 752.8 | 753.6 | 180 | 179.6 | 0 | 6.4 | 154.6 | 20.7 | 209 | 376 | 376.4 | 38.6 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 0 | 0 | 329.7
16 - 17 | 1.3 | 0 | 2130 | 61.2 | 61.2 | 0 | 26.2 | 140.2 | 140.2 | 10.6 | 31.6 | 824 | 823.6 | 188.8 | 189.2 | 0 | 4.6 | 170 | 24.2 | 170.2 | 363.2 | 362.8 | 35.4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 340.2
17 - 18 | 1.2 | 0 | 1750.8 | 61.6 | 61.4 | 0 | 27 | 155.4 | 155.4 | 8.5 | 30.8 | 609.6 | 609.6 | 192.8 | 192.8 | 0 | 6 | 120.4 | 24.3 | 91.2 | 336 | 336 | 39.8 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 350.7
18 - 19 | 1.2 | 0 | 1840.8 | 59.6 | 59.8 | 0 | 35 | 158.4 | 158.3 | 7.9 | 26.4 | 695.2 | 695.2 | 208.8 | 208.4 | 0 | 7.2 | 126.2 | 26.7 | 90.2 | 312.8 | 313.6 | 37.8 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 340.2
19 - 20 | 1.2 | 0 | 1788 | 59.2 | 59 | 0 | 26.6 | 161 | 161 | 7.6 | 32.4 | 652 | 652 | 208.8 | 209.2 | 0 | 6.2 | 129 | 26.2 | 89.2 | 296 | 295.2 | 49.4 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 340.2
20 - 21 | 1.225 | 0 | 1779.6 | 56.4 | 56.4 | 0 | 24.6 | 161.8 | 161.9 | 8 | 28 | 666.4 | 666 | 210.4 | 210.4 | 0 | 5.6 | 131 | 24.5 | 66.6 | 296.8 | 296.8 | 52.4 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 338.1
21 - 22 | 1.225 | 0 | 1816.8 | 52 | 52.2 | 0 | 22.8 | 155.6 | 155.5 | 8 | 25.6 | 734.4 | 735.2 | 216 | 216 | 0 | 6 | 115 | 22.4 | 63.6 | 296.8 | 296.8 | 47.8 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.7 | 0 | 0 | 0 | 340.2
22 - 23 | 1.225 | 0 | 1729.2 | 49.2 | 49.2 | 0 | 21 | 165.6 | 165.6 | 10 | 22.8 | 710.4 | 710.4 | 200.8 | 200.8 | 0 | 6.8 | 97.8 | 20.9 | 61.8 | 273.6 | 273.6 | 40.6 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 287.7
23 - 00 | 1.275 | 0 | 1426.8 | 49.6 | 49.4 | 0 | 17.2 | 153.6 | 153.7 | 9.7 | 19.6 | 534.4 | 534 | 176 | 175.6 | 0 | 4.4 | 81.4 | 16 | 63 | 238.4 | 238.4 | 24.8 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.9 | 0 | 0 | 0 | 239.4
Сумма | 29.525 | 0 | 40400.4 | 1336.8 | 1336.8 | 0 | 557.8 | 3150.6 | 3150.6 | 190.5 | 580 | 14774.4 | 14774.4 | 4164 | 4164 | 0 | 107.8 | 2591.4 | 479.4 | 2916.4 | 7492.8 | 7492.8 | 831.6 | 1362.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14139.3 | 0 | 0 | 0 | 7066.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч