## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 | 21.28 | 1.6 | 760 | 0 | 0 | 0 | 720 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 31732.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612.8 | 0 | 0 | 4787.2 | 1152.8 | 8.8 | 325.6 | 0 | 572 | 0 | 23601.6 | 23619.2 | 0 | 0
01 - 02 | 21.28 | 1.44 | 752 | 0 | 0 | 0 | 717.6 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 31072.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11088 | 0 | 0 | 4602.4 | 1012 | 0 | 281.6 | 0 | 492.8 | 0 | 22545.6 | 22536.8 | 0 | 0
02 - 03 | 21.28 | 1.28 | 744 | 0 | 0 | 0 | 708 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 32260.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11352 | 0 | 0 | 5808 | 968 | 0 | 264 | 0 | 448.8 | 0 | 24798.4 | 24807.2 | 0 | 0
03 - 04 | 21.28 | 0.8 | 736 | 0 | 0 | 0 | 700.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 32023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11246.4 | 0 | 0 | 6274.4 | 968 | 0 | 246.4 | 0 | 431.2 | 0 | 25132.8 | 25132.8 | 0 | 0
04 - 05 | 21.28 | 0.8 | 732 | 0 | 0 | 0 | 698.4 | 2.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 28142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9715.2 | 0 | 26.4 | 3467.2 | 950.4 | 0 | 246.4 | 0 | 440 | 0 | 19940.8 | 19932 | 0 | 0
05 - 06 | 21.92 | 0.8 | 736 | 0 | 0 | 0 | 698.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 30412.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10366.4 | 0 | 26.4 | 2516.8 | 1091.2 | 0 | 264 | 0 | 475.2 | 0 | 20451.2 | 20460 | 0 | 0
06 - 07 | 21.44 | 1.12 | 736 | 0 | 0 | 0 | 700.8 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 28036.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7568 | 0 | 2604.8 | 52.8 | 1328.8 | 0 | 325.6 | 0 | 572 | 0 | 15470.4 | 15461.6 | 0 | 0
07 - 08 | 21.28 | 1.6 | 744 | 0 | 0 | 0 | 703.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 30122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8509.6 | 0 | 4329.6 | 0 | 1557.6 | 0 | 396 | 0 | 642.4 | 0 | 14467.2 | 14476 | 0 | 0
08 - 09 | 21.44 | 1.6 | 744 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 33554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7761.6 | 0 | 8280.8 | 0 | 1768.8 | 0 | 519.2 | 0 | 756.8 | 0 | 14256 | 14256 | 0 | 0
09 - 10 | 21.28 | 1.44 | 752 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 39652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9204.8 | 0 | 9838.4 | 0 | 1777.6 | 0 | 589.6 | 0 | 800.8 | 0 | 17265.6 | 17265.6 | 0 | 0
10 - 11 | 21.28 | 1.6 | 752 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 42926.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10498.4 | 0 | 9979.2 | 0 | 1777.6 | 0 | 563.2 | 0 | 809.6 | 0 | 19096 | 19104.8 | 0 | 0
11 - 12 | 21.12 | 1.44 | 756 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 46490.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11730.4 | 0 | 6362.4 | 0 | 1839.2 | 0 | 572 | 0 | 809.6 | 0 | 25009.6 | 25009.6 | 0 | 0
12 - 13 | 20.8 | 1.76 | 748 | 0 | 0 | 0 | 708 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 44035.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10269.6 | 0 | 9046.4 | 0 | 1768.8 | 0 | 563.2 | 0 | 853.6 | 0 | 21348.8 | 21331.2 | 0 | 0
13 - 14 | 17.28 | 1.6 | 744 | 0 | 0 | 0 | 708 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 42108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8826.4 | 0 | 11880 | 0 | 1812.8 | 0 | 545.6 | 0 | 818.4 | 0 | 18022.4 | 18031.2 | 0 | 0
14 - 15 | 17.12 | 1.76 | 748 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 44748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10648 | 0 | 9433.6 | 0 | 1733.6 | 0 | 545.6 | 0 | 783.2 | 0 | 21401.6 | 21392.8 | 0 | 0
15 - 16 | 16.96 | 1.6 | 744 | 0 | 0 | 0 | 708 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 46279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11281.6 | 0 | 8729.6 | 0 | 1707.2 | 0 | 528 | 0 | 783.2 | 0 | 23038.4 | 23038.4 | 0 | 0
16 - 17 | 16.96 | 1.6 | 736 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 41606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11844.8 | 0 | 2516.8 | 220 | 1680.8 | 0 | 510.4 | 0 | 783.2 | 0 | 24270.4 | 24279.2 | 0 | 0
17 - 18 | 17.12 | 1.92 | 740 | 0 | 0 | 0 | 700.8 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 38860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10164 | 0 | 4039.2 | 26.4 | 2921.6 | 0 | 536.8 | 0 | 792 | 0 | 20222.4 | 20222.4 | 0 | 0
18 - 19 | 16.96 | 1.76 | 732 | 0 | 0 | 0 | 700.8 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 42372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11105.6 | 0 | 4496.8 | 0 | 5280 | 0 | 554.4 | 0 | 809.6 | 0 | 19976 | 19976 | 0 | 0
19 - 20 | 16.96 | 1.76 | 740 | 0 | 0 | 0 | 698.4 | 12 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 44140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11114.4 | 0 | 4030.4 | 0 | 4822.4 | 0 | 580.8 | 0 | 800.8 | 0 | 22598.4 | 22598.4 | 0 | 0
20 - 21 | 16.8 | 1.6 | 736 | 0 | 0 | 0 | 698.4 | 12 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 46332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276 | 0 | 3396.8 | 0 | 4224 | 0 | 563.2 | 0 | 809.6 | 0 | 24904 | 24904 | 0 | 0
21 - 22 | 16.96 | 1.76 | 728 | 0 | 0 | 0 | 698.4 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 46252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12610.4 | 0 | 3291.2 | 0 | 4083.2 | 0 | 545.6 | 0 | 774.4 | 0 | 24728 | 24719.2 | 0 | 0
22 - 23 | 16.96 | 1.76 | 732 | 0 | 0 | 0 | 696 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 45328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11492.8 | 0 | 4215.2 | 0 | 4901.6 | 0 | 475.2 | 0 | 721.6 | 0 | 23320 | 23320 | 0 | 0
23 - 00 | 16.96 | 1.76 | 740 | 0 | 0 | 0 | 710.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 43744.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11589.6 | 0 | 2675.2 | 26.4 | 3264.8 | 8.8 | 387.2 | 8.8 | 633.6 | 0 | 25009.6 | 25018.4 | 0 | 0
Сумма | 464 | 36.16 | 17812 | 0 | 0 | 0 | 16944 | 165.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 932236.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252876.8 | 0 | 109199.2 | 27781.6 | 54392.8 | 17.6 | 10929.6 | 8.8 | 16614.4 | 0 | 510875.2 | 510892.8 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790.4 | 0 | 16684.8 | 0 | 0 | 255.2 | 17.6 | 0 | 193.6 | 0 | 14150.4 | 14150.4 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177.6 | 0 | 16033.6 | 0 | 0 | 255.2 | 17.6 | 0 | 193.6 | 0 | 13428.8 | 13437.6 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 35692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420.8 | 0 | 16684.8 | 0 | 0 | 264 | 17.6 | 0 | 176 | 0 | 13728 | 13728 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 34425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.6 | 0 | 16174.4 | 0 | 0 | 272.8 | 17.6 | 0 | 176 | 0 | 12988.8 | 12980 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 31706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 16104 | 0 | 0 | 255.2 | 17.6 | 0 | 176 | 0 | 11158.4 | 11158.4 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 32868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.2 | 0 | 16684.8 | 0 | 0 | 246.4 | 17.6 | 0 | 176 | 0 | 11475.2 | 11484 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 28670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097.6 | 0 | 17160 | 0 | 0 | 220 | 17.6 | 0 | 193.6 | 0 | 9081.6 | 9072.8 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27033.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 0 | 17811.2 | 0 | 0 | 184.8 | 17.6 | 0 | 211.2 | 0 | 7268.8 | 7277.6 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.6 | 0 | 17952 | 0 | 0 | 114.4 | 52.8 | 0 | 211.2 | 0 | 7761.6 | 7761.6 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29409.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.8 | 0 | 16086.4 | 0 | 0 | 105.6 | 123.2 | 0 | 246.4 | 0 | 9627.2 | 9618.4 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 105.6 | 88 | 0 | 246.4 | 0 | 10172.8 | 10181.6 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 33079.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998.4 | 0 | 14396.8 | 0 | 0 | 88 | 105.6 | 0 | 228.8 | 0 | 14361.6 | 14361.6 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29779.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171.2 | 0 | 14520 | 0 | 0 | 140.8 | 35.2 | 0 | 228.8 | 0 | 11774.4 | 11765.6 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 28168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3361.6 | 0 | 15188.8 | 0 | 0 | 114.4 | 35.2 | 0 | 228.8 | 0 | 10155.2 | 10155.2 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452.8 | 0 | 14537.6 | 0 | 0 | 105.6 | 35.2 | 0 | 228.8 | 0 | 12003.2 | 12003.2 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 14924.8 | 0 | 0 | 132 | 35.2 | 0 | 246.4 | 0 | 11492.8 | 11501.6 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 34029.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420.8 | 0 | 15347.2 | 0 | 0 | 132 | 35.2 | 0 | 228.8 | 0 | 13956.8 | 13956.8 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 |  |  | 0 | 32181.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259.2 | 0 | 13534.4 | 0 | 1654.4 | 96.8 | 52.8 | 0 | 228.8 | 0 | 11704 | 11695.2 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 34108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4769.6 | 0 | 8712 | 0 | 4523.2 | 0 | 35.2 | 0 | 246.4 | 0 | 11756.8 | 11756.8 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 33924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857.6 | 0 | 8025.6 | 0 | 4188.8 | 0 | 52.8 | 0 | 246.4 | 0 | 13059.2 | 13059.2 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 34900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5315.2 | 0 | 7867.2 | 0 | 4109.6 | 0 | 35.2 | 0 | 228.8 | 0 | 14027.2 | 14027.2 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5843.2 | 0 | 8166.4 | 0 | 4259.2 | 0 | 35.2 | 0 | 211.2 | 0 | 14132.8 | 14141.6 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 34478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5121.6 | 0 | 8272 | 0 | 4294.4 | 0 | 17.6 | 0 | 193.6 | 0 | 13024 | 13024 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 35719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5403.2 | 0 | 8025.6 | 0 | 4171.2 | 0 | 17.6 | 0 | 193.6 | 0 | 14678.4 | 14669.6 | 0 | 0
Потери в АТ-1 ПС "Октябрьская" в режимный день 17.06.2020 по Череповецким электрическим сетям, Кадуйский РЭС
Трёхобмоточный Авто тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 125000 | 125000 | 125000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Р | Q |  | плюс АТ 110 Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 736 | 752 | 728 | 0.736 | 0.4128 | 4 | 32.7592 | 34.8384
| Q н, квар | 412.8 | 417.6 | 415.2 | 0.752 | 0.4176 | 10 | 40.4048 | 29.8272
| S н, кВА | 843.8601 | 860.1708 | 838.0782 | 0.728 | 0.4152 | 22 | 46.9808 | 36.7152
Коэффициент загрузки | К з | 0.0067509 | 0.0068814 | 0.0067046
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.801 | 6.8011 | 6.801
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 1488.0982 | 1488.1215 | 1488.09

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч