## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Игумницево | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игумницево | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Игумницево ТСН 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ап RS | 10 Игумницево-Карповское ао RS | 10 Игумницево-Протасово ао RS | 10 Игумницево-Протасово ап RS | 10 Игумницево-РРС ао RS | 10 Игумницево-Старое ао RS | 10 Игумницево-Старое ап RS
00 - 01 | 0.256 | 0 | 63 | 12.88 | 5.25 | 0 | 0 | 46.35 | 0
01 - 02 | 0.256 | 0 | 63.4 | 12.4 | 4.5 | 0 | 0 | 47.25 | 0
02 - 03 | 0.256 | 0 | 53.8 | 11.12 | 4.65 | 0 | 0 | 38.7 | 0
03 - 04 | 0.254 | 0 | 80.2 | 10.4 | 4.8 | 0 | 0 | 65.7 | 0
04 - 05 | 0.254 | 0 | 85 | 10.64 | 4.95 | 0 | 0 | 70.2 | 0
05 - 06 | 0.254 | 0 | 102.6 | 10.88 | 5.1 | 0 | 0 | 87.3 | 0
06 - 07 | 0.252 | 0 | 132.6 | 13.2 | 6.15 | 0 | 0 | 113.7 | 0
07 - 08 | 0.252 | 0 | 151 | 18.32 | 5.85 | 0 | 0 | 126.6 | 0
08 - 09 | 0.25 | 0 | 188.8 | 20.48 | 8.4 | 0 | 0 | 159.6 | 0
09 - 10 | 0.252 | 0 | 176.4 | 19.04 | 6.9 | 0 | 0 | 150.75 | 0
10 - 11 | 0.254 | 0 | 173.2 | 18.4 | 6.9 | 0 | 0 | 148.2 | 0
11 - 12 | 0.254 | 0 | 166.2 | 18.64 | 9.15 | 0 | 0 | 138.75 | 0
12 - 13 | 0.252 | 0 | 181.6 | 17.76 | 9.75 | 0 | 0 | 154.5 | 0
13 - 14 | 0.25 | 0 | 153.8 | 20.4 | 9.15 | 0 | 0 | 124.35 | 0
14 - 15 | 0.25 | 0 | 155.4 | 21.28 | 6.6 | 0 | 0 | 127.8 | 0
15 - 16 | 0.25 | 0 | 153.8 | 22 | 8.1 | 0 | 0 | 123.75 | 0
16 - 17 | 0.252 | 0 | 153.8 | 16.56 | 8.4 | 0 | 0 | 128.85 | 0
17 - 18 | 0.252 | 0 | 154.6 | 17.6 | 8.25 | 0 | 0 | 129 | 0
18 - 19 | 0.25 | 0 | 152.4 | 18.48 | 8.85 | 0 | 0 | 125.25 | 0
19 - 20 | 0.254 | 0 | 148.8 | 20.48 | 8.4 | 0 | 0 | 120.15 | 0
20 - 21 | 0.252 | 0 | 149.2 | 20.48 | 7.8 | 0 | 0 | 121.2 | 0
21 - 22 | 0.254 | 0 | 137.6 | 20.4 | 7.65 | 0 | 0 | 109.8 | 0
22 - 23 | 0.254 | 0 | 118.2 | 17.28 | 7.95 | 0 | 0 | 93.6 | 0
23 - 00 | 0.254 | 0 | 93.8 | 13.68 | 6.3 | 0 | 0 | 74.4 | 0
Сумма | 6.068 | 0 | 3189.2 | 402.8 | 169.8 | 0 | 0 | 2625.75 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игумницево |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч