## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS
00 - 01 | 1.2 | 0.144 | 97.6 | 117.6 | 72.8 | 28 | 8.8 | 7.6 | 10.2 | 7.6 | 16 | 63.2 | 3801.6 | 3808.2 | 0 | 0 | 105.6 | 118.8 | 122.1
01 - 02 | 1.152 | 0.096 | 89.6 | 104 | 65 | 23.8 | 7.2 | 7.6 | 9.8 | 8 | 14.8 | 53.6 | 6098.4 | 6105 | 0 | 0 | 99 | 105.6 | 105.6
02 - 03 | 1.2 | 0.144 | 85.6 | 96.8 | 62.2 | 22.4 | 7.6 | 7.4 | 9.8 | 7.6 | 13.6 | 50.8 | 9134.4 | 9127.8 | 0 | 0 | 92.4 | 105.6 | 102.3
03 - 04 | 1.056 | 0.096 | 76.8 | 91.2 | 54 | 16.2 | 6.4 | 6.4 | 9.4 | 7.6 | 14 | 50.4 | 9477.6 | 9477.6 | 0 | 0 | 85.8 | 92.4 | 92.4
04 - 05 | 1.104 | 0.096 | 75.2 | 147.2 | 54 | 17.2 | 6.4 | 6.4 | 9.2 | 7.2 | 14 | 105.6 | 9873.6 | 9880.2 | 0 | 0 | 85.8 | 151.8 | 151.8
05 - 06 | 1.104 | 0.096 | 84 | 161.6 | 61 | 23.2 | 6.4 | 8 | 9.8 | 6.8 | 14.4 | 114 | 11286 | 11279.4 | 0 | 0 | 92.4 | 165 | 165
06 - 07 | 1.152 | 0.144 | 103.2 | 186.4 | 79.4 | 32 | 7.6 | 7.8 | 10.4 | 8 | 18 | 126 | 14163.6 | 14170.2 | 0 | 0 | 112.2 | 184.8 | 188.1
07 - 08 | 1.104 | 0.096 | 137.6 | 213.6 | 107.6 | 34 | 9.6 | 9.6 | 13 | 9.6 | 23.6 | 142 | 12711.6 | 12705 | 0 | 0 | 145.2 | 217.8 | 217.8
08 - 09 | 1.104 | 0.144 | 140 | 217.6 | 111.8 | 48 | 8.8 | 8.8 | 12.2 | 10.8 | 20.4 | 136.8 | 14176.8 | 14183.4 | 0 | 0 | 145.2 | 224.4 | 221.1
09 - 10 | 1.248 | 0.144 | 148 | 222.4 | 116.4 | 64.4 | 10.8 | 8.6 | 13.8 | 10.8 | 23.6 | 119.2 | 15114 | 15107.4 | 0 | 0 | 158.4 | 224.4 | 224.4
10 - 11 | 1.152 | 0.144 | 159.2 | 180.8 | 126.6 | 53.2 | 12.8 | 7.8 | 13.6 | 11.6 | 24 | 89.6 | 14190 | 14190 | 0 | 0 | 171.6 | 184.8 | 184.8
11 - 12 | 1.2 | 0.144 | 146.4 | 200 | 114 | 60.4 | 12.8 | 7.8 | 14.2 | 9.6 | 23.2 | 102 | 13833.6 | 13840.2 | 0 | 0 | 151.8 | 204.6 | 204.6
12 - 13 | 1.104 | 0.096 | 132.8 | 219.2 | 101 | 42.8 | 12 | 8.8 | 13.4 | 10.8 | 24.8 | 137.2 | 10362 | 10348.8 | 0 | 0 | 138.6 | 217.8 | 221.1
13 - 14 | 1.104 | 0.096 | 132 | 210.4 | 100.6 | 59 | 10.4 | 7 | 12.6 | 12.8 | 22 | 116.8 | 11497.2 | 11510.4 | 0 | 0 | 138.6 | 217.8 | 214.5
14 - 15 | 1.056 | 0.192 | 132 | 199.2 | 100.8 | 61.2 | 10.8 | 8.2 | 13.8 | 11.2 | 21.6 | 102 | 11180.4 | 11173.8 | 0 | 0 | 138.6 | 198 | 201.3
15 - 16 | 1.104 | 0.192 | 124.8 | 174.4 | 94 | 45.4 | 10.8 | 8.4 | 13.6 | 11.2 | 22.8 | 91.6 | 11088 | 11094.6 | 0 | 0 | 138.6 | 178.2 | 178.2
16 - 17 | 1.104 | 0.096 | 128 | 180.8 | 96.4 | 56.4 | 11.2 | 8.4 | 14.6 | 11.2 | 26.4 | 82.8 | 10612.8 | 10612.8 | 0 | 0 | 132 | 184.8 | 184.8
17 - 18 | 1.152 | 0.096 | 125.6 | 160.8 | 96.2 | 48.2 | 10 | 8.2 | 13 | 10.4 | 25.6 | 73.2 | 9754.8 | 9741.6 | 0 | 0 | 132 | 165 | 161.7
18 - 19 | 1.2 | 0.096 | 116 | 210.4 | 88.2 | 50.4 | 10.4 | 7.2 | 12.8 | 9.6 | 23.6 | 123.2 | 9952.8 | 9959.4 | 0 | 0 | 125.4 | 211.2 | 214.5
19 - 20 | 1.152 | 0.096 | 127.2 | 218.4 | 93.6 | 44.8 | 14 | 8.2 | 16.2 | 10.4 | 23.6 | 133.6 | 9966 | 9972.6 | 0 | 0 | 138.6 | 224.4 | 224.4
20 - 21 | 1.152 | 0.096 | 132.8 | 212 | 97.6 | 45.2 | 15.2 | 9.2 | 16.4 | 10 | 26.4 | 123.2 | 9913.2 | 9913.2 | 0 | 0 | 138.6 | 217.8 | 214.5
21 - 22 | 1.152 | 0.096 | 137.6 | 184.8 | 103.2 | 38.2 | 14.4 | 8.8 | 15.4 | 10 | 25.2 | 104.8 | 9490.8 | 9484.2 | 0 | 0 | 145.2 | 184.8 | 188.1
22 - 23 | 1.104 | 0.144 | 125.6 | 170.4 | 94.2 | 42.6 | 12.4 | 8.6 | 13.8 | 9.2 | 19.6 | 94.4 | 9200.4 | 9200.4 | 0 | 0 | 138.6 | 178.2 | 174.9
23 - 00 | 1.152 | 0.096 | 110.4 | 133.6 | 82.8 | 33.2 | 10 | 8 | 13.4 | 8.8 | 16.8 | 68.8 | 7022.4 | 7022.4 | 0 | 0 | 118.8 | 132 | 135.3
Сумма | 27.312 | 2.88 | 2868 | 4213.6 | 2173.4 | 990.2 | 246.8 | 192.8 | 304.4 | 230.8 | 498 | 2404.8 | 253902 | 253908.6 | 0 | 0 | 3069 | 4290 | 4293.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч