## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Стеклозавод | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS
00 - 01 | 994 | 0 | 1.2 | 0.9 | 152 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 89.7 | 512.4 | 0 | 1012 | 0 | 13.2
01 - 02 | 872 | 0 | 1.2 | 0.9 | 152 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 81.9 | 390.6 | 0 | 886.6 | 0 | 13.2
02 - 03 | 828 | 0 | 1.2 | 0.9 | 148.8 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 79.8 | 357.6 | 0 | 840.4 | 0 | 13.2
03 - 04 | 784 | 0 | 0.9 | 0.9 | 144 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 68.4 | 345.6 | 0 | 796.4 | 0 | 13.2
04 - 05 | 760 | 0 | 1.2 | 0.9 | 139.2 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 60.6 | 335.4 | 0 | 770 | 0 | 13.2
05 - 06 | 806 | 0 | 1.2 | 0.9 | 142.4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65.7 | 376.2 | 0 | 820.6 | 0 | 13.2
06 - 07 | 958 | 0 | 1.2 | 0.9 | 144 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 84.6 | 489.6 | 0 | 970.2 | 0 | 11
07 - 08 | 1104 | 0 | 1.2 | 0.6 | 147.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89.7 | 621.6 | 0 | 1119.8 | 0 | 13.2
08 - 09 | 1276 | 0 | 1.2 | 0.9 | 171.2 | 257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90 | 747 | 0 | 1291.4 | 0 | 13.2
09 - 10 | 1380 | 0 | 1.5 | 0.9 | 184 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 94.8 | 859.2 | 0 | 1399.2 | 0 | 13.2
10 - 11 | 1378 | 0 | 2.1 | 0.9 | 198.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 100.8 | 840.6 | 0 | 1392.6 | 0 | 11
11 - 12 | 1360 | 0 | 1.5 | 0.9 | 172.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 104.1 | 844.2 | 0 | 1377.2 | 0 | 13.2
12 - 13 | 1284 | 0 | 0.9 | 0.9 | 176 | 217.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 9.2 | 0 | 98.4 | 782.4 | 0 | 1302.4 | 0 | 11
13 - 14 | 1272 | 0 | 1.2 | 0.9 | 176 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 99.9 | 756 | 0 | 1289.2 | 0 | 13.2
14 - 15 | 1206 | 0 | 1.2 | 0.9 | 177.6 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 96.3 | 708.6 | 0 | 1221 | 0 | 13.2
15 - 16 | 1160 | 0 | 1.2 | 0.9 | 168 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 97.2 | 669 | 0 | 1177 | 0 | 11
16 - 17 | 1130 | 0 | 1.2 | 0.9 | 169.6 | 214.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 8.8 | 0 | 95.4 | 639 | 0 | 1144 | 0 | 13.2
17 - 18 | 1142 | 0 | 1.2 | 0.9 | 166.4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 101.7 | 648 | 0 | 1159.4 | 0 | 13.2
18 - 19 | 1104 | 0 | 1.2 | 0.9 | 158.4 | 137.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 105.6 | 691.8 | 0 | 1122 | 0 | 13.2
19 - 20 | 1056 | 0 | 1.2 | 0.9 | 153.6 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 97.8 | 687.6 | 0 | 1069.2 | 0 | 13.2
20 - 21 | 1054 | 0 | 0.9 | 0.9 | 156.8 | 107.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 99 | 683.4 | 0 | 1071.4 | 0 | 11
21 - 22 | 1092 | 0 | 1.2 | 0.6 | 155.2 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 100.5 | 707.4 | 0 | 1108.8 | 0 | 13.2
22 - 23 | 1054 | 0 | 1.2 | 0.9 | 155.2 | 110.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 23.2 | 0 | 110.7 | 653.4 | 0 | 1073.6 | 0 | 13.2
23 - 00 | 1004 | 0 | 1.2 | 0.9 | 160 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 105 | 606.6 | 0 | 1018.6 | 0 | 13.2
Сумма | 26058 | 0 | 29.4 | 21 | 3868.8 | 4702.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 273.2 | 0 | 2217.6 | 14953.2 | 0 | 26433 | 0 | 305.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS
00 - 01 | 616 | 0 | 4.8 | 5.1 | 70.4 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 76.8 | 340.2 | 0 | 660 | 0 | 11
01 - 02 | 584 | 0 | 4.8 | 4.8 | 70.4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 | 303.6 | 0 | 620.4 | 0 | 13.2
02 - 03 | 564 | 0 | 4.8 | 5.1 | 54.4 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 | 290.4 | 4.4 | 589.6 | 0 | 13.2
03 - 04 | 548 | 0 | 5.1 | 5.1 | 38.4 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 73.2 | 297.6 | 59.4 | 470.8 | 0 | 11
04 - 05 | 498 | 0 | 4.8 | 4.8 | 28.8 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 65.7 | 282 | 129.8 | 305.8 | 0 | 11
05 - 06 | 512 | 0 | 4.5 | 4.8 | 27.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 69.6 | 288 | 114.4 | 330 | 0 | 13.2
06 - 07 | 544 | 0 | 5.1 | 5.1 | 36.8 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 78.6 | 307.8 | 147.4 | 358.6 | 0 | 11
07 - 08 | 544 | 0 | 4.8 | 4.8 | 54.4 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 75.3 | 327.6 | 0 | 574.2 | 0 | 11
08 - 09 | 650 | 0 | 5.1 | 5.1 | 59.2 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 76.8 | 416.4 | 0 | 682 | 0 | 11
09 - 10 | 694 | 0 | 5.1 | 5.1 | 67.2 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 76.5 | 476.4 | 0 | 728.2 | 0 | 8.8
10 - 11 | 692 | 0 | 5.7 | 5.1 | 67.2 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 81.3 | 469.2 | 0 | 726 | 0 | 8.8
11 - 12 | 674 | 0 | 5.1 | 5.1 | 65.6 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.8 | 0 | 80.4 | 458.4 | 0 | 710.6 | 0 | 8.8
12 - 13 | 652 | 0 | 5.1 | 5.1 | 72 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12 | 0 | 83.7 | 427.2 | 0 | 697.4 | 0 | 11
13 - 14 | 636 | 0 | 5.1 | 5.1 | 67.2 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 0 | 80.7 | 415.2 | 0 | 671 | 0 | 8.8
14 - 15 | 692 | 0 | 5.1 | 5.1 | 59.2 | 145.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 86.7 | 401.4 | 0 | 717.2 | 0 | 11
15 - 16 | 654 | 0 | 4.8 | 5.1 | 65.6 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 0 | 86.1 | 366 | 0 | 704 | 0 | 8.8
16 - 17 | 618 | 0 | 4.8 | 5.1 | 67.2 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 0 | 80.4 | 339 | 2.2 | 662.2 | 0 | 11
17 - 18 | 606 | 0 | 5.1 | 4.8 | 46.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 10 | 0 | 83.1 | 327.6 | 0 | 686.4 | 0 | 13.2
18 - 19 | 596 | 0 | 5.1 | 5.1 | 48 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 9.6 | 0 | 84.3 | 336.6 | 6.6 | 662.2 | 0 | 11
19 - 20 | 566 | 0 | 4.8 | 5.1 | 57.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 9.6 | 0 | 79.2 | 328.8 | 0 | 620.4 | 0 | 11
20 - 21 | 584 | 0 | 5.1 | 5.1 | 56 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 0 | 81.6 | 331.2 | 0 | 662.2 | 0 | 13.2
21 - 22 | 574 | 0 | 4.8 | 5.1 | 33.6 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 10 | 0 | 78.9 | 322.2 | 28.6 | 631.4 | 0 | 11
22 - 23 | 562 | 0 | 5.1 | 5.1 | 46.4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 8.8 | 0 | 82.5 | 313.2 | 15.4 | 627 | 0 | 13.2
23 - 00 | 578 | 0 | 4.8 | 5.1 | 62.4 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 0 | 78.3 | 335.4 | 0 | 624.8 | 0 | 13.2
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 г. по ПС Стеклозавод
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 14 | 14 | 14 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 56.79 | 56.79 | 56.79 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 55.36 | 55.36 | 55.36
Ток холостого хода | I x, % | 0.241 | 0.241 | 0.241 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.273 | 0.273 | 0.273
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 4 | 10 | 22
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 784 | 1380 | 1092 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 1.38 | 1.092 | P
| Q н, квар | 548 | 694 | 574 |  |  | Q н, квар | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0.694 | 0.574 | Q
| S н, кВА | 956.5354 | 1544.6799 | 1233.6693 |  |  | S н, кВА | 0 | 0 | 0
Коэффициент загрузки | К з | 0.095654 | 0.15447 | 0.12337 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 14.5196 | 15.355 | 14.8643 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 33.6156 | 48.9148 | 39.9282 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 27.3 | 27.3 | 27.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Стеклозавод |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч