## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вохтога | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вохтога | [48 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао | 0,4 Вохтога(РП) ТСН 1 IIIс.ш. ао | 0,4 Вохтога(РП) ТСН 2 IVс.ш. ао | 10 Вохтога Т РП питание IIIс.ш. ап | 10 Вохтога Т РП питание IVс.ш. ап | 10 Вохтога Т 1 ап | 10 Вохтога Т 2 ап | 10 Вохтога-Анохинский ао | 10 Вохтога-Каменка ао | 10 Вохтога-Лежский ао | 10 Вохтога-Лесоцех ао | 10 Вохтога-Лукино ао | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао | 10 Вохтога(РП) Резерв ао RS | 10 Вохтога(РП) Резерв рп RS | 10 Вохтога(РП) Т IIIс.ш. ао RS | 10 Вохтога(РП) Т IIIс.ш. ап RS | 10 Вохтога(РП) Т IVс.ш. ао RS | 10 Вохтога(РП) Т IVс.ш. ап RS | 10 Вохтога(РП)-Демьяновский ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДСП 2 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ДЭПО ао RS | 10 Вохтога(РП)-ДЭПО рп RS | 10 Вохтога(РП)-Лесопильный ао RS | 10 Вохтога(РП)-Лесопильный рп RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-ЛПХ-2 рп RS | 10 Вохтога(РП)-Нижний склад ао RS | 10 Вохтога(РП)-Орлово ао RS | 10 Вохтога(РП)-п.Вохтога ао RS | 10 Вохтога(РП)-Фиброцех ао RS | 10 Вохтога(РП)-Фиброцех рп RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 1 ао RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 1 рп RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 2 ао RS | 10 Вохтога(РП)-Цех импрегнирования 2 рп RS | 10 Вохтога-РРС ао | 10 Вохтога-СЖД 1 ао | 10 Вохтога-СЖД 2 ао | 10 Вохтога-с.х Сидоровский ао | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ап RS | ачр
00 - 01 | 0.92 | 1.76 | 0.904 | 0 | 3132 | 2010 | 3396 | 2898 | 2 | 32.4 | 28 | 467.4 | 47.4 | 144.6 | 48.4 | 0 |  | 0 | 3153 | 0 | 2025 | 22 | 2815.2 |  | 1622.4 |  | 0 |  | 59.4 |  | 5.8 |  | 0 |  | 0 | 74 | 150.6 | 98.7 |  | 138.4 |  | 193.6 |  | 37.2 | 192 | 8.8 | 118.8 | 21507.2 | 0
01 - 02 | 0.88 | 1.28 | 0.92 | 0 | 3210 | 1950 | 3456 | 2802 | 2 | 29.6 | 25.4 | 466.2 | 42.6 | 135.6 | 43.6 | 0 |  | 0 | 3237 | 0 | 1968 | 21 | 2908.8 |  | 1580.4 |  | 0 |  | 61.2 |  | 6.2 |  | 0 |  | 0 | 67 | 135 | 96 |  | 136.8 |  | 192.8 |  | 36.6 | 170.4 | 9.2 | 114.4 | 22281.6 | 0
02 - 03 | 0.92 | 0.96 | 0.88 | 0 | 3276 | 2040 | 3504 | 2862 | 2.4 | 24.6 | 24.8 | 466.8 | 40.2 | 126.6 | 40.8 | 0 |  | 0 | 3294 | 0 | 2052 | 21 | 2976 |  | 1676.4 |  | 0 |  | 63 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 56.2 | 118.2 | 99 |  | 138.4 |  | 192.8 |  | 34.2 | 163.8 | 8.8 | 105.2 | 25511.2 | 0
03 - 04 | 0.84 | 0.84 | 0.896 | 0 | 3210 | 2160 | 3432 | 2970 | 2 | 20.4 | 22.4 | 466.2 | 34.8 | 130.8 | 40.4 | 0 |  | 0 | 3231 | 0 | 2175 | 23.2 | 2931.6 |  | 1837.2 |  | 0 |  | 45.6 |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 48.2 | 102.3 | 91.2 |  | 133.6 |  | 192.8 |  | 31 | 154.8 | 8.8 | 97.6 | 27385.6 | 0 | 1009.2
04 - 05 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0 | 3198 | 2118 | 3426 | 2892 | 3.2 | 19.6 | 24.2 | 465 | 34.2 | 132 | 40.8 | 0 |  | 0 | 3219 | 0 | 2133 | 39.4 | 2935.2 |  | 1780.8 |  | 0 |  | 54.6 |  | 3.1 |  | 0 |  | 0 | 53 | 103.8 | 95.1 |  | 93.2 |  | 192.8 |  | 31.6 | 128.4 | 8.8 | 100 | 27077.6 | 0
05 - 06 | 0.92 | 0.84 | 0.896 | 0 | 3318 | 2148 | 3576 | 2928 | 2.8 | 20.4 | 27.8 | 465.6 | 38.4 | 148.2 | 42.4 | 0 |  | 0 | 3339 | 0 | 2166 | 183.8 | 2923.2 |  | 1808.4 |  | 0 |  | 43.2 |  | 2.7 |  | 0 |  | 0 | 65 | 123.6 | 89.1 |  | 75.6 |  | 192.8 |  | 34.6 | 100.2 | 8.8 | 116 | 23848 | 0
06 - 07 | 0.88 | 0.96 | 0.872 | 0 | 3444 | 2058 | 3768 | 2904 | 2 | 23.6 | 39.4 | 465 | 53.4 | 203.4 | 46.4 | 0 |  | 0 | 3465 | 0 | 2070 | 187 | 2994 |  | 1666.8 |  | 0 |  | 40.8 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 88 | 167.7 | 91.2 |  | 100.8 |  | 192 |  | 40.2 | 127.8 | 8.4 | 153.2 | 23619.2 | 0
07 - 08 | 0.84 | 0.76 | 0.864 | 0 | 3300 | 1986 | 3666 | 2898 | 2.4 | 26.6 | 45.4 | 464.4 | 66 | 226.8 | 58 | 0 |  | 0 | 3318 | 0 | 2007 | 56.2 | 2953.2 |  | 1569.6 |  | 0 |  | 44.4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 102.6 | 201 | 93.9 |  | 112.4 |  | 191.6 |  | 48.8 | 142.2 | 8.4 | 162 | 25669.6 | 0
08 - 09 | 0.92 | 0.88 | 0.904 | 0 | 3444 | 2064 | 3840 | 2988 | 4 | 28.4 | 46.6 | 465 | 85.2 | 256.8 | 61.6 | 0 |  | 0 | 3468 | 0 | 2079 | 32.6 | 3039.6 |  | 1491.6 |  | 0 |  | 196.8 |  | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 168.4 | 201.3 | 94.5 |  | 122.4 |  | 192.4 |  | 45.2 | 168 | 8 | 132 | 8712 | 0
09 - 10 | 0.88 | 0.68 | 0.888 | 0 | 3606 | 2244 | 4044 | 3090 | 7.6 | 28.2 | 45.8 | 466.2 | 93 | 286.8 | 75.6 | 0 |  | 0 | 3633 | 0 | 2265 | 39.6 | 3165.6 |  | 1627.2 |  | 0 |  | 211.8 |  | 11.3 |  | 0 |  | 0 | 187.6 | 231.3 | 99 |  | 131.2 |  | 192.4 |  | 49.4 | 200.4 | 2.4 | 0 | 1768.8 | 184.8 | 1255.4
10 - 11 | 0.96 | 0.68 | 0.904 | 0 | 2496 | 1656 | 2910 | 2670 | 8 | 26.2 | 45 | 525 | 82.2 | 279 | 77.2 | 0 |  | 0 | 2514 | 0 | 1665 | 40.4 | 2101.2 |  | 1083.6 |  | 0 |  | 162 |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 135.2 | 225.3 | 96.6 |  | 131.6 |  | 193.2 |  | 45 | 204.6 | 2.8 | 116.8 | 2032.8 | 70.4
11 - 12 | 0.88 | 1.16 | 0.872 | 0 | 3258 | 1914 | 3648 | 3054 | 2 | 25.8 | 41.2 | 477 | 97.2 | 256.2 | 76.8 | 0 |  | 0 | 3282 | 0 | 1935 | 34.4 | 2834.4 |  | 1332 |  | 0 |  | 190.8 |  | 5.1 |  | 0 |  | 0 | 167.2 | 220.5 | 93.6 |  | 148.4 |  | 192.4 |  | 48.8 | 194.4 | 2.8 | 272.4 | 783.2 | 589.6
12 - 13 | 0.88 | 0.76 | 0.88 | 0 | 3312 | 1890 | 3720 | 2940 | 2.8 | 27.8 | 43 | 466.8 | 66 | 273.6 | 76.4 | 0 |  | 0 | 3333 | 0 | 1905 | 33.8 | 2962.8 |  | 1443.6 |  | 0 |  | 48 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 99.2 | 222.6 | 98.4 |  | 136.4 |  | 192.8 |  | 49 | 183.6 | 6.4 | 246.8 | 2930.4 | 8.8
13 - 14 | 1.92 | 0.72 | 0.872 | 0 | 3564 | 2178 | 3936 | 3228 | 2 | 23.8 | 41.8 | 468 | 118.8 | 236.4 | 74.8 | 0 |  | 0 | 3597 | 0 | 2196 | 34 | 3165.6 |  | 1579.2 |  | 0 |  | 221.4 |  | 10.6 |  | 0 |  | 0 | 150.8 | 215.7 | 95.1 |  | 140.4 |  | 180 |  | 43 | 180.6 | 6.4 | 192.8 | 748 | 466.4
14 - 15 | 2 | 0.72 | 0.88 | 0 | 3570 | 2142 | 3942 | 3222 | 3.2 | 23.4 | 40.8 | 469.2 | 108 | 240 | 76.4 | 0 |  | 0 | 3600 | 0 | 2166 | 150.4 | 3061.2 |  | 1550.4 |  | 0 |  | 207 |  | 7.3 |  | 0 |  | 0 | 155.4 | 214.8 | 96.3 |  | 129.6 |  | 192.8 |  | 42 | 163.8 | 6.4 | 240.4 | 3124 | 96.8
15 - 16 | 1.48 | 0.76 | 0.872 | 0 | 3648 | 2022 | 4014 | 3054 | 1.6 | 25.4 | 46.2 | 467.4 | 91.2 | 231.6 | 71.6 | 0 |  | 0 | 3672 | 0 | 2040 | 77.2 | 3232.8 |  | 1411.2 |  | 0 |  | 187.2 |  | 5.2 |  | 0 |  | 0 | 131 | 247.5 | 100.5 |  | 126 |  | 192.8 |  | 46.6 | 167.4 | 6.4 | 220.8 | 6415.2 | 0
16 - 17 | 0.88 | 0.84 | 0.888 | 0 | 3564 | 2400 | 3954 | 3540 | 2.4 | 26.2 | 43 | 463.2 | 120.6 | 240.6 | 78.4 | 0 |  | 0 | 3597 | 0 | 2418 | 41.4 | 3174 |  | 1779.6 |  | 0 |  | 187.8 |  | 4.1 |  | 0 |  | 0 | 154.2 | 254.7 | 95.4 |  | 126.8 |  | 196 |  | 50.4 | 202.8 | 7.2 | 254.8 | 950.4 | 1408
17 - 18 | 0.88 | 0.88 | 0.888 | 0 | 3762 | 2304 | 4158 | 3378 | 4.4 | 22 | 53.2 | 462.6 | 66.6 | 240.6 | 78 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 2322 | 38.8 | 3343.2 |  | 1671.6 |  | 0 |  | 187.2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 165.6 | 266.4 | 97.8 |  | 142.4 |  | 195.6 |  | 48.4 | 204 | 6.4 | 253.2 | 968 | 827.2
18 - 19 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0 | 3564 | 2274 | 3948 | 3378 | 2.8 | 28.2 | 48.2 | 463.2 | 69 | 236.4 | 73.6 | 0 |  | 0 | 3585 | 0 | 2295 | 41.2 | 3174 |  | 1644 |  | 0 |  | 184.2 |  | 1.9 |  | 0 |  | 0 | 148.6 | 271.5 | 92.7 |  | 127.6 |  | 195.2 |  | 51 | 205.2 | 6.8 | 273.2 | 2851.2 | 96.8
19 - 20 | 0.92 | 0.84 | 0.904 | 0 | 3288 | 2124 | 3672 | 3258 | 2.4 | 25 | 46.8 | 462.6 | 59.4 | 234.6 | 76.4 | 0 |  | 0 | 3318 | 0 | 2142 | 43.2 | 2911.2 |  | 1532.4 |  | 0 |  | 148.8 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 139.4 | 263.1 | 95.7 |  | 126.4 |  | 195.6 |  | 55.8 | 265.2 | 6.4 | 261.6 | 6987.2 | 0
20 - 21 | 0.88 | 0.84 | 0.912 | 0 | 3180 | 2232 | 3576 | 3348 | 2.8 | 25.2 | 48 | 460.2 | 65.4 | 243.6 | 78 | 0 |  | 0 | 3201 | 0 | 2253 | 42.4 | 2809.2 |  | 1629.6 |  | 0 |  | 182.4 |  | 2.1 |  | 0 |  | 0 | 126.8 | 244.2 | 93.9 |  | 128 |  | 195.2 |  | 53.6 | 254.4 | 6.8 | 236.4 | 7207.2 | 0
21 - 22 | 0.88 | 0.96 | 0.896 | 0 | 3408 | 2406 | 3780 | 3504 | 2.8 | 26.2 | 44.4 | 460.8 | 66.6 | 227.4 | 78.8 | 0 |  | 0 | 3435 | 0 | 2424 | 51.6 | 3013.2 |  | 1881.6 |  | 0 |  | 109.2 |  | 2.4 |  | 0 |  | 0 | 130 | 236.7 | 97.5 |  | 139.6 |  | 195.2 |  | 51.4 | 264 | 6.4 | 218 | 4628.8 | 0 | 1446.8
22 - 23 | 0.92 | 0.88 | 0.888 | 0 | 3504 | 2352 | 3852 | 3390 | 3.2 | 29.8 | 40.4 | 463.8 | 61.2 | 205.2 | 67.6 | 0 |  | 0 | 3531 | 0 | 2370 | 189.8 | 2992.8 |  | 1827.6 |  | 0 |  | 127.8 |  | 4.2 |  | 0 |  | 0 | 111.8 | 217.8 | 103.5 |  | 129.2 |  | 195.6 |  | 49.2 | 246 | 6.4 | 182.4 | 9143.2 | 0
23 - 00 | 0.88 | 1 | 0.896 | 0 | 3306 | 2208 | 3612 | 3162 | 2.8 | 29.8 | 33.8 | 463.2 | 51.6 | 172.8 | 52.8 | 0 |  | 0 | 3327 | 0 | 2223 | 29.8 | 2964 |  | 1744.8 |  | 0 |  | 96 |  | 4.2 |  | 0 |  | 0 | 94.8 | 185.7 | 101.7 |  | 134 |  | 196.4 |  | 43.6 | 216.6 | 6.8 | 158.8 | 17045.6 | 0
Сумма | 24.16 | 21.76 | 21.336 | 0 | 80562 | 50880 | 88830 | 74358 | 73.6 | 618.6 | 945.6 | 11230.8 | 1659 | 5109.6 | 1534.8 | 0 | 0 | 0 | 81141 | 0 | 51294 | 1474.2 | 71382 | 0 | 38772 | 0 | 0 | 0 | 3060.6 | 0 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 4821.3 | 2306.4 | 0 | 3049.2 | 0 | 4634.8 | 0 | 1066.6 | 4500.6 | 164.8 | 4227.6 | 273196 | 3748.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вохтога |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч