## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поток | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-КС 1 ао RS | 10 Поток-КС 1 ап RS | 10 Поток-КС 2 ао RS | 10 Поток-КС 2 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 | 1.393 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 18.2
01 - 02 | 1.271 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 16.8
02 - 03 | 1.395 | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 15.4
03 - 04 | 1.245 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.55 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 37.8
04 - 05 | 1.389 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 1.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 32.2
05 - 06 | 1.346 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 1.65 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 36.4
06 - 07 | 1.32 | 3.274 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 1.65 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 39.2
07 - 08 | 1.399 | 3.384 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 37.8
08 - 09 | 1.318 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 1.6 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 43.4
09 - 10 | 1.39 | 3.726 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 1.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 53.2
10 - 11 | 1.317 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.65 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 54.6
11 - 12 | 1.402 | 3.766 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.7 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49
12 - 13 | 1.396 | 3.436 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 1.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 40.6
13 - 14 | 1.522 | 3.584 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 39.2
14 - 15 | 1.44 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.75 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 42
15 - 16 | 1.399 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 50.4
16 - 17 | 1.369 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43.4
17 - 18 | 1.386 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.65 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 32.2
18 - 19 | 1.374 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.7 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 28
19 - 20 | 1.374 | 3.344 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 23.8
20 - 21 | 1.428 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
21 - 22 | 1.431 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
22 - 23 | 1.358 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.6
23 - 00 | 1.41 | 3.272 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 22.4
Сумма | 33.072 | 80.87 | 0 | 0 | 0 | 589.5 | 40.5 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.8 | 0 | 0 | 0 | 817.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-КС 1 ао RS | 10 Поток-КС 1 ап RS | 10 Поток-КС 2 ао RS | 10 Поток-КС 2 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.45 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 8.4
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.55 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.45 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.55 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.45 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 9.8
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.45 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 9.8
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.45 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.55 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.45 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.45 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 7
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.55 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 7
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поток |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч