## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Пача | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Пача | [13 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Пача ТСН 1 ао RS | 0,4 Пача ТСН 2 ао RS | 10 Пача-Демидово ао RS | 10 Пача-Демидово ап RS | 10 Пача-Дурасово ао RS | 10 Пача-Дурасово ап RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ао RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ап RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ао RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ап RS | 10 Пача-комплекс Полежайка ао RS | 10 Пача-Пача 1 ао RS | 10 Пача-Пача 2 ао RS | 10 Пача-Соколье ао RS
00 - 01 | 0.032 | 0.016 | 45.8 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 220.8 | 46.8 | 42.75 | 1.7 | 38
01 - 02 | 0.016 | 0.012 | 40.2 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 201.4 | 45 | 41.7 | 1.7 | 34.3
02 - 03 | 0.016 | 0.016 | 40.8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 189.2 | 37.6 | 37.05 | 1.7 | 32.2
03 - 04 | 0.016 | 0.016 | 38.8 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 183 | 26 | 36.75 | 1.6 | 30.5
04 - 05 | 0.016 | 0.012 | 41.8 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 189.6 | 26.2 | 37.95 | 1.7 | 30.5
05 - 06 | 0 | 0.016 | 42.8 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 197.8 | 99.6 | 38.25 | 1.6 | 32.9
06 - 07 | 0 | 0.012 | 46.2 | 0 | 106.8 | 0 | 0 | 157 | 0 | 251 | 154.4 | 58.95 | 1.6 | 39.8
07 - 08 | 0 | 0.016 | 54.6 | 0 | 139.4 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 307 | 132 | 69.45 | 1.8 | 44.6
08 - 09 | 0 | 0.012 | 75.8 | 0 | 177.6 | 0 | 0 | 174.2 | 0 | 387 | 170.4 | 75.15 | 2.4 | 59.2
09 - 10 | 0 | 0.016 | 68.8 | 0 | 170.8 | 0 | 0 | 186.2 | 0 | 383.4 | 182.6 | 75.9 | 2.5 | 68.8
10 - 11 | 0 | 0.012 | 75.6 | 0 | 162.2 | 0 | 0 | 152.6 | 0 | 376.6 | 149 | 73.2 | 2.5 | 66.7
11 - 12 | 0 | 0.016 | 82.6 | 0 | 173.4 | 0 | 0 | 131.4 | 0 | 397.2 | 128.4 | 78.6 | 2.1 | 63.4
12 - 13 | 0.016 | 0.012 | 75 | 0 | 180 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 400.4 | 138.8 | 78.3 | 1.7 | 68.1
13 - 14 | 0.016 | 0.016 | 82.2 | 0 | 180.4 | 0 | 0 | 186.6 | 0 | 398.8 | 183.6 | 63.45 | 1.7 | 73.6
14 - 15 | 0.032 | 0.012 | 86.2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 141.8 | 0 | 392.6 | 139.2 | 64.2 | 1.7 | 68.2
15 - 16 | 0.032 | 0.016 | 73 | 0 | 172.6 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 374.2 | 116.4 | 62.7 | 1.7 | 66.8
16 - 17 | 0.016 | 0.012 | 69.2 | 0 | 177.8 | 0 | 0 | 113.8 | 0 | 358.6 | 111 | 58.5 | 1.7 | 54.1
17 - 18 | 0.016 | 0.016 | 84.4 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 119.4 | 0 | 385.2 | 116.6 | 62.55 | 1.7 | 60
18 - 19 | 0.016 | 0.016 | 71.4 | 0 | 196 | 0 | 0 | 148 | 0 | 396 | 145.2 | 62.25 | 1.7 | 67.6
19 - 20 | 0.032 | 0.012 | 69.2 | 0 | 205.6 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 409.6 | 117.2 | 63.3 | 1.7 | 72.4
20 - 21 | 0 | 0.016 | 64.6 | 0 | 188.6 | 0 | 0 | 141.4 | 0 | 392 | 138.8 | 67.05 | 1.6 | 72.8
21 - 22 | 0.016 | 0.016 | 65.4 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 393 | 107.4 | 72.75 | 1.7 | 70.5
22 - 23 | 0 | 0.012 | 59.8 | 0 | 150 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 310.6 | 92.6 | 43.05 | 1.6 | 58.3
23 - 00 | 0.016 | 0.016 | 50.2 | 0 | 122.8 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 268 | 73.8 | 48.15 | 1.7 | 47.9
Сумма | 0.304 | 0.344 | 1504.4 | 0 | 3546 | 0 | 0 | 2741.2 | 0 | 7763 | 2678.6 | 1411.95 | 43.1 | 1321.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Пача | [13 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Пача ТСН 1 ао RS | 0,4 Пача ТСН 2 ао RS | 10 Пача-Демидово ао RS | 10 Пача-Демидово ап RS | 10 Пача-Дурасово ао RS | 10 Пача-Дурасово ап RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ао RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ап RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ао RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ап RS | 10 Пача-комплекс Полежайка ао RS | 10 Пача-Пача 1 ао RS | 10 Пача-Пача 2 ао RS | 10 Пача-Соколье ао RS
00 - 01 |  |  | 52.6 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 236.6 | 38.4 | 38.55 | 16.9 | 56.4
01 - 02 |  |  | 51.2 | 0 | 86.2 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 229.4 | 43.2 | 37.65 | 16.9 | 54.6
02 - 03 |  |  | 51.8 | 0 | 86 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 229 | 40.6 | 36.9 | 16.9 | 54.3
03 - 04 |  |  | 51.2 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 224.8 | 39.6 | 37.2 | 16.7 | 53.1
04 - 05 |  |  | 49.8 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 220.2 | 34.6 | 36.3 | 16.6 | 51.7
05 - 06 |  |  | 50.2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 118 | 0 | 221.4 | 99.6 | 37.5 | 16.1 | 51.9
06 - 07 |  |  | 49.6 | 0 | 83 | 0 | 0 | 148 | 0 | 222.4 | 130 | 37.8 | 15.7 | 51.9
07 - 08 |  |  | 48.6 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 224.4 | 112.4 | 40.5 | 16.1 | 51.1
08 - 09 |  |  | 59.8 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 150.6 | 0 | 233.2 | 131.6 | 40.8 | 16.4 | 48.2
09 - 10 |  |  | 57.6 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 239.6 | 123.8 | 38.85 | 16.4 | 52.8
10 - 11 |  |  | 59.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 244.8 | 106.4 | 39.6 | 17 | 53.1
11 - 12 |  |  | 58.4 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 251.2 | 78.8 | 46.5 | 16.8 | 52.5
12 - 13 |  |  | 52 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 93.4 | 0 | 244.4 | 74.4 | 44.25 | 16.9 | 53.6
13 - 14 |  |  | 67.8 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 236 | 118.8 | 31.95 | 16.2 | 50.7
14 - 15 |  |  | 76.8 | 0 | 88 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 245 | 101.8 | 30.3 | 16.9 | 50.2
15 - 16 |  |  | 64.8 | 0 | 92 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 243.8 | 70.2 | 33.6 | 17.5 | 53.3
16 - 17 |  |  | 65.2 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 255.2 | 48.6 | 35.4 | 17.9 | 57.3
17 - 18 |  |  | 70.6 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 261 | 53.4 | 34.35 | 17.5 | 57.6
18 - 19 |  |  | 56.6 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 113.2 | 0 | 243.2 | 93.2 | 33.3 | 17.6 | 57.8
19 - 20 |  |  | 52.4 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 115.4 | 0 | 239.2 | 95.8 | 31.65 | 17.5 | 58.7
20 - 21 |  |  | 53.2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 241.6 | 94 | 32.1 | 17.1 | 58.1
21 - 22 |  |  | 51.2 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 231.6 | 58.8 | 33 | 17.3 | 57
22 - 23 |  |  | 50.4 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 63 | 0 | 220.2 | 45 | 26.1 | 16.6 | 55.4
23 - 00 |  |  | 52 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 58 | 0 | 233.4 | 39.6 | 39.9 | 17 | 55.1
Сумма | 0 | 0 | 1353 | 0 | 2150.8 | 0 | 0 | 2322.2 | 0 | 5671.6 | 1872.6 | 874.05 | 404.5 | 1296.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Пача |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч